## Bal_hidr
51
B A L A N Ç O H Í D R I C O
OBRA: | Rua Ventura Pinto
TRECHO | COLETOR | VÉRTICE |  | COTA DA RUA |  | DISTÂNCIA | DECLIVIDADE | ÁREA CONTR.(ha) |  | ÁREA TOTAL | TRECHOS Q. CONTR A MONT. |  |  |  |  | TRECHO | ÁREA EXT.
|  | MON | JUS | MON | JUS | (m) | (m/m) | TRECHO |  | (ha) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A JUS. | (ha)
1 | COL. 1.11 | 10 | 9 | 101.66 | 99.6 | 40 | 0.0515 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
2 | COL. 1.11 | 9 | boca | 99.6 | 0 | 23 | 4.3304 | 0 | 0.0594 | 0.0594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | #REF!
3 | COL. 1.11 | 9 | boca | 99.6 | 0 | 17 | 5.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | #REF!
4 | COL. 1.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0984 | #REF! | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | #REF!
5 | COL. 1.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3484 | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | #REF!
6 | COL. 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5084 | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | #REF!
7 | COL.1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7084 | #REF! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | #REF!
8 | COL. 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.8384 | #REF! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | #REF!
9 | COL. 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.0705 | #REF! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | #REF!
10 | COL.1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.7895 | #REF! | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | #REF!
11 | COL 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.7895 | #REF! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | #REF!
12 | COL. 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.934 | #REF! | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | #REF!
13 | COL. 1.6.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.1165 | #REF! | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | #REF!
14 | COL. 1.6.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.9365 | #REF! | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | #REF!
15 | COL 1.6.1 | 8 | 1 | 102.87 | 102.79 | 28 | 0.0028571 | 0.05 | 2.9515 | 3.0015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | #REF!
16 | COL. 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.0941 | #REF! | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | #REF!
17 | COL. 1.6 | 7 | 6 | 115.9 | 112.7 | 25 | 0.128 | 0.36 | 3.2021 | 3.5621 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | #REF!
18 | COL. 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3721 | #REF! | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | #REF!
19 | COL. 1.6 | 6 | 5 | 112.7 | 109.5 | 25 | 0.128 | 0.01 | 3.6821 | 3.6921 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | #REF!
20 | COL. 1.6 | 5 | 4 | 109.5 | 106.3 | 25 | 0.128 | 0.16 | 4.0121 | 4.1721 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | #REF!
21 | COL. 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | #REF!
22 | COL. 1.5.2 | 2 | 1 | 103.01 | 102.79 | 16 | 0.01375 | 0.12 | 0.3187 | 0.4387 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | #REF!
23 | COL. 1.5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4893 | #REF! | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | #REF!
24 | COL. 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | #REF!
25 | COL. 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | #REF!
26 | COL. 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.19 | #REF! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | #REF!
27 | COL. 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7854 | #REF! | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.3 | #REF!
28 | COL. 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1224 | #REF! | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | #REF!
29 | COL. 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.2597 | #REF! | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
30 | COL. 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
31 | COL. 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
32 | COL. 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
33 | COL. 1.1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
34 | COL. 1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
35 | COL. 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
36 | COL. 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
37 | COL. 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
38 | COL. 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
39 | COL. 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
40 | COL. 2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
41 | COL 2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
42 | COL 2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
43 | COL. 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
44 | COL. 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
45 | COL. 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
46 | COL. 3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
47 | COL. 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
48 | COL. 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
49 | COL. 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
50 | COL. 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
51 | COL. 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
#REF!
#REF!
Executa Macro

## Plan-apres
E S G O T O P L U V I A L
P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O
| OBRA: |  | Rua Ventura Pinto | [16 empty] | Posto: | IPH
[18 empty] | TR: 5 anos |  | Coef. Run Off: 0,6
|  | VERTICES |  |  |  |  | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | I |  |  | Vazão de |  | I | VAZÃO | VELOCIDADE |  |  | COTA DO GREIDE
| LOCAL | Montante |  | Jusante |  | L | Trecho | Acumulado | Montante | Jusante | Rua | TC | INTENS. | Projeto | DN | Canal | CANAL | VDM | VN | TP | Montante | Jusante
[6 empty] | (m) |  |  |  |  | (m/m) | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min)
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 | Col. 1B | PV | 8 | PV | 1 | 28 | 0.05 | 0.05 | 102.87 | 102.79 | 0.0028571 | 3 | 110.2577 | 9.1955 | 0.3 | 0.0053571 | 69.0084 | 0.97627 | 0.67441 | 0.69197 | 102.07 | 101.92
3 | Coletor 1A | PV | 7 | PV | 6 | 25 | 0.36 | 0.36 | 115.9 | 112.7 | 0.128 | 3 | 110.2577 | 66.2076 | 0.3 | 0.104 | 304.055 | 4.3015 | 3.437 | 0.12123 | 114.4 | 111.8
4 |  | PV | 6 | PV | 5 | 25 | 0.01 | 0.37 | 112.7 | 109.5 | 0.128 | 3.1212 | 109.5233 | 67.5934 | 0.3 | 0.104 | 304.055 | 4.3015 | 3.466 | 0.12022 | 111.2 | 108.6
5 |  | PV | 5 | PV | 4 | 25 | 0.16 | 0.53 | 109.5 | 106.3 | 0.128 | 3.2414 | 108.8065 | 96.1893 | 0.3 | 0.104 | 304.055 | 4.3015 | 3.8128 | 0.10928 | 108 | 105.4
6 |  | PV | 4 | PV | 3 | 25 | 0.01 | 0.54 | 106.3 | 103.9 | 0.096 | 3.3507 | 108.1645 | 97.4259 | 0.3 | 0.072 | 252.9891 | 3.5791 | 3.3422 | 0.12467 | 104.8 | 103
7 |  | PV | 3 | PV | 2 | 30 | 0.15 | 0.69 | 103.9 | 103.01 | 0.029667 | 3.4754 | 107.4431 | 123.6584 | 0.3 | 0.028 | 157.7664 | 2.2319 | 2.4716 | 0.20229 | 102.55 | 101.71
8 |  | PV | 2 | PV | 1 | 16 | 0.12 | 0.81 | 103.01 | 102.79 | 0.01375 | 3.6777 | 106.2965 | 143.6151 | 0.4 | 0.005625 | 152.2884 | 1.2119 | 1.3786 | 0.19344 | 101.61 | 101.52
9 | Col. 1 | PV | 1 |  | boca | 4 | 0 | 0.81 | 102.79 | 0 | 25.6975 | 3.8711 | 105.2271 | 142.1703 | 0.4 | 0.0425 | 418.6007 | 3.3311 | 3.0106 | 0.022144 | 101.52 | 101.35
10 | Col. 2 | PV | 10 | PV | 9 | 40 | 0.1 | 0.1 | 101.66 | 99.6 | 0.0515 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.04175 | 192.6477 | 2.7254 | 1.7084 | 0.39022 | 100.32 | 98.65
| Alt.1 | PV | 9 |  | boca | 23 | 0 | 0.1 | 99.6 | 0 | 4.3304 | 3.3902 | 107.9347 | 18.0035 | 0.3 | 0.018696 | 128.9157 | 1.8238 | 1.2849 | 0.29833 | 98.65 | 98.22
| Alt.2 | PV | 9 |  | boca | 17 | 0 | 0.1 | 99.6 | 0 | 5.8588 | 3.36 | 108.1104 | 18.0328 | 0.3 | 0.025294 | 149.9496 | 2.1213 | 1.4306 | 0.19805 | 98.65 | 98.22

## plan02
|  |  | OBRA: | Rua Ventura Pinto
|  |  | TR: | 5 | anos |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
|  |  | Run-Off: | 0.6
|  |  | k: | 75
| Trecho Incial | Trecho Final | VERTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | COTA DO GREIDE |  | ALTURA | I Rua | TC | Intens. | Q proj. | DN | H/D | Q calculo | I Canal | Q Canal | TETA | ÁREA | Perím. | RH | H | VELOCIDADE |  | Tp
|  |  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | [15 empty] | VDM | VN
|  |  | PV | [9 empty] | m/m | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | ITERAÇÃO |  | (m) | (l/s) | (rad) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m/s) |  | (min)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 27 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 1b | 8 | 1 | 28 | 0.05 | 0.05 | 102.87 | 102.79 | 102.07 | 101.92 | 0.8 | 0.0028571 | 3 | 110.2577 | 9.1955 | 0.3 | 0.2439 | 9.0002 | 0.0053571 | 69.0084 | 2.0661 | 0.013345 | 0.30991 | 0.043062 | 0.073169 | 0.97627 | 0.67441 | 0.69197
|  | 1a | 7 | 6 | 25 | 0.36 | 0.36 | 115.9 | 112.7 | 114.4 | 111.8 | 1.5 | 0.128 | 3 | 110.2577 | 66.2076 | 0.3 | 0.31645 | 66 | 0.104 | 304.055 | 2.3898 | 0.019203 | 0.35848 | 0.053568 | 0.094936 | 4.3015 | 3.437 | 0.12123
|  | 1a | 6 | 5 | 25 | 0.01 | 0.37 | 112.7 | 109.5 | 111.2 | 108.6 | 1.5 | 0.128 | 3.1212 | 109.5233 | 67.5934 | 0.3 | 0.32142 | 68.0007 | 0.104 | 304.055 | 2.4112 | 0.019619 | 0.36167 | 0.054247 | 0.096427 | 4.3015 | 3.466 | 0.12022 | 10
|  | 1a | 5 | 4 | 25 | 0.16 | 0.53 | 109.5 | 106.3 | 108 | 105.4 | 1.5 | 0.128 | 3.2414 | 108.8065 | 96.1893 | 0.3 | 0.38607 | 96.0004 | 0.104 | 304.055 | 2.6818 | 0.025178 | 0.40227 | 0.06259 | 0.11582 | 4.3015 | 3.8128 | 0.10928 | 12
|  | 1a | 4 | 3 | 25 | 0.01 | 0.54 | 106.3 | 103.9 | 104.8 | 103 | 1.5 | 0.096 | 3.3507 | 108.1645 | 97.4259 | 0.3 | 0.42954 | 97.0001 | 0.072 | 252.9891 | 2.8588 | 0.029023 | 0.42882 | 0.06768 | 0.12886 | 3.5791 | 3.3422 | 0.12467 | 12
|  | 1a | 3 | 2 | 30 | 0.15 | 0.69 | 103.9 | 103.01 | 102.55 | 101.71 | 1.35 | 0.029667 | 3.4754 | 107.4431 | 123.6584 | 0.3 | 0.66795 | 124 | 0.028 | 157.7664 | 3.8267 | 0.050169 | 0.57401 | 0.087402 | 0.20038 | 2.2319 | 2.4716 | 0.20229 | 16
|  | 1a | 2 | 1 | 16 | 0.12 | 0.81 | 103.01 | 102.79 | 101.61 | 101.52 | 1.4 | 0.01375 | 3.6777 | 106.2965 | 143.6151 | 0.4 | 0.77467 | 144 | 0.005625 | 152.2884 | 4.3048 | 0.10446 | 0.86095 | 0.12133 | 0.30987 | 1.2119 | 1.3786 | 0.19344 | 10
|  | 1a | 1 | boca | 4 | 0 | 0.81 | 102.79 |  | 101.52 | 101.35 | 1.27 | 25.6975 | 3.8711 | 105.2271 | 142.1703 | 0.4 | 0.40145 | 142 | 0.0425 | 418.6007 | 2.7448 | 0.047167 | 0.54896 | 0.08592 | 0.16058 | 3.3311 | 3.0106 | 0.022144
|  | 2 | 10 | 9 | 40 | 0.1 | 0.1 | 101.66 | 99.6 | 100.32 | 98.65 | 1.34 | 0.0515 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.20651 | 17.9993 | 0.04175 | 192.6477 | 1.8869 | 0.010536 | 0.28304 | 0.037223 | 0.061953 | 2.7254 | 1.7084 | 0.39022
|  | 2 | 9 | boca | 23 | 0 | 0.1 | 99.6 |  | 98.65 | 98.22 | 0.95 | 4.3304 | 3.3902 | 107.9347 | 18.0035 | 0.3 | 0.25242 | 18 | 0.018696 | 128.9157 | 2.1056 | 0.014008 | 0.31584 | 0.044353 | 0.075727 | 1.8238 | 1.2849 | 0.29833
|  | 1 | 9 | boca | 17 | 0 | 0.1 | 99.6 |  | 98.65 | 98.22 | 0.95 | 5.8588 | 3.36 | 108.1104 | 18.0328 | 0.3 | 0.23395 | 18 | 0.025294 | 149.9496 | 2.0194 | 0.012582 | 0.30292 | 0.041536 | 0.070185 | 2.1213 | 1.4306 | 0.19805
140 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
141 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
142 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
143 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
144 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
145 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
146 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
147 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
148 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
149 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
151 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
152 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
153 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
154 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
155 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
156 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
157 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
158 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
159 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
160 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
161 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
162 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
163 |  |  | PV 6: #REF!; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## quant-ventura-pinto(alt-2)
Q U A N T I T A T I V O S
OBRA : | Rua Ventura Pinto (Alternativa 02)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
DRENAGEM PLUVIAL
97 | 04.01.01 | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | m3 | 343 | 3.71 | 1272.53
98 | 04.01.02 | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | m3 | 124 | 67.19 | 8331.56
100 | 04.02.01 | Escavação manual de valas em terra até 1,5m | m3 | 17 | 12.71 | 216.07
110 | 04.04.01 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 450 | 4.08 | 1836
112 | 04.04.03 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 35 | 28.66 | 1003.1
5 | 00.01.05 | Preparo lançamento concreto 7MPa | m3 | 8 | 107.19 | 857.52
118 | 04.05.06 | Radier de concreto armado 15MPa | m3 | 6 | 264.35 | 1586.1
193 | 07.01.02 | Transporte com carga e descarga até 2km. | m3 | 30 | 2.78 | 83.4
127 | 05.01.07 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=30cm, P.B | m | 301 | 17.28 | 5201.28
128 | 05.01.08 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=40cm, P.B | m | 48 | 24.34 | 1168.32
153 | 05.05.01 | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | un. | 10 | 241.15 | 2411.5
154 | 05.05.02 | Metro Adicional de PV Tipo A 0,80 x 0,80 | m | 4 | 190.57 | 762.28
169 | 05.06.02 | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | un | 16 | 151.56 | 2424.96
|  | Boca de Bueiro em Alvenaria de Pedra | un | 2
|  | Tampa de PV em Ferro Fundido | un | 1 | 1.35 | 1.35

## quant-ventura-pinto(Alt-01)
Q U A N T I T A T I V O S
OBRA : | Rua Ventura Pinto (Alternativa 01)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
DRENAGEM PLUVIAL
97 | 04.01.01 | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | m3 | 349 | 3.71 | 1294.79
98 | 04.01.02 | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | m3 | 122 | 67.19 | 8197.18
100 | 04.02.01 | Escavação manual de valas em terra até 1,5m | m3 | 18 | 12.71 | 228.78
110 | 04.04.01 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 458 | 4.08 | 1868.64
112 | 04.04.03 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 36 | 28.66 | 1031.76
5 | 00.01.05 | Preparo lançamento concreto 7MPa | m3 | 8 | 107.19 | 857.52
118 | 04.05.06 | Radier de concreto armado 15MPa | m3 | 6 | 264.35 | 1586.1
193 | 07.01.02 | Transporte com carga e descarga até 2km. | m3 | 31 | 2.78 | 86.18
127 | 05.01.07 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=30cm, P.B | m | 308 | 17.28 | 5322.24
128 | 05.01.08 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=40cm, P.B | m | 48 | 24.34 | 1168.32
153 | 05.05.01 | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | un. | 10 | 241.15 | 2411.5
154 | 05.05.02 | Metro Adicional de PV Tipo A 0,80 x 0,80 | m | 4 | 190.57 | 762.28
169 | 05.06.02 | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | un | 16 | 151.56 | 2424.96
|  | Boca de Bueiro em Alvenaria de Pedra | un | 2
|  | Tampa de PV em Ferro Fundido | un | 1 | 1.35 | 1.35