## CUBAGEM-REDE
PLANILHA DE CUBAGEM DE REDE PLUVIAL
LOCAL: | rua MANOEL SERAFIM
TRECHO: da Rua Santa Barbára até o final da rua
CLIENTE: SMOV - EPO - da PM de Porto Alegre
DIAM | QUANT | INSERÇÃO | ESPES. | LARGURA | ESCAVAÇAO | REMOÇÃO | REATERRO (m3)
(m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m3) | SIMPLES | TRANSP
P A S S E I O
0.15 |  | 0.95 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0
0.3 |  | 1 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0 | 0
0.4 |  | 0.5 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0
0.5 |  | 1.54 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0 | 0
0.6 |  | 1.4 | 0.06 | 1.3 | 0 | 0 | 0
0.8 |  | 1.6 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | 2 | 0.13 | 2.2 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | 2.3 | 0.15 | 2.7 | 0 | 0 | 0
P I S T A
0.15 |  | 1.15 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0
0.3 | 11 | 1.4 | 0.04 | 0.9 | 14.256 | 14.256 |  | 13.079
0.4 |  | 1.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 0
0.5 |  | 1.6 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0
0.6 |  | 3.5 | 0.06 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0
0.8 |  | 1.8 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  | 2.2 | 0.13 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  | 2.5 | 0.15 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | SOMA TOTAL: |  | 14.256 | 14.256 | 0 | 13.079
QUANTIDADE DE TUBOS (metros)
DN-0,15 | DN-0,30 | DN-0,40 | DN-0,50 | DN-0,60 | DN-0,80 | DN-1,00 | DN-1,20 | DN-1,50
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0