## Plan1
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
rua M A N O E L S E R A F I M
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Extensão | Largura | Espes. | Área | Volume
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3)
27 | Regularização do subleito | m2 | 107.14 | 5.5 | - | 589.27 | -
46 | Base de Brita Graduada | m3 | 107.14 | 5.5 | 0.15 | - | 88.3905
35 | Reforço de subleito com areia | m3 | 107.14 | 5.5 | 0.15 | - | 88.3905
55 | Concreto asfáltico faixa II | m3 | 107.14 | 5 | 0.05 | - | 26.785
compactado na pista