## Plan1
Página: I - 9 | NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM
| Logradouro: |  |  | rua Claudiomiro Morais
| Trecho: |  |  | do pavimento existente até o final da rua
| Estaca | LADO ESQUERDO | [7 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
|  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO
|  | Cota | Dist. | Decl.(%) | Cota | Dist. | Cota | Decl.(%) | Dist. | Terreno | Greide | Difer. | Tipo | Dist. | Decl.(%) | Cota | Dist. | Cota | Decl.(%) | Dist. | Cota
| 0 | 155.5025 | 3 | 2 | 155.4775 | 1.75 | 155.0662 | -2.5 | 1.75 | 155.36 | 155.11 | -0.25 | c | 1.75 | -2.5 | 155.0662 | 1.75 | 155.4525 | 2 | 3 | 155.4775
| 20 | 156.3245 | 3 | 2 | 156.2995 | 1.75 | 155.8882 | -2.5 | 1.75 | 156.55 | 155.932 | -0.618 | c | 1.75 | -2.5 | 155.8882 | 1.75 | 156.2745 | 2 | 3 | 156.2995
| 40 | 157.1475 | 3 | 2 | 157.1225 | 1.75 | 156.7113 | -2.5 | 1.75 | 157.03 | 156.755 | -0.275 | c | 1.75 | -2.5 | 156.7113 | 1.75 | 157.0975 | 2 | 3 | 157.1225
| 60 | 158.1325 | 3 | 2 | 158.1075 | 1.75 | 157.6962 | -2.5 | 1.75 | 157.87 | 157.74 | -0.13 | c | 1.75 | -2.5 | 157.6962 | 1.75 | 158.0825 | 2 | 3 | 158.1075
| 80 | 159.6355 | 3 | 2 | 159.6105 | 1.75 | 159.1993 | -2.5 | 1.75 | 158.62 | 159.243 | 0.623 | a | 1.75 | -2.5 | 159.1993 | 1.75 | 159.5855 | 2 | 3 | 159.6105
| 100 | 161.1775 | 3 | 2 | 161.1525 | 1.75 | 160.7413 | -2.5 | 1.75 | 160.7 | 160.785 | 0.085 | a | 1.75 | -2.5 | 160.7413 | 1.75 | 161.1275 | 2 | 3 | 161.1525
| 120 | 162.7195 | 3 | 2 | 162.6945 | 1.75 | 162.2833 | -2.5 | 1.75 | 162.7 | 162.327 | -0.373 | c | 1.75 | -2.5 | 162.2833 | 1.75 | 162.6695 | 2 | 3 | 162.6945
| 140 | 164.2645 | 3 | 2 | 164.2395 | 1.75 | 163.8282 | -2.5 | 1.75 | 164.33 | 163.872 | -0.458 | c | 1.75 | -2.5 | 163.8282 | 1.75 | 164.2145 | 2 | 3 | 164.2395
| 160 | 166.9475 | 3 | 2 | 166.9225 | 1.75 | 166.5112 | -2.5 | 1.75 | 166.59 | 166.555 | -0.035 | c | 1.75 | -2.5 | 166.5112 | 1.75 | 166.8975 | 2 | 3 | 166.9225
| 180 | 170.5715 | 3 | 2 | 170.5465 | 1.75 | 170.1353 | -2.5 | 1.75 | 170.31 | 170.179 | -0.131 | c | 1.75 | -2.5 | 170.1353 | 1.75 | 170.5215 | 2 | 3 | 170.5465
| 200 | 173.8325 | 3 | 2 | 173.8075 | 1.75 | 173.3963 | -2.5 | 1.75 | 173.28 | 173.44 | 0.16 | a | 1.75 | -2.5 | 173.3963 | 1.75 | 173.7825 | 2 | 3 | 173.8075
| 220 | 176.8735 | 3 | 2 | 176.8485 | 1.75 | 176.4373 | -2.5 | 1.75 | 176.6 | 176.481 | -0.119 | c | 1.75 | -2.5 | 176.4373 | 1.75 | 176.8235 | 2 | 3 | 176.8485
| 240 | 179.9155 | 3 | 2 | 179.8905 | 1.75 | 179.4793 | -2.5 | 1.75 | 179.79 | 179.523 | -0.267 | c | 1.75 | -2.5 | 179.4793 | 1.75 | 179.8655 | 2 | 3 | 179.8905
| 260 | 182.0585 | 3 | 2 | 182.0335 | 1.75 | 181.6223 | -2.5 | 1.75 | 181.89 | 181.666 | -0.224 | c | 1.75 | -2.5 | 181.6223 | 1.75 | 182.0085 | 2 | 3 | 182.0335
| 275 | 180.6455 | 3 | 2 | 180.6205 | 1.75 | 180.2092 | -2.5 | 1.75 | 180.5 | 180.253 | -0.247 | c | 1.75 | -2.5 | 180.2092 | 1.75 | 180.5955 | 2 | 3 | 180.6205

## Plan2
Logradouro: |  | Marcos Spritzer
Largura da pista em m: |  |  |  | 1.5 | LARGURA DE 1/2 PISTA
Espessura do Pavimento em cm: |  |  |  | 25 | ALTURA DA ESTRUTURA TOTAL DO PAVIMENTO
Estaca | Cota de Projeto |  | Cota do Terreno |  | Rua Unidirecional
0 | 155.36 |  | 155.36 |  | Lado direito o mais alto
20 | 156.182 |  | 156.55 |  | Meio fio do lado direito é de 5 cm
40 | 157.005 |  | 157.03 |  | Meio fio do lado esquerdo é de 15 cm
60 | 157.99 |  | 157.87
80 | 159.493 |  | 158.62
100 | 161.035 |  | 160.7
120 | 162.577 |  | 162.7
140 | 164.122 |  | 164.33
160 | 166.805 |  | 166.59
180 | 170.429 |  | 170.31
200 | 173.69 |  | 173.28
220 | 176.731 |  | 176.6
240 | 179.773 |  | 179.79
260 | 181.916 |  | 181.89
275 | 180.503 |  | 180.5