## ACESSO E2
QUANTITATIVOS DO PROJETO DE DRENAGEM
Acesso E2 - Loteamento Mario Quintana |  |  |  | data base:
Código Tabela SMOV | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Total
21+110 | Fornecimento de argila ISC-10% e reenchimento de valas | m3 | 33 |  | 0
32 | Remoção de meio-fio | m | 3 |  | 0
33 | Reposição meio-fio de granito ou concreto | m | 2 |  | 0
90 | Esc mec vala c/ retro profundidade 2,5 m | m3 | 200 |  | 0
93 | Esc manual valas em terra até 1,5 m profundidade | m3 | 15 |  | 0
103 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 140 |  | 0
104 | Reenchimento de valas com saibro ISC 40% | m3 | 4 |  | 0
105 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 2 |  | 0
117 | Concreto Simples 15MPa c/ forma p/envelopamento | m3 | 18 |  | 0
112 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 36 |  | 0
125 | Fornec e assent tubo C2 Φ 30cm PB | m | 10.5 |  | 0
126 | Fornec e assent tubo C2 Φ 40cm PB | m | 178.9 |  | 0
156 | Poço de visita tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | unid | 9 |  | 0
157 | Metro adicional de P.V. tipo A 0,80 x 0,80 | m | 2 |  | 0
158 | Poço de visita tipo B 1,00 x 1,00 x 1,50 completo | unid | 1 |  | 0
160 | Poço de visita tipo C 1,00 x 1,30 x 1,50 completo | unid | 1 |  | 0
172 | Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos | unid | 7 |  | 0
171 | Metro linear de chaminé de concreto 0,60 m | m | 1 |  | 0
177 | Fornecimento de tampão de ferro fundido D=0,60 m | unid | 3 |  | 0
196 | Transp c/ carga e descarga até 2 km em cam tomb | m3 | 75 |  | 0
197 | Transporte por km excedente | m3.km | 150 |  | 0
230 | Lig domic 100 mm tubo PVC completa c/ caixa | unid | 5 |  | 0
| Cadastro de redes | unid. | 180 |  | 0
| Limpeza e desobstrução de tubulação | m3 | 200 |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL | 0

## ACESSO 3
QUANTITATIVOS DO PROJETO DE DRENAGEM
Acesso 3 - Vila Dona Teodora |  |  |  | data base:
Código Tabela SMOV | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Total
| Fornecimento de argila ISC-10% e reenchimento de valas | m3 | 25 |  | 0
32 | Remoção de meio-fio | m | 4 |  | 0
33 | Reposição meio-fio de granito ou concreto | m | 2 |  | 0
59 | Remoção de calçamento em passeio | m2 | 65 |  | 0
72 | Contrapiso de Concreto 8cm espessura 12MPa | m3 | 4 |  | 0
86 | Reposição de passeio de laje de grês | m2 | 20 |  | 0
90 | Esc mec vala c/ retro profundidade 2,5 m | m3 | 256 |  | 0
93 | Esc manual valas em terra até 1,5 m profundidade | m3 | 10 |  | 0
103 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 165 |  | 0
104 | Reenchimento de valas com saibro ISC 40% | m3 | 3 |  | 0
105 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 2 |  | 0
117 | Concreto Simples 15MPa c/ forma p/envelopamento | m3 | 51 |  | 0
112 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 32 |  | 0
125 | Fornec e assent tubo C2 Φ 30cm PB | m | 25 |  | 0
126 | Fornec e assent tubo C2 Φ 40cm PB | m | 53 |  | 0
128 | Fornec e assent tubo C2 Φ 60 cm PB | m | 142 |  | 0
156 | Poço de visita tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | unid | 1 |  | 0
158 | Poço de visita tipo B 1,00 x 1,00 x 1,50 completo | unid | 5 |  | 0
159 | Metro adicional de P.V. tipo B 1,00 x 1,00 | m | 1 |  | 0
172 | Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos | unid | 4 |  | 0
177 | Fornecimento de tampão de ferro fundido D=0,60 m | unid | 1 |  | 0
196 | Transp c/ carga e descarga até 2 km em cam tomb | m3 | 101 |  | 0
197 | Transporte por km excedente | m3.km | 202 |  | 0
| Cadastro de redes | m | 220 |  | 0
| Limpeza e desobstrução de tubulação | m | 50 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## HUMBERTO
QUANTITATIVOS DO PROJETO DE DRENAGEM
Rua: Humberto Albino Bianchi - Vila Farrapos |  |  |  | data base:
Código Tabela SMOV | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Total
| Fornecimento de argila ISC-10% e reenchimento de valas | m3 | 12 |  | 0
32 | Remoção de meio-fio | m | 2 |  | 0
33 | Reposição meio-fio de granito ou concreto | m | 2 |  | 0
59 | Remoção de calçamento em passeio | m2 | 59 |  | 0
72 | Contrapiso de Concreto 8cm espessura 12MPa | m3 | 1 |  | 0
84 | Repos de passeio de basalto sobre argamassa | m2 | 39 |  | 0
86 | Reposição de passeio de laje de grês | m2 | 9 |  | 0
90 | Esc mec vala c/ retro profundidade 2,5 m | m3 | 92 |  | 0
93 | Esc manual valas em terra até 1,5 m profundidade | m3 | 9 |  | 0
103 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 5 |  | 0
104 | Reenchimento de valas com saibro ISC 40% | m3 | 2 |  | 0
105 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 1 |  | 0
117 | Concreto Simples 15MPa c/ forma p/envelopamento | m3 | 2 |  | 0
112 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 7 |  | 0
125 | Fornec e assent tubo C2 Φ 30cm PB | m | 4 |  | 0
126 | Fornec e assent tubo C2 Φ 40cm PB | m | 71.5 |  | 0
156 | Poço de visita tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | unid | 5 |  | 0
160 | Poço de Visita tipo C 1,00 x 1,30 x 1,50m chassis C | unid | 1 |  | 0
172 | Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos | unid | 2 |  | 0
177 | Fornecimento de tampão de ferro fundido D=0,60 m | unid | 1 |  | 0
196 | Transp c/ carga e descarga até 2 km em cam tomb | m3 | 29 |  | 0
197 | Transporte por km excedente | m3.km | 58 |  | 0
230 | Lig domic 100 mm tubo PVC completa c/ caixa | unid | 2 |  | 0
| Cadastro de redes | m | 72 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## N-S BOA VIAGEM
QUANTITATIVOS DO PROJETO DE DRENAGEM
Rua: Nossa Senhora da Boa Viagem |  |  |  | data base:
Código Tabela SMOV | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Total
9 | Concreto Armado p/ Boca de Lobo | m3 | 10 |  | 0
13 | Forma mad. comp. 12mm esp P concr. arm. utili. 2x | m2 | 55 |  | 0
| Fornecimento de argila ISC-10% e reenchimento de valas | m3 | 5 |  | 0
90 | Esc mec vala c/ retro profundidade 2,5 m | m3 | 87 |  | 0
93 | Esc manual valas em terra até 1,5 m profundidade | m3 | 34 |  | 0
103 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 35 |  | 0
104 | Reenchimento de valas com saibro ISC 40% | m3 | 3 |  | 0
105 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 3 |  | 0
117 | Concreto Simples 15 MPa com forma | m3 | 14 |  | 0
172 | Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos | unid | 26 |  | 0
196 | Transp c/ carga e descarga até 2 km em cam tomb | m3 | 74 |  | 0
197 | Transporte por km excedente | m3.km | 148 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0