## Dimens.
|  |  |  | OBRA: | Rua Olivério Muller
|  |  |  | TR: | 5 | anos |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
|  |  |  | Run-Off: | 0.6
|  |  |  | k: | 75
|  | Trecho Incial | Trecho Final | VERTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | COTA DO GREIDE |  | ALTURA | I Rua | TC | Intens. | Q proj. | DN | H/D | Q calculo | I Canal | Q Canal | TETA | ÁREA | Perím. | RH | H | VELOCIDADE |  | Tp
|  |  |  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | [15 empty] | VDM | VN
|  |  |  | PV | [9 empty] | m/m | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | ITERAÇÃO |  | (m) | (l/s) | (rad) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m/s) |  | (min)
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 27 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
105 | 13 |  | 1b | 8 | Exist. | 11 | 0.1 | 0.1 | 200.92 | 200.149 | 199.49 | 198.8 | 1.43 | 0.070091 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.18679 | 18 | 0.062727 | 236.1368 | 1.7877 | 0.0091252 | 0.26815 | 0.03403 | 0.056038 | 3.3406 | 1.9725 | 0.092942
|  |  |  | 7 | 1A | 17 | 0.27 | 0.27 | 194.01 | 194.63 | 193.41 | 193.32 | 0.6 | -0.036471 | 3 | 110.2577 | 49.6557 | 0.3 | 0.63353 | 50 | 0.0052941 | 68.6013 | 3.6823 | 0.047216 | 0.55234 | 0.085484 | 0.19006 | 0.97051 | 1.059 | 0.26756
90 | 15 |  |  | 6 | 5 | 30 | 0.06 | 0.06 | 199.54 | 197.92 | 198.19 | 196.62 | 1.35 | 0.054 | 3 | 110.2577 | 11.0346 | 0.3 | 0.15353 | 11 | 0.052333 | 215.6874 | 1.6105 | 0.0068768 | 0.24157 | 0.028467 | 0.046059 | 3.0513 | 1.5996 | 0.31258
80 | 16 |  | 1 | 5 | 4 | 8 | 0.19 | 0.25 | 197.92 | 197.53 | 196.62 | 196.23 | 1.3 | 0.04875 | 3.3126 | 108.3876 | 45.1976 | 0.3 | 0.31577 | 45 | 0.04875 | 208.1722 | 2.3869 | 0.019146 | 0.35803 | 0.053474 | 0.094732 | 2.945 | 2.3504 | 0.056728 | 10
70 | 17 |  | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.01 | 0.26 | 197.53 | 196.95 | 196.23 | 195.6 | 1.3 | 0.041429 | 3.3693 | 108.0562 | 46.8618 | 0.3 | 0.32986 | 46.9999 | 0.045 | 200.0054 | 2.4472 | 0.020331 | 0.36707 | 0.055387 | 0.098957 | 2.8295 | 2.3117 | 0.10093 | 12
|  |  |  | 3 | 2 | 14 | 0.01 | 0.27 | 196.95 | 195.58 | 195.5 | 194.23 | 1.45 | 0.097857 | 3.4702 | 107.4726 | 48.4014 | 0.3 | 0.27816 | 48 | 0.090714 | 283.9706 | 2.2222 | 0.016053 | 0.33333 | 0.04816 | 0.083447 | 4.0174 | 2.9901 | 0.078035
56 |  |  | 1a | 2 | 1A | 6 | 0.15 | 0.41 | 195.58 | 194.63 | 193.98 | 193.73 | 1.6 | 0.15833 | 3.5483 | 107.0266 | 73.1933 | 0.3 | 0.42697 | 72.9999 | 0.041667 | 192.4553 | 2.8484 | 0.028794 | 0.42726 | 0.067391 | 0.12809 | 2.7227 | 2.5353 | 0.039444 | 12
|  |  | 1a | 1A | 1B | 4 | 0.01 | 0.69 | 194.63 | 194.63 | 193.28 | 193.18 | 1.35 | 0 | 3.5877 | 106.8028 | 122.9215 | 0.3 | 0.69228 | 123 | 0.025 | 149.0752 | 3.931 | 0.052211 | 0.58966 | 0.088545 | 0.20768 | 2.109 | 2.3558 | 0.028299 | 16
| 19 |  | 1a | 1B | 1C | 15 | 0.01 | 0.7 | 194.63 | 184.51 | 193.02 | 183.37 | 1.61 | 0.67467 | 3.616 | 106.6429 | 124.5163 | 0.3 | 0.275 | 125 | 0.64333 | 756.2294 | 2.2081 | 0.015799 | 0.33121 | 0.0477 | 0.082499 | 10.6984 | 7.9121 | 0.031597 | 10
|  |  | 1a | 1C | Boca | 6 | 0 | 0.7 | 184.51 | 0 | 183.37 | 182.1 | 1.14 | 30.7517 | 3.6476 | 106.4651 | 124.3087 | 0.3 | 0.36594 | 124.0001 | 0.21167 | 433.7722 | 2.5987 | 0.023424 | 0.38981 | 0.060091 | 0.10978 | 6.1366 | 5.2937 | 0.01889
70 | 1 |  | 1a | PV 6: 0.7; PV 7: 0; PV 8: 45.83 | 182.1 |  | -182.1 | #DIV/0! | 5 | 99.4632 | 116.1333 | 0.3 | 0.57031 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4238 | 0.04165 | 0.51357 | 0.0811 | 0.17109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | 2 |  |  | PV 6: 1.11; PV 7: 45.83 | 0 |  | 45.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.77311 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2973 | 0.10425 | 0.85946 | 0.12129 | 0.30924 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | 3 |  |  | PV 6: 1.11; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0.045216 | 0.53816 | 0.08402 | 0.18318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 3 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 0 | 37.81 | 0 | #DIV/0! | 3 | 110.2577 | 0 | 0.3 | 0.22971 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9994 | 0.01226 | 0.2999 | 0.04088 | 0.068914 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 4 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 37.81 | 37.54 | -37.81 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.42045 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.822 | 0.028214 | 0.42331 | 0.066651 | 0.12614 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 5 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 37.54 | 37.28 | -37.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.56711 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4108 | 0.041364 | 0.51162 | 0.080849 | 0.17013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 6 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 37.28 | 37.02 | -37.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.64731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7397 | 0.048406 | 0.56096 | 0.086293 | 0.19419 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 7 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 37.02 | 36.78 | -37.02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.72179 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0608 | 0.054628 | 0.60911 | 0.089685 | 0.21654 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 8 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 36.78 | 36.54 | -36.78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.74533 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1673 | 0.056501 | 0.62509 | 0.090389 | 0.2236 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
175 | 9 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 36.54 | 35.88 | -36.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.60564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5674 | 0.044779 | 0.53511 | 0.083683 | 0.18169 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 11 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 35.88 | 34.57 | -35.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.5043 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1588 | 0.03573 | 0.47382 | 0.075409 | 0.15129 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 34.17 | 34.06 | -34.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.75598 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2165 | 0.057331 | 0.63248 | 0.090645 | 0.22679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | 20 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 | 34.06 |  | -34.06 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0.045216 | 0.53816 | 0.08402 | 0.18318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
#REF! | 21 |  |  | PV 6: 0; PV 7: 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
#REF! | 22 |  | 29 | 0 | 1 | 4 | 0.01 | 0.01 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 23 |  | 29 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.02 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 24 |  | 29 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 25 |  | 40 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.08 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 26 |  | 33 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.15 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 27 |  | 34 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.28 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 28 |  | 38 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.52 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 29 |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.96 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 8
#REF! | 30 |  | 37 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.77 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 31 |  | 38 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3.26 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 6
#REF! | 32 |  | 39 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 6 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 174
#REF! | 33 |  | 40 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 11.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 34 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 20.31 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 35 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 37.36 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 36 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 68.72 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 37 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 126.4 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 38 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 232.49 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 39 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 427.62 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 40 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 786.52 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 41 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1446.64 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2660.79 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 43 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4893.96 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 44 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 9001.4 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 16556.16 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 46 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 30451.53 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 56009.1 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 48 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 103016.8 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 49 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 189477.44 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 348503.35 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 51 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 640997.6 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 52 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1178978.4 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 53 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2168479.36 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 54 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3988455.37 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 55 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 7335913.14 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 56 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 13492847.88 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 57 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 24817216.4 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 58 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 45645977.43 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 59 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 83956041.72 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 154419235.56 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 61 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 284021254.72 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 62 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 522396532.01 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 63 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 960837022.3 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 64 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1767254809.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3250488363.36 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 66 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 5978580194.71 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 67 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 10996323367.12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 68 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 20225391925.2 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 69 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 37200295487.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 70 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 68422010779.37 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 71 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 125847698191.62 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 72 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 231470004458.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 73 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 425739713429.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 74 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 783057416078.71 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 75 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.4403e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 76 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2.6491e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 77 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4.8724e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 78 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 8.9617e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 79 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.6483e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 80 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3.0317e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 81 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 120.2 | 119.6 |  | 0.6 | #DIV/0! | 5 | 99.4632 | 5029778016174920 |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 82 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 83 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 84 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 85 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 86 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 87 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 88 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 89 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 90 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 91 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 92 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 93 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 94 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 95 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 96 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 97 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 98 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 99 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 101 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 103 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 104 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 105 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 106 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 107 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 108 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 109 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 110 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 111 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 112 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 113 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 114 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 115 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 116 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 117 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 118 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 119 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 120 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 121 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 122 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 123 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 124 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 125 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 126 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 127 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 128 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 129 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 130 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 131 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 132 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 133 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 134 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 135 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 136 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 137 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 138 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 139 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 140 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 141 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 142 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 143 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 144 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 145 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 146 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 147 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 148 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 149 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 150 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 151 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 152 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 153 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 154 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 155 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 156 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 157 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 158 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 159 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 160 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 161 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 162 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 163 |  |  | PV 6: 3.0317e+13; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Plan-apres
E S G O T O P L U V I A L
P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O
| OBRA: |  | Rua Olivério Muller | [16 empty] | Posto: | IPH
[18 empty] | TR: 5 anos |  | Coef. Run Off: 0,6
|  | VERTICES |  |  |  |  | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | I |  |  | Vazão de |  | I | VAZÃO | VELOCIDADE |  |  | COTA DO GREIDE
| LOCAL | Montante |  | Jusante |  | L | Trecho | Acumulado | Montante | Jusante | Rua | TC | INTENS. | Projeto | DN | Canal | CANAL | VDM | VN | TP | Montante | Jusante
[6 empty] | (m) |  |  |  |  | (m/m) | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min)
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 | Col. 2 | PV | 8 | PV | Exist. | 11 | 0.1 | 0.1 | 200.92 | 200.149 | 0.070091 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.062727 | 236.1368 | 3.3406 | 1.9725 | 0.092942 | 199.49 | 198.8
3 | Coletor 01 | PV | 7 | PV | 1A | 17 | 0.27 | 0.27 | 194.01 | 194.63 | -0.036471 | 3 | 110.2577 | 49.6557 | 0.3 | 0.0052941 | 68.6013 | 0.97051 | 1.059 | 0.26756 | 193.41 | 193.32
4 |  | PV | 6 | PV | 5 | 30 | 0.06 | 0.06 | 199.54 | 197.92 | 0.054 | 3 | 110.2577 | 11.0346 | 0.3 | 0.052333 | 215.6874 | 3.0513 | 1.5996 | 0.31258 | 198.19 | 196.62
5 |  | PV | 5 | PV | 4 | 8 | 0.19 | 0.25 | 197.92 | 197.53 | 0.04875 | 3.3126 | 108.3876 | 45.1976 | 0.3 | 0.04875 | 208.1722 | 2.945 | 2.3504 | 0.056728 | 196.62 | 196.23
6 |  | PV | 4 | PV | 3 | 14 | 0.01 | 0.26 | 197.53 | 196.95 | 0.041429 | 3.3693 | 108.0562 | 46.8618 | 0.3 | 0.045 | 200.0054 | 2.8295 | 2.3117 | 0.10093 | 196.23 | 195.6
7 |  | PV | 3 | PV | 2 | 14 | 0.01 | 0.27 | 196.95 | 195.58 | 0.097857 | 3.4702 | 107.4726 | 48.4014 | 0.3 | 0.090714 | 283.9706 | 4.0174 | 2.9901 | 0.078035 | 195.5 | 194.23
8 |  | PV | 2 | PV | 1A | 6 | 0.15 | 0.41 | 195.58 | 194.63 | 0.15833 | 3.5483 | 107.0266 | 73.1933 | 0.3 | 0.041667 | 192.4553 | 2.7227 | 2.5353 | 0.039444 | 193.98 | 193.73
9 |  | PV | 1A | PV | 1B | 4 | 0.01 | 0.69 | 194.63 | 194.63 | 0 | 3.5877 | 106.8028 | 122.9215 | 0.3 | 0.025 | 149.0752 | 2.109 | 2.3558 | 0.028299 | 193.28 | 193.18
10 |  | PV | 1B | PV | 1C | 15 | 0.01 | 0.7 | 194.63 | 184.51 | 0.67467 | 3.616 | 106.6429 | 124.5163 | 0.3 | 0.64333 | 756.2294 | 10.6984 | 7.9121 | 0.031597 | 193.02 | 183.37
|  | PV | 1C |  | Boca | 6 | 0 | 0.7 | 184.51 | 0 | 30.7517 | 3.6476 | 106.4651 | 124.3087 | 0.3 | 0.21167 | 433.7722 | 6.1366 | 5.2937 | 0.01889 | 183.37 | 182.1

## Sarjeta
V E R I F I C A Ç Ã O H I D R Á U L I C A D A S S A R J E T A S
[5 empty] | Run-Off: | 0.6 |  |  | Características da Sarjeta
OBRA: | Rua Olivério Muller |  |  |  | I (mm/h): | 110 |  |  | Declividade Transversal: |  |  | 2.5 | %
[5 empty] | TR (anos): | 5 |  |  | Largura máx. da lâmina N.A.: |  |  | 1 | m
[5 empty] | POSTO: | IPH |  |  | Coef. (Manning-Strickler) K: |  |  | 60
| INTERVALO |  | Extensão | Declividade | Capac. | Área | Taxa de | Vazão | Vazão | Vazão | Veloc. | Eficiência | Vazão | Largura | Elementos da Sarjeta |  |  |  | Elementos do Greide
Coletor | MONT. | JUS. |  | Média | da | de | Contrib. | do | de | Total | na | da | Efluente | Contrib. | Área | Perímetro | Raio | Vazão | Cota
|  |  | L | Sarjeta | Sarjeta | Contrib. | Sarjeta | Trecho | Mont. |  | Sarjeta | B. Lobo | Sarjeta | Sarjeta | Sarjeta | Molhado | Hidráulico | Sarjeta | Mont | Jusante
| km+m | km+m | (m) | (m/m) | (l/s) | (m2) | (%) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (%) | (l/s) | m | m2 | m | m | (l/s) | m | m
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Coletor 1 | 32 | 70 | 38 | 0.1175 | 13.6181 | 456 | 90 | 7.524 | 0 | 7.524 | 0.60192 | 80 | 1.5048 | 12 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 13.6181 | 204 | 199.535
| 70 | 100 | 30 | 0.053867 | 9.2206 | 360 | 90 | 5.94 | 1.5048 | 7.4448 | 0.59558 | 80 | 1.489 | 12 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 9.2206 | 199.535 | 197.919
| 100 | 140 | 40 | 0.05845 | 9.6048 | 480 | 90 | 7.92 | 1.489 | 9.409 | 0.75272 | 85 | 1.4113 | 12 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 9.6048 | 197.919 | 195.581
| 140 | 168 | 28 | 0.056 | 9.4014 | 336 | 90 | 5.544 | 1.4113 | 6.9553 | 0.55643 | 100 | 0 | 12 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 9.4014 | 195.581 | 194.013
col. 2 | 32 | 5 | 27 | 0.10481 | 12.862 | 324 | 90 | 5.346 | 0 | 5.346 | 0.42768 | 95 | 0.2673 | 12 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 12.862 | 204 | 201.17

## QUANT.
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S | [20 empty] | M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S | [23 empty] | M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S
OBRA: |  |  | RUA Olivério Muller | [17 empty] | OBRA: |  |  |  | RUA Olivério Muller | [19 empty] | OBRA: |  |  | RUA Olivério Muller
REGIÃO: |  |  | Belém Velho | [15 empty] | QUADRO 01 |  | REGIÃO: |  |  |  | Belém Velho | [17 empty] | QUADRO 02 |  | REGIÃO: |  |  | Belém Velho | [16 empty] | QUADRO 03
PV |  |  | Cotas (m) |  |  | Trecho |  |  |  | Compr. | Diâmetro | Envelope | Radier | Enrocam. | Ext. Env. |  | Altura |  |  | Espes. | Trecho |  |  |  | Diâmetro | Altura |  | Largura | Enrocam. | Colchão | Radier |  | Escoram. |  | Escavação |  |  | Envelope |  |  | Volume Tubulação |  | Reaterro | Remoção | Trecho |  |  |  | Diâmetro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | Extensão Tubulação (DN) | [7 empty] | PROP. | Corte
Num. |  | Tipo | Fundo | Fundo | Tampa | PV/BL - PV |  |  |  | L | DN | 0: Não | 0: Não | 0: Não | Parcial | Rocha | Entr. | Saída | Média | do Tubo | PV/BL - PV |  |  |  | DN | Escav. | Enrocam. | da Vala | Volume | Areia | Largura | Volume | Área | Volume | Vala | Adicional | Total | Taxa | Parcial | Total | Taxa | Total |  |  | PV/BL - PV |  |  |  | DN | Tipo A | PV's A | Adic. | Tipo B | PV's B | Adic. | Tipo C | PV's C | Adic. | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | DE | Rocha
|  | A/B/C | Entr. | Saída | [5 empty] | (m) | (cm) | 1: Sim | 1: Sim | 1: Sim | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) |  |  |  |  | (cm) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m3) | (m) | (m3) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) |  |  |  |  | (cm) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ROCHA | (m3)
BL | [5 empty] | BL |  | PV |  | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | BL |  | PV |  | 30 | 1.035 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 23.4 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 2.782 | 20.618 | 2.782 | BL |  | PV |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 8 | A | 199.49 | 199.49 | 200.92 | PV | 8 |  | Exist. | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.3895 | 0.035 | PV | 8 |  | Exist. | 30 | 1.4245 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 13.756 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 1.177 | 12.579 | 1.177 | PV | 8 |  | Exist. | 30 | 1 | 1.3895 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
| Exist. |  | 198.8 |  | 200.149 |  | Exist. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 |  |  | 0.15 |  | Exist. |  |  |  | 0.15 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 |  | Exist. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 7 | A | 193.41 | 193.41 | 194.01 | PV | 7 | PV | 1A | 17 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.955 | 0.035 | PV | 7 | PV | 1A | 30 | 0.99 | 0 | 0.9 | 0 | 1.53 | 0.57 | 0.969 | 0 | 0 | 14.6115 | 0.969 | 15.5805 | 0.217 | 0 | 3.689 | 0.107 | 1.819 | 7.5735 | 8.007 | PV | 7 | PV | 1A | 30 | 1 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 13.1503
PV | 1A |  | 193.32 |  | 194.63 | PV | 1A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | 0.15 | PV | 1A |  |  |  | 0.15 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | PV | 1A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 6 | A | 198.19 | 198.19 | 199.54 | PV | 6 | PV | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.325 | 0.035 | PV | 6 | PV | 5 | 30 | 1.36 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.775 | 0 | 35.775 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 3.21 | 32.565 | 3.21 | PV | 6 | PV | 5 | 30 | 1 | 1.325 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 5 | A | 196.62 | 196.62 | 197.92 | PV | 5 | PV | 4 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.035 | PV | 5 | PV | 4 | 30 | 1.335 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 9.36 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 0.856 | 8.504 | 0.856 | PV | 5 | PV | 4 | 30 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 4 | A | 196.23 | 196.23 | 197.53 | PV | 4 | PV | 3 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.325 | 0.035 | PV | 4 | PV | 3 | 30 | 1.36 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.695 | 0 | 16.695 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 1.498 | 15.197 | 1.498 | PV | 4 | PV | 3 | 30 | 1 | 1.325 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 3 | A | 195.6 | 195.5 | 196.95 | PV | 3 | PV | 2 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.45 | 1.4 | 0.035 | PV | 3 | PV | 2 | 30 | 1.435 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 17.64 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 1.498 | 16.142 | 1.498 | PV | 3 | PV | 2 | 30 | 1 | 1.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 2 | A | 194.23 | 193.98 | 195.58 | PV | 2 | PV | 1A | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.6 | 1.25 | 0.035 | PV | 2 | PV | 1A | 30 | 1.285 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 0.642 | 6.108 | 0.642 | PV | 2 | PV | 1A | 30 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
PV | 1A | A | 193.73 | 193.28 | 194.63 | PV | 1A | PV | 1B | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.9 | 1.35 | 1.4 | 0.035 | PV | 1A | PV | 1B | 30 | 1.435 | 0 | 0.9 | 0 | 0.36 | 0.57 | 0.228 | 0 | 0 | 5.04 | 0.228 | 5.268 | 0.217 | 0 | 0.868 | 0.107 | 0.428 | 3.384 | 1.884 | PV | 1A | PV | 1B | 30 | 1 | 1.4 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.536
PV | 1B | A | 193.18 | 193.02 | 194.63 | PV | 1B | PV | 1C | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.45 | 1.61 | 1.375 | 0.035 | PV | 1B | PV | 1C | 30 | 1.41 | 0 | 0.9 | 0 | 1.35 | 0.57 | 0.855 | 0 | 0 | 18.5625 | 0.855 | 19.4175 | 0.217 | 0 | 3.255 | 0.107 | 1.605 | 12.3525 | 7.065 | PV | 1B | PV | 1C | 30 | 1 | 1.375 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 16.7062
PV | 1C | A | 183.37 | 183.37 | 184.51 | PV | 1C |  | Boca | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.14 | 1.14 | 1.02 | 0.035 | PV | 1C |  | Boca | 30 | 1.055 | 0 | 0.9 | 0 | 0.54 | 0.57 | 0.342 | 0 | 0 | 5.508 | 0.342 | 5.85 | 0.217 | 0 | 1.302 | 0.107 | 0.642 | 3.024 | 2.826 | PV | 1C |  | Boca | 30 | 1 | 1.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.9572
| Boca |  | 182.1 |  | 183 |  | Boca |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 0.15 |  | Boca |  |  |  | 0.15 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 |  | Boca |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
[21 empty] | T O T A L | [7 empty] | 0 | 3.78 |  | 2.394 | 0 |  | 167.098 | 2.394 | 169.492 |  |  | 9.114 |  |  | 138.047 | 31.445 | T O T A L |  |  |  |  | 10 |  | 3.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3498
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S | [67 empty] | 147.22
OBRA: |  |  | RUA Olivério Muller
REGIÃO: |  |  | Belém Velho | [21 empty] | QUADRO 04
RESUMO | [10 empty] | Q U A N T I T A T I V O S
Serviço |  |  |  |  | Unid. | Quantidade |  |  |  |  | Código |  | Discriminação | [11 empty] | Unid. | Quant.
DRENAGEM PLUVIAL
Escavação Parcial |  |  |  |  | (m3) | 167.098 |  |  |  |  | 90 |  | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | [11 empty] | m3 | 42
Enrocamento |  |  |  |  | (m3) | 0 |  |  |  |  | 97 | 97 | Escavação manual de valas em moledo até 1,5m | [11 empty] | m3 | 5
Radier |  |  |  |  | (m3) | 2.394 |  |  |  |  | 91 | 91 | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | [11 empty] | m3 | 80
Escavação Adicional |  |  |  |  | (m3) | 2.394 |  |  |  |  | 101 | 101 | Escavação c/explosivo valas rocha dura até 1,5m prof. | [11 empty] | m3 | 43
Escavação Total |  |  |  |  | (m3) | 169.492 |  |  |  |  | 103 | 103 | Reenchimento de valas com material local | [11 empty] | m3 | 138
Envelope Total |  |  |  |  | (m3) | 9.114 |  |  |  |  | 104 | 103 | Reenchimento de valas com saibro ISC=40% | [11 empty] | m3 | 11
Colchão de Areia |  |  |  |  | (m3) | 3.78 |  |  |  |  | 105 | 105 | Reenchimento de valas com areia | [11 empty] | m3 | 4
Remoção |  |  |  |  | (m3) | 31.445 |  |  |  |  | 109 | 109 | Lastro de concreto magro 7MPa com forma | [11 empty] | m3 | 10
Reaterro |  |  |  |  | (m3) | 138.047 |  |  |  |  | 110 | 110 | Radier de concreto armado 15MPa | [11 empty] | m3 | 3
Escoramento |  |  |  |  | (m2) | 0 |  |  |  |  | 125 |  | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples C-2 D=30cm, P.B. | [11 empty] | m | 109
PV Tipo A |  |  |  |  | un. | 10 | [6 empty] | Fornecimento e assentamento de tubos Tipo PEAD D=31,25cm (PC-15) | [11 empty] | m | 42
PV Tipo B |  |  |  |  | un. | 0 |  |  |  |  | 156 |  | Poço de Visita Tipo A 0,60 x 0,80 x 1,00 completo - Alvenaria de Tijolo | [11 empty] | un | 9
PV Tipo C |  |  |  |  | un. | 0 |  |  |  |  | 156 |  | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo - Alvenaria de Pedra | [11 empty] | un | 1
Metro Adic. Tipo A |  |  |  |  | (m) | 3.53 |  |  |  |  | 157 |  | Metro adicional de PV Tipo A 0,80 x 0,80m - Alvenaria de Tijolo | [11 empty] | m | 4
Metro Adic. Tipo B |  |  |  |  | (m) | 0 |  |  |  |  | 172 |  | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | [11 empty] | un | 6
Metro Adic. Tipo C |  |  |  |  | (m) | 0 |  |  |  |  | 196 |  | Transporte com carga e descarga até 2km. | [11 empty] | m3 | 32
Tubulação DN 30 |  |  |  |  | (m) | 151 |  |  |  |  | 178 |  | Tampa de Poço de Visita em F.F. | [11 empty] | un | 6
Tubulação DN 40 |  |  |  |  | (m) | 0 | [6 empty] | Caixa Dissipadora de Energia p/ Boca de Boeiro DN=0,30 (PC-17) | [11 empty] | un | 1
Tubulação DN 50 |  |  |  |  | (m) | 0 | [6 empty] | Boca de Bueiro em Alvenaria de Pedra para DN=0,30m (PC-18) | [11 empty] | un | 1
Tubulação DN 60 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 80 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 100 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 120 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 150 |  |  |  |  | (m) | 0
O R Ç A M E N T O
OBRA: |  |  | RUA Olivério Muller
REGIÃO: |  |  | Belém Velho | [21 empty] | QUADRO 05
O R Ç A M E N T O
Código |  |  | Discriminação | [14 empty] | Unid. | Quant. | Preços unitários |  |  |  | Preços totais
DRENAGEM PLUVIAL
90 |  |  | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | [14 empty] | m3 | 42 | 4.36 |  |  |  | 183.12
97 |  |  | Escavação manual de valas em moledo até 1,5m | [14 empty] | m3 | 5 | 18.5 |  |  |  | 92.5
91 |  |  | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | [14 empty] | m3 | 80 | 78.83 |  |  |  | 6306.4
101 |  |  | Escavação c/explosivo valas rocha dura até 1,5m prof. | [14 empty] | m3 | 43 | 139.79 |  |  |  | 6010.97
103 |  |  | Reenchimento de valas com material local | [14 empty] | m3 | 138 | 4.31 |  |  |  | 594.78
104 |  |  | Reenchimento de valas com saibro ISC=40% | [14 empty] | m3 | 11 | 23.39 |  |  |  | 257.29
105 |  |  | Reenchimento de valas com areia | [14 empty] | m3 | 4 | 28.66 |  |  |  | 114.64
109 |  |  | Lastro de concreto magro 7MPa com forma | [14 empty] | m3 | 10 | 199.58 |  |  |  | 1995.8
110 |  |  | Radier de concreto armado 15MPa | [14 empty] | m3 | 3 | 241.73 |  |  |  | 725.19
125 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples C-2 D=30cm, P.B. | [14 empty] | m | 109 | 18.96 |  |  |  | 2066.64
|  |  | Fornecimento e assentamento de tubos Tipo PEAD D=31,25cm (PC-15) | [14 empty] | m | 42 | 95.08 |  |  |  | 3993.36
156 |  |  | Poço de Visita Tipo A 0,60 x 0,80 x 1,00 completo - Alvenaria de Tijolo | [14 empty] | un | 9 | 266.48 |  |  |  | 2398.32
156 |  |  | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo - Alvenaria de Pedra | [14 empty] | un | 1 | 266.48 |  |  |  | 266.48
157 |  |  | Metro adicional de PV Tipo A 0,80 x 0,80m - Alvenaria de Tijolo | [14 empty] | m | 4 | 205.21 |  |  |  | 820.84
172 |  |  | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | [14 empty] | un | 6 | 172.78 |  |  |  | 1036.68
196 |  |  | Transporte com carga e descarga até 2km. | [14 empty] | m3 | 32 | 3.27 |  |  |  | 104.64
178 |  |  | Tampa de Poço de Visita em F.F. | [14 empty] | un | 6 | 277.9 |  |  |  | 1667.4
|  |  | Caixa Dissipadora de Energia p/ Boca de Boeiro DN=0,30 (PC-17) | [14 empty] | un | 1 | 185.05 |  |  |  | 185.05
|  |  | Boca de Bueiro em Alvenaria de Pedra para DN=0,30m (PC-18) | [14 empty] | un | 1 | 279.92 |  |  |  | 279.92
[20 empty] | Total |  |  |  | 29100.02
Classificação dos materiais de escavação das valas
|  |  | Em terra: |  |  | 25% |  |  |  | 42m³
|  |  | Em rocha branda: |  |  | 50% |  |  |  | 85m³
|  |  | Em rocha dura: |  |  | 25% |  |  |  | 43m³
[6 empty] | Total: |  |  |  | 170m³