## orçamento
[26 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2
[26 empty] | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2
PLANINHA DE QUANTIDADES | [25 empty] | 0.217 | 0.281 | 0.357 | 0.439 | 0.638 | 0.829 | 1.081 | 1.455
CALÇADÃO - ACESSO 6
[21 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
PV | PV | COMP. | COMP | TUBO | C.TAMPA | C.TAMPA | C. TUBO | C. TUBO | ALTURA | ALTURA | LARG. | VOL. | ESCAV. | ESCAV. | VOL.ESC. | VOL. | ENV. | ENV. | ENROC. | ESCORAM.
MONT. | JUZ. | (m) | ENVEL. | (m) | MONT. | JUZ. | MONT. | JUZ. | MÉDIA | ESCAV. | VALA | ESCAV. | ESCORAMENTO | RADIER | TOTAL | REAT. | (m) | (m3) | (m3)
1 | 2 | 9 | 0 | 0.3 | 82.34 | 81.59 | 81 | 80.28 | 1.325 | 1.555 | 0.9 | 12.5955 | 0.4665 | 0 | 13.062 | 11.442 | 0.217 | 0 | 1.62 | 27.99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 10 | 0 | 0.3 | 81.59 | 80.9 | 80.28 | 79.28 | 1.465 | 1.695 | 0.9 | 15.255 | 0.5085 | 0 | 15.7635 | 13.9635 | 0.217 | 0 | 1.8 | 33.9 | 10 | 0 | 0
3 | 4 | 7 | 0 | 0.3 | 80.9 | 78.82 | 78.08 | 77.996 | 1.822 | 2.052 | 0.9 | 12.9276 | 0.6156 | 0 | 13.5432 | 12.2832 | 0.217 | 0 | 1.26 | 28.728 | 7 | 0 | 0
4 | 5 | 12 | 0 | 0.3 | 78.82 | 77.69 | 77.596 | 76.516 | 1.199 | 1.429 | 0.9 | 15.4332 | 0 | 0 | 15.4332 | 13.2732 | 0.217 | 0 | 2.16 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | ALA | 11 | 0 | 0.3 | 77.69 | 75.53 | 76.116 | 75.126 | 0.989 | 1.219 | 0.9 | 12.0681 | 0 | 0 | 12.0681 | 10.0881 | 0.217 | 0 | 1.98 | 0 | 11 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL= |  | 68.2794 |  | 0 | 69.87 | 61.05 |  | 0 | 8.82 | 90.618
[21 empty] | 49 | 0 | 0
[15 empty] | RESUMO |  | CALÇADÃO - ACESSO 6 |  |  | QUANTID.
[15 empty] | BL |  |  |  |  | 3
[15 empty] | Escavação Parcial |  |  |  |  | 68.2794
|  | (UN) |  | M.ADIC. | [10 empty] | Enrocamenrto |  |  |  |  | 8.82
PV TIPO A |  | 5 |  | 1 | [10 empty] | Radier |  |  |  |  | 0
PV TIPO B |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Escavação adicional |  |  |  |  | 0
PV TIPO C |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Escavação Total |  |  |  |  | 102.27
[5 empty] | Vol. Esc | Envelope | Vol. Reaterro | [7 empty] | Envelope total |  |  |  |  | 5.208
BL |  | 3 | un |  |  | e radier | [8 empty] | Remoção |  |  |  |  | 4.32
LIG. BL-PV |  | 6 | (un x 4) |  | 32.4 | 5.208 | 22.872 | [7 empty] | Reaterro |  |  |  |  | 83.922
LIG. BL-PV(ENV) |  | 0 | (un x 4) | [11 empty] | Escoramento |  |  |  |  | 90.618
TRAVESSIA |  | 0 | (m) | [11 empty] | PV tipo A |  |  |  |  | 5
TRAVES.(ENV) |  | 0 | (m) |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PV tipo B |  |  |  |  | 0
|  | total |  |  | 32.4 | 5.208 | 22.872 | [7 empty] | PV tipo C |  |  |  |  | 0
[15 empty] | Metro adic. De PV tipo A |  |  |  |  | 1
[15 empty] | Metro adic. De PV tipo B |  |  |  |  | 0
[15 empty] | Metro adic. De PV tipo C |  |  |  |  | 0
[15 empty] | DN30 |  |  |  |  | 73
[15 empty] | DN40 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | DN50 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | DN60 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5
[15 empty] | DN80 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | DN100 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | DN120 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | DN150 | 0
TOTAL=

## drenagem
[26 empty] | C2 | 0.005 | 0.0152 | 0.0174 | 0.0197 | 0.0221 | 0.0246 | 0.0273 | 0.0302 | 0.0331 | 0.0361 | 0.0394 | 0.0427 | 0.0432 | 0.0498 | 0.0535 | 0.0573 | 0.0613 | 0.0653 | 0.0694 | 0.0735 | 0.0777 | 0.0818 | 0.0864 | 0.091 | 0.0955 | 0.1002 | 0.105 | 0.109 | 0.1148 | 0.1198 | 0.1248 | 0.1298 | 0.1347 | 0.1401 | 0.1451 | 0.1508 | 0.1559 | 0.1612 | 0.1668 | 0.1719 | 0.1773 | 0.1828 | 0.1883 | 0.183 | 0.1988 | 0.2038 | 0.2098 | 0.2149 | 0.2202 | 0.2251 | 0.2305 | 0.2354 | 0.241 | 0.2461 | 0.251 | 0.2561 | 0.2607 | 0.2659 | 0.2705 | 0.2751 | 0.2798 | 0.2845 | 0.2881 | 0.2928 | 0.297 | 0.3011 | 0.3047 | 0.3079 | 0.3115 | 0.3151 | 0.3183 | 0.3212 | 0.3243 | 0.3263 | 0.3267 | 0.33
[26 empty] | C1 | 0.07 | 0.0739 | 0.0811 | 0.0805 | 0.0961 | 0.103 | 0.111 | 0.1199 | 0.1261 | 0.1366 | 0.1449 | 0.1535 | 0.1623 | 0.1711 | 0.18 | 0.189 | 0.1982 | 0.2074 | 0.2167 | 0.226 | 0.2355 | 0.245 | 0.2546 | 0.2642 | 0.2739 | 0.2836 | 0.2934 | 0.3032 | 0.313 | 0.3229 | 0.3328 | 0.342 | 0.3527 | 0.3627 | 0.3727 | 0.3827 | 0.393 | 0.403 | 0.413 | 0.423 | 0.433 | 0.443 | 0.453 | 0.462 | 0.472 | 0.482 | 0.492 | 0.502 | 0.512 | 0.522 | 0.531 | 0.54 | 0.55 | 0.559 | 0.569 | 0.578 | 0.587 | 0.696 | 0.605 | 0.614 | 0.623 | 0.632 | 0.64 | 0.649 | 0.657 | 0.666 | 0.674 | 0.681 | 0.689 | 0.697 | 0.704 | 0.712 | 0.719 | 0.725 | 0.732 | 0.738
[26 empty] | Y/D | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89
PLANINHA DE DIMENSIONAMENTO
TR = | 5 |  |  |  |  | C = | 0.6 |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
LOCAL | VERTICES |  | L | AREA | ( ha ) | COTA RUA |  | I rua | Tc | Q proj. | DN | I canal | Q canal | V(dn) | V(n) | Tp | Cota do Greide
| Mont. | jus. | ( m ) | trecho | Acum. | Mont. | Jus. | ( m/m ) | ( min ) | (l/s) | ( m ) | ( m/m ) | ( l/s ) | (m/s2) | (m/s2) | (min) | Mont. | Jus. |  |  |  |  | H.esc. | V.esc | V.reat. | A.formas | 0.15: 0.4; 0.15: 0.6
| 1 | 2 | 25 | 0.15 | #VALUE! | 224.587 | 216.52 | 0.32268 | 2 | #VALUE! | 1.2 | 0.15 | 15817.0049 | 14.252 | #VALUE! | #VALUE! | 2.892 | -0.858 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 219.5365 | 8781.46 | 8748.46 | 10976.825 | 0.15: 0; 0.15: 0
| 2 | 3 | 25 | 0.04 | #VALUE! | 216.52 | 209.2 | 0.2928 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | 0.007 | 3416.8636 | 3.0788 | #VALUE! | #VALUE! | -0.858 | -1.033 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 213.8055 | 8552.22 | 8519.22 | 10690.275 | 0.15: 0; 0.15: 0
| 3 | 4 | 25 | 0.04 | #VALUE! | 209.2 | 203.1 | 0.244 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | 0.007 | 3416.8636 | 3.0788 | #VALUE! | #VALUE! | -1.033 | -1.208 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 207.2705 | 8290.82 | 8257.82 | 10363.525 | 0.15: 0; 0.15: 0
| 4 | 5 | 25 | 0 | #VALUE! | 203.1 | 4.45 | 7.946 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | 0.007 | 3416.8636 | 3.0788 | #VALUE! | #VALUE! | -1.208 | -1.383 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 105.0705 | 4202.82 | 4169.82 | 5253.525 | 0.15: 0; 0.15: 0
| 4 | 6 | 25 | 0.02 | #VALUE! | 4.45 | 4.85 | -0.016 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | 0.007 | 3416.8636 | 3.0788 | #VALUE! | #VALUE! | -1.383 | -1.558 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.1205 | 244.82 | 211.82 | 306.025 | 0.15: 0; 0.15: 0
| 5 | E1 | 15 | 2.55 | 2.55 | 4.85 | 5.68 | -0.055333 | #VALUE! | #VALUE! | 0.9 | 0.007 | 1586.5643 | 2.5415 | #VALUE! | #VALUE! | -1.558 | -1.663 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.8755 | 165.012 | 150.162 | 206.265 | 0.15: 0; 0.15: 0
| 5 | E2 | 10 | 0 | 2.55 | 4.85 | 5.42 | -0.057 | #VALUE! | #VALUE! | 0.9 | 0.007 | 1586.5643 | 2.5415 | #VALUE! | #VALUE! | 2.164 | 2.094 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.006 | 48.096 | 38.196 | 60.12 | 0.15: 0; 0.15: 0
[24 empty] | 30285.248 | 30095.498 | 37856.56 | 0.15: 0; 0.15: 0
2
CALÇADÃO - ACESSO 6
POSTO IPH | [10 empty] | PLANINHA DE DIMENSIONAMENTO
TR = | 5 anos |  |  |  |  | C = | 0.6 |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
LOCAL | VERTICES |  | L | ÁREA | ( ha ) | COTA DA RUA |  | I rua | Tc | Q proj. | DN | I canal | Q canal | V(dn) | V(n) | Tp | Cota do Greide | [5 empty] | H.esc. | V.esc | V.reat. | A.formas | 0.15: 0.4; 0.15: 0.3
| Mont. | jus. | ( m ) | trecho | Acum. | Mont. | Jus. | ( m/m ) | ( min ) | (l/s) | ( m ) | ( m/m ) | ( l/s ) | (m/s2) | (m/s) | (min) | Mont. | Jus.
| 1 | 2 | 9 | 0.18 | 0.18 | 82.34 | 81.59 | 0.083333 | 5 | 29.8628 | 0.3 | 0.08 | 286.5037 | 4.1305 | 2.6313 | 0.057006 | 81 | 80.28 | 0.98 | 0.034031 | 0.1261 | 0.22 | 1.325 | 19.08 | 16.11 | 23.85 | 0.15: 0; 0.15: 9
| 2 | 3 | 10 | 0.05 | 0.23 | 81.59 | 80.9 | 0.069 | 5.057 | 38.054 | 0.3 | 0.1 | 320.3209 | 4.618 | 3.0953 | 0.053845 | 80.28 | 79.28 | 1.29 | 0.038787 | 0.1366 | 0.23 | 1.465 | 23.44 | 20.14 | 29.3 | 0.15: 0; 0.15: 10
| 3 | 4 | 7 | 0.4 | 0.63 | 80.9 | 78.82 | 0.29714 | 5.1109 | 103.9673 | 0.3 | 0.012 | 110.9624 | 1.5997 | 1.7139 | 0.068069 | 78.08 | 77.996 | 0.494 | 0.30591 | 0.674 | 0.8 | 1.822 | 20.4064 | 18.0964 | 25.508 | 0.15: 0; 0.15: 7
| 4 | 5 | 12 | 0 | 0.63 | 78.82 | 77.69 | 0.094167 | 5.1789 | 103.6314 | 0.3 | 0.09 | 303.8831 | 4.3811 | 3.7977 | 0.052664 | 77.596 | 76.516 | 0.844 | 0.11134 | 0.3032 | 0.41 | 1.199 | 23.0208 | 19.0608 | 28.776 | 0.15: 0; 0.15: 12
| 5 | ALA | 11 | 0 | 0.63 | 77.69 | 75.53 | 0.19636 | 5.2316 | 103.3733 | 0.3 | 0.09 | 303.8831 | 4.3811 | 3.7882 | 0.048395 | 76.116 | 75.126 | 0.074 | 0.11106 | 0.3032 | 0.41 | 0.989 | 17.4064 | 13.7764 | 21.758 | 0.15: 0; 0.15: 11
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
0
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[24 empty] | 103.3536 | 87.1836 | 129.192 | 0.15: 0.4; 0.15: 49
VERIFICAÇÃO DE SARJETAS
CALÇADÃO - ACESSO 6
PLANINHA DE VERIFICAÇÃO
TR = | 5 anos |  |  |  |  | C = | 0.6 |  |  |  | DE SARJETAS
LOCAL | VERTICES |  | L | ÁREA | ( ha ) | COTA DA RUA |  | I rua | Tc | Q proj. | Q total | Q adm.sar | E |  | Q capta | Q passa | v
| Mont. | jus. | ( m ) | trecho | Acum. | Mont. | Jus. | ( m/m ) | ( min ) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | % |  | (l/s) | (l/s) | (m/s)
| 0+4,0 | 2+1,0 | 37 | 0.18 | 0.18 | 85.847 | 82.34 | 0.094784 | 5 | 45.5192 | 45.5192 | 98.5183 | 67 |  | 30.4979 | 15.0213 | 1.9704
| 2+1,0 | 2+19 | 18 | 0.09 | 0.09 | 82.34 | 81.15 | 0.066111 | 5 | 22.7596 | 37.781 | 82.2787 | 76 |  | 28.7135 | 9.0674 | 1.6456 |  |  | 2.0296e-09 | #N/A | #N/A | 80.9222 | 2330.5597 | 1582.4967 | 2913.1997 | 0.15: 0; 0.15: 0
[17 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15: 0; 0.15: 0
[24 empty] | 2330.5597 | 1582.4967 | 2913.1997 | 0.15: 0; 0.15: 0
2 cm NO MEIO-FIO ALAGAMENTO DE 2,00m DECL TRANSVERSAL 2,5%