## Plan-apres
E S G O T O P L U V I A L
P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O
| OBRA: |  | Rua Lenin | [16 empty] | Posto: | IPH
[18 empty] | TR: 5 anos |  | Coef. Run Off: 0,6
|  | VERTICES |  |  |  |  | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | I |  |  | Vazão de |  | I | VAZÃO | VELOCIDADE |  |  | COTA DO GREIDE
| LOCAL | Montante |  | Jusante |  | L | Trecho | Acumulado | Montante | Jusante | Rua | TC | INTENS. | Projeto | DN | Canal | CANAL | VDM | VN | TP | Montante | Jusante
[6 empty] | (m) |  |  |  |  | (m/m) | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min)
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 | Col. 1 | BL | A | PV | 1 | 14 | 0.04 | 0.04 | 189.87 | 188.9 | 0.069286 | 3 | 110.2577 | 7.3564 | 0.3 | 0.065714 | 241.6937 | 3.4193 | 1.5136 | 0.15416 | 189.27 | 188.35
3 |  | PV | 1 | PV | Exist. | 8 | 0.12 | 0.16 | 188.9 | 186.503 | 0.29963 | 3.1542 | 109.3258 | 29.1769 | 0.3 | 0.125 | 333.3424 | 4.7158 | 2.8949 | 0.046058 | 187 | 186
4 |  | BL | C | PV | Exist. | 4 | 0.1 | 0.1 | 189.46 | 186.5 | 0.74 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.615 | 739.3891 | 10.4602 | 4.3948 | 0.015169 | 188.46 | 186
5 |  | PV | 0 | PV | 0 | 25 | 0.16 | 0.26 | 186.5 | 106.3 | 3.208 | 5 | 99.4632 | 43.1352 | 0.3 | 0.104 | 304.055 | 4.3015 | 3.8128 | 0.10928 | 108 | 105.4
6 |  | PV | 0 | PV | 0 | 25 | 0.01 | 0.27 | 106.3 | 103.9 | 0.096 | 5.1093 | 98.9447 | 44.5608 | 0.3 | 0.072 | 252.9891 | 3.5791 | 3.3422 | 0.12467 | 104.8 | 103
7 |  | PV | 0 | PV | 0 | 30 | 0.15 | 0.42 | 103.9 | 103.01 | 0.029667 | 5.2339 | 98.3611 | 68.9078 | 0.3 | 0.028 | 157.7664 | 2.2319 | 2.4716 | 0.20229 | 102.55 | 101.71
8 |  | PV | 0 | PV | 0 | 16 | 0.12 | 0.54 | 103.01 | 102.79 | 0.01375 | 5.4362 | 97.4312 | 87.7583 | 0.4 | 0.005625 | 152.2884 | 1.2119 | 1.3786 | 0.19344 | 101.61 | 101.52
9 | Col. 1 | PV | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0.54 | 102.79 | 0 | 10.279 | 5.6297 | 96.5615 | 86.9749 | 0.4 | 0.007 | 169.8848 | 1.3519 | 1.5134 | 0.11013 | 101.52 | 101.45
10 | Col. 2 | PV | 0 | PV | 0 | 40 | 0.1 | 0.1 | 101.66 | 99.6 | 0.0515 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.0515 | 213.9632 | 3.027 | 1.8399 | 0.36233 | 100.71 | 98.65
|  | PV | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0.1 | 99.6 | 0 | 5.5333 | 3.3623 | 108.0969 | 18.0306 | 0.3 | 0.025 | 149.0752 | 2.109 | 1.4247 | 0.21057 | 98.65 | 98.2
|  | PV | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.5729 | 106.8868 | 17.8287 | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.2 | 0
| Coletor 02 | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | PV | 0 | PV | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| C o l e t o r - R u a V i c e n t e d a F o n t o u r a | PV | 0 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 0.31 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 0.52 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 0.94 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 1.78 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 3.25 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 5.98 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 11.02 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 20.26 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 37.27 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 68.56 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 126.1 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 231.94 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 426.61 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 784.66 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 1443.22 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 2654.5 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 4882.39 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 8980.12 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 16517.02 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 30379.54 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 55876.69 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 102773.26 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 189029.5 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
| Verif. Rede Exist. | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 347679.46 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 639482.23 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 1176191.2 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 2163352.9 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 3979026.34 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 7318570.45 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 13460949.7 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6
|  | PV | 1 | PV | 1 | 4 | 0.01 | 24758546.5 | 123.74 | 120.2 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.0675 | 527.5424 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 119.87 | 119.6

## Plan01
|  |  |  | OBRA: | Rua Lenin
|  |  |  | TR: | 5 | anos |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
|  |  |  | Run-Off: | 0.6
|  |  |  | k: | 75
|  | Trecho Incial | Trecho Final | VERTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | COTA DO GREIDE |  | ALTURA | I Rua | TC | Intens. | Q proj. | DN | H/D | Q calculo | I Canal | Q Canal | TETA | ÁREA | Perím. | RH | H | VELOCIDADE |  | Tp
|  |  |  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | [15 empty] | VDM | VN
|  |  |  | PV | [9 empty] | m/m | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | ITERAÇÃO |  | (m) | (l/s) | (rad) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m/s) |  | (min)
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 27 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
105 | 13 |  | 1b | A | 1 | 14 | 0.04 | 0.04 | 189.87 | 188.9 | 189.27 | 188.35 | 0.6 | 0.069286 | 3 | 110.2577 | 7.3564 | 0.3 | 0.11691 | 7 | 0.065714 | 241.6937 | 1.3958 | 0.0046248 | 0.20937 | 0.022089 | 0.035072 | 3.4193 | 1.5136 | 0.15416
90 | 15 |  | 1a | 1 | Exist. | 8 | 0.12 | 0.16 | 188.9 | 186.503 | 187 | 186 | 1.9 | 0.29963 | 3.1542 | 109.3258 | 29.1769 | 0.3 | 0.19935 | 29 | 0.125 | 333.3424 | 1.8513 | 0.010018 | 0.2777 | 0.036073 | 0.059806 | 4.7158 | 2.8949 | 0.046058
80 | 16 |  |  | C | Exist. | 4 | 0.1 | 0.1 | 189.46 | 186.5 | 188.46 | 186 | 1 | 0.74 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.1076 | 18.0001 | 0.615 | 739.3891 | 1.3368 | 0.0040957 | 0.20052 | 0.020425 | 0.032279 | 10.4602 | 4.3948 | 0.015169 | 10
70 | 17 |  | 1a |  |  | 25 | 0.16 | 0.26 | 186.5 | 106.3 | 108 | 105.4 | 78.5 | 3.208 | 5 | 99.4632 | 43.1352 | 0.3 | 0.38607 | 96.0004 | 0.104 | 304.055 | 2.6818 | 0.025178 | 0.40227 | 0.06259 | 0.11582 | 4.3015 | 3.8128 | 0.10928 | 12
45 |  |  | 1a |  |  | 25 | 0.01 | 0.27 | 106.3 | 103.9 | 104.8 | 103 | 1.5 | 0.096 | 5.1093 | 98.9447 | 44.5608 | 0.3 | 0.42954 | 97.0001 | 0.072 | 252.9891 | 2.8588 | 0.029023 | 0.42882 | 0.06768 | 0.12886 | 3.5791 | 3.3422 | 0.12467 | 12
|  |  | 1a |  |  | 30 | 0.15 | 0.42 | 103.9 | 103.01 | 102.55 | 101.71 | 1.35 | 0.029667 | 5.2339 | 98.3611 | 68.9078 | 0.3 | 0.66795 | 124 | 0.028 | 157.7664 | 3.8267 | 0.050169 | 0.57401 | 0.087402 | 0.20038 | 2.2319 | 2.4716 | 0.20229 | 16
| 19 |  | 1a |  |  | 16 | 0.12 | 0.54 | 103.01 | 102.79 | 101.61 | 101.52 | 1.4 | 0.01375 | 5.4362 | 97.4312 | 87.7583 | 0.4 | 0.77467 | 144 | 0.005625 | 152.2884 | 4.3048 | 0.10446 | 0.86095 | 0.12133 | 0.30987 | 1.2119 | 1.3786 | 0.19344 | 10
|  |  | 1a | PV 4: 10; PV 5: 0; PV 6: 0.54; PV 7: 102.79 | 101.52 | 101.45 | 1.27 | 10.279 | 5.6297 | 96.5615 | 86.9749 | 0.4 | 0.69912 | 142 | 0.007 | 169.8848 | 3.9608 | 0.093828 | 0.79216 | 0.11845 | 0.27965 | 1.3519 | 1.5134 | 0.11013
70 | 1 |  | 2 |  |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 101.66 | 99.6 | 100.71 | 98.65 | 0.95 | 0.0515 | 3 | 110.2577 | 18.391 | 0.3 | 0.19608 | 18.0001 | 0.0515 | 213.9632 | 1.8349 | 0.0097829 | 0.27524 | 0.035544 | 0.058824 | 3.027 | 1.8399 | 0.36233
80 | 2 |  | 2 | PV 4: 18; PV 5: 0; PV 6: 0.1; PV 7: 99.6 | 98.65 | 98.2 | 0.95 | 5.5333 | 3.3623 | 108.0969 | 18.0306 | 0.3 | 0.23464 | 18 | 0.025 | 149.0752 | 2.0227 | 0.012634 | 0.3034 | 0.041642 | 0.070391 | 2.109 | 1.4247 | 0.21057
98 | 3 |  | 1 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 98.2 |  | -98.2 | #DIV/0! | 3.5729 | 106.8868 | 17.8287 | 0.3 | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0.045216 | 0.53816 | 0.08402 | 0.18318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 3 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.22971 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9994 | 0.01226 | 0.2999 | 0.04088 | 0.068914 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 4 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.42045 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.822 | 0.028214 | 0.42331 | 0.066651 | 0.12614 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 5 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.56711 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4108 | 0.041364 | 0.51162 | 0.080849 | 0.17013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 6 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.64731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7397 | 0.048406 | 0.56096 | 0.086293 | 0.19419 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 7 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.72179 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0608 | 0.054628 | 0.60911 | 0.089685 | 0.21654 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 8 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.74533 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1673 | 0.056501 | 0.62509 | 0.090389 | 0.2236 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
175 | 9 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.60564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5674 | 0.044779 | 0.53511 | 0.083683 | 0.18169 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 11 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.5043 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1588 | 0.03573 | 0.47382 | 0.075409 | 0.15129 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.75598 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2165 | 0.057331 | 0.63248 | 0.090645 | 0.22679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | 20 |  | 2 | PV 6: 0.1; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0.045216 | 0.53816 | 0.08402 | 0.18318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
#REF! | 21 |  |  | PV 6: 0.1 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
#REF! | 22 |  | 29 | 0 | 1 | 4 | 0.01 | 0.31 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 23 |  | 29 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.52 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 24 |  | 29 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 0.94 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 25 |  | 40 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.78 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 26 |  | 33 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3.25 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 27 |  | 34 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 5.98 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 28 |  | 38 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 11.02 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 29 |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 20.26 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 8
#REF! | 30 |  | 37 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 37.27 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 31 |  | 38 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 68.56 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 6
#REF! | 32 |  | 39 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 126.1 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 174
#REF! | 33 |  | 40 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 231.94 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 34 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 426.61 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 35 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 784.66 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 36 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1443.22 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 37 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2654.5 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 38 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4882.39 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 39 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 8980.12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 40 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 16517.02 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 41 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 30379.54 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 55876.69 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 43 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 102773.26 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 44 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 189029.5 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 347679.46 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 46 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 639482.23 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1176191.2 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 48 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2163352.9 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 49 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3979026.34 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 7318570.45 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 51 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 13460949.7 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 52 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 24758546.5 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 53 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 45538066.66 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 54 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 83757562.87 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 55 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 154054176.04 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 56 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 283349805.58 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 57 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 521161544.5 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 58 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 958565526.13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 59 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1763076876.22 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3242803946.86 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 61 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 5964446349.22 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 62 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 10970327172.31 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 63 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 20177577468.4 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 64 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 37112350989.94 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 68260255630.66 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 66 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 125550184089.01 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 67 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 230922790709.62 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 68 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 424733230429.3 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 69 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 781206205227.9399 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 70 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.4369e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 71 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2.6428e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 72 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4.8609e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 73 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 8.9405e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 74 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 16444205737653 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 75 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3.0246e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 76 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 5.563e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 77 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 102320165083880 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 78 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 188196124430107 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 79 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 346146639046931 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 80 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 636662928560918 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 81 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 120.2 | 119.6 |  | 0.6 | #DIV/0! | 5 | 99.4632 | 1.0563e+17 |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 82 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 83 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 84 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 85 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 86 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 87 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 88 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 89 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 90 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 91 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 92 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 93 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 94 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 95 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 96 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 97 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 98 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 99 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 101 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 103 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 104 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 105 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 106 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 107 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 108 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 109 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 110 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 111 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 112 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 113 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 114 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 115 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 116 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 117 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 118 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 119 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 120 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 121 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 122 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 123 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 124 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 125 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 126 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 127 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 128 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 129 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 130 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 131 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 132 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 133 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 134 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 135 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 136 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 137 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 138 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 139 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 140 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 141 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 142 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 143 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 144 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 145 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 146 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 147 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 148 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 149 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 150 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 151 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 152 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 153 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 154 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 155 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 156 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 157 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 158 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 159 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 160 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 161 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 162 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 163 |  |  | PV 6: 636662928560918; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!