## NS-TERR
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA: | "E" - CHÁCARA DO BANCO
TRECHO: | DE 600m ALÉM DA ESTRADA DO BARRO VERMELHO ATÉ O FINAL
EST 30+0.00 A EST 34+17.86=PF (BANCA)
ESTACA | LADO ESQUERDO | [19 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  |  | BERMAS / BANQUETAS |  |  |  | VALETÃO - FUNDO |  |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | C O T A S |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | VALETÃO - FUNDO |  |  |  | BERMAS / BANQUETAS |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TAL. (1/n) | TIPO | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC(%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIFERENÇA | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC(%) | DIST. | COTA | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | COTA | TAL. (1/n) | TIPO
[5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
30+ 0.00 | 6.318 | 32.623 | 0.66626 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.168 | 2% | 3.75 | 33.133 | 3.75 | -2.48% | 32.562 | 32.688 | 32.655 | 0.033 | C | 3.75 | -2.48% | 32.562 | 3.75 | 33.133 | 2% | 5.5 | 33.168 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 6.25 | 32.668 | 0.66667 | A
31+ 0.00 | 6.271 | 32.714 | 0.66667 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.228 | 2% | 3.75 | 33.193 | 3.75 | -2.48% | 32.622 | 32.722 | 32.715 | 0.007 | C | 3.75 | -2.48% | 32.622 | 3.75 | 33.193 | 2% | 5.5 | 33.228 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 6.091 | 32.834 | 0.66667 | A
32+ 0.00 | 6.03 | 32.935 | 0.66604 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.288 | 2% | 3.75 | 33.253 | 3.75 | -2.48% | 32.682 | 32.964 | 32.775 | 0.189 | C | 3.75 | -2.48% | 32.682 | 3.75 | 33.253 | 2% | 5.5 | 33.288 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.934 | 32.999 | 0.6659 | A
33+ 0.00 | 5.902 | 33.197 | 0.66667 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.465 | 2% | 3.75 | 33.43 | 3.75 | -2.48% | 32.859 | 33.318 | 32.952 | 0.366 | C | 3.75 | -2.48% | 32.859 | 3.75 | 33.43 | 2% | 5.5 | 33.465 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.603 | 33.396 | 0.6699 | A
34+ 0.00 | 6.468 | 33.554 | 0.66632 | A | [8 empty] | 5.5 | 34.199 | 2% | 3.75 | 34.164 | 3.75 | -2.48% | 33.593 | 34.095 | 33.686 | 0.409 | C | 3.75 | -2.48% | 33.593 | 3.75 | 34.164 | 2% | 5.5 | 34.199 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.709 | 34.408 | 1 | C
34+17.86 | 5.873 | 35.111 | 0.66756 | A | [8 empty] | 5.5 | 35.36 | 2% | 3.75 | 35.325 | 3.75 | -2.507% | 34.753 | 35.307 | 34.847 | 0.46 | C | 3.75 | -2.507% | 34.753 | 3.75 | 35.325 | 2% | 5.5 | 35.36 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.774 | 35.633 | 0.99635 | C

## NS-PAV
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA: | "E" - CHÁCARA DO BANCO
TRECHO: | DE 600m ALÉM DA ESTRADA DO BARRO VERMELHO ATÉ O FINAL
| EST 30+0.00 A EST 34+17.86=PF (BANCA) | [39 empty] | Hpav= | 0.46
ESTACA | LADO ESQUERDO | [19 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  |  | BERMAS / BANQUETAS |  |  |  | VALETÃO - FUNDO |  |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | C O T A S |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | VALETÃO - FUNDO |  |  |  | BERMAS / BANQUETAS |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TAL. (1/n) | TIPO | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC(%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC(%) | DIST. | COTA | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | TAL. (1/n) | COTA | TIPO | DIST. | COTA | TAL. (1/n) | TIPO
[5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
30+ 0.00 | 6.318 | 32.623 | 0.66626 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.2182 | 2% | 3.5 | 33.1782 | 3.5 | -2.48% | 33.0282 | 32.688 | 33.115 | -0.427 | A | 3.5 | -2.48% | 33.0282 | 3.5 | 33.1782 | 2% | 5.5 | 33.2182 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 6.25 | 32.668 | 0.66667 | A
31+ 0.00 | 6.271 | 32.714 | 0.66667 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.2782 | 2% | 3.5 | 33.2382 | 3.5 | -2.48% | 33.0882 | 32.722 | 33.175 | -0.453 | A | 3.5 | -2.48% | 33.0882 | 3.5 | 33.2382 | 2% | 5.5 | 33.2782 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 6.091 | 32.834 | 0.66667 | A
32+ 0.00 | 6.03 | 32.935 | 0.66604 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.3382 | 2% | 3.5 | 33.2982 | 3.5 | -2.48% | 33.1482 | 32.964 | 33.235 | -0.271 | A | 3.5 | -2.48% | 33.1482 | 3.5 | 33.2982 | 2% | 5.5 | 33.3382 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.934 | 32.999 | 0.6659 | A
33+ 0.00 | 5.902 | 33.197 | 0.66667 | A | [8 empty] | 5.5 | 33.5152 | 2% | 3.5 | 33.4752 | 3.5 | -2.48% | 33.3252 | 33.318 | 33.412 | -0.094 | A | 3.5 | -2.48% | 33.3252 | 3.5 | 33.4752 | 2% | 5.5 | 33.5152 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.603 | 33.396 | 0.6699 | A
34+ 0.00 | 6.468 | 33.554 | 0.66632 | A | [8 empty] | 5.5 | 34.2492 | 2% | 3.5 | 34.2092 | 3.5 | -2.48% | 34.0592 | 34.095 | 34.146 | -0.051 | A | 3.5 | -2.48% | 34.0592 | 3.5 | 34.2092 | 2% | 5.5 | 34.2492 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.709 | 34.408 | 1 | C
34+17.86 | 5.873 | 35.111 | 0.66756 | A | [8 empty] | 5.5 | 35.4093 | 2% | 3.5 | 35.3693 | 3.5 | -2.507% | 35.2193 | 35.307 | 35.307 | 0 | R | 3.5 | -2.507% | 35.2193 | 3.5 | 35.3693 | 2% | 5.5 | 35.4093 |  |  |  | BAN |  |  |  |  | 5.774 | 35.633 | 0.99635 | C

## NS-ROADS
[16 empty] | #REF! |  |  |  |  | ESPESSURA DO PAVIMENTO= | #REF!
#REF!
COTAS DO EIXO
ESTACA | DIST01 | COTA01 | DIST02 | COTA02 | DIST03 | COTA03 | DIST04 | COTA04 | DIST05 | COTA05 | DIST06 | COTA06 | DIST07 | COTA07 | DIST08 | COTA08 | DIST09 | COTA09 | DIST10 | COTA10 | GREIDE | TERRENO | DIST12 | COTA12 | DIST13 | COTA13 | DIST14 | COTA14 | DIST15 | COTA15 | DIST16 | COTA16 | DIST17 | COTA17 | DIST18 | COTA18 | DIST19 | COTA19 | DIST20 | COTA20 | DIST21 | COTA21
30+ 0.00 | 6.318 | 32.623 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 3.75 | 33.133 | 3.75 | 32.562 | 32.655 | 32.688 | 3.75 | 32.562 | 3.75 | 33.133 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 5.5 | 33.168 | 6.25 | 32.668
31+ 0.00 | 6.271 | 32.714 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 3.75 | 33.193 | 3.75 | 32.622 | 32.715 | 32.722 | 3.75 | 32.622 | 3.75 | 33.193 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 5.5 | 33.228 | 6.091 | 32.834
32+ 0.00 | 6.03 | 32.935 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 3.75 | 33.253 | 3.75 | 32.682 | 32.775 | 32.964 | 3.75 | 32.682 | 3.75 | 33.253 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.5 | 33.288 | 5.934 | 32.999
33+ 0.00 | 5.902 | 33.197 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 3.75 | 33.43 | 3.75 | 32.859 | 32.952 | 33.318 | 3.75 | 32.859 | 3.75 | 33.43 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.5 | 33.465 | 5.603 | 33.396
34+ 0.00 | 6.468 | 33.554 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 3.75 | 34.164 | 3.75 | 33.593 | 33.686 | 34.095 | 3.75 | 33.593 | 3.75 | 34.164 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.5 | 34.199 | 5.709 | 34.408
34+17.86 | 5.873 | 35.111 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 3.75 | 35.325 | 3.75 | 34.753 | 34.847 | 35.307 | 3.75 | 34.753 | 3.75 | 35.325 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.5 | 35.36 | 5.774 | 35.633