## FORMATO DEP
OBRA: |  | POSTO PLUVIOMÉTRICO: 8º DISMAE |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL | [12 empty] | parallela engenharia consultiva |  | Rua Evangelista Francisco da Silva |  |  |  |  | parallela engenharia consultiva
TEMPO DE RECORRÊNCIA: 5 ANOS |  | COEFICIENTE RUN-OFF:0.60 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
LOCAL | VÉRTICES |  | L(m) | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | INC. RUA (m/m) | Tc (min) | VAZÃO DE PROJETO (l/s) | DN (m) | INC. CANAL (m/m) | VAZÃO DO CANAL(l/s) | VELOCIDADE (m/s) |  | Tp (min) | COTA DO GREIDE |  | RECOBRIMENTO |  | DEMOSNTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DAS CAPTAÇÕES
| MONTANTE | JUSANTE |  | TRECHO | ACUM. | MONTANTE | JUSANTE | [6 empty] | VDN | VN |  | MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE | DISTÂNCIA | VÉRTICE | Q Trecho (l/s) | Num de Captações | Q Sarjeta (l/s) | Q Capt. (l/s) | E Capt. (l/s) | Q Res.(l/s)
Rua Evangelista Francisco da Silva | PV-01 | PV-E1 | 27.6756 | 0.23 | 0.23 | 35.19 | 34.576 | -0.022186 | 1.57 | 70 | 0.3 | 0.0292 | 177.6 | 2.5597 | 2.2407 | 0.2059 | 33.48 | 32.6719 | 1.36 | 1.5541 | 27.6756 | PV-01 | 70 | 2 | 204.3 | 57.8 | 28.3 | 12.2
0
| PV-02 | PV-03 | 25 | 0.214 | 0.214 | 35.138 | 33.456 | -0.06728 | 1.28 | 66.2 | 0.3 | 0.0673 | 269.6 | 3.8861 | 2.995 | 0.1391 | 34.188 | 32.5055 | 0.6 | 0.6005 | 25 | PV-02 | 66.2 | 2 | 237.7 | 49.9 | 21.01 | 16.3
| PV-03 | PV-04 | 24.9999 | 0.214 | 0.428 | 33.456 | 31.811 | -0.0658 | 1.4191 | 131.4 | 0.3 | 0.0658 | 266.5 | 3.8425 | 3.5596 | 0.1171 | 32.505 | 30.86 | 0.601 | 0.601 | 24.9999 | PV-03 | 65.7 | 2 | 242.1 | 50.9 | 21.01 | 31.1
| PV-04 | PV-05 | 25 | 0.214 | 0.642 | 31.811 | 30.422 | -0.05556 | 1.5362 | 195.7 | 0.3 | 0.0614 | 257.5 | 3.7118 | 3.7801 | 0.1102 | 30.861 | 29.326 | 0.6 | 0.746 | 25 | PV-04 | 65.2 | 2 | 242.1 | 50.9 | 21.01 | 45.5
| PV-05 | PV-06 | 35 | 0.214 | 0.856 | 30.422 | 29.181 | -0.035457 | 1.6464 | 259.3 | 0.4 | 0.0189 | 307.6 | 2.4948 | 2.5804 | 0.2261 | 29.326 | 28.6645 | 0.646 | 0.68 | 35 | PV-05 | 64.8 | 2 | 242.1 | 50.9 | 21.01 | 59.4
| PV-06 | PV-11 | 9.2016 | 0.439 | 1.52 | 29.181 | 29.181 | 0 | 1.8725 | 454.5 | 0.5 | 0.0137 | 474.9 | 2.4647 | 2.561 | 0.0598 | 27.8 | 27.673 | 0.88 | 1.01 | 9.2016 | PV-06 | 131.3 | 4 | 242.1 | 101.7 | 21.01 | 89
| PV-11 | PV-E2 | 20.0886 | 0.0001 | 1.5201 | 29.181 | 28.352 | -0.041267 | 1.9323 | 453 | 0.5 | 0.0436 | 847.2 | 4.3969 | 4.1543 | 0.0806 | 27.673 | 26.797 | 1.01 | 1.01
| PV-E2 | PV-12 | 4.1888 | 0.0001 | 1.5202 | 28.352 | 26.91 | -0.34425 | 2.0129 | 450.9 | 0.5 | 0.055 | 951.5 | 4.9384 | 4.5306 | 0.0155 | 25.802 | 25.5716 | 2 | 0.7884 | 39.9999 | PV-07 | 68.9 | 4 | 253.8 | 101.2 | 19.95 | 0
| PV-12 | PV-13 | 4.2 | 0.0001 | 1.5203 | 26.91 | 25.445 | -0.34881 | 2.0284 | 450.6 | 0.5 | 0.0421 | 832.5 | 4.3206 | 4.094 | 0.0171 | 24.372 | 24.1952 | 1.988 | 0.6998
| PV-13 | PV-14 | 8.3908 | 0.0001 | 1.5204 | 25.445 | 24.151 | -0.15422 | 2.0455 | 450.2 | 0.5 | 0.03 | 702.7 | 3.6472 | 3.591 | 0.0389 | 22.945 | 22.6933 | 1.95 | 0.9077 | 35 | PV-08 | 51.1 | 2 | 267.4 | 53.3 | 19.95 | 0
| PV-14 | PV-15 | 8.4163 | 0.0001 | 1.5205 | 24.151 | 22.67 | -0.17597 | 2.0844 | 449.2 | 0.5 | 0.0334 | 741.5 | 3.8484 | 3.7428 | 0.0375 | 21.651 | 21.3699 | 1.95 | 0.7501 | 50.3224 | PV-09 | 50.2 | 2 | 142.1 | 75.5 | 53.11 | 0
| PV-15 | PV-16 | 8.4864 | 0.0001 | 1.5206 | 22.67 | 21.136 | -0.18076 | 2.1219 | 448.3 | 0.5 | 0.0392 | 803.3 | 4.1691 | 3.9791 | 0.0355 | 20.17 | 19.8373 | 1.95 | 0.7487
| PV-16 | PV-17 | 16.7299 | 0.0001 | 1.5207 | 21.136 | 18.951 | -0.1306 | 2.1574 | 447.4 | 0.5 | 0.0459 | 869.3 | 4.5114 | 4.2237 | 0.066 | 18.636 | 17.8681 | 1.95 | 0.5329
| PV-17 | PV-E3 | 17.0203 | 0.0001 | 1.5208 | 18.951 | 17.654 | -0.076203 | 2.2234 | 445.8 | 0.5 | 0.0174 | 535.2 | 2.7777 | 2.8687 | 0.0989 | 16.65 | 16.3538 | 1.751 | 0.7502
Verificação OK! | PV-E3 | PV-E4 | 49.9999 | 0.0001 | 1.5209 | 17.654 | 17.154 | -0.01 | 2.3223 | 443.4 | 0.5 | 0.017 | 529 | 2.7455 | 2.8378 | 0.2937 | 16.354 | 15.504 | 0.75 | 1.1
| PV-07 | PV-18 | 33.2 | 0.225 | 0.225 | 30.649 | 29.207 | -0.043434 | 1.16 | 68.9 | 0.3 | 0.0178 | 138.4 | 1.9957 | 1.8535 | 0.34 | 28.91 | 28.315 | 1.389 | 0.54
| PV-18 | PV-06 | 6.8 | 0 | 0.225 | 29.207 | 29.181 | -0.0367 | 0.29 | 68.9 | 0.3 | 0.0178 | 138.4 | 1.9957 | 1.8535 | 0.08 | 28.315 | 28.2 | 0.54 | 0.631
| PV-08 | PV-09 | 35 | 0.17 | 0.17 | 29.667 | 28.368 | -0.037114 | 1.77 | 51.1 | 0.3 | 0.0222 | 154.8 | 2.2319 | 1.8647 | 0.3128 | 27.903 | 27.126 | 1.414 | 0.892
| PV-09 | PV-31 | 50.3224 | 0.17 | 0.34 | 28.368 | 26.192 | -0.043241 | 2.0828 | 100.5 | 0.3 | 0.0379 | 202.3 | 2.9162 | 2.7065 | 0.3099 | 27.126 | 25.2188 | 0.892 | 0.6232

## FORMATO PARALLELA
Rua | Trecho | No Mon | No Jus | Vazao | tc | tc+tp | Diam | Vmed | Lamina | Compr | Area | Ar Acum | Inc% | C Mon | C Jus | Vn | Qn | R Mon | R Jus | PV-MON | PV-JUS | C-TOPM | C-TOPJ | Estaca | QLocal | NCap | QSarj | QCap | ECap | ERes
Rua "E" Chácara do Banco | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 1.57 | 1.7759 | 0.3 | 2.2407 | 0.1363 | 27.6756 | 0.23 | 0.23 | 0.0292 | 33.48 | 32.6719 | 2.5597 | 0.1776 | 1.36 | 1.5541 | PV-01 | PV-E1 | 35.19 | 34.576 | 20 | 0.07 | 2 | 0.2043 | 0.0578 | 28.3 | 0.0122
| 2 | 3 | 4 | 0.0662 | 1.28 | 1.4191 | 0.3 | 2.995 | 0.1052 | 25 | 0.214 | 0.214 | 0.0673 | 34.188 | 32.5055 | 3.8861 | 0.2696 | 0.6 | 0.6005 | PV-02 | PV-03 | 35.138 | 33.456 | 80 | 0.0662 | 2 | 0.2377 | 0.0499 | 21.01 | 0.0163
| 3 | 4 | 5 | 0.1314 | 1.4191 | 1.5362 | 0.3 | 3.5596 | 0.1552 | 24.9999 | 0.214 | 0.428 | 0.0658 | 32.505 | 30.86 | 3.8425 | 0.2665 | 0.601 | 0.601 | PV-03 | PV-04 | 33.456 | 31.811 | 105 | 0.0657 | 2 | 0.2421 | 0.0509 | 21.01 | 0.0311
| 4 | 5 | 6 | 0.1957 | 1.5362 | 1.6464 | 0.3 | 3.7801 | 0.2061 | 25 | 0.214 | 0.642 | 0.0614 | 30.861 | 29.326 | 3.7118 | 0.2575 | 0.6 | 0.746 | PV-04 | PV-05 | 31.811 | 30.422 | 130 | 0.0652 | 2 | 0.2421 | 0.0509 | 21.01 | 0.0455
| 5 | 6 | 7 | 0.2593 | 1.6464 | 1.8725 | 0.4 | 2.5804 | 0.2982 | 35 | 0.214 | 0.856 | 0.0189 | 29.326 | 28.6645 | 2.4948 | 0.3076 | 0.646 | 0.68 | PV-05 | PV-06 | 30.422 | 29.181 | 155 | 0.0648 | 2 | 0.2421 | 0.0509 | 21.01 | 0.0594
| 6 | 7 | 12 | 0.4545 | 1.8725 | 1.9323 | 0.5 | 2.561 | 0.4239 | 9.2016 | 0.439 | 1.52 | 0.0137 | 28 | 27.8739 | 2.4647 | 0.4749 | 0.631 | 0.7571 | PV-06 | PV-11 | 29.181 | 29.181 | 190 | 0.1313 | 4 | 0.2421 | 0.1017 | 21.01 | 0.089
| 7 | 12 | 13 | 0.453 | 1.9323 | 2.0129 | 0.5 | 4.1543 | 0.2718 | 20.0886 | 0.0001 | 1.5201 | 0.0436 | 27.873 | 26.9971 | 4.3969 | 0.8472 | 0.758 | 0.8049 | PV-11 | PV-E2 | 29.181 | 28.352 | 199.2 | 0 | 4 | 0.2421 | 0 | 21.01 | 0.089
| 8 | 13 | 14 | 0.4509 | 2.0129 | 2.0284 | 0.5 | 4.5306 | 0.2527 | 4.1888 | 0.0001 | 1.5202 | 0.055 | 25.802 | 25.5716 | 4.9384 | 0.9515 | 2 | 0.7884 | PV-E2 | PV-12 | 28.352 | 26.91 | 219.3 | 0 | 2 | 0.2775 | 0 | 19.5 | 0.089
| 9 | 14 | 15 | 0.4506 | 2.0284 | 2.0455 | 0.5 | 4.094 | 0.2738 | 4.2 | 0.0001 | 1.5203 | 0.0421 | 24.372 | 24.1952 | 4.3206 | 0.8325 | 1.988 | 0.6998 | PV-12 | PV-13 | 26.91 | 25.445 | 223.5 | 0 | 2 | 0.2775 | 0 | 19.5 | 0.089
| 10 | 15 | 16 | 0.4502 | 2.0455 | 2.0844 | 0.5 | 3.591 | 0.3048 | 8.3908 | 0.0001 | 1.5204 | 0.03 | 22.945 | 22.6933 | 3.6472 | 0.7027 | 1.95 | 0.9077 | PV-13 | PV-14 | 25.445 | 24.151 | 227.8 | 0 | 2 | 0.2775 | 0 | 19.5 | 0.089
| 11 | 16 | 17 | 0.4492 | 2.0844 | 2.1219 | 0.5 | 3.7428 | 0.2939 | 8.4163 | 0.0001 | 1.5205 | 0.0334 | 21.651 | 21.3699 | 3.8484 | 0.7415 | 1.95 | 0.7501 | PV-14 | PV-15 | 24.151 | 22.67 | 236.2 | 0 | 2 | 0.2538 | 0 | 19.95 | 0.089
| 12 | 17 | 18 | 0.4483 | 2.1219 | 2.1574 | 0.5 | 3.9791 | 0.279 | 8.4864 | 0.0001 | 1.5206 | 0.0392 | 20.17 | 19.8373 | 4.1691 | 0.8033 | 1.95 | 0.7487 | PV-15 | PV-16 | 22.67 | 21.136 | 244.6 | 0 | 2 | 0.198 | 0 | 28.3 | 0.089
| 13 | 18 | 19 | 0.4474 | 2.1574 | 2.2234 | 0.5 | 4.2237 | 0.2655 | 16.7299 | 0.0001 | 1.5207 | 0.0459 | 18.636 | 17.8681 | 4.5114 | 0.8693 | 1.95 | 0.5329 | PV-16 | PV-17 | 21.136 | 18.951 | 253 | 0 | 2 | 0.1184 | 0 | 69 | 0.089
| 14 | 19 | 20 | 0.4458 | 2.2234 | 2.3223 | 0.5 | 2.8687 | 0.3691 | 17.0203 | 0.0001 | 1.5208 | 0.0174 | 16.65 | 16.3538 | 2.7777 | 0.5352 | 1.751 | 0.7502 | PV-17 | PV-E3 | 18.951 | 17.654 | 269.8 | 0 | 2 | 0.1058 | 0 | 76.6 | 0.089
| 15 | 20 | 21 | 0.4434 | 2.3223 | 2.616 | 0.5 | 2.8378 | 0.371 | 49.9999 | 0.0001 | 1.5209 | 0.017 | 16.354 | 15.504 | 2.7455 | 0.529 | 0.75 | 1.1 | PV-E3 | PV-E4 | 17.654 | 17.154 | 286.7 | 0 | 2 | 0.2482 | 0 | 21.01 | 0.089
| 16 | 8 | 7 | 0.0689 | 1.45 | 1.8725 | 0.3 | 1.8535 | 0.1562 | 39.9999 | 0.225 | 0.225 | 0.0178 | 28.91 | 28.2 | 1.9957 | 0.1384 | 1.389 | 0.631 | PV-07 | PV-06 | 30.649 | 29.181 | 230 | 0.0689 | 4 | 0.2538 | 0.1012 | 19.95 | 0
| 17 | 9 | 10 | 0.0511 | 1.77 | 2.0828 | 0.3 | 1.8647 | 0.1235 | 35 | 0.17 | 0.17 | 0.0222 | 27.903 | 27.126 | 2.2319 | 0.1548 | 1.414 | 0.892 | PV-08 | PV-09 | 29.667 | 28.368 | 305 | 0.0511 | 2 | 0.2674 | 0.0533 | 19.95 | 0
| 18 | 10 | 11 | 0.1005 | 2.0828 | 2.3927 | 0.3 | 2.7065 | 0.1559 | 50.3224 | 0.17 | 0.34 | 0.0379 | 27.126 | 25.2188 | 2.9162 | 0.2023 | 0.892 | 0.6232 | PV-09 | PV-31 | 28.368 | 26.192 | 340 | 0.0502 | 2 | 0.1421 | 0.0755 | 53.11 | 0