## Plan1
CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM
| PROJETO : | RUA DA FÉ
| TRECHO: | AVENIDA FAMÍLIA GONÇALVES CARNEIRO - DIVISA COM O LOTEAMENTO CAVALHADA
[17 empty] | Data : | 1999-10-11
[17 empty] | Fh : | 1.4
|  | ÁREAS | [8 empty] | VOLUMES |  |  |  | DISTRIBUIÇÃO
| ESTACA |  |  | LIMPEZA |  | ÁREAS LÍQUIDAS |  | SOMATÓRIA |  |  | GEOMÉTRICOS |  | HOMOGENEIZADOS
ESTACA (m) |  | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO | SEMI-DIST | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO | COMPENS. LATERAL | COMPENS. LONGITUD | ORD. DE BRUCKNER | EXTREMOS
0
1e-05 | 1e-05 | 0.68192 | 1.8523 | 0.30905 | 0.43811 | 0.37287 | 2.2904 | 0.37287 | 2.2904 | 1e-18 | 3.7287e-19 | 2.2904e-18 | 3.7287e-19 | 3.2065e-18 | 3.7287e-19 | -2.8337e-18 | -2.8337e-18 | 0 | 0.0001 | -3299.9995
20 | 100 | 1.7193 | 1.0403 | 0.45029 | 0.27068 | 1.269 | 1.311 | 1.6419 | 3.6014 | 10 | 16.4188 | 36.014 | 16.4188 | 50.4195 | 16.4188 | -34.0007 | -34.0007 | 0 | 20 | -3200
40 | 200 | 0.34541 | 1.9397 | 0.41348 | 0.3374 | 0 | 2.3452 | 1.269 | 3.6562 | 10 | 12.6901 | 36.5619 | 12.6901 | 51.1866 | 12.6901 | -38.4965 | -72.4973 | 0 | 40 | -3100
60 | 300 | 0.12465 | 1.8527 | 0.41374 | 0.32357 | 0 | 2.4654 | 0 | 4.8105 | 10 | 0 | 48.1053 | 0 | 67.3475 | 0 | -67.3475 | -139.8447 | 0 | 60 | -3000
80 | 400 | 0.26355 | 1.3611 | 0.45009 | 0.26563 | 0 | 1.8133 | 0 | 4.2787 | 10 | 0 | 42.7868 | 0 | 59.9015 | 0 | -59.9015 | -199.7463 | 0 | 71.5 | -2942.5
100 | 500 | 0.08552 | 1.1693 | 0.11647 | 0.59142 | 0 | 1.7917 | 0 | 3.605 | 10 | 0 | 36.0498 | 0 | 50.4697 | 0 | -50.4697 | -250.216 | 0 | 80 | -2900
120 | 600 | 1.0957 | 0.68147 | 0.56639 | 0.15005 | 0.52929 | 0.83152 | 0.52929 | 2.6232 | 10 | 5.2929 | 26.2319 | 5.2929 | 36.7247 | 5.2929 | -31.4317 | -281.6478 | -281.6478 | 100 | -2800
140 | 700 | 2.927 | 0.00051 | 0.70494 | 0.004614 | 2.222 | 0.005124 | 2.7513 | 0.83664 | 10 | 27.5131 | 8.3665 | 27.5131 | 11.713 | 11.713 | 15.8001 | -265.8477 | -265.8477 | 120 | -2700
[19 empty] | 140 | -2600
[19 empty] | 160 | -2500
[19 empty] | 180 | -2400
[19 empty] | 200 | -2300
[19 empty] | 220 | -2200
[19 empty] | 240 | -2100
[19 empty] | 260 | -2000
[19 empty] | 280 | -1900
[19 empty] | 300 | -1800
[19 empty] | 320 | -1700
[19 empty] | 340 | -1600
[19 empty] | 360 | -1500
[19 empty] | 380 | -1400
[19 empty] | 400 | -1300
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | -1200
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | -1100
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | -1000
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | -900
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -800
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | -700
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | -600
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | -500
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | -400
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -300
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | -200
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | -100
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1e-06
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 100
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 200
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 300
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 400
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 500
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 600
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 800
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 900
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1000
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1100
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 1200
| TOTAIS |  |  | 3.4244 | 2.3815 | [5 empty] | 61.9149 | 234.1161 | 61.9149 | 327.7626 | 46.1148 | -265.8477
5.8059
29.0296
580.5924