RESPOSTA DA 1ª REVISÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DO ACESSO “2”

1. A rede existente na Rua B tem um PV no eixo do Acesso. Verificar se o PV tem tampa de FºFº. As bolsas podem ser ligadas neste PV.

R. A rede no eixo do Acesso “2” é de esgoto cloacal.

2. As informações da rede existente levantada na Rua H não coincide com o cadastro. Favor confirmar as informações com o topógrafo.

R. As informações foram confirmadas e estão corretas.

3. Tem um ponto baixo na estaca 1 onde não foi captada água. Não dá para elevar o greide neste ponto. Para captar água só na esquina.

R. Foram inseridas bocas de lobo no ponto para captar a água, pois não é possível alterar o greide.

4. Apresentar o perfil da rede projetada que liga na rua A.

R. Foi apresentado.

5. Devem ser colocadas as cotas de tampa e de fundo em todos os PVs. Colocar o nº dos PVs na planta baixa e perfil.

R. Foi atendido.

6. Devem ser representados no perfil e planta baixa a rede d´água, a rede de esgoto e a rede pluvial existente.

# R. Foi apresentado

7. Colocar o RN e as convenções na planta baixa.

R. Foi atendido.

8. Apresentar planta baixa indicando as bacias de contribuição em cada trecho.

R. Foi atendido.

9. Colocar as plantas no formato DEP, deixando a frente livre.

R. foi atendido.

10. Apresentar Memorial Descritivo, informar a existência ou não de redes que irão interferir na obra (DMAE/CRT/CEEE).

R. Foi atendido.