## Cvol-Jorge-PASSEIOS
CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM (PASSEIOS)
Via : RUA JORGE PEREIRA NUNES
VOLUME DE
Estaca | ÁREA DE CORTE |  |  | ÁREA DE | S ÁREA DE CORTE |  |  | S ÁREA DE | 1 / 2 | VOLUME DE CORTE |  |  | CORTE | VOLUME DE | DIFERENÇA | VOLUME
| SOLO | ALTERAÇÃO | ROCHA | ATERRO | SOLO | ALTERAÇÃO | ROCHA | ATERRO | DISTÂNCIA | SOLO | ALTERAÇÃO | ROCHA | COMPACTADO | ATERRO | VOLUME | ACUMULADO
[10 empty] | -1 | -2 | -3 | (1 + 2 + 3)
00+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-17 | 1e-16 | 1e-16 | 2.3269e-16 | 1e-16 | 1.3269e-16 | 1.3269e-16
01+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 4.39 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.39 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 43.9 | -43.9 | -43.9
02+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 3 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 7.39 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 73.9 | -73.9 | -117.8
03+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.52 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 5.52 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 55.2 | -55.2 | -173
04+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 0.26 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 2.78 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 27.8 | -27.8 | -200.8
05+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 0.49 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 0.75 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 7.5 | -7.5 | -208.3
06+00 | 0.1 | 1e-08 | 1e-08 | 2.08 | 0.1 | 2e-08 | 2e-08 | 2.57 | 10 | 1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.76923 | 25.7 | -24.9308 | -233.2308
07+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 3.39 | 0.1 | 2e-08 | 2e-08 | 5.47 | 10 | 1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.76923 | 54.7 | -53.9308 | -287.1615
08+00 | 0.01 | 1e-08 | 1e-08 | 2.29 | 0.01 | 2e-08 | 2e-08 | 5.68 | 10 | 0.1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.076924 | 56.8 | -56.7231 | -343.8846
09+00 | 0.09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.51 | 0.1 | 2e-08 | 2e-08 | 4.8 | 10 | 1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.76923 | 48 | -47.2308 | -391.1154
10+00 | 0.3 | 1e-08 | 1e-08 | 2.19 | 0.39 | 2e-08 | 2e-08 | 4.7 | 10 | 3.9 | 2e-07 | 2e-07 | 3 | 47 | -44 | -435.1154
11+00 | 1.29 | 1e-08 | 1e-08 | 0.29 | 1.59 | 2e-08 | 2e-08 | 2.48 | 10 | 15.9 | 2e-07 | 2e-07 | 12.2308 | 24.8 | -12.5692 | -447.6846
12+00 | 0.08 | 1e-08 | 1e-08 | 1.38 | 1.37 | 2e-08 | 2e-08 | 1.67 | 10 | 13.7 | 2e-07 | 2e-07 | 10.5385 | 16.7 | -6.1615 | -453.8461
13+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.35 | 0.08 | 2e-08 | 2e-08 | 2.73 | 10 | 0.8 | 2e-07 | 2e-07 | 0.61539 | 27.3 | -26.6846 | -480.5308
14+00 | 0.1 | 1e-08 | 1e-08 | 1.09 | 0.1 | 2e-08 | 2e-08 | 2.44 | 10 | 1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.76923 | 24.4 | -23.6308 | -504.1615
15+00 | 0.13 | 1e-08 | 1e-08 | 1.69 | 0.23 | 2e-08 | 2e-08 | 2.78 | 10 | 2.3 | 2e-07 | 2e-07 | 1.7692 | 27.8 | -26.0308 | -530.1923
16+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.58 | 0.13 | 2e-08 | 2e-08 | 3.27 | 10 | 1.3 | 2e-07 | 2e-07 | 1 | 32.7 | -31.7 | -561.8923
17+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.2 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 2.78 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 27.8 | -27.8 | -589.6923
18+00 | 0.01 | 1e-08 | 1e-08 | 2.39 | 0.01 | 2e-08 | 2e-08 | 3.59 | 10 | 0.1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.076924 | 35.9 | -35.8231 | -625.5154
19+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.93 | 0.01 | 2e-08 | 2e-08 | 4.32 | 10 | 0.1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.076924 | 43.2 | -43.1231 | -668.6385
20+00 | 0.11 | 1e-08 | 1e-08 | 2.14 | 0.11 | 2e-08 | 2e-08 | 4.07 | 10 | 1.1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.84615 | 40.7 | -39.8538 | -708.4923
21+00 | 0.12 | 1e-08 | 1e-08 | 0.97 | 0.23 | 2e-08 | 2e-08 | 3.11 | 10 | 2.3 | 2e-07 | 2e-07 | 1.7692 | 31.1 | -29.3308 | -737.8231
22+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.33 | 0.12 | 2e-08 | 2e-08 | 2.3 | 10 | 1.2 | 2e-07 | 2e-07 | 0.92308 | 23 | -22.0769 | -759.9
23+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.4 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 2.73 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 27.3 | -27.3 | -787.2
24+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.19 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 2.59 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 25.9 | -25.9 | -813.1
25+00 | 0.16 | 1e-08 | 1e-08 | 0.87 | 0.16 | 2e-08 | 2e-08 | 2.06 | 10 | 1.6 | 2e-07 | 2e-07 | 1.2308 | 20.6 | -19.3692 | -832.4692
26+00 | 0.1 | 1e-08 | 1e-08 | 0.91 | 0.26 | 2e-08 | 2e-08 | 1.78 | 10 | 2.6 | 2e-07 | 2e-07 | 2 | 17.8 | -15.8 | -848.2692
27+00 | 0.23 | 1e-08 | 1e-08 | 1.03 | 0.33 | 2e-08 | 2e-08 | 1.94 | 10 | 3.3 | 2e-07 | 2e-07 | 2.5385 | 19.4 | -16.8615 | -865.1308
28+00 | 0.05 | 1e-08 | 1e-08 | 0.96 | 0.28 | 2e-08 | 2e-08 | 1.99 | 10 | 2.8 | 2e-07 | 2e-07 | 2.1538 | 19.9 | -17.7462 | -882.8769
29+00 | 0.18 | 1e-08 | 1e-08 | 0.98 | 0.23 | 2e-08 | 2e-08 | 1.94 | 10 | 2.3 | 2e-07 | 2e-07 | 1.7692 | 19.4 | -17.6308 | -900.5077
30+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.61 | 0.18 | 2e-08 | 2e-08 | 2.59 | 10 | 1.8 | 2e-07 | 2e-07 | 1.3846 | 25.9 | -24.5154 | -925.0231
31+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.46 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.07 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 40.7 | -40.7 | -965.7231
32+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.8 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 5.26 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 52.6 | -52.6 | -1018.3231
33+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 3.3 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 6.1 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 61 | -61 | -1079.3231
34+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.08 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.38 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 43.8 | -43.8 | -1123.1231
35+00 | 0.18 | 1e-08 | 1e-08 | 3.18 | 0.18 | 2e-08 | 2e-08 | 4.26 | 10 | 1.8 | 2e-07 | 2e-07 | 1.3846 | 42.6 | -41.2154 | -1164.3384
36+00 | 0.61 | 1e-08 | 1e-08 | 1.61 | 0.79 | 2e-08 | 2e-08 | 4.79 | 10 | 7.9 | 2e-07 | 2e-07 | 6.0769 | 47.9 | -41.8231 | -1206.1615
37+00 | 0.54 | 1e-08 | 1e-08 | 1.28 | 1.15 | 2e-08 | 2e-08 | 2.89 | 10 | 11.5 | 2e-07 | 2e-07 | 8.8462 | 28.9 | -20.0538 | -1226.2154
38+00 | 0.72 | 1e-08 | 1e-08 | 1.2 | 1.26 | 2e-08 | 2e-08 | 2.48 | 10 | 12.6 | 2e-07 | 2e-07 | 9.6923 | 24.8 | -15.1077 | -1241.3231
39+00 | 0.32 | 1e-08 | 1e-08 | 1.93 | 1.04 | 2e-08 | 2e-08 | 3.13 | 10 | 10.4 | 2e-07 | 2e-07 | 8 | 31.3 | -23.3 | -1264.6231
40+00 | 0.22 | 1e-08 | 1e-08 | 1.59 | 0.54 | 2e-08 | 2e-08 | 3.52 | 10 | 5.4 | 2e-07 | 2e-07 | 4.1538 | 35.2 | -31.0462 | -1295.6692
41+00 | 0.45 | 1e-08 | 1e-08 | 1.27 | 0.67 | 2e-08 | 2e-08 | 2.86 | 10 | 6.7 | 2e-07 | 2e-07 | 5.1538 | 28.6 | -23.4462 | -1319.1154
42+00 | 0.11 | 1e-08 | 1e-08 | 1.44 | 0.56 | 2e-08 | 2e-08 | 2.71 | 10 | 5.6 | 2e-07 | 2e-07 | 4.3077 | 27.1 | -22.7923 | -1341.9077
43+00 | 0.45 | 1e-08 | 1e-08 | 1.75 | 0.56 | 2e-08 | 2e-08 | 3.19 | 10 | 5.6 | 2e-07 | 2e-07 | 4.3077 | 31.9 | -27.5923 | -1369.5
44+00 | 0.57 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 1.02 | 2e-08 | 2e-08 | 1.75 | 10 | 10.2 | 2e-07 | 2e-07 | 7.8462 | 17.5 | -9.6538 | -1379.1538
45+00 | 1.48 | 1e-08 | 1e-08 | 0.25 | 2.05 | 2e-08 | 2e-08 | 0.25 | 10 | 20.5 | 2e-07 | 2e-07 | 15.7692 | 2.5 | 13.2692 | -1365.8846
46+00 | 0.84 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 2.32 | 2e-08 | 2e-08 | 0.25 | 10 | 23.2 | 2e-07 | 2e-07 | 17.8462 | 2.5 | 15.3462 | -1350.5384
47+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 0.59 | 0.84 | 2e-08 | 2e-08 | 0.59 | 10 | 8.4 | 2e-07 | 2e-07 | 6.4615 | 5.9 | 0.56154 | -1349.9769
48+00 | 0.16 | 1e-08 | 1e-08 | 1.47 | 0.16 | 2e-08 | 2e-08 | 2.06 | 10 | 1.6 | 2e-07 | 2e-07 | 1.2308 | 20.6 | -19.3692 | -1369.3461
49+00 | 0.33 | 1e-08 | 1e-08 | 1.57 | 0.49 | 2e-08 | 2e-08 | 3.04 | 10 | 4.9 | 2e-07 | 2e-07 | 3.7692 | 30.4 | -26.6308 | -1395.9769
50+00 | 1.22 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 1.55 | 2e-08 | 2e-08 | 1.57 | 10 | 15.5 | 2e-07 | 2e-07 | 11.9231 | 15.7 | -3.7769 | -1399.7538
51+00 | 0.84 | 1e-08 | 1e-08 | 1.96 | 2.06 | 2e-08 | 2e-08 | 1.96 | 10 | 20.6 | 2e-07 | 2e-07 | 15.8462 | 19.6 | -3.7538 | -1403.5077
52+00 | 0.84 | 1e-08 | 1e-08 | 1.51 | 1.68 | 2e-08 | 2e-08 | 3.47 | 10 | 16.8 | 2e-07 | 2e-07 | 12.9231 | 34.7 | -21.7769 | -1425.2846
53+00 | 0.44 | 1e-08 | 1e-08 | 1.54 | 1.28 | 2e-08 | 2e-08 | 3.05 | 10 | 12.8 | 2e-07 | 2e-07 | 9.8462 | 30.5 | -20.6538 | -1445.9384
54+00 | 0.56 | 1e-08 | 1e-08 | 2.24 | 1 | 2e-08 | 2e-08 | 3.78 | 10 | 10 | 2e-07 | 2e-07 | 7.6923 | 37.8 | -30.1077 | -1476.0461
55+00 | 0.78 | 1e-08 | 1e-08 | 0.77 | 1.34 | 2e-08 | 2e-08 | 3.01 | 10 | 13.4 | 2e-07 | 2e-07 | 10.3077 | 30.1 | -19.7923 | -1495.8384
56+00 | 3.65 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 4.43 | 2e-08 | 2e-08 | 0.77 | 10 | 44.3 | 2e-07 | 2e-07 | 34.0769 | 7.7 | 26.3769 | -1469.4615
57+00 | 0.14 | 1e-08 | 1e-08 | 2.19 | 3.79 | 2e-08 | 2e-08 | 2.19 | 10 | 37.9 | 2e-07 | 2e-07 | 29.1538 | 21.9 | 7.2538 | -1462.2077
58+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.16 | 0.14 | 2e-08 | 2e-08 | 3.35 | 10 | 1.4 | 2e-07 | 2e-07 | 1.0769 | 33.5 | -32.4231 | -1494.6307
59+00 | 0.13 | 1e-08 | 1e-08 | 3.22 | 0.13 | 2e-08 | 2e-08 | 4.38 | 10 | 1.3 | 2e-07 | 2e-07 | 1 | 43.8 | -42.8 | -1537.4307
60+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.41 | 0.13 | 2e-08 | 2e-08 | 5.63 | 10 | 1.3 | 2e-07 | 2e-07 | 1 | 56.3 | -55.3 | -1592.7307
61+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.34 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.75 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 47.5 | -47.5 | -1640.2307
62+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.6 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.94 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 49.4 | -49.4 | -1689.6307
63+00 | 0.39 | 1e-08 | 1e-08 | 1.91 | 0.39 | 2e-08 | 2e-08 | 4.51 | 10 | 3.9 | 2e-07 | 2e-07 | 3 | 45.1 | -42.1 | -1731.7307
64+00 | 1.73 | 1e-08 | 1e-08 | 0.56 | 2.12 | 2e-08 | 2e-08 | 2.47 | 10 | 21.2 | 2e-07 | 2e-07 | 16.3077 | 24.7 | -8.3923 | -1740.123
65+00 | 1.85 | 1e-08 | 1e-08 | 0.32 | 3.58 | 2e-08 | 2e-08 | 0.88 | 10 | 35.8 | 2e-07 | 2e-07 | 27.5385 | 8.8 | 18.7385 | -1721.3846
66+00 | 0.11 | 1e-08 | 1e-08 | 1.55 | 1.96 | 2e-08 | 2e-08 | 1.87 | 10 | 19.6 | 2e-07 | 2e-07 | 15.0769 | 18.7 | -3.6231 | -1725.0077
67+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.69 | 0.11 | 2e-08 | 2e-08 | 3.24 | 10 | 1.1 | 2e-07 | 2e-07 | 0.84615 | 32.4 | -31.5538 | -1756.5615
68+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.64 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.33 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 43.3 | -43.3 | -1799.8615
69+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 3.65 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 6.29 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 62.9 | -62.9 | -1862.7615
70+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 3.81 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 7.46 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 74.6 | -74.6 | -1937.3615
71+00 | 4.13 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 4.13 | 2e-08 | 2e-08 | 3.81 | 10 | 41.3 | 2e-07 | 2e-07 | 31.7692 | 38.1 | -6.3308 | -1943.6923
72+00 | 5.07 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 9.2 | 2e-08 | 2e-08 | 2e-09 | 10 | 92 | 2e-07 | 2e-07 | 70.7692 | 2e-08 | 70.7692 | -1872.923
73+00 | 1e-10 | 1e-08 | 1e-08 | 2.53 | 5.07 | 2e-08 | 2e-08 | 2.53 | 10 | 50.7 | 2e-07 | 2e-07 | 39 | 25.3 | 13.7 | -1859.223
74+00 | 0.24 | 1e-08 | 1e-08 | 0.79 | 0.24 | 2e-08 | 2e-08 | 3.32 | 10 | 2.4 | 2e-07 | 2e-07 | 1.8462 | 33.2 | -31.3538 | -1890.5769
75+00 | 0.36 | 1e-08 | 1e-08 | 0.61 | 0.6 | 2e-08 | 2e-08 | 1.4 | 10 | 6 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6154 | 14 | -9.3846 | -1899.9615
76+00 | 3.55 | 1e-08 | 1e-08 | 0.19 | 3.91 | 2e-08 | 2e-08 | 0.8 | 10 | 39.1 | 2e-07 | 2e-07 | 30.0769 | 8 | 22.0769 | -1877.8846
77+00 | 0.19 | 1e-08 | 1e-08 | 0.39 | 3.74 | 2e-08 | 2e-08 | 0.58 | 10 | 37.4 | 2e-07 | 2e-07 | 28.7692 | 5.8 | 22.9692 | -1854.9153
78+00 | 1e-10 | 1e-08 | 1e-08 | 2.24 | 0.19 | 2e-08 | 2e-08 | 2.63 | 10 | 1.9 | 2e-07 | 2e-07 | 1.4615 | 26.3 | -24.8385 | -1879.7538
79+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 3.12 | 1.1e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 5.36 | 10 | 1.1e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.5846e-07 | 53.6 | -53.6 | -1933.3538
80+00 | 0.82 | 1e-08 | 1e-08 | 0.36 | 0.82 | 2e-08 | 2e-08 | 3.48 | 10 | 8.2 | 2e-07 | 2e-07 | 6.3077 | 34.8 | -28.4923 | -1961.8461
81+00 | 4.67 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 5.49 | 2e-08 | 2e-08 | 0.36 | 10 | 54.9 | 2e-07 | 2e-07 | 42.2308 | 3.6 | 38.6308 | -1923.2153
82+00 | 0.3 | 1e-08 | 1e-08 | 0.21 | 4.97 | 2e-08 | 2e-08 | 0.21 | 10 | 49.7 | 2e-07 | 2e-07 | 38.2308 | 2.1 | 36.1308 | -1887.0846
83+00 | 0.94 | 1e-08 | 1e-08 | 0.62 | 1.24 | 2e-08 | 2e-08 | 0.83 | 10 | 12.4 | 2e-07 | 2e-07 | 9.5385 | 8.3 | 1.2385 | -1885.8461
84+00 | 1e-10 | 1e-08 | 1e-08 | 0.76 | 0.94 | 2e-08 | 2e-08 | 1.38 | 10 | 9.4 | 2e-07 | 2e-07 | 7.2308 | 13.8 | -6.5692 | -1892.4153
85+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 1.68 | 1.1e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 2.44 | 10 | 1.1e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.5846e-07 | 24.4 | -24.4 | -1916.8153
86+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 0.52 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 2.2 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 22 | -22 | -1938.8153
87+00 | 0.72 | 1e-08 | 1.67 | 1e-09 | 0.72 | 2e-08 | 1.67 | 0.52 | 10 | 7.2 | 2e-07 | 16.7 | 26.4135 | 5.2 | 21.2135 | -1917.6019
88+00 | 0.08 | 1e-08 | 0.17 | 0.12 | 0.8 | 2e-08 | 1.84 | 0.12 | 10 | 8 | 2e-07 | 18.4 | 29.1538 | 1.2 | 27.9538 | -1889.648
89+00 | 0.25 | 1e-08 | 0.57 | 0.68 | 0.33 | 2e-08 | 0.74 | 0.8 | 10 | 3.3 | 2e-07 | 7.4 | 11.7885 | 8 | 3.7885 | -1885.8596
90+00 | 0.81 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 1.06 | 2e-08 | 0.57 | 0.68 | 10 | 10.6 | 2e-07 | 5.7 | 15.2788 | 6.8 | 8.4788 | -1877.3807
91+00 | 2.5 | 1e-08 | 1e-08 | 0.35 | 3.31 | 2e-08 | 2e-08 | 0.35 | 10 | 33.1 | 2e-07 | 2e-07 | 25.4615 | 3.5 | 21.9615 | -1855.4192
92+00 | 1.65 | 1e-08 | 1e-08 | 0.37 | 4.15 | 2e-08 | 2e-08 | 0.72 | 10 | 41.5 | 2e-07 | 2e-07 | 31.9231 | 7.2 | 24.7231 | -1830.6961
93+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 5.72 | 1.65 | 2e-08 | 2e-08 | 6.09 | 10 | 16.5 | 2e-07 | 2e-07 | 12.6923 | 60.9 | -48.2077 | -1878.9038
94+00 | 0.42 | 1e-08 | 1e-08 | 0.04 | 0.42 | 2e-08 | 2e-08 | 5.76 | 10 | 4.2 | 2e-07 | 2e-07 | 3.2308 | 57.6 | -54.3692 | -1933.273
95+00 | 8.74 | 1e-08 | 1e-08 | 0.4 | 9.16 | 2e-08 | 2e-08 | 0.44 | 10 | 91.6 | 2e-07 | 2e-07 | 70.4615 | 4.4 | 66.0615 | -1867.2115
96+00 | 7.19 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-09 | 15.93 | 2e-08 | 2e-08 | 0.4 | 10 | 159.3 | 2e-07 | 2e-07 | 122.5385 | 4 | 118.5385 | -1748.673
97+00 | 16.25 | 1e-08 | 5.42 | 1e-09 | 23.44 | 2e-08 | 5.42 | 2e-09 | 10 | 234.4 | 2e-07 | 54.2 | 248.0577 | 2e-08 | 248.0577 | -1500.6153
98+00 | 3.58 | 1e-08 | 1.19 | 1e-09 | 19.83 | 2e-08 | 6.61 | 2e-09 | 10 | 198.3 | 2e-07 | 66.1 | 235.1635 | 2e-08 | 235.1635 | -1265.4519
99+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-09 | 11.02 | 3.58 | 2e-08 | 1.19 | 11.02 | 10 | 35.8 | 2e-07 | 11.9 | 42.4135 | 110.2 | -67.7865 | -1333.2384
100+00 | 0.45 | 1e-08 | 0.15 | 2.51 | 0.45 | 2e-08 | 0.15 | 13.53 | 10 | 4.5 | 2e-07 | 1.5 | 5.3365 | 135.3 | -129.9635 | -1463.2019
101+00 | 2.73 | 1e-08 | 0.91 | 1e-09 | 3.18 | 2e-08 | 1.06 | 2.51 | 10 | 31.8 | 2e-07 | 10.6 | 37.7115 | 25.1 | 12.6115 | -1450.5903
102+00 | 3.95 | 1e-08 | 1.31 | 0.22 | 6.68 | 2e-08 | 2.22 | 0.22 | 10 | 66.8 | 2e-07 | 22.2 | 79.1346 | 2.2 | 76.9346 | -1373.6557
103+00 | 0.57 | 1e-08 | 0.19 | 0.3 | 4.52 | 2e-08 | 1.5 | 0.52 | 10 | 45.2 | 2e-07 | 15 | 53.5192 | 5.2 | 48.3192 | -1325.3365
104+00 | 0.44 | 1e-08 | 1e-08 | 0.34 | 1.01 | 2e-08 | 0.19 | 0.64 | 10 | 10.1 | 2e-07 | 1.9 | 10.1442 | 6.4 | 3.7442 | -1321.5923
105+00 | 0.4 | 1e-08 | 1e-08 | 1.07 | 0.84 | 2e-08 | 2e-08 | 1.41 | 10 | 8.4 | 2e-07 | 2e-07 | 6.4615 | 14.1 | -7.6385 | -1329.2307
106+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.83 | 0.4 | 2e-08 | 2e-08 | 3.9 | 10 | 4 | 2e-07 | 2e-07 | 3.0769 | 39 | -35.9231 | -1365.1538
107+00 | 1e-09 | 1e-08 | 1e-08 | 2.05 | 2e-09 | 2e-08 | 2e-08 | 4.88 | 10 | 2e-08 | 2e-07 | 2e-07 | 4.6538e-07 | 48.8 | -48.8 | -1413.9538
108+00 | 0.9 | 1e-08 | 1e-08 | 0.63 | 0.9 | 2e-08 | 2e-08 | 2.68 | 10 | 9 | 2e-07 | 2e-07 | 6.9231 | 26.8 | -19.8769 | -1433.8307
TOTAL | [9 empty] | 1883.4 | 2.16e-05 | 231.6 | 1738.2693 | 3172.1 | -1433.8307