## plan1
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
Obra: | Revisão do projeto da Av. Juca Batista - Trecho 2
Local: | Porto Alegre - RS
Item | Descrição | quant. | un. | c. unit. | c. total | 1.1
1 | Cruzeta de madeira 2400mm | 45 | pç | 23.1 | 1039.5 | 21
2 | Canaleta de madeira 2700mm | 2 | pç | 7.27 | 14.54 | 6.61
3 | Tora de madeira 1500mm | 3 | pç | 18.48 | 55.44 | 16.8
4 | Poste de eucalipto tratado 12m | 9 | pç | 175.89 | 1583.01 | 159.9
5 | Poste de concreto 04KN-12m | 1 | pç | 590.99 | 590.99 | 537.26
6 | Poste de concreto 06KN-12m | 3 | pç | 807.2 | 2421.6 | 733.82
7 | Poste de concreto 10KN-12m | 6 | pç | 1190.2 | 7141.2 | 1082
8 | Base em concreto | 9 | pç | 150.54 | 1354.86 | 136.85
9 | Arruela quadrada f18x50mm *mf | 29 | pç | 0.39 | 11.31 | 0.35
10 | Arruela quadrada f18x50mm | 268 | pç | 0.31 | 83.08 | 0.28
11 | Arruela quadrada f18x100mm *há | 3 | pç | 1.05 | 3.15 | 0.95
12 | Parafuso frances 16x45mm | 59 | pç | 0.99 | 58.41 | 0.9
13 | Parafuso frances 16x150mm | 29 | pç | 1.45 | 42.05 | 1.32
14 | Parafuso máquina 16x125mm | 76 | pç | 1.33 | 101.08 | 1.21
15 | Parafuso máquina 16x150mm | 4 | pç | 1.36 | 5.44 | 1.24
16 | Parafuso máquina 16x250mm | 35 | pç | 1.86 | 65.1 | 1.69
17 | Parafuso máquina 16x300mm | 7 | pç | 2.21 | 15.47 | 2.01
18 | Parafuso máquina 16x450mm | 6 | pç | 2.98 | 17.88 | 2.71
19 | Parafuso travessa dupla 16x450mm | 32 | pç | 7.27 | 232.64 | 6.61
20 | Parafuso rosca soberba d 13mm | 3 | pç | 1.43 | 4.29 | 1.3
21 | Porca quadrada M-16x2,0 | 4 | pç | 0.44 | 1.76 | 0.4
22 | Cinta galvanizada d 170mm | 10 | pç | 6.68 | 66.8 | 6.07
23 | Cinta galvanizada d 180mm | 17 | pç | 6.78 | 115.26 | 6.16
24 | Cinta galvanizada d 190mm | 8 | pç | 7.02 | 56.16 | 6.38
25 | Cinta galvanizada d 200mm | 2 | pç | 7.3 | 14.6 | 6.64
26 | Cinta galvanizada d 210mm | 15 | pç | 7.35 | 110.25 | 6.68
27 | Sela para cruzeta | 29 | pç | 2.44 | 70.76 | 2.22
28 | Armação secundária de 2 estribos | 34 | pç | 7.58 | 257.72 | 6.89
29 | Afastador de AS 500mm 6 furos | 2 | pç | 44.22 | 88.44 | 40.2
30 | Haste ancora 1800mm | 3 | pç | 10.25 | 30.75 | 9.32
31 | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | 3 | pç | 13.78 | 41.34 | 12.53
32 | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | 10 | pç | 11 | 110 | 10
33 | Mão francesa perfilada 1970mm | 4 | pç | 21.34 | 85.36 | 19.4
34 | Mão francesa plana 710mm galv. | 82 | pç | 3.12 | 255.84 | 2.84
35 | Manilha sapatilha | 57 | pç | 5.17 | 294.69 | 4.7
36 | Olhal para parafuso | 57 | pç | 3.34 | 190.38 | 3.04
37 | Gancho olhal | 57 | pç | 3.34 | 190.38 | 3.04
38 | Cabo de aço 7,94mm | 45 | m | 0.69 | 31.05 | 0.63
39 | Sapatilha p/cabo de aço | 3 | pç | 0.66 | 1.98 | 0.6
40 | Pino de cruzeta isolador | 67 | pç | 5.8 | 388.6 | 5.27
41 | Fita de alumínio 1x10mm | 2.97 | Kg | 11.87 | 35.25 | 10.79
42 | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | 4.53 | Kg | 8.73 | 39.55 | 7.94
43 | Prego 19x39 | 0.16 | Kg | 3.51 | 0.56 | 3.19
44 | Grampo de cerca galvanizado | 0.16 | Kg | 3.64 | 0.58 | 3.31
45 | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | 24 | pç | 0.58 | 13.92 | 0.53
46 | Alça preformada de distribuição 336,4MCM | 24 | pç | 13.26 | 318.24 | 12.05
47 | Alça preformada p/estai 7,94mm | 9 | pç | 3.78 | 34.02 | 3.44
48 | Alça preformada p/poste 7,94mm | 3 | pç | 4.95 | 14.85 | 4.5
49 | Conector tipo cunha | 21 | pç | 14.05 | 295.05 | 12.77
50 | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | 9 | pç | 13.76 | 123.84 | 12.51
51 | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | 9 | pç | 8.59 | 77.31 | 7.81
52 | Conector tipo cunha 70mm² 1/0 | 4 | pç | 14.05 | 56.2 | 12.77
53 | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | 2 | pç | 41.64 | 83.28 | 37.85
54 | Isolador castanha | 3 | pç | 2.88 | 8.64 | 2.62
55 | Isolador de pino para 15KV | 67 | pç | 5.51 | 369.17 | 5.01
56 | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | 57 | pç | 46.86 | 2671.02 | 42.6
57 | Isolador roldana 1L 2L | 44 | pç | 6.11 | 268.84 | 5.55
58 | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | 18 | pç | 1.31 | 23.58 | 1.19
59 | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | 6 | pç | 1.54 | 9.24 | 1.4
60 | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | 15.4 | Kg | 15.69 | 241.63 | 14.26
61 | Cabo alumínio CA 336 MCM | 443.7 | Kg | 15.69 | 6961.65 | 14.26
62 | Fio de cobre NU 6 AWG | 16.4 | Kg | 15.69 | 257.32 | 14.26
63 | Cabo de cobre NU 2AWG | 100 | Kg | 15.69 | 1569 | 14.26
64 | Cabo pirastic 750V 70mm² | 6 | m | 14.29 | 85.74 | 12.99
65 | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | 9 | pç | 222.2 | 1999.8 | 202
66 | Chave faca unipolar 400 A | 6 | pç | 318.59 | 1911.54 | 289.63
67 | Elo fusível de botão tipo H, 5 A | 3 | pç | 1.29 | 3.87 | 1.17
68 | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | 3 | pç | 231 | 693 | 210
69 | TR trifásico 15KV-220/127V-75KVA | 1 | pç | 4440.17 | 4440.17 | 4036.52
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS |  |  |  | R$ | 39850.02
TOTAL GERAL DA MÃO-DE-OBRA |  |  |  | R$ | 21081.24
TOTAL GERAL DA PROPOSTA |  |  |  | R$ | 60931.26