## Plan1
TRECHO 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  |  | ORÇAMENTO
Comp. | Cod. | Discriminação | Quantitativos Revisados
|  |  | Unid. | Quantitativos | Vl. Unitário | Total (R$)
6 | Rede de Distribuição de Energia - CEEE
6.1 |  | Cruzeta de madeira 2400mm | pç | 45 | 16.97 | 763.65
6.2 |  | Canaleta de madeira 2700mm | pç | 2 | 5.34 | 10.68
6.3 |  | Tora de madeira 1500mm | pç | 3 | 13.58 | 40.74
6.4 |  | Poste de eucalipto tratado 12m | pç | 9 | 129.23 | 1163.07
6.5 |  | Poste de concreto 04KN-12m | pç | 1 | 434.22 | 434.22
6.6 |  | Poste de concreto 06KN-12m | pç | 3 | 593.08 | 1779.24
6.7 |  | Poste de concreto 10KN-12m | pç | 6 | 874.48 | 5246.88
6.8 |  | Base em concreto | pç | 9 | 110.61 | 995.49
6.9 |  | Arruela quadrada f18x50mm *mf | pç | 29 | 0.29 | 8.41
6.10 |  | Arruela quadrada f18x50mm | pç | 268 | 0.23 | 61.64
6.11 |  | Arruela quadrada f18x100mm *há | pç | 3 | 0.77 | 2.31
6.12 |  | Parafuso frances 16x45mm | pç | 59 | 0.73 | 43.07
6.13 |  | Parafuso frances 16x150mm | pç | 29 | 1.07 | 31.03
6.14 |  | Parafuso máquina 16x125mm | pç | 76 | 0.98 | 74.48
6.15 |  | Parafuso máquina 16x150mm | pç | 4 | 1 | 4
6.16 |  | Parafuso máquina 16x250mm | pç | 35 | 1.37 | 47.95
6.17 |  | Parafuso máquina 16x300mm | pç | 7 | 1.62 | 11.34
6.18 |  | Parafuso máquina 16x450mm | pç | 6 | 2.19 | 13.14
6.19 |  | Parafuso travessa dupla 16x450mm | pç | 32 | 5.34 | 170.88
6.20 |  | Parafuso rosca soberba d 13mm | pç | 3 | 1.05 | 3.15
6.21 |  | Porca quadrada M-16x2,0 | pç | 4 | 0.32 | 1.28
6.22 |  | Cinta galvanizada d 170mm | pç | 10 | 4.91 | 49.1
6.23 |  | Cinta galvanizada d 180mm | pç | 17 | 4.98 | 84.66
6.24 |  | Cinta galvanizada d 190mm | pç | 8 | 5.16 | 41.28
6.25 |  | Cinta galvanizada d 200mm | pç | 2 | 5.36 | 10.72
6.26 |  | Cinta galvanizada d 210mm | pç | 15 | 5.4 | 81
6.27 |  | Sela para cruzeta | pç | 29 | 1.79 | 51.91
6.28 |  | Armação secundária de 2 estribos | pç | 34 | 5.57 | 189.38
6.29 |  | Afastador de AS 500mm 6 furos | pç | 2 | 32.49 | 64.98
6.30 |  | Haste ancora 1800mm | pç | 3 | 7.53 | 22.59
6.31 |  | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | pç | 3 | 10.12 | 30.36
6.32 |  | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | pç | 10 | 8.08 | 80.8
6.33 |  | Mão francesa perfilada 1970mm | pç | 4 | 15.68 | 62.72
6.34 |  | Mão francesa plana 710mm galv. | pç | 82 | 2.29 | 187.78
6.35 |  | Manilha sapatilha | pç | 57 | 3.8 | 216.6
6.36 |  | Olhal para parafuso | pç | 57 | 2.45 | 139.65
6.37 |  | Gancho olhal | pç | 57 | 2.45 | 139.65
6.38 |  | Cabo de aço 7,94mm | m | 45 | 0.51 | 22.95
6.39 |  | Sapatilha p/cabo de aço | pç | 3 | 0.48 | 1.44
6.40 |  | Pino de cruzeta isolador | pç | 67 | 4.26 | 285.42
6.41 |  | Fita de alumínio 1x10mm | Kg | 2.97 | 8.72 | 25.8984
6.42 |  | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | Kg | 4.53 | 6.41 | 29.0373
6.43 |  | Prego 19x39 | Kg | 0.16 | 2.58 | 0.4128
6.44 |  | Grampo de cerca galvanizado | Kg | 0.16 | 2.67 | 0.4272
6.45 |  | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | pç | 24 | 0.43 | 10.32
6.46 |  | Alça preformada de distribuição 336,4MCM | pç | 24 | 9.74 | 233.76
6.47 |  | Alça preformada p/estai 7,94mm | pç | 9 | 2.78 | 25.02
6.48 |  | Alça preformada p/poste 7,94mm | pç | 3 | 3.64 | 10.92
6.49 |  | Conector tipo cunha | pç | 21 | 10.32 | 216.72
6.50 |  | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | pç | 9 | 10.11 | 90.99
6.51 |  | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | pç | 9 | 6.31 | 56.79
6.52 |  | Conector tipo cunha 70mm² 1/0 | pç | 4 | 10.32 | 41.28
6.53 |  | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | pç | 2 | 30.59 | 61.18
6.54 |  | Isolador castanha | pç | 3 | 2.12 | 6.36
6.55 |  | Isolador de pino para 15KV | pç | 67 | 4.05 | 271.35
6.56 |  | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | pç | 57 | 34.43 | 1962.51
6.57 |  | Isolador roldana 1L 2L | pç | 44 | 4.49 | 197.56
6.58 |  | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | pç | 18 | 0.96 | 17.28
6.59 |  | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | pç | 6 | 1.13 | 6.78
6.60 |  | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | Kg | 15.4 | 11.53 | 177.562
6.61 |  | Cabo alumínio CA 336 MCM | Kg | 443.7 | 11.53 | 5115.861
6.62 |  | Fio de cobre NU 6 AWG | Kg | 16.4 | 11.53 | 189.092
6.63 |  | Cabo de cobre NU 2AWG | Kg | 100 | 11.53 | 1153
6.64 |  | Cabo pirastic 750V 70mm² | m | 6 | 10.5 | 63
6.65 |  | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | pç | 9 | 163.26 | 1469.34
6.66 |  | Chave faca unipolar 400 A | pç | 6 | 234.08 | 1404.48
6.67 |  | Elo fusível de botão tipo H, 5 A | pç | 3 | 0.95 | 2.85
6.68 |  | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | pç | 3 | 169.72 | 509.16
6.69 |  | TR trifásico 15KV-220/127V-75KVA | pç | 1 | 3262.35 | 3262.35
6.70 |  | MÃO OBRA PARA INSTALAÇÃO DA REDE | vb | 1 | 15489.14 | 15489.14
6.71 |  | MÃO OBRA RETIRADA DA REDE EXISTENTE | vb | 1 | 10842.4 | 10842.4
70% da Mão de obra para instalação
6.72 |  | TAXA DE DESLIGAMENTO | vb | 1 | 3061.4 | 3061.4
Valor estimado em função da taxa cobrada pela CEEE para desligamento da rede.
[5 empty] | Total | 58673.8707