## Plan1
BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
Obra: | Revisão do projeto da Av. Juca Batista - Trecho 2
Local: | Porto Alegre - RS
Item | Descrição | quant. | un. | c. unit. | c. total | Inflação Ceso | Preço deflacionado | c/20%
1 | Cruzeta de madeira 2400mm | 45 | pç | 23.1 | 1039.5 | 0.63324 | 14.1437 | 16.9724
2 | Canaleta de madeira 2700mm | 2 | pç | 7.27 | 14.54 | 0.63324 | 4.4513 | 5.3415
3 | Tora de madeira 1500mm | 3 | pç | 18.48 | 55.44 | 0.63324 | 11.3149 | 13.5779
4 | Poste de eucalipto tratado 12m | 9 | pç | 175.89 | 1583.01 | 0.63324 | 107.6939 | 129.2327
5 | Poste de concreto 04KN-12m | 1 | pç | 590.99 | 590.99 | 0.63324 | 361.8513 | 434.2215
6 | Poste de concreto 06KN-12m | 3 | pç | 807.2 | 2421.6 | 0.63324 | 494.2323 | 593.0788
7 | Poste de concreto 10KN-12m | 6 | pç | 1190.2 | 7141.2 | 0.63324 | 728.7355 | 874.4826
8 | Base em concreto | 9 | pç | 150.54 | 1354.86 | 0.63324 | 92.1726 | 110.6071
9 | Arruela quadrada f18x50mm *mf | 29 | pç | 0.39 | 11.31 | 0.63324 | 0.23879 | 0.28655
10 | Arruela quadrada f18x50mm | 268 | pç | 0.31 | 83.08 | 0.63324 | 0.18981 | 0.22777
11 | Arruela quadrada f18x100mm *há | 3 | pç | 1.05 | 3.15 | 0.63324 | 0.64289 | 0.77147
12 | Parafuso frances 16x45mm | 59 | pç | 0.99 | 58.41 | 0.63324 | 0.60616 | 0.72739
13 | Parafuso frances 16x150mm | 29 | pç | 1.45 | 42.05 | 0.63324 | 0.88781 | 1.0654
14 | Parafuso máquina 16x125mm | 76 | pç | 1.33 | 101.08 | 0.63324 | 0.81433 | 0.9772
15 | Parafuso máquina 16x150mm | 4 | pç | 1.36 | 5.44 | 0.63324 | 0.8327 | 0.99924
16 | Parafuso máquina 16x250mm | 35 | pç | 1.86 | 65.1 | 0.63324 | 1.1388 | 1.3666
17 | Parafuso máquina 16x300mm | 7 | pç | 2.21 | 15.47 | 0.63324 | 1.3531 | 1.6238
18 | Parafuso máquina 16x450mm | 6 | pç | 2.98 | 17.88 | 0.63324 | 1.8246 | 2.1895
19 | Parafuso travessa dupla 16x450mm | 32 | pç | 7.27 | 232.64 | 0.63324 | 4.4513 | 5.3415
20 | Parafuso rosca soberba d 13mm | 3 | pç | 1.43 | 4.29 | 0.63324 | 0.87556 | 1.0507
21 | Porca quadrada M-16x2,0 | 4 | pç | 0.44 | 1.76 | 0.63324 | 0.2694 | 0.32328
22 | Cinta galvanizada d 170mm | 10 | pç | 6.68 | 66.8 | 0.63324 | 4.09 | 4.908
23 | Cinta galvanizada d 180mm | 17 | pç | 6.78 | 115.26 | 0.63324 | 4.1513 | 4.9815
24 | Cinta galvanizada d 190mm | 8 | pç | 7.02 | 56.16 | 0.63324 | 4.2982 | 5.1578
25 | Cinta galvanizada d 200mm | 2 | pç | 7.3 | 14.6 | 0.63324 | 4.4696 | 5.3636
26 | Cinta galvanizada d 210mm | 15 | pç | 7.35 | 110.25 | 0.63324 | 4.5003 | 5.4003
27 | Sela para cruzeta | 29 | pç | 2.44 | 70.76 | 0.63324 | 1.494 | 1.7928
28 | Armação secundária de 2 estribos | 34 | pç | 7.58 | 257.72 | 0.63324 | 4.6411 | 5.5693
29 | Afastador de AS 500mm 6 furos | 2 | pç | 44.22 | 88.44 | 0.63324 | 27.075 | 32.49
30 | Haste ancora 1800mm | 3 | pç | 10.25 | 30.75 | 0.63324 | 6.2759 | 7.531
31 | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | 3 | pç | 13.78 | 41.34 | 0.63324 | 8.4372 | 10.1247
32 | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | 10 | pç | 11 | 110 | 0.63324 | 6.7351 | 8.0821
33 | Mão francesa perfilada 1970mm | 4 | pç | 21.34 | 85.36 | 0.63324 | 13.0661 | 15.6793
34 | Mão francesa plana 710mm galv. | 82 | pç | 3.12 | 255.84 | 0.63324 | 1.9103 | 2.2924
35 | Manilha sapatilha | 57 | pç | 5.17 | 294.69 | 0.63324 | 3.1655 | 3.7986
36 | Olhal para parafuso | 57 | pç | 3.34 | 190.38 | 0.63324 | 2.045 | 2.454
37 | Gancho olhal | 57 | pç | 3.34 | 190.38 | 0.63324 | 2.045 | 2.454
38 | Cabo de aço 7,94mm | 45 | m | 0.69 | 31.05 | 0.63324 | 0.42247 | 0.50697
39 | Sapatilha p/cabo de aço | 3 | pç | 0.66 | 1.98 | 0.63324 | 0.4041 | 0.48493
40 | Pino de cruzeta isolador | 67 | pç | 5.8 | 388.6 | 0.63324 | 3.5512 | 4.2615
41 | Fita de alumínio 1x10mm | 2.97 | Kg | 11.87 | 35.25 | 0.63324 | 7.2678 | 8.7213
42 | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | 4.53 | Kg | 8.73 | 39.55 | 0.63324 | 5.3452 | 6.4142
43 | Prego 19x39 | 0.16 | Kg | 3.51 | 0.56 | 0.63324 | 2.1491 | 2.5789
44 | Grampo de cerca galvanizado | 0.16 | Kg | 3.64 | 0.58 | 0.63324 | 2.2287 | 2.6744
45 | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | 24 | pç | 0.58 | 13.92 | 0.63324 | 0.35512 | 0.42615
46 | Alça preformada de distribuição 336,4MCM | 24 | pç | 13.26 | 318.24 | 0.63324 | 8.1188 | 9.7426
47 | Alça preformada p/estai 7,94mm | 9 | pç | 3.78 | 34.02 | 0.63324 | 2.3144 | 2.7773
48 | Alça preformada p/poste 7,94mm | 3 | pç | 4.95 | 14.85 | 0.63324 | 3.0308 | 3.6369
49 | Conector tipo cunha | 21 | pç | 14.05 | 295.05 | 0.63324 | 8.6025 | 10.323
50 | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | 9 | pç | 13.76 | 123.84 | 0.63324 | 8.425 | 10.11
51 | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | 9 | pç | 8.59 | 77.31 | 0.63324 | 5.2595 | 6.3114
52 | Conector tipo cunha 70mm² 1/0 | 4 | pç | 14.05 | 56.2 | 0.63324 | 8.6025 | 10.323
53 | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | 2 | pç | 41.64 | 83.28 | 0.63324 | 25.4953 | 30.5944
54 | Isolador castanha | 3 | pç | 2.88 | 8.64 | 0.63324 | 1.7634 | 2.116
55 | Isolador de pino para 15KV | 67 | pç | 5.51 | 369.17 | 0.63324 | 3.3737 | 4.0484
56 | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | 57 | pç | 46.86 | 2671.02 | 0.63324 | 28.6914 | 34.4297
57 | Isolador roldana 1L 2L | 44 | pç | 6.11 | 268.84 | 0.63324 | 3.741 | 4.4892
58 | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | 18 | pç | 1.31 | 23.58 | 0.63324 | 0.80209 | 0.9625
59 | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | 6 | pç | 1.54 | 9.24 | 0.63324 | 0.94291 | 1.1315
60 | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | 15.4 | Kg | 15.69 | 241.63 | 0.63324 | 9.6067 | 11.528
61 | Cabo alumínio CA 336 MCM | 443.7 | Kg | 15.69 | 6961.65 | 0.63324 | 9.6067 | 11.528
62 | Fio de cobre NU 6 AWG | 16.4 | Kg | 15.69 | 257.32 | 0.63324 | 9.6067 | 11.528
63 | Cabo de cobre NU 2AWG | 100 | Kg | 15.69 | 1569 | 0.63324 | 9.6067 | 11.528
64 | Cabo pirastic 750V 70mm² | 6 | m | 14.29 | 85.74 | 0.63324 | 8.7495 | 10.4994
65 | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | 9 | pç | 222.2 | 1999.8 | 0.63324 | 136.0486 | 163.2583
66 | Chave faca unipolar 400 A | 6 | pç | 318.59 | 1911.54 | 0.63324 | 195.0662 | 234.0795
67 | Elo fusível de botão tipo H, 5 A | 3 | pç | 1.29 | 3.87 | 0.63324 | 0.78984 | 0.94781
68 | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | 3 | pç | 231 | 693 | 0.63324 | 141.4367 | 169.724
69 | TR trifásico 15KV-220/127V-75KVA | 1 | pç | 4440.17 | 4440.17 | 0.63324 | 2718.6268 | 3262.3521
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS |  |  |  | R$ | 39850.02 | 0.63324 | #VALUE!
TOTAL GERAL DA MÃO-DE-OBRA |  |  |  | R$ | 21081.24 | 0.63324 | #VALUE!
TOTAL GERAL DA PROPOSTA |  |  |  | R$ | 60931.26