## aditar
TRECHO 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  | ITENS NÃO PREVISTOS NA LICITAÇÃO
Orçamento
Comp. | Cod. | Discriminação | Unid. | Quantitativos | Valor | Unitário | Total (R$)
[5 empty] | SMOV | Composto
Mar/98
1 | Terraplenagem
[6 empty] | Total | 0
2 | Pavimentação
2.28 | 81 | Passeio Laje Grês rej arg ci/ar 1=3 sobre areia | m2 | 2027.28 | 15.7 |  | 31828.296
[6 empty] | Total | 31828.296
3 | Drenagem
3.15 | 123 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.40 P.B. | m | 93 | 8.5 |  | 790.5
[6 empty] | Total | 790.5
4 | Água
4.4 | 3 | Reaterro Compactado no Passeio
4.4.2 | 3.2 | Com Areia
4.4.2.1 | 3.2.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 85.2 |  | 8.37 | 713.124
4.4.3 | 3.3 | Com Saibro
4.4.3.1 | 3.3.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 198 |  | 6.7 | 1326.6
4.5.2 | 4.2 | Assentamento de Tubos e Peças com Berço de Areia
4.5.2.1 | 4.2.3 | DE 110mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 281 |  | 1.93 | 542.33
4.5.2.2. | 4.2.6 | DE 225mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 98 |  | 2.33 | 228.34
[6 empty] | Total | 2810.394
5 | Iluminação Pública
[6 empty] | Total | 0
6 | Rede de Distribuição de Energia
6.1 |  | Cruzeta de madeira 2400mm | pç | 45 |  | 16.9724 | 763.7579
6.2 |  | Canaleta de madeira 2700mm | pç | 2 |  | 5.3415 | 10.6831
6.3 |  | Tora de madeira 1500mm | pç | 3 |  | 13.5779 | 40.7338
6.4 |  | Poste de eucalipto tratado 12m | pç | 9 |  | 129.2327 | 1163.0942
6.5 |  | Poste de concreto 04KN-12m | pç | 1 |  | 434.2215 | 434.2215
6.6 |  | Poste de concreto 06KN-12m | pç | 3 |  | 593.0788 | 1779.2364
6.7 |  | Poste de concreto 10KN-12m | pç | 6 |  | 874.4826 | 5246.8957
6.8 |  | Base em concreto | pç | 9 |  | 110.6071 | 995.4642
6.9 |  | Arruela quadrada f18x50mm *mf | pç | 29 |  | 0.28655 | 8.3099
6.10 |  | Arruela quadrada f18x50mm | pç | 268 |  | 0.22777 | 61.0419
6.11 |  | Arruela quadrada f18x100mm *há | pç | 3 |  | 0.77147 | 2.3144
6.12 |  | Parafuso frances 16x45mm | pç | 59 |  | 0.72739 | 42.9159
6.13 |  | Parafuso frances 16x150mm | pç | 29 |  | 1.0654 | 30.8956
6.14 |  | Parafuso máquina 16x125mm | pç | 76 |  | 0.9772 | 74.2671
6.15 |  | Parafuso máquina 16x150mm | pç | 4 |  | 0.99924 | 3.997
6.16 |  | Parafuso máquina 16x250mm | pç | 35 |  | 1.3666 | 47.8313
6.17 |  | Parafuso máquina 16x300mm | pç | 7 |  | 1.6238 | 11.3664
6.18 |  | Parafuso máquina 16x450mm | pç | 6 |  | 2.1895 | 13.1371
6.19 |  | Parafuso travessa dupla 16x450mm | pç | 32 |  | 5.3415 | 170.929
6.20 |  | Parafuso rosca soberba d 13mm | pç | 3 |  | 1.0507 | 3.152
6.21 |  | Porca quadrada M-16x2,0 | pç | 4 |  | 0.32328 | 1.2931
6.22 |  | Cinta galvanizada d 170mm | pç | 10 |  | 4.908 | 49.0804
6.23 |  | Cinta galvanizada d 180mm | pç | 17 |  | 4.9815 | 84.6857
6.24 |  | Cinta galvanizada d 190mm | pç | 8 |  | 5.1578 | 41.2628
6.25 |  | Cinta galvanizada d 200mm | pç | 2 |  | 5.3636 | 10.7271
6.26 |  | Cinta galvanizada d 210mm | pç | 15 |  | 5.4003 | 81.0046
6.27 |  | Sela para cruzeta | pç | 29 |  | 1.7928 | 51.9899
6.28 |  | Armação secundária de 2 estribos | pç | 34 |  | 5.5693 | 189.3561
6.29 |  | Afastador de AS 500mm 6 furos | pç | 2 |  | 32.49 | 64.98
6.30 |  | Haste ancora 1800mm | pç | 3 |  | 7.531 | 22.5931
6.31 |  | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | pç | 3 |  | 10.1247 | 30.374
6.32 |  | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | pç | 10 |  | 8.0821 | 80.8209
6.33 |  | Mão francesa perfilada 1970mm | pç | 4 |  | 15.6793 | 62.7171
6.34 |  | Mão francesa plana 710mm galv. | pç | 82 |  | 2.2924 | 187.9748
6.35 |  | Manilha sapatilha | pç | 57 |  | 3.7986 | 216.5193
6.36 |  | Olhal para parafuso | pç | 57 |  | 2.454 | 139.879
6.37 |  | Gancho olhal | pç | 57 |  | 2.454 | 139.879
6.38 |  | Cabo de aço 7,94mm | m | 45 |  | 0.50697 | 22.8135
6.39 |  | Sapatilha p/cabo de aço | pç | 3 |  | 0.48493 | 1.4548
6.40 |  | Pino de cruzeta isolador | pç | 67 |  | 4.2615 | 285.5184
6.41 |  | Fita de alumínio 1x10mm | Kg | 2.97 |  | 8.7213 | 25.9023
6.42 |  | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | Kg | 4.53 |  | 6.4142 | 29.0565
6.43 |  | Prego 19x39 | Kg | 0.16 |  | 2.5789 | 0.41263
6.44 |  | Grampo de cerca galvanizado | Kg | 0.16 |  | 2.6744 | 0.42791
6.45 |  | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | pç | 24 |  | 0.42615 | 10.2275
6.46 |  | Alça preformada de distribuição 336,4MCM | pç | 24 |  | 9.7426 | 233.8223
6.47 |  | Alça preformada p/estai 7,94mm | pç | 9 |  | 2.7773 | 24.9957
6.48 |  | Alça preformada p/poste 7,94mm | pç | 3 |  | 3.6369 | 10.9108
6.49 |  | Conector tipo cunha | pç | 21 |  | 10.323 | 216.7838
6.50 |  | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | pç | 9 |  | 10.11 | 90.9897
6.51 |  | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | pç | 9 |  | 6.3114 | 56.8024
6.52 |  | Conector tipo cunha 70mm² 1/0 | pç | 4 |  | 10.323 | 41.2922
6.53 |  | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | pç | 2 |  | 30.5944 | 61.1888
6.54 |  | Isolador castanha | pç | 3 |  | 2.116 | 6.3481
6.55 |  | Isolador de pino para 15KV | pç | 67 |  | 4.0484 | 271.2424
6.56 |  | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | pç | 57 |  | 34.4297 | 1962.4942
6.57 |  | Isolador roldana 1L 2L | pç | 44 |  | 4.4892 | 197.5264
6.58 |  | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | pç | 18 |  | 0.9625 | 17.3251
6.59 |  | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | pç | 6 |  | 1.1315 | 6.789
6.60 |  | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | Kg | 15.4 |  | 11.528 | 177.5313
6.61 |  | Cabo alumínio CA 336 MCM | Kg | 443.7 |  | 11.528 | 5114.9761
6.62 |  | Fio de cobre NU 6 AWG | Kg | 16.4 |  | 11.528 | 189.0593
6.63 |  | Cabo de cobre NU 2AWG | Kg | 100 |  | 11.528 | 1152.8006
6.64 |  | Cabo pirastic 750V 70mm² | m | 6 |  | 10.4994 | 62.9963
6.65 |  | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | pç | 9 |  | 163.2583 | 1469.3248
6.66 |  | Chave faca unipolar 400 A | pç | 6 |  | 234.0795 | 1404.477
6.67 |  | Elo fusível de botão tipo H, 5 A | pç | 3 |  | 0.94781 | 2.8434
6.68 |  | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | pç | 3 |  | 169.724 | 509.172
6.69 |  | TR trifásico 15KV-220/127V-75KVA | pç | 1 |  | 3262.3521 | 3262.3521
|  | MÃO OBRA PARA INSTALAÇÃO DA REDE | vb | 1 |  | 15489.14 | 15489.14
6.70 |  | MÃO OBRA RETIRADA DA REDE EXISTENTE | vb | 1 |  | 10842.4 | 10842.4
70% da Mão de obra para instalação
6.71 |  | TAXA DE DESLIGAMENTO | vb | 1 |  | 3061.4 | 3061.4
Valor estimado em função da taxa cobrada pela CEEE para desligamento da rede.
[6 empty] | Total | 58672.1787
7 | Sinalização e Paradas de ônibus
7.1 | 441 | Faixa de Segurança Zebrada c/ fornc tinta | m2 | 67.8 | 31.25 |  | 2118.75
7.2 | 442 | Faixa de Retenção c/ fornec tinta | m2 | 13 | 31.25 |  | 406.25
7.4 | 444 | Exec div pista contínua branca (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 15 | 31.25 |  | 468.75
7.6 | 445 | Exec div pista contínua amarela (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 11 | 31.25 |  | 343.75
7.12 | 451 | Fornec e coloc placa 60x80cm | un | 1 | 175 |  | 175
7.13 |  | Fornec e coloc placa 60x100cm | un | 2 |  | 56.37 | 112.74
7.16 |  | Fornec e coloc placa 3,00x1,50m | un | 2 |  | 1213.36 | 2426.72
7.19 |  | Fornec e coloc suporte N3 | un | 1 | 50 |  | 50
[6 empty] | Total | 6101.96
8 | Arborização
8.2 |  | Remoção de vegetal < 6,00m | un | 7 |  | 30 | 210
8.3 |  | Remoção de vegetal > 6,00m | un | 5 |  | 100 | 500
[6 empty] | Total | 710
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 100913.3287
OBS.: | Preço de mercado foi deflacionado, pelo índice adotado pela SMOV, para data da proposta.

## suprimir
TRECHO 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  |  | ITENS A SUPRIMIR
Orçamento
Comp. | Cod. | Discriminação | Unid. | Vl. Unitário | Quantitativos | Total (R$)
1 | Terraplenagem
1.10 | 97 | Escav. Mec. Vala em Terra com Retroescav. Prof. 2,50m | m3 | 1.3 | 2180 | 2834
1.11 | 100 | Escav. Manual Valas em Terra até 1,5m Prof. | m3 | 6.89 | 100 | 689
1.12 | 111 | Reenchimento de Valas com Saibro ISC 40% | m3 | 18.32 | 100 | 1832
|  |  |  | Total |  | 5355
2 | Pavimentação
2.4 | 46 | Execução de Base de Concreto Magro 7mPa | m3 | 20 | 112.58 | 2251.6
2.26 |  | Execução de Guarda Corpo Cano Galvanizado 2 | m | 50 | 87.48 | 4374
2.27 |  | Remanejamento depostes com rede da CEEE | Unid. | 12 | 876 | 10512
|  |  |  | Total |  | 17137.6
3 | Drenagem
3.3 | 110 | Reenchimento de Valas com Material Local | m3 | 2.48 | 700 | 1736
3.6 | 113 | Escoramento tipo A | m2 | 3.49 | 900 | 3141
|  |  |  | Total |  | 4877
4 | Água
|  |  |  | Total |  | 0
5 | Iluminação Pública
|  |  |  | Total |  | 0
6 | Rede de Distribuição de Energia
|  |  |  | Total |  | 0
7 | Sinalização e Paradas de ônibus
7.3 | 445 | Exec div pista contínua amarela (0,10) c/ fornec tinta | m2 | 22.5 | 5 | 112.5
7.9 | 451 | Fornec coloc placa 40 x 60 cm | un | 52.5 | 2 | 105
7.12 |  | Fornec e coloc placa 2,60x1,20m | un | 593.5 | 2 | 1187
7.15 | 458 | Fornec e coloc suporte N5 | un | 658.76 | 3 | 1976.28
|  |  |  | Total |  | 3163.28
8 | Arborização
8.1 |  | Transplante de figueira nativa (FICUS SP-9,00m) | un | 2460.07 | 3 | 7380.21
|  |  |  | Total |  | 7380.21
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 37913.09