## Plan1
TABELA DE DEFLAÇÃO DOS PREÇOS - ÍNDICE CESO 0,7036 x 0,90 = 0,63324
Item | Descrição | quant. | un. | c. unit. | c. total | indice deflação | preço set/00
1 | Cruzeta de madeira 2400mm | 8 | pç | 23.1 | 184.8 | 0.63324 | 14.1437 | 1.4 | 19.8011
2 | Poste de eucalipto tratado 09m | 3 | pç | 120.12 | 360.36 | 0.63324 | 73.5471 | 1.4 | 102.9659
3 | Poste de concreto 04KN-12m | 1 | pç | 590.99 | 590.99 | 0.63324 | 361.8513 | 1.4 | 506.5918
4 | Poste de concreto 06KN-09m | 3 | pç | 485.97 | 1457.91 | 0.63324 | 297.5497 | 1.4 | 416.5695
5 | Poste de concreto 06KN-12m | 2 | pç | 807.2 | 1614.4 | 0.63324 | 494.2323 | 1.4 | 691.9253
6 | Base em concreto | 4 | pç | 150.54 | 602.16 | 0.63324 | 92.1726 | 1.4 | 129.0417
7 | Arruela quadrada f18x50mm *mf | 17 | pç | 0.39 | 6.63 | 0.63324 | 0.23879 | 1.4 | 0.3343
8 | Arruela quadrada f18x50mm | 50 | pç | 0.31 | 15.5 | 0.63324 | 0.18981 | 1.4 | 0.26573
9 | Parafuso frances 16x45mm | 36 | pç | 0.99 | 35.64 | 0.63324 | 0.60616 | 1.4 | 0.84862
10 | Parafuso frances 16x150mm | 8 | pç | 1.45 | 11.6 | 0.63324 | 0.88781 | 1.4 | 1.2429
11 | Parafuso máquina 16x125mm | 12 | pç | 1.33 | 15.96 | 0.63324 | 0.81433 | 1.4 | 1.1401
12 | Parafuso máquina 16x150mm | 4 | pç | 1.36 | 5.44 | 0.63324 | 0.8327 | 1.4 | 1.1658
13 | Parafuso máquina 16x250mm | 12 | pç | 1.86 | 22.32 | 0.63324 | 1.1388 | 1.4 | 1.5944
14 | Parafuso travessa dupla 16x450mm | 6 | pç | 7.27 | 43.62 | 0.63324 | 4.4513 | 1.4 | 6.2318
15 | Cinta galvanizada d 170mm | 1 | pç | 6.68 | 6.68 | 0.63324 | 4.09 | 1.4 | 5.726
16 | Cinta galvanizada d 180mm | 5 | pç | 6.78 | 33.9 | 0.63324 | 4.1513 | 1.4 | 5.8118
17 | Cinta galvanizada d 190mm | 3 | pç | 7.02 | 21.06 | 0.63324 | 4.2982 | 1.4 | 6.0175
18 | Cinta galvanizada d 200mm | 6 | pç | 7.3 | 43.8 | 0.63324 | 4.4696 | 1.4 | 6.2575
19 | Cinta galvanizada d 210mm | 8 | pç | 7.35 | 58.8 | 0.63324 | 4.5003 | 1.4 | 6.3004
20 | Sela para cruzeta | 8 | pç | 2.44 | 19.52 | 0.63324 | 1.494 | 1.4 | 2.0915
21 | Armação secundária 1 estribo | 7 | pç | 3.61 | 25.27 | 0.63324 | 2.2103 | 1.4 | 3.0945
22 | Armação secundária de 2 estribos | 20 | pç | 7.58 | 151.6 | 0.63324 | 4.6411 | 1.4 | 6.4975
23 | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | 3 | pç | 13.78 | 41.34 | 0.63324 | 8.4372 | 1.4 | 11.8121
24 | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | 10 | pç | 11 | 110 | 0.63324 | 6.7351 | 1.4 | 9.4291
25 | Mão francesa plana 710mm galv. | 16 | pç | 3.12 | 49.92 | 0.63324 | 1.9103 | 1.4 | 2.6744
26 | Manilha sapatilha | 9 | pç | 5.17 | 46.53 | 0.63324 | 3.1655 | 1.4 | 4.4317
27 | Olhal para parafuso | 11 | pç | 3.34 | 36.74 | 0.63324 | 2.045 | 1.4 | 2.863
28 | Gancho olhal | 9 | pç | 3.34 | 30.06 | 0.63324 | 2.045 | 1.4 | 2.863
29 | Cabo de aço 7,94mm | 88 | m | 0.69 | 60.72 | 0.63324 | 0.42247 | 1.4 | 0.59146
30 | Sapatilha p/cabo de aço | 2 | pç | 0.66 | 1.32 | 0.63324 | 0.4041 | 1.4 | 0.56575
31 | Pino de cruzeta isolador | 13 | pç | 5.8 | 75.4 | 0.63324 | 3.5512 | 1.4 | 4.9717
32 | Fita de alumínio 1x10mm | 0.59 | Kg | 11.87 | 7 | 0.63324 | 7.2678 | 1.4 | 10.1749
33 | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | 0.9 | Kg | 8.73 | 7.86 | 0.63324 | 5.3452 | 1.4 | 7.4833
34 | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | 6 | pç | 0.58 | 3.48 | 0.63324 | 0.35512 | 1.4 | 0.49717
35 | Alça preformada de distribuição 1/0 AWG | 6 | pç | 2.64 | 15.84 | 0.63324 | 1.6164 | 1.4 | 2.263
36 | Alça preformada p/estai 7,94mm | 6 | pç | 3.78 | 22.68 | 0.63324 | 2.3144 | 1.4 | 3.2402
37 | Alça preformada p/poste 7,94mm | 2 | 2 | 4.95 | 9.9 | 0.63324 | 3.0308 | 1.4 | 4.2431
38 | Conector tipo cunha | 6 | pç | 14.05 | 84.3 | 0.63324 | 8.6025 | 1.4 | 12.0435
39 | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | 3 | pç | 13.76 | 41.28 | 0.63324 | 8.425 | 1.4 | 11.795
40 | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | 3 | pç | 8.59 | 25.77 | 0.63324 | 5.2595 | 1.4 | 7.3633
41 | Conector tipo cunha 35mm² 1/0 | 4 | pç | 14.05 | 56.2 | 0.63324 | 8.6025 | 1.4 | 12.0435
42 | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | 2 | pç | 41.64 | 83.28 | 0.63324 | 25.4953 | 1.4 | 35.6935
43 | Isolador castanha | 2 | pç | 2.88 | 5.76 | 0.63324 | 1.7634 | 1.4 | 2.4687
44 | Isolador de pino para 15KV | 13 | pç | 5.51 | 71.63 | 0.63324 | 3.3737 | 1.4 | 4.7231
45 | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | 9 | pç | 46.86 | 421.74 | 0.63324 | 28.6914 | 1.4 | 40.168
46 | Isolador roldana 1L 2L | 4 | pç | 6.11 | 24.44 | 0.63324 | 3.741 | 1.4 | 5.2374
47 | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | 34 | pç | 1.31 | 44.54 | 0.63324 | 0.80209 | 1.4 | 1.1229
48 | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | 9 | pç | 1.54 | 13.86 | 0.63324 | 0.94291 | 1.4 | 1.3201
49 | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | 30.8 | Kg | 15.69 | 483.25 | 0.63324 | 9.6067 | 1.4 | 13.4493
50 | Fio de cobre NU 6 AWG | 16 | Kg | 15.69 | 251.04 | 0.63324 | 9.6067 | 1.4 | 13.4493
51 | Cabo de cobre NU 2AWG | 228 | Kg | 15.69 | 3577.32 | 0.63324 | 9.6067 | 1.4 | 13.4493
52 | Cabo pirastic 750V 35mm² | 6 | m | 7.47 | 44.82 | 0.63324 | 4.5737 | 1.4 | 6.4032
53 | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | 3 | pç | 222.2 | 666.6 | 0.63324 | 136.0486 | 1.4 | 190.468
54 | Elo fusível de botão tipo H, 3 A | 3 | pç | 0.78 | 2.34 | 0.63324 | 0.47758 | 1.4 | 0.66861
55 | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | 3 | pç | 231 | 693 | 0.63324 | 141.4367 | 1.4 | 198.0113
56 | TR trifásico 15KV-220/127V-45KVA | 1 | pç | 3152.6 | 3152.6 | 0.63324 | 1930.2736 | 1.4 | 2702.383
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS |  |  |  | R$ | 15590.52 | 0.63324 | 9545.7618 | 1.4 | 13364.0665
TOTAL GERAL DA MÃO-DE-OBRA |  |  |  | R$ | 11088.72 | 0.63324 | 6789.4002 | 1.4 | 9505.1603
TOTAL GERAL DA PROPOSTA |  |  |  | R$ | 26679.24 | 0.63324 | 16335.162 | 1.4 | 22869.2268