RESPOSTA DA 1ª REVISÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DO BECO UM

1. Elevar a rede o máximo possível. Deve chegar no mínimo a 50 cm do fundo da vala. Deve diminuir as declividades e aumentar os diâmetros para chegar o mais alto possível. Se der interferência com a rede d´água ela deverá ser remanejada pois seu DN é de 60 mm. As redes que ficarem sem recobrimento no passeio, devem envelopar apenas 5,0m de acesso a garagem.

R. Foi atendido.

2. Devem ser apresentadas as cotas de tampa e cota do greide da rede em todos PVs. Colocar o nº de PVs no perfil e planta baixa.

R. Foi atendido.

3. Devem ser representadas no perfil e planta baixa as redes d´água. Anexar o detalhe dos nós.

R. Foi atendido.

4. Colocar o RN na planta e as convenções.

R. Foi atendido.

5. Colocar a planta no formato DEP deixando espaço livre na frente.

R. Foi atendido.

6. Apresentar a planta de situação.

R. Foi atendido.

7. Apresentar planta baixa indicando as bacias de contribuição em cada trecho.

R. Foi atendido.

8. Apresentar o Memorial Descritivo.

R. Foi atendido.

9. Apresentar na planta baixa a localização da vala.

R. Foi atendido.

10. Apresentar o detalhe do Cadastro de Água do DMAE.

R. Foi atendido.