## Plan1
DIGITAR APENAS CÉLULAS COLORIDAS
PLANILHA DE QUANTIDADES | [16 empty] | PLANILHA DE QUANTIDADES | [16 empty] | PLANILHA DE QUANTIDADES
Obra: |  | CALÇADÃO DAS RUAS F1, G1, H1 |  |  |  |  | PI: | [9 empty] | Obra: | CALÇADÃO DAS RUAS F1, G1, H1 |  |  |  |  | PI: | [10 empty] | Obra: |  | CALÇADÃO DAS RUAS F1, G1, H1 | [5 empty] | PI:
Trecho: |  | Estaca 0 a Estaca 14+17,633 |  |  |  |  | Orc.Nº: | [9 empty] | Trecho: | Estaca 0 a Estaca 14+17,633 |  |  |  |  | Orc.Nº: | [10 empty] | Trecho: |  | Estaca 0 a Estaca 14+17,633 | [5 empty] | Orc.Nº:
Região: |  | Porto Alegre |  |  |  |  | Data: | Janeiro de 2008 | [8 empty] | Região: | Porto Alegre |  |  |  |  | Data: | Janeiro de 2008 | [9 empty] | Região: |  | Porto Alegre | [5 empty] | Data: | Janeiro de 2008
PV | Nº | Tipo | Cotas |  |  | Altura 1 | Altura 2 | Trecho | Compri- | Diâmetro | Envelope | Compr. de | Altura | Espessura | Altura de | h | Largura | Enroca- | Largura | Radier | Escavação | Escavação | Volume | Envelope | Envelope | Remoção | Volume | Remoção | Reaterro | Escora- | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | DN 30 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 | DN 100 | DN 120 | DN 150 | Resumo | Quantidades
|  | A;B;C | Fundo 1 | Fundo 2 | Tampa |  |  | (PV/ | mento |  |  | Env.Parcial | Média | de Tubo | Escavação | Enrocam. | Vala | mento | Radier |  | Adicional | Total | Envel. | Parcial |  | por DN | Tubos |  |  | mento | Tipo A | PV's A | adic. A | Tipo B | PV's B | adic. B | Tipo C | PV's C | adic. C
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | BL-PV) | L (m) | (cm) | (0/1) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
PV | 1 | A | 20.99 | 20.99 | 21.799 | 0.809 | 0.809 | PV1 - PV2 | 35 | 30 | 1 | 0 | 0.809 | 0.035 | 0.844 | 0.2 | 0.9 | 6.3 | 0.57 | 1.995 | 8.295 | 34.881 | 0.16038 | 0 | 5.6133 | 0.10752 | 3.7632 | 17.6715 | 17.2095 | 0 | 1 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | A | 20.45 | 20.2 | 21.032 | 0.582 | 0.832 | PV2 - PV3 | 25 | 30 | 1 | 0 | 0.707 | 0.035 | 0.742 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 0.57 | 1.425 | 5.925 | 22.62 | 0.16038 | 0 | 4.0095 | 0.10752 | 2.688 | 12.6225 | 9.9975 | 0 | 1 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Parcial (m3) | 254.5863
PV | 3 | A | 20.2 | 20.2 | 20.853 | 0.653 | 0.653 | PV3 - PV4 | 21.5 | 30 | 1 | 0 | 0.653 | 0.035 | 0.688 | 0.2 | 0.9 | 3.87 | 0.57 | 1.2255 | 5.0955 | 18.4083 | 0.16038 | 0 | 3.4481 | 0.10752 | 2.3117 | 10.8553 | 7.553 | 0 | 1 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enrocamento (m3) | 45.99
PV | 4 | A | 19.94 | 18.84 | 20.734 | 0.794 | 1.894 | PV4 - PV5 | 40 | 40 | 1 | 0 | 1.344 | 0.04 | 1.384 | 0.2 | 1 | 8 | 0.68 | 2.72 | 18.014 | 73.374 | 0.21344 | 0 | 8.5378 | 0.18096 | 7.2382 | 26.496 | 46.878 | 24.3134 | 1 | 1.894 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radier (m3) | 10.1535
PV | 5 | A | 19.65 | 19.65 | 20.511 | 0.861 | 0.861 | PV5 - PV6 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0.861 | 0.04 | 0.901 | 0.2 | 1 | 8.2 | 0.68 | 2.788 | 10.988 | 47.929 | 0.21344 | 0 | 8.7512 | 0.18096 | 7.4192 | 27.1584 | 20.7706 | 0 | 1 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Adic. (m3) | 63.4375
PV | 6 | A | 18.341 | 18.341 | 20.141 | 1.8 | 1.8 | PV6 - | 42 | [38 empty] | Escavação Total (m3) | 318.0238
[48 empty] | Envelope Total (m3) | 30.3599
PV | 7 | A | 19.62 | 19.62 | 21.001 | 1.381 | 1.381 | PV7 - PV8 | 35 | 30 | 0 | 0 | 1.381 | 0.035 | 1.416 | 0.2 | 0.9 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 50.904 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 3.7632 | 10.0632 | 40.8408 | 0 | 1 | 1.381 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remoção (m3) | 118.9555
PV | 8 | A | 19.21 | 19.21 | 20.64 | 1.43 | 1.43 | PV8 - PV9 | 32 | 30 | 0 | 0 | 1.43 | 0.035 | 1.465 | 0.2 | 0.9 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 47.952 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 3.4407 | 9.2007 | 38.7513 | 0 | 1 | 1.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reaterro (m3) | 199.0683
PV | 9 | A | 18.85 | 18.85 | 20.275 | 1.425 | 1.425 | PV9 - PV6 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1.425 | 0.035 | 1.46 | 0.2 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 11.952 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 0.86017 | 2.3002 | 9.6518 | 0 | 1 | 1.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escoramento (m2) | 24.3134
PV | 6 | A | 18.341 | 18.341 | 20.141 | 1.8 | 1.8 | PV6 - | [39 empty] | PV Tipo A | 8
[48 empty] | PV Tipo B | 0
[48 empty] | PV Tipo C | 0
[48 empty] | Metro Adic. PV Tipo A | 2.13
[48 empty] | Metro Adic. PV Tipo B | 0
[48 empty] | Metro Adic. PV Tipo C | 0
[48 empty] | DN 30 (m) | 165.5
[48 empty] | DN 40 (m) | 81
[48 empty] | DN 50 (m) | 0
[48 empty] | DN 60 (m) | 0
[48 empty] | DN 80 (m) | 0
[48 empty] | DN 100 (m) | 0
[48 empty] | DN 120 (m) | 0
PV-BL (0x ) – Travessias | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 150 (m) | 0
PV-BL (9x ) – Ligações | [8 empty] | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 10.0035 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 0.96769 | 2.5877 | 7.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 288.5 |  | 5 | 0 | [5 empty] | 45.99 |  | 10.1535 | 63.4375 | 318.0238 | 1.5495 |  | 30.3599 |  | 32.4521 | 118.9555 | 199.0683 | 24.3134 | 8 |  | 2.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 165.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0