## Plan1
DIGITAR APENAS CÉLULAS COLORIDAS
PLANILHA DE QUANTIDADES | [15 empty] | PLANILHA DE QUANTIDADES | [15 empty] | PLANILHA DE QUANTIDADES
Obra: |  | ESTRADA PEDREIRA 2 |  |  |  |  | PI: | [8 empty] | Obra: | ESTRADA PEDREIRA 2 |  |  |  |  | PI: | [10 empty] | Obra: | ESTRADA PEDREIRA 2 | [5 empty] | PI:
Trecho: |  | Estaca 0 a Estaca 30+19,400 |  |  |  |  | Orc.Nº: | [8 empty] | Trecho: | Estaca 0 a Estaca 30+19,400 |  |  |  |  | Orc.Nº: | [10 empty] | Trecho: | Estaca 0 a Estaca 30+19,400 | [5 empty] | Orc.Nº:
Região: |  | Porto Alegre |  |  |  |  | Data: | Julho 2007 | [7 empty] | Região: | Porto Alegre |  |  |  |  | Data: | Julho 2007 | [9 empty] | Região: | Porto Alegre | [5 empty] | Data: | Julho 2007
PV | Nº | Tipo | Cotas |  |  | Altura 1 | Altura 2 | Trecho | Compri- | Diâmetro | Envelope | Compr. de | Altura | Espessura | Altura de | h | Largura | Enroca- | Largura | Radier | Escavação | Escavação | Volume | Envelope | Envelope | Remoção | Volume | Remoção | Reaterro | Escora- | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | DN 30 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 | DN 100 | DN 120 | DN 150 | Resumo | Quantidades
|  | A;B;C | Fundo 1 | Fundo 2 | Tampa |  |  | (PV/ | mento |  |  | Env.Parcial | Média | de Tubo | Escavação | Enrocam. | Vala | mento | Radier |  | Adicional | Total | Envel. | Parcial |  | por DN | Tubos |  |  | mento | Tipo A | PV's A | adic. A | Tipo B | PV's B | adic. B | Tipo C | PV's C | adic. C
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | BL-PV) | L (m) | (cm) | (0/1) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
PV | 1 | A | 102.52 | 102.52 | 103.52 | 1 | 1 | PV1 - PV2 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 22.23 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 2.1504 | 5.7504 | 16.4796 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | A | 101.19 | 101.19 | 102.19 | 1 | 1 | PV2 - PV3 | 40 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 44.46 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 4.3008 | 11.5008 | 32.9592 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Parcial (m3) | 753.4845
PV | 3 | A | 99.97 | 99.97 | 100.97 | 1 | 1 | PV3 - PV4 | 50 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 55.575 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 5.3761 | 14.3761 | 41.1989 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enrocamento (m3) | 123.46
PV | 4 | A | 98.08 | 98.08 | 99.08 | 1 | 1 | PV4 - PV5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 33.345 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 3.2256 | 8.6256 | 24.7194 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radier (m3) | 1.68
PV | 5 | A | 97.25 | 97.25 | 98.25 | 1 | 1 | PV5 - PV6 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 22.23 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 2.1504 | 5.7504 | 16.4796 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Adic. (m3) | 156.1615
PV | 6 | A | 97 | 97 | 98.17 | 1.17 | 1.17 | PV6 - PV7 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1.17 | 0.035 | 1.205 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 25.29 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 2.1504 | 5.7504 | 19.5396 | 0 | 1 | 1.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Total (m3) | 909.646
PV | 7 | B | 96.8 | 96.6 | 98.11 | 1.31 | 1.51 | PV7 - PV8 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1.41 | 0.05 | 1.46 | 0.2 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 5.2515 | 40.2915 | 0.27726 | 0 | 0 | 0.28274 | 5.6549 | 10.4549 | 29.8366 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Envelope Total (m3) | 0
PV | 8 | B | 96.35 | 96.35 | 98.05 | 1.7 | 1.7 | PV8 - PV9 | 40 | 50 | 0 | 0 | 1.7 | 0.05 | 1.75 | 0.2 | 1.2 | 9.6 | 0 | 0 | 30 | 114 | 0.27726 | 0 | 0 | 0.28274 | 11.3097 | 20.9097 | 93.0903 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remoção (m3) | 224.7185
PV | 9 | B | 95.85 | 95.85 | 97.93 | 2.08 | 2.08 | PV9 - |  | 50 |  |  | 2.08 | 0.05 |  | 0.2 | 1.2 | [5 empty] | 0.27726 |  |  | 0.28274 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Reaterro (m3) | 684.9275
[48 empty] | Escoramento (m2) | 103.405
PV | 10 | C | 94.63 | 95.5 | 97.89 | 3.26 | 2.39 | PV 10 - PV10A | 12 | 100 | 0 | 0 | 2.825 | 0.1 | 2.925 | 0.2 | 2 | 4.8 | 1.4 | 1.68 | 16.65 | 86.85 | 0.68903 | 0 | 0 | 1.131 | 13.5717 | 20.0517 | 66.7983 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.39 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | PV Tipo A | 18
PV | 10A | C | 94.35 | 94.35 | 97.85 | 3.5 | 3.5 | PV10A - |  | 100 |  |  | 3.5 | 0.1 |  | 0.2 | 2 | [5 empty] | 0.68903 |  |  | 1.131 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | PV Tipo B | 3
[48 empty] | PV Tipo C | 2
PV | 11 | A | 103.03 | 103.03 | 104.03 | 1 | 1 | PV11 - PV12 | 50 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 55.575 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 5.3761 | 14.3761 | 41.1989 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Adic. PV Tipo A | 0.55
PV | 12 | A | 101.74 | 101.64 | 102.74 | 1 | 1.1 | PV12 - PV13 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1.05 | 0.04 | 1.09 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 51.6 | 0.21344 | 0 | 0 | 0.18096 | 7.2382 | 15.2382 | 36.3618 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Adic. PV Tipo B | 0.21
PV | 13 | A | 100.58 | 100.58 | 101.58 | 1 | 1 | PV13 - PV14 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1.04 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49.6 | 0.21344 | 0 | 0 | 0.18096 | 7.2382 | 15.2382 | 34.3618 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Adic. PV Tipo C | 0.89
PV | 14 | A | 98.09 | 98.09 | 99.09 | 1 | 1 | PV14 - PV15 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1.04 | 0.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37.2 | 0.21344 | 0 | 0 | 0.18096 | 5.4287 | 11.4287 | 25.7713 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 30 (m) | 457
PV | 15 | A | 96.9 | 96.8 | 97.9 | 1 | 1.1 | PV15 - |  | 4 |  |  | 1.05 | 0 |  | 0.2 | 0 | [5 empty] | 0.032343 |  |  | 0.0012566 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | DN 40 (m) | 110
[48 empty] | DN 50 (m) | 60
PV | 16 | A | 102.05 | 102.5 | 103.05 | 1 | 0.55 | PV16 - PV17 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.775 | 0.035 | 0.81 | 0.2 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 27.27 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 3.2256 | 8.6256 | 18.6444 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 60 (m) | 0
PV | 17 | A | 100.51 | 100.51 | 101.51 | 1 | 1 | PV17 - PV18 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 22.23 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 2.1504 | 5.7504 | 16.4796 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 80 (m) | 0
PV | 18 | A | 99.47 | 99.47 | 100.47 | 1 | 1 | PV18 - PV19 | 32 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 35.568 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 3.4407 | 9.2007 | 26.3673 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 100 (m) | 22
PV | 19 | A | 96.62 | 96.62 | 97.62 | 1 | 1 | PV19 - PV20 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 17.784 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 1.7203 | 4.6003 | 13.1837 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 120 (m) | 0
PV | 20 | A | 95.2 | 95.2 | 96.2 | 1 | 1 | PV20 - PV21 | 35 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 38.9025 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 3.7632 | 10.0632 | 28.8393 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 150 (m) | 0
PV | 21 | A | 92.95 | 92.95 | 94.23 | 1.28 | 1.28 | PV21 - PV22 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1.28 | 0.035 | 1.315 | 0.2 | 0.9 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 16.362 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 1.2903 | 3.4503 | 12.9117 | 0 | 1 | 1.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 22 | A | 92 | 92 | 93.95 | 1.95 | 1.95 | PV22 |  | 30 |  |  | 1.95 | 0.035 |  | 0.2 | 0.9 | [5 empty] | 0.16038 |  |  | 0.10752 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
PV-BL ( 28x ) – Ligações | [8 empty] | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.3 | 0.035 | 1.335 | 0.2 | 0.9 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 2.763 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 0.21504 | 0.57504 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-BL ( 8x ) – Travessias | [8 empty] | 80 | 30 | 0 | 0 | 1.3 | 0.035 | 1.335 | 0.2 | 0.9 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 110.52 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 8.6017 | 23.0017 | 87.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 639 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 123.46 |  | 1.68 | 156.1615 | 909.646 | 5.4486 |  | 0 |  | 99.5785 | 224.7185 | 684.9275 | 103.405 | 18 |  | 0.55 | 3 |  | 0.21 | 2 |  | 0.89 | 457 | 110 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0