## Plan1
DIGITAR APENAS CÉLULAS COLORIDAS
PLANILHA DE QUANTIDADES | [15 empty] | PLANILHA DE QUANTIDADES | [15 empty] | PLANILHA DE QUANTIDADES
Obra: |  | RUA LAUDELINO DOS SANTOS |  |  |  |  | PI: | Orc.Nº: | [7 empty] | Obra: | RUA LAUDELINO DOS SANTOS |  |  |  |  | PI: |  | Orc.Nº: | [8 empty] | Obra: | RUA LAUDELINO DOS SANTOS | [5 empty] | PI: |  | Orc.Nº:
Trecho: |  | ENTRE A RUA ANTÔNIO GARAVELLO ATÉ 207m ADIANTE | [13 empty] | Trecho: | ENTRE A RUA ANTÔNIO GARAVELLO ATÉ 207m ADIANTE | [15 empty] | Trecho: | ENTRE A RUA ANTÔNIO GARAVELLO ATÉ 207m ADIANTE
Região: |  | Porto Alegre |  |  |  |  | Data: | JAN/ 2008 | [7 empty] | Região: | Porto Alegre |  |  |  |  | Data: | JAN/ 2008 | [9 empty] | Região: | Porto Alegre | [5 empty] | Data: | JAN/ 2008
PV | Nº | Tipo | Cotas |  |  | Altura 1 | Altura 2 | Trecho | Compri- | Diâmetro | Envelope | Compr. de | Altura | Espessura | Altura de | h | Largura | Enroca- | Largura | Radier | Escavação | Escavação | Volume | Envelope | Envelope | Remoção | Volume | Remoção | Reaterro | Escora- | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | DN 30 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 | DN 100 | DN 120 | DN 150 | Resumo | Quantidades
|  | A;B;C | Fundo 1 | Fundo 2 | Tampa |  |  | (PV/ | mento |  |  | Env.Parcial | Média | de Tubo | Escavação | Enrocam. | Vala | mento | Radier |  | Adicional | Total | Envel. | Parcial |  | por DN | Tubos |  |  | mento | Tipo A | PV's A | adic. A | Tipo B | PV's B | adic. B | Tipo C | PV's C | adic. C
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | BL-PV) | L (m) | (cm) | (0/1) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
PV | 1 | A | 62.5 | 60.7 | 64.15 | 1.65 | 3.45 | PV1 - PV2 | 16 | 30 | 0 | 6 | 2.55 | 0.035 | 2.585 | 0.2 | 0.9 | 2.88 | 0 | 0 | 15.12 | 52.344 | 0.16038 | 0.96227 | 0.96227 | 0.10752 | 1.7203 | 5.5626 | 46.7814 | 40.8 | 1 | 3.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | A | 60.7 | 59.1 | 61.64 | 0.94 | 2.54 | PV2 - PV3 | 28 | 30 | 0 | 3 | 1.74 | 0.035 | 1.775 | 0.2 | 0.9 | 5.04 | 0 | 0 | 16.0692 | 60.7992 | 0.16038 | 0.48114 | 0.48114 | 0.10752 | 3.0106 | 8.5317 | 52.2675 | 36.764 | 1 | 2.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Parcial (m3) | 274.653
PV | 3 | A | 59.1 | 58.5 | 60.07 | 0.97 | 1.57 | PV3 - PV4 | 16 | 30 | 0 | 3 | 1.27 | 0.035 | 1.305 | 0.2 | 0.9 | 2.88 | 0 | 0 | 3.7396 | 22.5316 | 0.16038 | 0.48114 | 0.48114 | 0.10752 | 1.7203 | 5.0815 | 17.4501 | 2.8653 | 1 | 1.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enrocamento (m3) | 32.94
PV | 4 | A | 58.5 | 57.55 | 59.54 | 1.04 | 1.99 | PV4 - PV5 | 33 | 30 | 0 | 22.81 | 1.515 | 0.035 | 1.55 | 0.2 | 0.9 | 5.94 | 0 | 0 | 14.8505 | 60.8855 | 0.16038 | 3.6582 | 3.6582 | 0.10752 | 3.5482 | 13.1464 | 47.7391 | 29.7017 | 1 | 1.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radier (m3) | 0.855
PV | 5 | A | 57.55 | 57.1 | 58.96 | 1.41 | 1.86 | PV5 - PV6 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1.635 | 0.035 | 1.67 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 11.664 | 41.724 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 2.1504 | 5.7504 | 35.9736 | 26.88 | 1 | 1.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Adic. (m3) | 89.5988
PV | 6 | A | 57.1 | 56.5 | 58.78 | 1.68 | 2.28 | PV6 - PV7 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1.98 | 0.035 | 2.015 | 0.2 | 0.9 | 2.88 | 0 | 0 | 12.384 | 41.4 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 1.7203 | 4.6003 | 36.7997 | 31.68 | 1 | 2.28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escavação Total (m3) | 364.2518
PV | 7 | A | 56.5 | 56.04 | 57.86 | 1.36 | 1.82 | PV7 - PVE | 15 | 30 | 1 | 0 | 1.59 | 0.035 | 1.625 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 0.57 | 0.855 | 8.7515 | 30.689 | 0.16038 | 0 | 2.4057 | 0.10752 | 1.6128 | 7.5735 | 23.1155 | 17.3217 | 1 | 1.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Envelope Total (m3) | 10.5545
PV | E | A | 38.7 | 38.7 | 40.04 | 1.34 | 1.34 | PVE - | [39 empty] | Remoção (m3) | 64.0259
[48 empty] | Reaterro (m3) | 300.226
[48 empty] | Escoramento (m2) | 186.0128
[48 empty] | PV Tipo A | 7
[48 empty] | PV Tipo B | 0
[48 empty] | PV Tipo C | 0
[48 empty] | Metro Adic. PV Tipo A | 8.51
[48 empty] | Metro Adic. PV Tipo B | 0
[48 empty] | Metro Adic. PV Tipo C | 0
[48 empty] | DN 30 (m) | 183
[48 empty] | DN 40 (m) | 0
[48 empty] | DN 50 (m) | 0
[48 empty] | DN 60 (m) | 0
[48 empty] | DN 80 (m) | 0
[48 empty] | DN 100 (m) | 0
[48 empty] | DN 120 (m) | 0
[48 empty] | DN 150 (m) | 0
PV-BL (8x ) – Ligações | [8 empty] | 8 | 30 | 0 | 0 | 1.3 | 0.035 | 1.335 | 0.2 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 11.052 | 0.16038 | 0 | 0 | 0.10752 | 0.86017 | 2.3002 | 8.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-BL ( 3x ) – Travessias | [8 empty] | 31 | 30 | 0 | 16 | 1.3 | 0.035 | 1.335 | 0.2 | 0.9 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 42.8265 | 0.16038 | 2.5661 | 2.5661 | 0.10752 | 3.3332 | 11.4792 | 31.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 183 |  | 1 | 50.81 | [5 empty] | 32.94 |  | 0.855 | 89.5988 | 364.2518 | 1.4434 |  | 10.5545 |  | 19.6763 | 64.0259 | 300.226 | 186.0128 | 7 |  | 8.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0