RESPOSTA DA 1ª REVISÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DA RUA MÁRIO QUINTANA

1. No caso de aproveitar a rede existente devem ser verificadas suas condições físicas, o recebimento e a suficiência hidráulica. Neste caso não foi apresentada a planilha de cálculo, mas pelo cadastro dá para verificar que a mesma não tem recobrimento suficiente.

R. A rede foi substituída sendo apresentado o projeto da nova rede.

2. A rede projetada também está sem recobrimento. Deverá ser envelopado no trecho que passa carro.

R. Foi atendido.

3. A rede existente apresentada na rua Afonso Paulo Feijó não coincide com o cadastro. Deve ser criado um PV sobre a rede existente para desaguar a grelha no sentido do fluxo.

R. O cadastro não está atualizado, não refletindo o que existe no local. O PV solicitado foi criado.

4. Devem ser colocadas as cotas de tampa e de fundo em todos PVs. Colocar o nº dos PVs na planta baixa e perfil.

R. Foi atendido.

5. Deve ser representado no perfil e planta baixa a rede d´água e a rede pluvial existente.

R. Foi atendido.

6. Colocar o RN e as convenções na planta baixa.

R. Foi atendido.

7. Colocar a planta no formato DEP, deixando a frente livre.

R. Foi atendido.

8. Apresentar planta baixa indicando as bacias de contribuição em cada trecho.

R. Foi atendido.

9. Apresentar o memorial descritivo, informar a existência ou não de redes do DMAE/CRT/CEEE.

R. Foi atendido.

10. Apresentar detalhe das grelhas.

R. Foi atendido.