## trecho l
ESQUEMA 1
| Medição de Pressão = 17,5 | [11 empty] | Pré dimensionamento
|  |  | DN 125 | DN 125 |  | DN 125 |  | DN 125 |  |  |  |  | Método Hardy - Cross
|  |  | 70m | 48m |  | 71m |  | 69m
|  |  |  | O |  | P |  | Q |  | R
|  |  |  | DN 75 |  | DN 75 |  | DN 75 |  | DN 75
|  |  |  | 180m |  | 182m |  | 183m |  | 183m
| N |  |  | A |  | B |  | C |  | D |  |  | E
|  | DE 110 |  | DE 110 |  | DE 110 |  | DE 110 |  |  | DE 110
|  | 143m |  | 74m |  | 70m |  | 68m |  |  | 172m
| DE 110 | [12 empty] | DE 110
| 25m | [12 empty] | 30m
M | [7 empty] | H |  | G |  | F
| DE 110 | L | DE 110 | J | DE 110 | I | DE 110 |  | DE 110 |  | DE 110
| 77m |  | 75m |  | 70m |  | 74m |  | 71m |  | 156m
Saída de Consumo
Rede
|  | obs.: | DN (mm)
L (m)
Foi considerado desligado o registro da Rua São Jorge
II
I
III
IV