BS/TRAN/no 238/03                                                 Porto Alegre, 08 de agosto de 2003

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL – DEP

ENG. MARCOS CRUZ

PORTO ALEGRE/RS

Ref. Drenagem Cristóvão Colombo

Revisão 01

Prezado Sr.,

Beck de Souza Engenharia Ltda., detentora da Carta de Contrato no 017918 referente a elaboração de Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar, do alargamento de trecho da Avenida Cristóvão Colombo e da ligação da Avenida Plínio Kroeff com a Avenida Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatos, vem através desta encaminhar a Revisão 1 projeto de Rede de Drenagem da Av. Cristóvão Colombo.

Com referência a 1ª Análise:

1- Apresentar linha de terreno existente e projetada (projeto geométrico);

R: Foi colocado um detalhe na planta com os com o projeto geométrico.

2- Apresentar as áreas contribuintes às redes em aero:

R: Foi colocado um detalhe na planta com as áreas de contribuição.

3- Inserir os nomes das ruas no projeto de drenagem:

R: Foi inserido.

4- Apresentar as Interferências em planta baixa e perfis:

R:

5- Apresentar meios-fios existentes e projetados:

R: Foi apresentado.

6- As redes existentes ... devem ser graficadas ... :

R: Foram graficadas.

7- As redes projetadas devem estar em linha cheia e grossa  na planta baixa e nos perfis:

R: Foram graficadas grossas.

8- Indicar o diâmetro das redes existentes e projetadas na planta baixa:

R: Foi indicado.

9- Verificar observações grifadas em planta baixa:

R: Foram verificadas.

10- Devolver para segunda Revisão:

R: Está sendo encaminhado.

Atenciosamente.

________________________________

Marli dos Reis Volken