## Plan01
|  |  |  | OBRA: | Rua Planalto
|  |  |  | TR: | 5 | anos |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
|  |  |  | Run-Off: | 0.6
|  |  |  | k: | 75
|  | Trecho Incial | Trecho Final | VERTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | COTA DO GREIDE |  | ALTURA | I Rua | TC | Intens. | Q proj. | DN | H/D | Q calculo | I Canal | Q Canal | TETA | ÁREA | Perím. | RH | H | VELOCIDADE |  | Tp
|  |  |  | MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | [15 empty] | VDM | VN
|  |  |  | PV | [9 empty] | m/m | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | ITERAÇÃO |  | (m) | (l/s) | (rad) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m/s) |  | (min)
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 27 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
105 | 13 |  | 1b | 6 | 5 | 12 | 0.2 | 0.2 | 133.17 | 133.44 | 132.57 | 132.51 | 0.6 | -0.0225 | 3 | 110.2577 | 36.782 | 0.3 | 0.53216 | 36.9998 | 0.005 | 66.6685 | 3.2703 | 0.038235 | 0.49055 | 0.077944 | 0.15965 | 0.94316 | 0.96769 | 0.20668
90 | 15 |  | 1b | 5 | 4 | 15 | 0.01 | 0.21 | 133.44 | 132.186 | 132.51 | 131.69 | 0.93 | 0.0836 | 3.2067 | 109.0126 | 38.1849 | 0.3 | 0.28096 | 38 | 0.054667 | 220.4433 | 2.2347 | 0.016279 | 0.3352 | 0.048566 | 0.084288 | 3.1186 | 2.3342 | 0.1071
70 | 17 |  | 1 | 4 | 3 | 10 | 0.01 | 0.22 | 132.186 | 130.35 | 131.24 | 129.85 | 0.946 | 0.1836 | 3.3138 | 108.3805 | 39.7713 | 0.3 | 0.22778 | 40.0002 | 0.139 | 351.5142 | 1.9902 | 0.012114 | 0.29852 | 0.04058 | 0.068334 | 4.9729 | 3.302 | 0.050475 | 12
60 |  |  | 1a | 3 | 2 | 15 | 0.01 | 0.23 | 130.35 | 129.36 | 129.75 | 128.86 | 0.6 | 0.066 | 3.3643 | 108.0856 | 41.466 | 0.3 | 0.28605 | 40.9993 | 0.059333 | 229.6597 | 2.2572 | 0.016692 | 0.33859 | 0.049299 | 0.085814 | 3.249 | 2.4562 | 0.10178 | 12
|  |  | 1a | 2 | 1 | 38 | 0.08 | 0.31 | 129.36 | 128.08 | 128.76 | 127.13 | 0.6 | 0.033684 | 3.466 | 107.4968 | 55.5844 | 0.3 | 0.36657 | 56 | 0.042895 | 195.2709 | 2.6013 | 0.023478 | 0.3902 | 0.06017 | 0.10997 | 2.7625 | 2.3852 | 0.26553 | 16
| 19 |  | 1a | 1 | A | 10 | 0.01 | 0.32 | 128.08 | 128.187 | 127.13 | 126.69 | 0.95 | -0.0107 | 3.7316 | 105.9961 | 56.5765 | 0.3 | 0.36755 | 56.9999 | 0.044 | 197.7707 | 2.6054 | 0.023563 | 0.39081 | 0.060294 | 0.11027 | 2.7979 | 2.419 | 0.068899 | 10
|  |  | 1a | A | B | 20 | 0.39 | 0.71 | 128.187 | 127.4 | 126.417 | 126.125 | 1.77 | 0.03935 | 3.8005 | 105.6148 | 125.0775 | 0.4 | 0.50558 | 125 | 0.0146 | 245.3477 | 3.1639 | 0.063724 | 0.63278 | 0.10071 | 0.20223 | 1.9524 | 1.9616 | 0.16993
70 | 1 |  | 1a | B | C | 32 | 0.12 | 0.83 | 127.4 | 126.12 | 126.125 | 125.04 | 1.275 | 0.04 | 3.9704 | 104.6882 | 144.9346 | 0.4 | 0.43228 | 145 | 0.033906 | 373.8913 | 2.8699 | 0.052031 | 0.57398 | 0.090649 | 0.17291 | 2.9753 | 2.7868 | 0.19138
80 | 2 |  |  | C | EX01 | 8 | 0.12 | 0.95 | 126.12 | 125.4 | 125.04 | 124.3 | 1.08 | 0.09 | 4.1618 | 103.6677 | 164.2719 | 0.4 | 0.35185 | 164.0001 | 0.0925 | 617.556 | 2.54 | 0.039479 | 0.50799 | 0.077717 | 0.14074 | 4.9143 | 4.1541 | 0.032097
88 | 3 |  |  | EX01 | EX02 | 19 | 0.11 | 1.06 | 125.4 | 122.9 | 122.9 | 121.8 | 2.5 | 0.13158 | 4.1939 | 103.4989 | 182.9943 | 0.4 | 0.42271 | 182 | 0.057895 | 488.568 | 2.8312 | 0.050514 | 0.56623 | 0.089211 | 0.16908 | 3.8879 | 3.603 | 0.087891
100 | 3 |  |  | EX02 | EX03 | 10 | 0.01 | 1.07 | 122.9 | 122.2 | 121.4 | 121.1 | 1.5 | 0.07 | 4.2818 | 103.0399 | 183.9015 | 0.4 | 0.51361 | 183.9993 | 0.03 | 351.6949 | 3.196 | 0.065009 | 0.63921 | 0.1017 | 0.20544 | 2.7987 | 2.8304 | 0.058885
110 | 4 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 122.2 | 121.1 | 37.54 | 1.1 | #DIV/0! | 5 | 99.4632 | 177.518 | 0.3 | 0.42045 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.822 | 0.028214 | 0.42331 | 0.066651 | 0.12614 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 5 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 37.54 | 37.28 | -37.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.56711 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4108 | 0.041364 | 0.51162 | 0.080849 | 0.17013 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 6 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 37.28 | 37.02 | -37.28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.64731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7397 | 0.048406 | 0.56096 | 0.086293 | 0.19419 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 7 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 37.02 | 36.78 | -37.02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.72179 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0608 | 0.054628 | 0.60911 | 0.089685 | 0.21654 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 8 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 36.78 | 36.54 | -36.78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.74533 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1673 | 0.056501 | 0.62509 | 0.090389 | 0.2236 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
175 | 9 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 36.54 | 35.88 | -36.54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.60564 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5674 | 0.044779 | 0.53511 | 0.083683 | 0.18169 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 11 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 35.88 | 34.57 | -35.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.5043 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1588 | 0.03573 | 0.47382 | 0.075409 | 0.15129 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 34.17 | 34.06 | -34.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.75598 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2165 | 0.057331 | 0.63248 | 0.090645 | 0.22679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | 20 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 | 34.06 |  | -34.06 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3 | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0.045216 | 0.53816 | 0.08402 | 0.18318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
#REF! | 21 |  |  | PV 6: 1.07; PV 7: 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5877 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
#REF! | 22 |  | 29 | 0 | 1 | 4 | 0.01 | 3.22 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 23 |  | 29 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 5.37 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 24 |  | 29 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 9.67 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 25 |  | 40 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 18.27 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 26 |  | 33 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 33.32 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 27 |  | 34 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 61.27 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 28 |  | 38 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 112.87 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 29 |  | 36 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 207.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 8
#REF! | 30 |  | 37 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 381.62 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 10
#REF! | 31 |  | 38 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 701.97 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 6
#REF! | 32 |  | 39 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1291.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722 | 164
#REF! | 33 |  | 40 | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2374.67 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 34 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4367.72 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 35 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 8033.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 36 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 14775.87 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
#REF! | 37 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 27177.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 38 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 49986.42 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 39 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 91939.37 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 40 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 169102.87 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 41 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 311028.67 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 42 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 572070.92 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 43 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1052202.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 44 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1935302.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 45 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3559575.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 46 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 6547080.02 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 47 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 12041957.57 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 48 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 22148613.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 49 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 40737650.67 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 50 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 74928221.32 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 51 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 137814485.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 52 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 253480357.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 53 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 466223063.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 54 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 857517905.62 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 55 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1577221326.17 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 56 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2900962295.27 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 57 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 5335701527.07 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 58 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 9813885148.52 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 59 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 18050548970.87 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 60 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 33200135646.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 61 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 61064569765.87 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 62 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 112315254383.22 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 63 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 206579959795.57 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 64 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 379959783944.67 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 65 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 698854998123.47 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 66 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.2854e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 67 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2.3642e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 68 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4.3485e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 69 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 7.9981e+12 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 70 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1.4711e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 71 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 2.7057e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 72 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 4.9766e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 73 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 9.1534e+13 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 74 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 168357344456924 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 75 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 309657433802648 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 76 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 569548816646817 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 77 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1047563594906390 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 78 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 1926769845355850 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 79 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 3543882256909060 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 80 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0.01 | 6518215697171300 | 123.74 | 120.2 | 119.87 | 119.6 | 3.87 | 0.885 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.61061 | 364 | 0.0675 | 527.5424 | 3.5877 | 0.080385 | 0.71755 | 0.11203 | 0.24425 | 4.198 | 4.5282 | 0.014722
| 81 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 120.2 | 119.6 |  | 0.6 | #DIV/0! | 5 | 99.4632 | 1.0814e+18 |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 82 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 83 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 84 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 85 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 86 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 87 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 88 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 89 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 90 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 91 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 92 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 93 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 94 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 95 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 96 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 97 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 98 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 99 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 101 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 103 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 104 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 105 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 106 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 107 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 108 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 109 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 110 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 111 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 112 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 113 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 114 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 115 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 116 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 117 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 118 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 119 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 120 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 121 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 122 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 123 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 124 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 125 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 126 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 127 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 128 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 129 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 130 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 131 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 132 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 133 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 134 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 135 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 136 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 137 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 138 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 139 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 140 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 141 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 142 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 143 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 144 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 145 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 146 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 147 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 148 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 149 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 150 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 151 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 152 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 153 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 154 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 155 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 156 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 157 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 158 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 159 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 160 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 161 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 162 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 163 |  |  | PV 6: 6518215697171300; PV 7: 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Sarjeta
V E R I F I C A Ç Ã O H I D R Á U L I C A D A S S A R J E T A S
[5 empty] | Run-Off: | 0.6 |  |  | Características da Sarjeta
OBRA: | Rua Planalto |  |  |  | I (mm/h): | 110 |  |  | Declividade Transversal: |  |  | 2.5 | %
[5 empty] | TR (anos): | 5 |  |  | Largura máx. da lâmina N.A.: |  |  | 1 | m
[5 empty] | POSTO: | IPH |  |  | Coef. (Manning-Strickler) K: |  |  | 60
| INTERVALO |  | Extensão | Declividade | Capac. | Área | Taxa de | Vazão | Vazão | Vazão | Veloc. | Eficiência | Vazão | Largura | Elementos da Sarjeta |  |  |  | Elementos do Greide
Coletor | MONT. | JUS. |  | Média | da | de | Contrib. | do | de | Total | na | da | Efluente | Contrib. | Área | Perímetro | Raio | Vazão | Cota
|  |  | L | Sarjeta | Sarjeta | Contrib. | Sarjeta | Trecho | Mont. |  | Sarjeta | B. Lobo | Sarjeta | Sarjeta | Sarjeta | Molhado | Hidráulico | Sarjeta | Mont | Jusante
| km+m | km+m | (m) | (m/m) | (l/s) | (m2) | (%) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (m/s) | (%) | (l/s) | m | m2 | m | m | (l/s) | m | m
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Coletor 1 | 130 | 97.74 | 32.26 | 0.059206 | 9.6668 | 451.64 | 90 | 7.4521 | 0 | 7.4521 | 0.59616 | 100 | 0 | 14 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 9.6668 | 135.08 | 133.17
| 84.08 | 97.74 | 13.66 | 0.020498 | 5.6879 | 191.24 | 90 | 3.1555 | 0 | 3.1555 | 0.25244 | 100 | 0 | 14 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 5.6879 | 133.45 | 133.17
| 84.08 | 45 | 39.08 | 0.10466 | 12.8523 | 508.04 | 90 | 8.3827 | 0 | 8.3827 | 0.67061 | 90 | 0.83827 | 13 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 12.8523 | 133.45 | 129.36
| 45 | 10 | 35 | 0.036 | 7.5379 | 413 | 90 | 6.8145 | 0.83827 | 7.6528 | 0.61222 | 100 | 0 | 11.8 | 0.0125 | 1.0253 | 0.012191 | 7.5379 | 129.36 | 128.1

## quant-Planalto
Q U A N T I T A T I V O S
OBRA : | Rua Planalto
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
DRENAGEM PLUVIAL
97 | 04.01.01 | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | m3 | 14 | 3.71 | 51.94
100 | 04.02.01 | Escavação manual de valas em terra até 1,5m | m3 | 5 | 12.71 | 63.55
98 | 04.02.01 | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | m3 | 76
110 | 04.04.01 | Reenchimento de valas com material local | m3 | 57 | 4.08 | 232.56
112 | 04.04.03 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 2 | 28.66 | 57.32
5 | 00.01.05 | Preparo lançamento concreto 7MPa | m3 | 21 | 107.19 | 2250.99
118 | 04.05.06 | Radier de concreto armado 15MPa | m3 | 15
193 | 07.01.02 | Transporte com carga e descarga até 2km. | m3 | 38 | 2.78 | 105.64
127 | 05.01.07 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=30cm, P.B | m | 105 | 17.28 | 1814.4
153 | 05.05.01 | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | un. | 6 | 241.15 | 1446.9
169 | 05.06.02 | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | un | 3 | 151.56 | 454.68
|  | Tampa de PV em Ferro Fundido | un | 2

## HIDR.
E S G O T O P L U V I A L
P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O
|  | OBRA: |  | Rua Planalto | [16 empty] | Posto: | IPH
[19 empty] | TR: 5 anos |  | Coef. Run Off: 0,6
|  |  | VERTICES |  |  |  |  | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | I |  |  | Vazão de |  | I | VAZÃO | VELOCIDADE |  |  | COTA DO GREIDE
|  | LOCAL | Montante |  | Jusante |  | L | Trecho | Acumulado | Montante | Jusante | Rua | TC | INTENS. | Projeto | DN | Canal | CANAL | VDM | VN | TP | Montante | Jusante
[7 empty] | (m) |  |  |  |  | (m/m) | (min) | (mm/h) | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min)
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 | Rua Planalto | Coletor 01 | PV | 6 | PV | 5 | 12 | 0.2 | 0.2 | 133.17 | 133.44 | -0.0225 | 3 | 110.2577 | 36.782 | 0.3 | 0.005 | 66.6685 | 0.94316 | 0.96769 | 0.20668 | 132.57 | 132.51
3 |  |  | PV | 5 | PV | 4 | 15 | 0.01 | 0.21 | 133.44 | 132.186 | 0.0836 | 3.2067 | 109.0126 | 38.1849 | 0.3 | 0.054667 | 220.4433 | 3.1186 | 2.3342 | 0.1071 | 132.51 | 131.69
5 |  |  | PV | 4 | PV | 3 | 10 | 0.01 | 0.22 | 132.186 | 130.35 | 0.1836 | 3.3138 | 108.3805 | 39.7713 | 0.3 | 0.139 | 351.5142 | 4.9729 | 3.302 | 0.050475 | 131.24 | 129.85
6 |  |  | PV | 3 | PV | 2 | 15 | 0.01 | 0.23 | 130.35 | 129.36 | 0.066 | 3.3643 | 108.0856 | 41.466 | 0.3 | 0.059333 | 229.6597 | 3.249 | 2.4562 | 0.10178 | 129.75 | 128.86
7 |  |  | PV | 2 | PV | 1 | 38 | 0.08 | 0.31 | 129.36 | 128.08 | 0.033684 | 3.466 | 107.4968 | 55.5844 | 0.3 | 0.042895 | 195.2709 | 2.7625 | 2.3852 | 0.26553 | 128.76 | 127.13
8 |  |  | PV | 1 | PV | A | 10 | 0.01 | 0.32 | 128.08 | 128.187 | -0.0107 | 3.7316 | 105.9961 | 56.5765 | 0.3 | 0.044 | 197.7707 | 2.7979 | 2.419 | 0.068899 | 127.13 | 126.69
9 | Rua Ocidente | C.Exist. | PV | A | PV | B | 20 | 0.39 | 0.71 | 128.187 | 127.4 | 0.03935 | 3.8005 | 105.6148 | 125.0775 | 0.4 | 0.0146 | 245.3477 | 1.9524 | 1.9616 | 0.16993 | 126.417 | 126.125
10 |  | Col. Modif. R.Ocid. | PV | B | PV | C | 32 | 0.12 | 0.83 | 127.4 | 126.12 | 0.04 | 3.9704 | 104.6882 | 144.9346 | 0.4 | 0.033906 | 373.8913 | 2.9753 | 2.7868 | 0.19138 | 126.125 | 125.04
|  |  | PV | C | PV | EX01 | 8 | 0.12 | 0.95 | 126.12 | 125.4 | 0.09 | 4.1618 | 103.6677 | 164.2719 | 0.4 | 0.0925 | 617.556 | 4.9143 | 4.1541 | 0.032097 | 125.04 | 124.3
|  | Col. Exist. | PV | EX01 | PV | EX02 | 19 | 0.11 | 1.06 | 125.4 | 122.9 | 0.13158 | 4.1939 | 103.4989 | 182.9943 | 0.4 | 0.057895 | 488.568 | 3.8879 | 3.603 | 0.087891 | 122.9 | 121.8
|  |  | PV | EX02 | PV | EX03 | 10 | 0.01 | 1.07 | 122.9 | 122.2 | 0.07 | 4.2818 | 103.0399 | 183.9015 | 0.4 | 0.03 | 351.6949 | 2.7987 | 2.8304 | 0.058885 | 121.4 | 121.1

## QUANT.
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S | [20 empty] | M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S | [22 empty] | M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S
OBRA: |  |  | RUA PLANALTO | [17 empty] | OBRA: |  |  | RUA PLANALTO | [19 empty] | OBRA: |  |  | RUA PLANALTO
REGIÃO: |  |  | CASCATA | [14 empty] | QUADRO 01 |  |  | REGIÃO: |  |  | CASCATA | [17 empty] | QUADRO 02 |  | REGIÃO: |  |  | CASCATA | [16 empty] | QUADRO 03
PV |  |  | Cotas (m) |  |  | Trecho |  |  |  | Compr. | Diâmetro | Envelope | Radier | Enrocam. | Ext. Envel. | Altura |  |  | Espes. |  | Trecho |  |  |  | Diâmetro | Altura |  | Largura | Enrocam. | Radier |  | Escoram. |  | Escavação |  |  | Envelope |  |  | Volume Tubulação |  | Reaterro | Remoção | Trecho |  |  |  | Diâmetro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | PV | Altura | Metro | Extensão Tubulação (DN)
Num. |  | Tipo | Fundo | Fundo | Tampa | PV/BL - PV |  |  |  | L | DN | 0: Não | 0: Não | 0: Não | Parcial | Entr. | Saída | Média | do Tubo |  | PV/BL - PV |  |  |  | DN | Escav. | Enrocam. | da Vala | Volume | Largura | Volume | Área | Volume | Vala | Adic. | Total | Taxa | Parcial | Total | Taxa | Total |  |  | PV/BL - PV |  |  |  | DN | Tipo A | PV's A | Adic. | Tipo B | PV's B | Adic. | Tipo C | PV's C | Adic. | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
|  | A/B/C | Entr. | Saída | [5 empty] | (m) | (cm) | 1: Sim | 1: Sim | 1: Sim | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | [5 empty] | (cm) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) |  |  |  |  | (cm) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
BL | [5 empty] | BL |  | PV |  | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.035 |  | BL |  | PV |  | 30 | 1.035 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 0.321 | 2.379 | 0.321 | BL |  | PV |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | A | 132.57 | 132.57 | 133.17 | PV | 6 | PV | 5 | 12 | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.765 | 0.035 |  | PV | 6 | PV | 5 | 30 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.16 | 0.57 | 0.684 | 0 | 0 | 8.262 | 2.844 | 11.106 | 0.217 | 2.17 | 2.17 | 0.107 | 1.284 | 2.638 | 8.468 | PV | 6 | PV | 5 | 30 | 1 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | A | 132.51 | 132.51 | 133.44 | PV | 5 | PV | 4 | 15 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.93 | 0.93 | 0.713 | 0.035 |  | PV | 5 | PV | 4 | 30 | 0.748 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 0.57 | 0.855 | 0 | 0 | 9.6255 | 3.555 | 13.1805 | 0.217 | 0.868 | 0.868 | 0.107 | 1.605 | 6.2845 | 6.896 | PV | 5 | PV | 4 | 30 | 1 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | A | 131.69 | 131.24 | 132.186 | PV | 4 | PV | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.496 | 0.946 | 0.723 | 0.035 |  | PV | 4 | PV | 3 | 30 | 0.758 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 6.507 | 2.37 | 8.877 | 0.217 | 1.736 | 1.736 | 0.107 | 1.07 | 1.965 | 6.912 | PV | 4 | PV | 3 | 30 | 1 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | A | 129.85 | 129.75 | 130.35 | PV | 3 | PV | 2 | 15 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 0.035 |  | PV | 3 | PV | 2 | 30 | 0.585 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 0.57 | 0.855 | 0 | 0 | 7.425 | 3.555 | 10.98 | 0.217 | 0 | 3.255 | 0.107 | 1.605 | 2.565 | 8.415 | PV | 3 | PV | 2 | 30 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | A | 128.86 | 128.76 | 129.36 | PV | 2 | PV | 1 | 38 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.775 | 0.035 |  | PV | 2 | PV | 1 | 30 | 0.81 | 0.2 | 0.9 | 6.84 | 0.57 | 2.166 | 0 | 0 | 26.505 | 9.006 | 35.511 | 0.217 | 0 | 8.246 | 0.107 | 4.066 | 14.193 | 21.318 | PV | 2 | PV | 1 | 30 | 1 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 1 | A | 127.13 | 127.13 | 128.08 | PV | 1 | PV | A | 10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 0.035 |  | PV | 1 | PV | A | 30 | 1.145 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 9.99 | 2.37 | 12.36 | 0.217 | 1.736 | 1.736 | 0.107 | 1.07 | 5.448 | 6.912 | PV | 1 | PV | A | 30 | 1 | 1.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | B | A | 126.13 | 126.13 | 127.4 | PV | B | PV | C | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 | 1.175 | 0.04 |  | PV | B | PV | C | 40 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 5.792 | 31.808 | 5.792 | PV | B | PV | C | 40 | 1 | 1.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | C | A | 125.04 | 124.44 | 126.12 | PV | C | PV | EX01 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.68 | 1.69 | 0.04 |  | PV | C | PV | EX01 | 40 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 4.056 | 13.52 | 4.056 | 17.576 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 1.448 | 16.128 | 1.448 | PV | C | PV | EX01 | 40 | 1 | 1.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | T O T A L | [7 empty] | 18 |  | 5.7 | 13.52 |  | 122.1345 | 27.756 | 149.8905 |  |  | 18.011 |  |  | 83.4085 | 66.482 | T O T A L |  |  |  |  | 8 |  | 0.975 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 103 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O D E Q U A N T I T A T I V O S
OBRA: |  |  | RUA PLANALTO
REGIÃO: |  |  | CASCATA | [21 empty] | QUADRO 04
RESUMO | [11 empty] | Q U A N T I T A T I V O S
Serviço |  |  |  |  | Unid. | Quantidade | [5 empty] | Código | Discriminação | [11 empty] | Unid. | Quant.
DRENAGEM PLUVIAL
Escavação Parcial |  |  |  |  | (m3) | 122.1345 | [5 empty] | 90 | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | [11 empty] | m3 | 29
Enrocamento |  |  |  |  | (m3) | 18 | [5 empty] | 97 | Escavação manual de valas em moledo até 1,5m | [11 empty] | m3 | 4
Radier |  |  |  |  | (m3) | 5.7 | [5 empty] | 91 | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | [11 empty] | m3 | 69
Escavação Adicional |  |  |  |  | (m3) | 27.756 | [5 empty] | 101 | Escavação com explosivo vala rocha dura profundidade 1,50m | [11 empty] | m3 | 44
Escavação Total |  |  |  |  | (m3) | 149.8905 | [5 empty] | 106 | Escoramento Tipo A | [11 empty] | m² | 14
Envelope Total |  |  |  |  | (m3) | 18.011 | [5 empty] | 103 | Reenchimento de valas com material local | [11 empty] | m3 | 75
Remoção |  |  |  |  | (m3) | 66.482 | [5 empty] | 105 | Reenchimento de valas com areia | [11 empty] | m3 | 5
Reaterro |  |  |  |  | (m3) | 83.4085 | [5 empty] | 109 | Lastro de concreto magro 7MPa com forma | [11 empty] | m3 | 18
Escoramento |  |  |  |  | (m2) | 13.52 | [5 empty] | 111 | Radier de concreto armado 15MPa | [11 empty] | m3 | 6
PV Tipo A | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 112 | Enrocamento com pedra britada | [11 empty] | m3 | 18
PV Tipo B | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 196 | Transporte com carga e descarga até 2km. | [11 empty] | m3 | 67
PV Tipo C | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 125 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=30cm, P.B | [11 empty] | m | 105
Metro Adic. Tipo A |  |  |  |  | (m) | 0.975 | [5 empty] | 126 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=40cm, P.B | [11 empty] | m | 40
Metro Adic. Tipo B |  |  |  |  | (m) | 0 | [5 empty] | 156 | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | [11 empty] | un. | 8
Metro Adic. Tipo C |  |  |  |  | (m) | 0 | [5 empty] | 157 | Metro adicional de PV Tipo A 0,80 x 0,80 | [11 empty] | m | 1
Tubulação DN 30 |  |  |  |  | (m) | 103 | [5 empty] | 172 | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | [11 empty] | un | 3
Tubulação DN 40 |  |  |  |  | (m) | 40 | [5 empty] | 178 | Tampa de PV em Ferro Fundido | [11 empty] | un | 2
Tubulação DN 50 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 60 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 80 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 100 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 120 |  |  |  |  | (m) | 0
Tubulação DN 150 |  |  |  |  | (m) | 0
O R Ç A M E N T O
OBRA: |  |  | RUA PLANALTO
REGIÃO: |  |  | CASCATA | [22 empty] | QUADRO 05
O R Ç A M E N T O
Código |  |  | Discriminação | [14 empty] | Unid. | Quant. | Preços unitários |  |  |  |  | Preços totais
DRENAGEM PLUVIAL
90 |  |  | Escavação mecânica em valas de terra c/ retroescavadeira prof. 2,50m | [14 empty] | m3 | 29 | 4.36 |  |  |  |  | 126.44
97 |  |  | Escavação manual de valas em moledo até 1,5m | [14 empty] | m3 | 4 | 18.5 |  |  |  |  | 74
91 |  |  | Escavação mecânica vala rocha branda profundidade 1,50m | [14 empty] | m3 | 69 | 78.33 |  |  |  |  | 5404.77
101 |  |  | Escavação com explosivo vala rocha dura profundidade 1,50m | [14 empty] | m3 | 44 | 139.79 |  |  |  |  | 6150.76
106 |  |  | Escoramento Tipo A | [14 empty] | m² | 14 | 6.94 |  |  |  |  | 97.16
103 |  |  | Reenchimento de valas com material local | [14 empty] | m3 | 75 | 4.31 |  |  |  |  | 323.25
105 |  |  | Reenchimento de valas com areia | [14 empty] | m3 | 5 | 28.66 |  |  |  |  | 143.3
109 |  |  | Lastro de concreto magro 7MPa com forma | [14 empty] | m3 | 18 | 199.58 |  |  |  |  | 3592.44
111 |  |  | Radier de concreto armado 15MPa | [14 empty] | m3 | 6 | 310.88 |  |  |  |  | 1865.28
112 |  |  | Enrocamento com pedra britada | [14 empty] | m3 | 18 | 41.62 |  |  |  |  | 749.16
196 |  |  | Transporte com carga e descarga até 2km. | [14 empty] | m3 | 67 | 3.27 |  |  |  |  | 219.09
125 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=30cm, P.B | [14 empty] | m | 105 | 18.96 |  |  |  |  | 1990.8
126 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, C-2, D=40cm, P.B | [14 empty] | m | 40 | 28.09 |  |  |  |  | 1123.6
156 |  |  | Poço de Visita Tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00 completo | [14 empty] | un. | 8 | 266.48 |  |  |  |  | 2131.84
157 |  |  | Metro adicional de PV Tipo A 0,80 x 0,80 | [14 empty] | m | 1 | 205.21 |  |  |  |  | 205.21
172 |  |  | Boca de Lobo com fornecimento e colocação dos artefatos | [14 empty] | un | 3 | 172.78 |  |  |  |  | 518.34
178 |  |  | Tampa de PV em Ferro Fundido | [14 empty] | un | 2 | 277.9 |  |  |  |  | 555.8
[20 empty] | Total |  |  |  |  | 25271.24
Classificação dos materiais de escavação das valas
|  |  | Em terra: |  |  | 20% |  |  |  | 29m³
|  |  | Em rocha branda: |  |  | 50% |  |  |  | 73m³
|  |  | Em rocha dura: |  |  | 30% |  |  |  | 44m³
[6 empty] | Total: |  |  |  | 146m³