PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 1 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 1 | FORMAS DE COMPENSADOS RESINADO DE 12 mm (m2) COM REAP 1X |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Serra circular | h | 0,81 | 0,200 | 0,16 |
|  | - Serra fita | h | 0,60 | 0,200 | 0,12 |
|  | - Desempenadeira elétrica | h | 0,60 | 0,200 | 0,12 |
|  | - Furadeira elétrica | h | 1,25 | 0,200 | 0,25 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,300 | 2,22 |
|  | - Carpinteiro | h | 4,94 | 1,800 | 8,89 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,500 | 4,97 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Compensado resinado de 12 mm | m² | 7,50 | 1,050 | 7,88 |
|  | - Madeira serrada de pinho | m³ | 596,00 | 0,005 | 2,98 |
|  | - Prego | kg | 2,80 | 0,200 | 0,56 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 28,15 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 8,45 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 36,60 |
| PC – 2 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA - 50 (kg) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Máquina de cortar ferro | h | 9,21 | 0,020 | 0,18 |
|  | - Máquina de dobrar ferro | h | 7,49 | 0,020 | 0,15 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Armador | h | 4,94 | 0,055 | 0,27 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,055 | 0,18 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Aço CA - 50 | kg | 1,40 | 1,050 | 1,47 |
|  | - Arame recozido | kg | 2,80 | 0,020 | 0,05 |
|  | - Custo direto | kg |  |  | 2,37 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,71 |
|  | - Preço unitário | kg | - | - | 3,08 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV

| QUADRO 2 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 3 | FORNECIMENTO, PREP. LANÇAM. CONCRETO fck 18MPa com 350kg de cimento por m³ de concreto (m3) |  |  |  |  |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Betoneira 320l | h | 1,97 | 0,25 | 0,49 |
|  | - Compressor de ar | h | 39,53 | 0,100 | 3,95 |
|  | - Vibrador ar comprimido | h | 1,00 | 0,500 | 0,50 |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,500 | 3,70 |
|  | - Pedreiro | h | 4,94 | 3,000 | 14,82 |
|  | - Vibradorista | h | 4,94 | 0,500 | 2,47 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 3,000 | 9,93 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Cimento Portland comum | kg | 0,28 | 350,00 | 98,00 |
|  | - Brita | m³ | 25,00 | 0,91 | 22,75 |
|  | - Areia | m³ | 20,00 | 0,58 | 11,60 |
|  | - Custo direto | m³ |  |  | 168,21 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 50,46 |
|  | - Preço unitário | m³ |  |  | 218,67 |
| PC – 4 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DO GUARDA-CORPO (m²) |  |  |  |  |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Lixa | un | 0,20 | 1,000 | 0,20 |
|  | - Primer | lt | 8,70 | 0,080 | 0,70 |
|  | - Esmalte sintético | lt | 10,20 | 0,150 | 1,53 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Pintor | h | 4,94 | 0,200 | 0,99 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,200 | 0,66 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 4,09 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 1,23 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 5,32 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 3 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC – 5 | GUARDA CORPO METÁLICO Ø2,5” (m) |  |  |  |  |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tubo de aço Ø2,5” #2mm | m | 16,01 | 1,692 | 27,09 |
|  | - Tubo de aço Ø2” #2mm | m | 11,24 | 1,385 | 15,57 |
|  | - Acessórios e mat. diversos | kg | 7,70 | 0,800 | 6,16 |
|  | - Joelho de ferro galvanizado Ø2” | un | 51,63 | 0,770 | 39,76 |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Aparelho de solda | h | 9,21 | 1,538 | 14,16 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,385 | 2,85 |
|  | - Serralheiro soldador | h | 4,94 | 1,538 | 7,60 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 3,077 | 10,18 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 123,37 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 37,01 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 160,38 |
| PC – 6 | PERFURAÇÃO EM SOLO Ø100mm PARA TIRANTE (m) |  |  |  |  |
|  | - Mão de Obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,075 | 0,56 |
|  | - Operador de perfuratriz | h | 5,50 | 0,330 | 1,82 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,210 | 4,01 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Ferramenta de corte | un | 704,00 | 0,008 | 5,63 |
|  | - Equipamentos |  |  |  |  |
|  | - Perfuratriz | h | 39,00 | 0,330 | 12,87 |
|  | - Compressor | h | 24,00 | 0,330 | 7,92 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 32,81 |
|  | -BDI de 30% | % |  |  | 9,84 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 42,65 |
| PC-7 | PERFURAÇÃO EM ROCHA 100mm PARA TIRANTE (m) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,350 | 2,59 |
|  | - Operador | h | 5,50 | 1,500 | 8,25 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 5,500 | 18,21 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Ferramenta de corte | un | 704,00 | 0,035 | 24,64 |
|  | - Equipamentos |  |  |  |  |
|  | - Perfuratriz | h | 39,00 | 1,500 | 58,50 |
|  | - Compressor | h | 24,00 | 1,500 | 36,00 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 148,19 |
|  | - BDI de 30% | % | 159,80 | 45,040 | 44,46 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 192,65 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 4 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-8 | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (kg) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,002 | 0,01 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,024 | 0,08 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Cimento CP-32 | kg | 0,21 | 1,000 | 0,21 |
|  | - Equipamentos |  |  |  |  |
|  | - Bomba injetora | h | 8,75 | 0,016 | 0,14 |
|  | - Misturador duplo | h | 2,55 | 0,016 | 0,04 |
|  | - Custo direto | kg |  |  | 0,49 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,15 |
|  | - Preço unitário | kg |  |  | 0,64 |
| PC-9 | PROTENSÃO DE TIRANTE E CABEÇA DE ANCORAGEM (un) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Engenheiro Médio | h | 50,00 | 1,000 | 50,00 |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 5,000 | 37,05 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 5,000 | 16,55 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Placa de ancoragem 16x16x2 | un. | 25,57 | 1,000 | 25,57 |
|  | - Anel de compensação angular | un. | 23,90 | 1,000 | 23,90 |
|  | - Porca sextavada | un. | 25,30 | 1,000 | 25,30 |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Defletômetro e base magnética | h | 1,20 | 6,000 | 7,20 |
|  | - Conjunto macaco-bomba 60ton | h | 5,50 | 6,000 | 33,00 |
|  | - Cargueira metélica | h | 0,20 | 6,000 | 1,20 |
|  | - Custo direto | un |  |  | 219,77 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 65,93 |
|  | - Preço unitário | un |  |  | 285,70 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 5 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-10 | TIRANTE MONOBARRA ST85/105 Ø32mm – fornecimento e instalação (m) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,030 | 0,22 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,200 | 0,66 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Tirante ST85/105 Ø32mm com pintura epóxi | m | 29,35 | 1,050 | 30,81 |
|  | - Bainha Lisa | m | 3,06 | 0,500 | 1,53 |
|  | - Bainha corrugada instalada (nata de cimento injetada) | m | 10,64 | 0,500 | 5,32 |
|  | - Espaçadores de PVC | un | 6,07 | 0,500 | 3,03 |
|  | - Batoque (porca sextavada) | un | 25,30 | 0,17 | 4,30 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 45,87 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 13,76 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 59,63 |
| PC-11 | BLOCOS SEGMENTAIS TIPO TERRAE-W OU SIMILAR (m2) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,500 | 3,70 |
|  | - Pedreiro | h | 4,94 | 1,500 | 7,41 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,500 | 4,96 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Bloco TERRAE-W ou similar | un | 7,00 | 13,000 | 91,00 |
|  | - Solo vegetal | m³ | 7,00 | 0,110 | 0,77 |
|  | - Brita 1 | m³ | 25,00 | 0,120 | 3,00 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 110,84 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 33,25 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 144,09 |
| PC-12 | GEOGRELHA TIPO FORTRAC 35/20 OU SIMILAR (m2) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,033 | 0,24 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,100 | 0,33 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Geogrelha tipo FORTRAC 35/20 ou similar | un | 9,60 | 1,030 | 9,88 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 10,45 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 3,13 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 13,58 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 6 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-13 | TUBO PEAD FLEX. PERF. CORRUGADO Ø2,5” (m) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,04 | 0,29 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,08 | 0,26 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Tubo de PEAD flex. perf. corrug. Ø2,5” | m | 6,34 | 1,000 | 6,34 |
|  | - Luva de PEAD flex. perf. corrug. Ø2,5” | un | 3,31 | 0,17 | 0,56 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 7,45 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 2,23 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 9,68 |
| PC-14 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE SAIBRO ISC35% EM MURO DE SOLO REFORÇADO(m2) |  |  |  |  |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,150 | 1,11 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 1,000 | 3,31 |
|  | - Equipamento |  |  |  |  |
|  | - Compactador placa vibratória CM-13 | h | 6,12 | 0,250 | 1,53 |
|  | - Compactador tipo “sapo” CP-60 | h | 7,45 | 0,250 | 1,86 |
|  | - Custo direto | m³ |  |  | 7,81 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 2,34 |
|  | - Preço unitário | m³ |  |  | 10,15 |
| PC-15 | TELA EQ98 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2) |  |  |  |  |
|  | - Mão-de-obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,005 | 0,03 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,030 | 0,09 |
|  | - Material |  |  |  |  |
|  | - Tela EQ98 | m² | 4,07 | 1,050 | 4,27 |
|  | - Arame recozido | kg | 2,80 | 0,010 | 0,02 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 4,41 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 1,32 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 5,73 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 7 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC –16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD Ø315mm PARA PLUVIAL (m) |  |  |  |  |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Tubo de PEAD PN6 Ø315mm | m | 64,40 | 1,000 | 64,40 |
|  | - Areia média lavada | m3 | 15,00 | 0,100 | 1,50 |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,300 | 2,22 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 0,600 | 1,98 |
|  | - Custo direto | m |  |  | 70,10 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 21,03 |
|  | - Preço unitário | m |  |  | 91,13 |
| PC-17 | PINTURA BETUMINOSA (m2) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,010 | 0,07 |
|  | - Pintor | h | 4,94 | 0,100 | 0,49 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Emulsão asfáltica (lata 18l) | un. | 70,80 | 0,020 | 1,41 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 1,97 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 0,59 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 2,56 |
| PC-18 | REMOÇÃO DE TELHADO (m²) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,500 | 3,70 |
|  | - Carpinteiro | h | 5,50 | 5,000 | 27,50 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 10,000 | 33,10 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 64,30 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 19,29 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 83,59 |
| PC-19 | RECONSTRUÇÃO DE TELHADO (m²) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Encarregado | h | 7,41 | 0,500 | 3,70 |
|  | - Carpinteiro | h | 5,50 | 5,000 | 27,50 |
|  | - Ajudante de produção | h | 3,31 | 10,000 | 33,10 |
|  | - Materiais |  |  |  |  |
|  | - Telhas fibrocimento | m² | 20,60 | 0,200 | 4,53 |
|  | - Caibros | m³ | 4.500,00 | 0,100 | 45,00 |
|  | - Pregos | kg | 2,80 | 0,200 | 5,60 |
|  | - Custo direto | un. |  |  | 119,43 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 35,82 |
|  | - Preço unitário | un. |  |  | 154,25 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

| QUADRO 8 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO | UNID | CUSTO UNIT. | ÍNDICE | CUSTO TOTAL |
| PC-20 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTES C/REDE ELÉTRICA PREDIAL (un.) |  |  |  |  |
|  | - Serviços executados por terceiros | un. | 770,00 | 1,000 | 770,00 |
|  | - Custo direto | un. |  |  | 770,00 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 231,00 |
|  | - Preço unitário | un. |  |  | 1.001,00 |
| PC-21 | ADEQUAÇÃO DE PROJETO DOS MUROS C/AS ESCADAS DE ACESSO (vb.) |  |  |  |  |
|  | - Mão de obra |  |  |  |  |
|  | - Engenheiro júnior | h | 30,00 | 60,000 | 1.800,00 |
|  | - Custo direto | m² |  |  | 1.800,00 |
|  | - BDI de 30% | % |  |  | 540,00 |
|  | - Preço unitário | m² |  |  | 2.340,00 |
| # PROJETO DA RUA PLANALTO |  | AZAMBUJA ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA. |  |  |  |