## ARQ_ACDEFG
PREÇOS ORIENTATIVOS ARQ. TIPO (A,C,D,E,F,G)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | PREÇOS
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 | Braçadeira Tipo D, 1 1/2" | 14 | pç |  | 0.52 | 7.28
2 | Braçadeira Tipo D, 1" | 466 | pç |  | 0.52 | 242.32
3 | Braçadeira Tipo D, 2 1/2" | 15 | pç |  | 0.69 | 10.35
4 | Cabo de cobre nu 50mm² | 40 | m |  | 27.65 | 1106
5 | Caixa de Inspeção para aterramento com tampa de ferro fundido, padrão RIC-BT. | 2 | pç |  | 26.24 | 52.48
6 | Centro de Distribuição de embutir em chapa de aço 22, provido de porta com fechadura com chave, pintura em epóxi na cor cinza, com capacidade para 48 módulos, CD com barramento para 225A. | 2 | pç |  | 232 | 464
7 | Cx. Ext. - 01 tomada T. 3 kW + 01 220V/1kW + 01 127V/1kW C/ Disj. | 2 | pç |  | 148 | 296
8 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo C, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 48 | pç |  | 4.26 | 204.48
9 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 115 | pç |  | 4.12 | 473.8
10 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Interruptor Paralelo 10 A / 250V | 8 | pç |  | 6.21 | 49.68
11 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Interruptor simples 10 A / 250V | 28 | pç |  | 5.85 | 163.8
12 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Tomada Universal 2P+T, 25 A / 250V | 72 | pç |  | 5.39 | 388.08
13 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo L, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 178 | pç |  | 3.64 | 647.92
14 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo T, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 147 | pç |  | 4.16 | 611.52
15 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo X, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 32 | pç |  | 4.3 | 137.6
16 | Cx. Passagem de embutir, em chapa de aço 20 x 20 x 10cm | 4 | pç |  | 12.77 | 51.08
17 | Cx. Passagem para tubulação aparente, em aluminio 20 x 20 x 10cm | 40 | pç |  | 54.54 | 2181.6
18 | Disjuntor Termomagnético 1 x 15 A - 14 kA / 440V | 16 | pç |  | 15.78 | 252.48
19 | Disjuntor Termomagnético 1 x 20 A - 14 kA / 440V | 32 | pç |  | 19.58 | 626.56
20 | Disjuntor Termomagnético 2 x 10 A - 14 kA / 440V | 18 | pç |  | 28.65 | 515.7
21 | Disjuntor Termomagnético 2 x 15 A - 14 kA / 440V | 6 | pç |  | 31.5 | 189
22 | Disjuntor Termomagnético 2 x 20 A - 14 kA / 440V | 4 | pç |  | 35.65 | 142.6
23 | Disjuntor Termomagnético 3 x 100 A - 65 kA / 660V | 8 | pç |  | 980 | 7840
24 | Disjuntor Termomagnético 3 x 60 A - 14 kA / 220V | 4 | pç |  | 98.5 | 394
25 | Eletroduto de FG tipo leve 1 1/2" (40mm) | 35 | m |  | 28.69 | 1004.15
26 | Eletroduto de FG tipo leve 1" (25mm) | 1165 | m |  | 10.7 | 12465.5
27 | Eletroduto de FG tipo leve 2 1/2" (65mm) | 192 | m |  | 53.56 | 10283.52
28 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm² | 3292 | m |  | 0.54 | 1777.68
29 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm², cor verde. | 2180 | m |  | 0.54 | 1177.2
30 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 25,00mm² | 15 | m |  | 7.25 | 108.75
31 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 4,00mm² | 3270 | m |  | 0.85 | 2779.5
32 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 4,00mm², cor verde. | 850 | m |  | 0.85 | 722.5
33 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 50,00mm² | 15 | m |  | 12.21 | 183.15
34 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 6,00mm² | 1900 | m |  | 1.2 | 2280
35 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 6,00mm², cor verde. | 627 | m |  | 1.2 | 752.4
36 | Haste de cobre circular p/aterramento 2400 x 15mm | 8 | pç |  | 12 | 96
37 | Interruptor Simples 10A / 250V | 28 | pç |  | 4 | 112
38 | Lâmpada fluorescente tubular linear 32 W, dimensões: comprimento 1220mm x 25mm de diâmetro | 528 | pç |  | 6.85 | 3616.8
39 | Lâmpada Vapor metálico tubular 150W / 220V | 58 | pç |  | 93.5 | 5423
40 | Lâmpada Vapor metálico tubular 400W / 220V | 16 | pç |  | 110 | 1760
41 | Luminária de emergância com lâmpada fluorescente 2 x 18 W / 220V, autonomia de 2h. | 48 | pç |  | 32 | 1536
42 | Luminária de sobrepor com soquetes tipo batatinha, em chapa de aço 24 com tratamento anti-corrosivo, pintado em epóxi cor branca, difusor em acrilico para 2 x 32W, 1220mm. | 88 | pç |  | 34.65 | 3049.2
43 | Luminária de sobrepor com soquetes tipo batatinha, em chapa de aço 24 com tratamento anti-corrosivo, pintado em epóxi cor branca, difusor em acrilico para 4 x 32W, 1220mm | 88 | pç |  | 65.45 | 5759.6
44 | Reator eletrônico partida rápida AFP (>0,95) para lâmpadas fluorescentes tubularescom capacidade para 2 x 32W / 220V | 264 | pç |  | 45 | 11880
45 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 150W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 58 | cj |  | 48.16 | 2793.28
46 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 400W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 16 | cj |  | 68.45 | 1095.2
47 | Refletor em acrílico transparente prismatizado com sistema de fechamento de placa lisa injetada em polímero acrílico transparente, porta-lâmpada em porcelana com dispositivo antivibratório, rosca E-40, para lâmpada vapor metálico 150 / 400W. | 74 | pç |  | 312 | 23088
48 | Tomada Universal 2P+T, 25A / 250V. | 42 | pç |  | 5 | 210
|  | TOTAL MATERIAIS (R$) |  |  |  | 111001.76
|  | MÃO-DE-OBRA (R$) |  |  |  | 38850.616
|  | EVENTUAIS 10% (R$) |  |  |  | 14985.2376
|  | TOTAL POR UNIDADES(R$) |  |  |  | 164837.6136
|  | TOTAL PARA 6 UNIDADES(R$) |  |  |  | 989025.6816

## ARQ_B
PREÇOS ORIENTATIVOS ARQ. B
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | PREÇOS
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 | Braçadeira Tipo D, 1 1/2" | 24 | pç |  | 0.52 | 12.48
2 | Braçadeira Tipo D, 1" | 630 | pç |  | 0.52 | 327.6
3 | Braçadeira Tipo D, 2 1/2" | 22 | pç |  | 0.69 | 15.18
4 | Cabo de cobre nu 70mm² | 45 | m |  | 32.97 | 1483.65
5 | Caixa de Inspeção para aterramento com tampa de ferro fundido, padrão RIC-BT. | 2 | pç |  | 26.24 | 52.48
6 | Centro de Distribuição de embutir em chapa de aço 22, provido de porta com fechadura com chave, pintura em epóxi na cor cinza, com capacidade para 48 módulos, CD com barramento para 225A. | 2 | pç |  | 232 | 464
8 | Cx. Ext. - 01 tomada T. 3 kW + 01 220V/1kW + 01 127V/1kW C/ Disj. | 2 | pç |  | 148 | 296
9 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo C, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 66 | pç |  | 4.26 | 281.16
10 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 130 | pç |  | 4.12 | 535.6
11 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Interruptor Paralelo 10 A / 250V | 8 | pç |  | 6.21 | 49.68
12 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Interruptor simples 10 A / 250V | 36 | pç |  | 5.85 | 210.6
13 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Tomada Universal 2P+T, 25 A / 250V | 108 | pç |  | 5.39 | 582.12
14 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo L, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 195 | pç |  | 3.64 | 709.8
15 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo T, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 163 | pç |  | 4.16 | 678.08
16 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo X, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 50 | pç |  | 4.3 | 215
17 | Cx. Passagem de embutir, em chapa de aço 20 x 20 x 10cm | 4 | pç |  | 12.77 | 51.08
18 | Cx. Passagem para tubulação aparente, em aluminio 20 x 20 x 10cm | 40 | pç |  | 54.54 | 2181.6
19 | Disjuntor Termomagnético 1 x 15 A - 14 kA / 440V | 20 | pç |  | 15.78 | 315.6
20 | Disjuntor Termomagnético 1 x 20 A - 14 kA / 440V | 32 | pç |  | 19.58 | 626.56
21 | Disjuntor Termomagnético 1 x 25 A - 14 kA / 440V | 2 | pç |  | 22.37 | 44.74
22 | Disjuntor Termomagnético 2 x 10 A - 14 kA / 440V | 40 | z |  | 28.65 | 1146
23 | Disjuntor Termomagnético 2 x 15 A - 14 kA / 440V | 16 | pç |  | 31.5 | 504
24 | Disjuntor Termomagnético 3 x 225 A - 65 kA / 660V | 2 | pç |  | 1400 | 2800
25 | Disjuntor Termomagnético 3 x 60 A - 14 kA / 440V | 4 | pç |  | 98.5 | 394
26 | Eletroduto de FG tipo leve 1 1/2" (40mm) | 45 | m |  | 28.69 | 1291.05
27 | Eletroduto de FG tipo leve 1" (25mm) | 1560 | m |  | 10.7 | 16692
28 | Eletroduto de FG tipo leve 2 1/2" (65mm) | 200 | m |  | 53.56 | 10712
29 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm² | 4350 | m |  | 0.54 | 2349
30 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm², cor verde. | 870 | m |  | 0.54 | 469.8
31 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 6,00mm² | 2315 | m |  | 1.2 | 2778
32 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 6,00mm², cor verde. | 695 | m |  | 1.2 | 834
33 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 4,00mm² | 3860 | m |  | 0.85 | 3281
34 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 4,00mm², cor verde. | 770 | m |  | 0.85 | 654.5
35 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 50,00mm² | 15 | m |  | 12.21 | 183.15
36 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 70,00mm² | 15 | m |  | 17.27 | 259.05
37 | Haste de cobre circular p/aterramento 2400 x 15mm | 8 | pç |  | 12 | 96
38 | Interruptor Simples 10A / 250V | 30 | pç |  | 4 | 120
39 | Lâmpada fluorescente tubular linear 32 W, dimensões: comprimento 1220mm x 25mm de diâmetro | 548 | pç |  | 6.85 | 3753.8
40 | Lâmpada Vapor metálico tubular 150W / 220V | 100 | pç |  | 93.5 | 9350
41 | Lâmpada Vapor metálico tubular 400W / 220V | 16 | pç |  | 110 | 1760
42 | Luminária de emergância com lâmpada fluorescente 2 x 18 W / 220V, autonomia de 2h. | 34 | pç |  | 32 | 1088
43 | Luminária de sobrepor com soquetes tipo batatinha, em chapa de aço 24 com tratamento anti-corrosivo, pintado em epóxi cor branca, difusor em acrilico para 2 x 32W, 1220mm. | 104 | pç |  | 34.65 | 3603.6
44 | Luminária de sobrepor com soquetes tipo batatinha, em chapa de aço 24 com tratamento anti-corrosivo, pintado em epóxi cor branca, difusor em acrilico para 4 x 32W, 1220mm | 85 | pç |  | 65.45 | 5563.25
45 | Reator eletrônico partida rápida AFP (>0,95) para lâmpadas fluorescentes tubularescom capacidade para 2 x 32W / 220V | 274 | pç |  | 45 | 12330
46 | Refletor em acrílico transparente prismatizado com sistema de fechamento de placa lisa injetada em polímero acrílico transparente, porta-lâmpada em porcelana com dispositivo antivibratório, rosca E-40, para lâmpada vapor metálico 150 / 400W. | 116 | pç |  | 312 | 36192
47 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 150W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 100 | cj |  | 48.16 | 4816
48 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 400W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 16 | cj |  | 68.45 | 1095.2
49 | Tomada Universal 2P+T, 25A / 250V. | 48 | pç |  | 5 | 240
|  | TOTAL MATERIAIS (R$) |  |  |  | 133488.41
|  | MÃO-DE-OBRA (R$) |  |  |  | 46720.9435
|  | EVENTUAIS 10% (R$) |  |  |  | 18020.9353
|  | TOTAL (R$) |  |  |  | 198230.2889

## ARQ_PALCO
PREÇOS ORIENTATIVOS ARQ. PALCO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | PREÇOS
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 | Braçadeira Tipo D, 1 1/2" | 12 | pç |  | 0.52 | 6.24
2 | Braçadeira Tipo D, 1 1/4" | 62 | pç |  | 0.48 | 29.76
3 | Braçadeira Tipo D, 1" | 950 | pç |  | 0.52 | 494
4 | Braçadeira Tipo D, 2 1/2" | 4 | pç |  | 0.69 | 2.76
5 | Cabo de cobre nu 70mm² | 40 | m |  | 32.97 | 1318.8
6 | Caixa de Inspeção para aterramento com tampa de ferro fundido, padrão RIC-BT. | 2 | pç |  | 26.24 | 52.48
7 | Centro de Distribuição de embutir em chapa de aço 22, provido de porta com fechadura com chave, pintura em epóxi na cor cinza, com capacidade para 18 módulos, CD com barramento para 150A. | 2 | pç |  | 73.58 | 147.16
8 | Centro de Distribuição de embutir em chapa de aço 22, provido de porta com fechadura com chave, pintura em epóxi na cor cinza, com capacidade para 24 módulos, CD com barramento para 150A. | 2 | pç |  | 129.65 | 259.3
9 | Centro de Distribuição de embutir em chapa de aço 22, provido de porta com fechadura com chave, pintura em epóxi na cor cinza, com capacidade para 32 módulos, CD com barramento para 225A. | 2 | pç |  | 163 | 326
10 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo C, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 130 | pç |  | 4.26 | 553.8
11 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 126 | pç |  | 4.12 | 519.12
12 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Interruptor simples 10 A / 250V | 15 | pç |  | 5.85 | 87.75
13 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Tomada Universal 2P+T, 25 A / 250V | 66 | pç |  | 5.39 | 355.74
14 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo L, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 204 | pç |  | 3.64 | 742.56
15 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo T, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 173 | pç |  | 4.16 | 719.68
16 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo X, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 58 | pç |  | 4.3 | 249.4
17 | Cx. 4" x 4" (Condulete) Tipo T, 2" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 4 | pç |  | 16.54 | 66.16
18 | Cx. Passagem de embutir, em chapa de aço 20 x 20 x 10cm | 36 | pç |  | 12.77 | 459.72
19 | Cx. Passagem para tubulação aparente, em aluminio 20 x 20 x 10cm | 90 | pç |  | 54.54 | 4908.6
20 | Disjuntor Termomagnético 1 x 10 A - 14 kA / 440V | 4 | pç |  | 13.54 | 54.16
21 | Disjuntor Termomagnético 1 x 15 A - 14 kA / 440V | 20 | pç |  | 15.78 | 315.6
22 | Disjuntor Termomagnético 1 x 20 A - 14 kA / 440V | 30 | pç |  | 19.58 | 587.4
23 | Disjuntor Termomagnético 2 x 10 A - 14 kA / 440V | 48 | pç |  | 28.65 | 1375.2
24 | Disjuntor Termomagnético 2 x 15 A - 14 kA / 440 V | 16 | pç |  | 31.5 | 504
25 | Disjuntor Termomagnético 2 x 30 A - 14 kA / 440 V | 2 | pç |  | 29.54 | 59.08
26 | Disjuntor Termomagnético 2 x 40 A - 14 kA / 440 V | 6 | pç |  | 45.42 | 272.52
27 | Disjuntor Termomagnético 3 x 125 A - 65 kA / 660V | 2 | pç |  | 1400 | 2800
28 | Disjuntor Termomagnético 3 x 30 A - 14 kA / 440 V | 2 | pç |  | 46 | 92
29 | Disjuntor Termomagnético 3 x 40 A - 10 kA / 440V | 2 | pç |  | 57 | 114
30 | Disjuntor Termomagnético 3 x 50 A - 30 kA / 660V | 2 | pç |  | 68.95 | 137.9
31 | Disjuntor Termomagnético 3 x 70 A - 30 kA / 660V | 4 | pç |  | 105 | 420
32 | Eletroduto de FG tipo leve 1 1/2" (40mm) | 145 | m |  | 28.69 | 4160.05
33 | Eletroduto de FG tipo leve 1 1/4" (32mm) | 155 | m |  | 21.42 | 3320.1
34 | Eletroduto de FG tipo leve 1" (25mm) | 2362 | m |  | 10.7 | 25273.4
35 | Eletroduto de FG tipo leve 2 1/2" (65mm) | 10 | m |  | 53.56 | 535.6
36 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 1,5mm² | 5280 | m |  | 0.44 | 2323.2
37 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 10,00mm² | 780 | m |  | 2.05 | 1599
38 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 10,00mm², cor verde. | 225 | m |  | 2.05 | 461.25
39 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 16,00mm² | 20 | m |  | 3.4 | 68
40 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm² | 6450 | m |  | 0.54 | 3483
41 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm², cor verde. | 970 | m |  | 0.54 | 523.8
42 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 25,00mm² | 60 | m |  | 7.25 | 435
43 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 4,00mm² | 1120 | m |  | 0.85 | 952
44 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 4,00mm², cor verde. | 230 | m |  | 0.85 | 195.5
45 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 50,00mm² | 70 | m |  | 12.21 | 854.7
46 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 70,00mm² | 20 | m |  | 17.27 | 345.4
47 | Haste de cobre circular p/aterramento 2400 x Ø15mm | 8 | pç |  | 12 | 96
48 | Interruptor Simples 10A / 250V | 110 | pç |  | 4 | 440
49 | Lâmpada fluorescente tubular linear 32 W, dimensões: comprimento 1220mm x 25mm de diâmetro | 1152 | pç |  | 6.85 | 7891.2
50 | Lâmpada Incandescente 60W / 220V | 15 | pç |  | 1.43 | 21.45
51 | Lâmpada Vapor metálico tubular 150W / 220V | 61 | pç |  | 93.5 | 5703.5
52 | Lâmpada Vapor metálico tubular 400W / 220V | 9 | pç |  | 110 | 990
53 | Luminária de emergância com lâmpada fluorescente 2 x 18 W / 220V, autonomia de 2h. | 97 | pç |  | 32 | 3104
54 | Luminária de sobrepor com soquetes tipo batatinha, em chapa de aço 24 com tratamento anti-corrosivo, pintado em epóxi cor branca, difusor em acrilico para 2 x 32W, 1220mm. | 264 | pç |  | 34.65 | 9147.6
55 | Luminária de sobrepor com soquetes tipo batatinha, em chapa de aço 24 com tratamento anti-corrosivo, pintado em epóxi cor branca, difusor em acrilico para 4 x 32W, 1220mm | 156 | pç |  | 65.45 | 10210.2
56 | Reator eletrônico partida rápida AFP (>0,95) para lâmpadas fluorescentes tubularescom capacidade para 2 x 32W / 220V | 576 | pç |  | 45 | 25920
57 | Refletor em acrílico transparente prismatizado com sistema de fechamento de placa lisa injetada em polímero acrílico transparente, porta-lâmpada em porcelana com dispositivo antivibratório, rosca E-40, para lâmpada vapor metálico 150 / 400W. | 70 | pç |  | 312 | 21840
58 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 150W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 61 | cj |  | 48.16 | 2937.76
59 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 400W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 9 | cj |  | 68.45 | 616.05
60 | Suporte para lâmpada incandescente 60W, refrator em vidro ofuscante, corpo em aluminio ejetado com pintura em epóxi, difusor em vidro borosilicato, com grade de proteção. | 15 | pç |  | 44.2 | 663
61 | Tomada Universal 2P+T, 25A / 250V. | 112 | pç |  | 5 | 560
|  | TOTAL MATERIAIS (R$) |  |  |  | 152701.65
|  | MÃO-DE-OBRA (R$) |  |  |  | 53445.5775
|  | EVENTUAIS 10% (R$) |  |  |  | 20614.7228
|  | TOTAL (R$) |  |  |  | 226761.9502

## PÓRTICO
PREÇOS ORIENTATIVOS PÓRTICO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | PREÇOS
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 | Braçadeira Tipo D, 1", FG. | 32 | pç |  | 0.52 | 16.64
2 | Cabo de cobre nu 10mm² | 12 | m |  | 5.85 | 70.2
3 | Caixa de Inspeção para aterramento com tampa de ferro fundido, padrão RIC-BT. | 2 | pç |  | 26.24 | 52.48
4 | Centro de Distribuição de embutir em chapa de aço 22, provido de porta com fechadura com chave, pintura em epóxi na cor cinza, com capacidade para 10 módulos, CD com barramento para 80A. | 2 | pç |  | 54.6 | 109.2
5 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 20 | pç |  | 4.12 | 82.4
6 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Interruptor simples 10 A / 250V | 4 | pç |  | 5.85 | 23.4
7 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Tomada Universal 2P+T, 25 A / 250V | 4 | pç |  | 5.39 | 21.56
8 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo E 3/4", c/ Tomada Universal 2P+T, 25 A / 250V e com interruptor simples 10A / 250V | 4 | pç |  | 8.25 | 33
9 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo L, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 20 | pç |  | 3.64 | 72.8
10 | Cx. 4" x 2" (Condulete) Tipo T, 3/4" em aluminio para tubulação aparente, fechado com tampa | 6 | pç |  | 4.16 | 24.96
11 | Cx. Passagem de embutir, em chapa de aço 20 x 20 x 10cm | 12 | pç |  | 12.77 | 153.24
12 | Cx. Passagem para tubulação aparente, em aluminio 20 x 20 x 10cm | 4 | pç |  | 54.54 | 218.16
13 | Disjuntor Termomagnético 2 x 10 A - 14 kA / 440V | 8 | pç |  | 28.65 | 229.2
14 | Disjuntor Termomagnético 3 x 40 A - 14 kA / 440V | 2 | pç |  | 57 | 114
15 | Eletroduto de FG tipo leve 1" (25mm) | 70 | m |  | 10.7 | 749
16 | Cabo de cobre isolação em PVC 70 ºC 10,00mm² | 12 | m |  | 2.05 | 24.6
17 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm² | 820 | m |  | 0.54 | 442.8
18 | Fio de cobre isolação em PVC 70 ºC 2,5mm², cor verde. | 130 | m |  | 0.54 | 70.2
19 | Haste de cobre circular p/aterramento 2400 x 15mm | 6 | pç |  | 12 | 72
20 | Lâmpada Incandescente 100W / 220V | 8 | pç |  | 1.85 | 14.8
21 | Lâmpada Vapor metálico tubular 150W / 220V | 16 | pç |  | 93.5 | 1496
22 | Reator para lâmpada Vapor Metálico 150W / 220V, com capacitor e ignitor integrado. | 16 | cj |  | 48.16 | 770.56
23 | Refletor em acrílico transparente prismatizado com sistema de fechamento de placa lisa injetada em polímero acrílico transparente, porta-lâmpada em porcelana com dispositivo antivibratório, rosca E-40, para lâmpada vapor metálico 150 / 400W. | 16 | pç |  | 312 | 4992
|  | TOTAL MATERIAIS (R$) |  |  |  | 4861.2
|  | MÃO-DE-OBRA (R$) |  |  |  | 1701.42
|  | EVENTUAIS 10% (R$) |  |  |  | 656.262
|  | TOTAL PARA 2 PÓRTICOS (R$) |  |  |  | 7218.882