## Sheet1
PLANILHA DE CUBAGEM DE REDE PLUVIAL
LOCAL: | Av. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO
TRECHO: da Av. Borges de Medeiros a av. Augusto de Carvalho
CLIENTE: |  | Prefeitura Municipal de Porto Alegre - EPO, SMOV
DIAM | QUANT | INSERÇÃO | ESPES. | LARGURA | ESCAVAÇAO | REMOÇÃO | REATERRO (M3)
(m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m3) | SIMPLES | TRANSP
P A S S E I O
0.15 |  | 0.95 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0
0.3 | 50 | 1.1 | 0.04 | 0.9 | 51.3 | 5.35 | 45.95
0.4 | 62 | 1.6 | 0.05 | 1 | 102.3 | 11.222 | 91.078
0.5 |  | 1.54 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0 | 0
0.6 | 40 | 3.3 | 0.06 | 1.3 | 174.72 | 16.28 | 158.44
0.8 |  | 1.6 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0 | 0
1 |  | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | 2 | 0.13 | 2.2 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | 2.3 | 0.15 | 2.7 | 0 | 0 | 0
P I S T A
0.15 |  | 1.15 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0
0.3 | 30 | 1.4 | 0.04 | 0.9 | 38.88 | 38.88 |  | 35.67
0.4 |  | 1.5 | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | 0
0.5 |  | 1.6 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | 15 | 2.6 | 0.06 | 1.3 | 51.87 | 51.87 |  | 45.765
0.8 |  | 1.8 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  | 2.2 | 0.13 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0
1.5 |  | 2.5 | 0.15 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | SOMA TOTAL: |  | 419.07 | 123.602 | 295.468 | 81.435
QUANTIDADE DE TUBOS (metros)
DN-0,15 | DN-0,30 | DN-0,40 | DN-0,50 | DN-0,60 | DN-0,80 | DN-1,00 | DN-1,20 | DN-1,50
0 | 80 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
5