# MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

# DE MURO TIPO “NEW JERSEY”

1- Introdução

A presente memória de cálculo  refere-se  ao  dimensionamento do muro para contenção de aterro para viabilizar o alargamento de trecho da Av Borges de Medeiros, na lateral direita do viaduto José de Alencar, entre as estacas de projeto 0+014,7 e 0+151.

2- Concepção do Muro de Contenção

# A concepção do muro de contenção levou em consideração os seguintes aspectos:

 estética;

 menor custo de construção;

 durabilidade e,

 facilidade de execução.

# Tendo em vista a pequena altura da estrutura e a finalidade, foi considerada a alternativa de muro de concreto tipo “New Jersey” suportado por estacas curtas do tipo broca.

Figura 1- Muro “New Jersey” concebido, ao lado do encontro do Viaduto José de Alencar.

# 3 – DADOS

3.1 – Materiais – Concreto

3.2 – Elementos de Projeto

. Altura do Muro							h = 1,35m

. Inclinação do terreno adjacente					 = 30 o

. Ângulo do paramento interno						 = 90 o

. Ângulo de atrito interno do solo a conter 				 = 28 o

. Ângulo de atrito interno do solo maciço passivo			 = 32 o

. Ângulo de atrito entre o terreno e o muro				 = 28 o

. Inclinação do muro							 = 0 o

. Massa específica aparente do solo a conter		           		s = 1,8tf/m³

. Massa específica aparente do solo da fundação		           		sf = 1,6tf/m³

. Peso específico do concreto armado		 	           		g = 2,5tf/m³

. Resistência admissível do terreno de fundação		           		s = 22tf/m2

. Resistência do concreto .		           				fck = 18,0MPa.

.

. Coesão do solo a conter		           				c = 0,0 kPa

. Coesão do solo de fundação		           				c = 30kPa

. Coeficiente de Segurança
	- Segurança contra o deslocamento				  1,5

- Segurança contra o tombamento				  1,5

# 4 – Fixação das Dimensões

4.1 – Perfil Transversal

Figura 2

4.2 – Largura da Base

B = 0,40m

4.3 – Largura do Lastro de Concreto

C=H10=1,3510=0,135m

B'=B+2C=0,40+2x0,135=0,67m Adotar-se-á B’=0,60m

# 5 – Peso do Muro

# Wc=2,5x0,417=1,040tfm

# 6 – Verificação da Estabilidade

6.1 – Coeficiente de Empuxo Ativo

Ka=tg245−ϕ2=tg245−282=0,361

Kp=tg245+ϕ2=tg245+322=3,255

6.2 – Empuxo Ativo – Componente Vertical e Horizontal

Ea=12γ1H12Ka=12x1,8x1,352x0,361=0,592tfm

  Ponto de aplicação do empuxo

YH=h3=1,3503=0,45m

 Componentes

EV=Easenε=0,592xsen30º=0,296tfm

EH=Eacosδ=0,592xcos30º=0,513tfm

6.3 – Empuxo Passivo – Componente Horizontal

Ep=12γ2H22Kp=12x2,0x0,402x3,255=0,520tfm

  Ponto de aplicação do empuxo

YH1=h2=0,402=0,20m

 Componentes

EV=Epsenε=0,520xsen0º=0,0tfm

EH=Epcosε=0,520xcos0º=0,520tfm

# 7 – Momentos

7.1 – Momento de Tombamento

Mt=EHxYH=0,513x0,45=0,231tfmm

7.2 – Momento Estabilizante

ME=Wcxa2+EvxB+EpxYH1=1,040x0,18+0,296x0,40+0,520x0,20=0,410tfmm

# 8 – Equilíbrio Elástico

8.1 – Coeficiente de Segurança Contra o Tombamento

ε2=MEMt=0,4100,231=1,77>1,5  Ok!

8.2 – Coeficiente de Segurança Contra o Escorregamento

O muro não sofrerá escorregamento por estar engastado no topo das estacas brocas e o maciço passivo é suficiente para escorá-lo.

# 9 – Capacidade de Carga da Fundação

9.1 – Estaca curta do tipo Broca

- Resistência de ponta

Su=4,9MPa.		.Nc=9   (para solo argila arenosa)

Qp=Su.Nc+γD=4,9x9+16x0,20=47,3kN

Qp=QpFS=47,32=23,65kN=2412kgf

- Carga aplicada na estaca

Nmax=(Wc+Ev)x1,5=(1040+296).1,5=1944kgf<Qp  Ok!

# 10 – Dimensionamento da armadura da estaca

Comprimento e diâmetro da estaca: L=1,50m  e  = 20cm

Mmax=Hu.0,5L+0,75d=513x0,5x1,5+0,75x0,20=462kgfm

Ac=π.1224=113cm2

Aço CA-50   fyk=50kN/cm2

Concreto   fck=18MPa.

Md=1,4xMmax=647kgfm

KMD=Mdd2.fcd=6,470,122.180001,4=0,035⇒k2=0,979

As=Mdk2.d.fyk=6,470,979.0,12.501,15=1,27cm2⇒ 3  8.0

11 – Dimensionamento do Muro New Jersey

Tendo em vista  o pequeno momento induzido pela carga do terreno a conter e a largura da base do muro (40cm), será utilizada armadura mínima, calculada por As=0,15%Ac. O cálculo será realizado considerando a seção localizada a 40cm acima do topo do pavimento, com largura média de 20cm. Isso posto, tem-se:

As=0,15100x20x100=3,00cm2m⇒ 1  8.0 C/16cm

A armadura de distribuição será coberta com ferro  1  6.3 c/20cm, localizada no perímetro da seção transversal do muro (Asl=As2=3,002=1,50cm2m⇒1  6.3 c/20cm).

Na figura 3, abaixo, é apresentada a armadura transversal e longitudinal, para 1 metro de muro.

Figura 3

Figura 4

12- Quantitativos

Quadro 1- Quantitativos de serviços

13- Especificações

Os serviços deverão ser executados em subordinação às especificações, normas e instruções correlatas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.