## folha 1
LOTEAMENTO: | LOTEAMENTO JARDIM BRAGANÇA | [5 empty] | GREIDE | [5 empty] | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida Baltazar de O. Garcia, nº4145-POA/RS | [5 empty] | ESQUERDO |  |  | DIREITO |  |  | TERRENO | PROJETO
LOGRADOURO | LARGURA RUA (m) | L. PASSEIO (m) | ESTACA | COTA(m) | Declividade Pavimento (%) | Declividade Passeio (%) | PONTO 1 | PONTO 2 | PONTO 3 | PONTO 1 | PONTO 2 | PONTO 3 | COTA | COTA | DIFERENÇA
DIRETRIZ 1925 | 8.5 | 2.75 | 1 | 29.885 | 2.5 | 3 | 29.7787 | 29.9288 | 30.0113 | 29.7787 | 29.9288 | 30.0113 | 29.92 | 29.885 | 0.035
| 8.5 | 2.75 | 2 | 29.322 | 2.5 | 3 | 29.2157 | 29.3657 | 29.4483 | 29.2157 | 29.3657 | 29.4483 | 29.88 | 29.322 | 0.558
| 8.5 | 2.75 | 3 | 28.635 | 2.5 | 3 | 28.5287 | 28.6788 | 28.7613 | 28.5287 | 28.6788 | 28.7613 | 29.17 | 28.635 | 0.535
| 8.5 | 2.75 | 4 | 27.885 | 2.5 | 3 | 27.7787 | 27.9288 | 28.0113 | 27.7787 | 27.9288 | 28.0113 | 28.4 | 27.885 | 0.515
| 8.5 | 2.75 | 5 | 27.135 | 2.5 | 3 | 27.0287 | 27.1788 | 27.2613 | 27.0287 | 27.1788 | 27.2613 | 26.9 | 27.135 | -0.235
| 8.5 | 2.75 | 6 | 26.602 | 2.5 | 3 | 26.4958 | 26.6457 | 26.7282 | 26.4958 | 26.6457 | 26.7282 | 26.78 | 26.602 | 0.178
| 8.5 | 2.75 | 7 | 26.505 | 2.5 | 3 | 26.3987 | 26.5487 | 26.6313 | 26.3987 | 26.5487 | 26.6313 | 26.51 | 26.505 | 0.005
| 8.5 | 2.75 | 8 | 26.625 | 2.5 | 3 | 26.5188 | 26.6687 | 26.7512 | 26.5188 | 26.6687 | 26.7512 | 26.64 | 26.625 | 0.015
LOTEAMENTO: | LOTEAMENTO JARDIM BRAGANÇA | [5 empty] | ESQUERDO PONTO 1: GREIDE | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida Baltazar de O. Garcia, nº4145-POA/RS | [5 empty] | ESQUERDO PONTO 1: ESQUERDO; DIREITO PONTO 1: DIREITO | TERRENO | PROJETO |  | Ponto 3 |  | Ponto 2 |  |  | Ponto 2 |  | Ponto 3
LOGRADOURO | LARGURA RUA (m) | L. PASSEIO (m) | ESTACA | COTA(m) | Declividade Pavimento (%) | Declividade Passeio (%) | PONTO 1 | PONTO 2 | PONTO 3 | PONTO 1 | PONTO 2 | PONTO 3 | COTA | COTA | DIFERENÇA
RUA 1961 | 12 | 2.75 | 2 | 34.436 | 2.5 | 3 | 34.286 | 34.436 | 34.5185 | 34.286 | 34.436 | 34.5185 | 35.08 | 34.436 | 0.644
| 12 | 2.75 | 3 | 33.036 | 2.5 | 3 | 32.886 | 33.036 | 33.1185 | 32.886 | 33.036 | 33.1185 | 33.24 | 33.036 | 0.204 |  |  |  | Ponto 1 |  | Ponto 1
| 12 | 2.75 | 4 | 31.336 | 2.5 | 3 | 31.186 | 31.336 | 31.4185 | 31.186 | 31.336 | 31.4185 | 31.9 | 31.336 | 0.564
| 12 | 2.75 | 5 | 29.636 | 2.5 | 3 | 29.486 | 29.636 | 29.7185 | 29.486 | 29.636 | 29.7185 | 30 | 29.636 | 0.364 |  | Declividade 3% |  | Declividade 2,5% | Declividade 2,5% |  | Declividade 3%
| 12 | 2.75 | 6 | 28.294 | 2.5 | 3 | 28.144 | 28.294 | 28.3765 | 28.144 | 28.294 | 28.3765 | 28 | 28.294 | -0.294
| 12 | 2.75 | 7 | 27.67 | 2.5 | 3 | 27.52 | 27.67 | 27.7525 | 27.52 | 27.67 | 27.7525 | 27.17 | 27.67 | -0.5 | ESQUERDO |  |  |  |  | DIREITO
| 12 | 2.75 | 8 | 27.404 | 2.5 | 3 | 27.254 | 27.404 | 27.4865 | 27.254 | 27.404 | 27.4865 | 26.9 | 27.404 | -0.504
| 12 | 2.75 | 9 | 27.24 | 2.5 | 3 | 27.09 | 27.24 | 27.3225 | 27.09 | 27.24 | 27.3225 | 26.81 | 27.24 | -0.43
| 12 | 2.75 | 10 | 27.278 | 2.5 | 3 | 27.128 | 27.278 | 27.3605 | 27.128 | 27.278 | 27.3605 | 26.76 | 27.278 | -0.518
| 12 | 2.75 | 11 | 27.418 | 2.5 | 3 | 27.268 | 27.418 | 27.5005 | 27.268 | 27.418 | 27.5005 | 27.08 | 27.418 | -0.338
| 12 | 2.75 | 12 | 27.558 | 2.5 | 3 | 27.408 | 27.558 | 27.6405 | 27.408 | 27.558 | 27.6405 | 27.2 | 27.558 | -0.358
| 12 | 2.75 | 15 | 27.978 | 2.5 | 3 | 27.828 | 27.978 | 28.0605 | 27.828 | 27.978 | 28.0605 | 28.1 | 27.978 | 0.122
| 12 | 2.75 | 16 | 28.118 | 2.5 | 3 | 27.968 | 28.118 | 28.2005 | 27.968 | 28.118 | 28.2005 | 28.03 | 28.118 | -0.088
LOTEAMENTO: | LOTEAMENTO JARDIM BRAGANÇA | [5 empty] | ESQUERDO PONTO 1: GREIDE | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida Baltazar de O. Garcia, nº4145-POA/RS | [5 empty] | ESQUERDO PONTO 1: ESQUERDO; DIREITO PONTO 1: DIREITO | TERRENO | PROJETO
LOGRADOURO | LARGURA RUA (m) | L. PASSEIO (m) | ESTACA | COTA(m) | Declividade Pavimento (%) | Declividade Passeio (%) | PONTO 1 | PONTO 2 | PONTO 3 | PONTO 1 | PONTO 2 | PONTO 3 | COTA | COTA | DIFERENÇA
DIRETR 1931 | 9 | 3 | 3 | 27.897 | 2.5 | 3 | 27.7845 | 27.9345 | 28.0245 | 27.7845 | 27.9345 | 28.0245 | 27.98 | 27.897 | 0.083
| 9 | 3 | 4 | 27.997 | 2.5 | 3 | 27.8845 | 28.0345 | 28.1245 | 27.8845 | 28.0345 | 28.1245 | 28.03 | 27.997 | 0.033
| 8.5 | 2.75 | 5 | 28.097 | 2.5 | 3 | 27.9907 | 28.1408 | 28.2233 | 27.9907 | 28.1408 | 28.2233 | 27.96 | 28.097 | -0.137
| 8.5 | 2.75 | 6 | 28.16 | 2.5 | 3 | 28.0538 | 28.2037 | 28.2862 | 28.0538 | 28.2037 | 28.2862 | 27.9 | 28.16 | -0.26
| 8.5 | 2.75 | 7 | 28.147 | 2.5 | 3 | 28.0407 | 28.1908 | 28.2733 | 28.0407 | 28.1908 | 28.2733 | 28.05 | 28.147 | -0.097
| 8.5 | 2.75 | 8 | 28.06 | 2.5 | 3 | 27.9537 | 28.1038 | 28.1863 | 27.9537 | 28.1038 | 28.1863 | 28.17 | 28.06 | 0.11
| 8.5 | 2.75 | 9 | 27.897 | 2.5 | 3 | 27.7907 | 27.9408 | 28.0233 | 27.7907 | 27.9408 | 28.0233 | 28.1 | 27.897 | 0.203
| 8.5 | 2.75 | 12 | 27.297 | 2.5 | 3 | 27.1908 | 27.3407 | 27.4232 | 27.1908 | 27.3407 | 27.4232 | 27.33 | 27.297 | 0.033
| 8.5 | 2.75 | 13 | 27.172 | 2.5 | 3 | 27.0658 | 27.2157 | 27.2982 | 27.0658 | 27.2157 | 27.2982 | 26.92 | 27.172 | -0.252
| 8.5 | 2.75 | 14 | 27.197 | 2.5 | 3 | 27.0907 | 27.2407 | 27.3233 | 27.0907 | 27.2407 | 27.3233 | 26.54 | 27.197 | -0.657
| 8.5 | 2.75 | 15 | 27.297 | 2.5 | 3 | 27.1908 | 27.3407 | 27.4232 | 27.1908 | 27.3407 | 27.4232 | 26.9 | 27.297 | -0.397
| 8.5 | 2.75 | 16 | 27.397 | 2.5 | 3 | 27.2907 | 27.4408 | 27.5233 | 27.2907 | 27.4408 | 27.5233 | 27.26 | 27.397 | -0.137

## folha 2
LOTEAMENTO: | Parque Empresarial Condor | [6 empty] | GREIDE | [5 empty] | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida das Indústrias, nº1395,1485,1511-POA/RS | [6 empty] | Esquerdo |  |  | Direito |  |  | Terreno | Projeto
Logradouro | Largura | Passeio(E) | Passeio(D) | Estaca | Cota | Decliv | Decliv | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Cota | Cota | Diferença
Diretriz 713 (OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 1 | 2.445 | 2.5 | 3 | 2.32 | 2.47 | 2.59 | 2.32 | 2.47 | 2.515 | 2.43 | 2.445 | -0.015
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 1 | 2.637 | 2.5 | 3 | 2.512 | 2.662 | 2.707 | 2.512 | 2.662 | 2.782 | 2.72 | 2.637 | 0.083
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 2 | 2.656 | 2.5 | 3 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 2.531 | 2.681 | 2.726 | 2.35 | 2.656 | -0.306
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 2 | 2.795 | 2.5 | 3 | 2.67 | 2.82 | 2.865 | 2.67 | 2.82 | 2.94 | 2.65 | 2.795 | -0.145
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 3 | 2.852 | 2.5 | 3 | 2.727 | 2.877 | 2.997 | 2.727 | 2.877 | 2.922 | 2.43 | 2.852 | -0.422
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 3 | 2.938 | 2.5 | 3 | 2.813 | 2.963 | 3.008 | 2.813 | 2.963 | 3.083 | 2.61 | 2.938 | -0.328
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 4 | 2.984 | 2.5 | 3 | 2.859 | 3.009 | 3.129 | 2.859 | 3.009 | 3.054 | 2.29 | 2.984 | -0.694
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 4 | 2.987 | 2.5 | 3 | 2.862 | 3.012 | 3.057 | 2.862 | 3.012 | 3.132 | 2.3 | 2.987 | -0.687
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 5 | 2.988 | 2.5 | 3 | 2.863 | 3.013 | 3.133 | 2.863 | 3.013 | 3.058 | 2.01 | 2.988 | -0.978
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 5 | 2.911 | 2.5 | 3 | 2.786 | 2.936 | 2.981 | 2.786 | 2.936 | 3.056 | 2.61 | 2.911 | -0.301
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 6 | 2.928 | 2.5 | 3 | 2.803 | 2.953 | 3.073 | 2.803 | 2.953 | 2.998 | 2.39 | 2.928 | -0.538
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 6 | 2.881 | 2.5 | 3 | 2.756 | 2.906 | 2.951 | 2.756 | 2.906 | 3.026 | 2.34 | 2.881 | -0.541
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 8 | 2.885 | 2.5 | 3 | 2.76 | 2.91 | 3.03 | 2.76 | 2.91 | 2.955 | 2.33 | 2.885 | -0.555
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 8 | 2.881 | 2.5 | 3 | 2.756 | 2.906 | 2.951 | 2.756 | 2.906 | 3.026 | 1.22 | 2.881 | -1.661
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 9 | 2.94 | 2.5 | 3 | 2.815 | 2.965 | 3.085 | 2.815 | 2.965 | 3.01 | 1.3 | 2.94 | -1.64 |  |  |  | Passeio | [5 empty] | Passeio
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 9 | 2.941 | 2.5 | 3 | 2.816 | 2.966 | 3.011 | 2.816 | 2.966 | 3.086 | 1.2 | 2.941 | -1.741 |  |  | Ponto 3 |  | Ponto 2 |  | eixo |  | Ponto 2 |  |  | Ponto 3
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 10 | 3 | 2.5 | 3 | 2.875 | 3.025 | 3.145 | 2.875 | 3.025 | 3.07 | 1.2 | 3 | -1.8
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 10 | 3.001 | 2.5 | 3 | 2.876 | 3.026 | 3.071 | 2.876 | 3.026 | 3.146 | 1.28 | 3.001 | -1.721
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 11 | 3.06 | 2.5 | 3 | 2.935 | 3.085 | 3.205 | 2.935 | 3.085 | 3.13 | 1.25 | 3.06 | -1.81 | [5 empty] | Ponto 1 |  |  | Ponto 1
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 11 | 3.061 | 2.5 | 3 | 2.936 | 3.086 | 3.131 | 2.936 | 3.086 | 3.206 | 1.17 | 3.061 | -1.891
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 12 | 3.1 | 2.5 | 3 | 2.975 | 3.125 | 3.245 | 2.975 | 3.125 | 3.17 | 1.19 | 3.1 | -1.91 |  |  |  | Declividade 3% |  | Declividade 2,5% |  | Declividade 2,5% |  | Declividade 3%
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 12 | 3.121 | 2.5 | 3 | 2.996 | 3.146 | 3.191 | 2.996 | 3.146 | 3.266 | 1.2 | 3.121 | -1.921
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 13 | 3.16 | 2.5 | 3 | 3.035 | 3.185 | 3.305 | 3.035 | 3.185 | 3.23 | 1.22 | 3.16 | -1.94
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 13 | 3.174 | 2.5 | 3 | 3.049 | 3.199 | 3.244 | 3.049 | 3.199 | 3.319 | 1.18 | 3.174 | -1.994
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 14 | 2.19 | 2.5 | 3 | 2.065 | 2.215 | 2.335 | 2.065 | 2.215 | 2.26 | 1.12 | 2.19 | -1.07
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 14 | 3.174 | 2.5 | 3 | 3.049 | 3.199 | 3.244 | 3.049 | 3.199 | 3.319 | 1.16 | 3.174 | -2.014
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 15 | 3.16 | 2.5 | 3 | 3.035 | 3.185 | 3.305 | 3.035 | 3.185 | 3.23 | 1.22 | 3.16 | -1.94
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 15 | 3.121 | 2.5 | 3 | 2.996 | 3.146 | 3.191 | 2.996 | 3.146 | 3.266 | 1.29 | 3.121 | -1.831 |  | Passeio | [5 empty] | Passeio |  |  | Passeio |  |  |  |  | Passeio
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 16 | 3.1 | 2.5 | 3 | 2.975 | 3.125 | 3.245 | 2.975 | 3.125 | 3.17 | 1.24 | 3.1 | -1.86 | Ponto 3 |  | Ponto 2 |  | eixo |  | Ponto 2 |  | Ponto 3 | Ponto 1 |  | Ponto 2 | eixo |  |  | Ponto 2 | Ponto 3
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 16 | 3.061 | 2.5 | 3 | 2.936 | 3.086 | 3.131 | 2.936 | 3.086 | 3.206 | 1.16 | 3.061 | -1.901
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 17 | 3.04 | 2.5 | 3 | 2.915 | 3.065 | 3.185 | 2.915 | 3.065 | 3.11 | 1.3 | 3.04 | -1.74
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 17 | 3.001 | 2.5 | 3 | 2.876 | 3.026 | 3.071 | 2.876 | 3.026 | 3.146 | 1.11 | 3.001 | -1.891 |  |  |  | Ponto 1 |  |  | Ponto 1 |  |  |  |  | Ponto 3 |  |  | Ponto 1
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 18 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.855 | 3.005 | 3.125 | 2.855 | 3.005 | 3.05 | 1.31 | 2.98 | -1.67
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 18 | 2.941 | 2.5 | 3 | 2.816 | 2.966 | 3.011 | 2.816 | 2.966 | 3.086 | 1.2 | 2.941 | -1.741 |  | Declividade 3% |  | Declividade 2,5% |  | Declividade 2,5% |  | Declividade 3% |  | Declividade 3% |  | Declividade 2,5% |  | Declividade 2,5% |  | Declividade 3%
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 19 | 2.92 | 2.5 | 3 | 2.795 | 2.945 | 3.065 | 2.795 | 2.945 | 2.99 | 1.27 | 2.92 | -1.65
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 19 | 2.881 | 2.5 | 3 | 2.756 | 2.906 | 2.951 | 2.756 | 2.906 | 3.026 | 1.13 | 2.881 | -1.751 | [8 empty] | Canal
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 20 | 2.86 | 2.5 | 3 | 2.735 | 2.885 | 3.005 | 2.735 | 2.885 | 2.93 | 1.33 | 2.86 | -1.53
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 20 | 2.824 | 2.5 | 3 | 2.699 | 2.849 | 2.894 | 2.699 | 2.849 | 2.894 | 1.09 | 2.824 | -1.734
LOTEAMENTO: | Parque Empresarial Condor | [6 empty] | Esquerdo Ponto 1: GREIDE | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida das Indústrias, nº1395,1485,1511-POA/RS | [6 empty] | Esquerdo Ponto 1: Esquerdo; Direito Ponto 1: Direito | Terreno | Projeto
Logradouro | Largura | Passeio(E) | Passeio(D) | Estaca | Cota | Decliv | Decliv | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Cota | Cota | Diferença
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 22 | 2.86 | 2.5 | 3 | 2.735 | 2.885 | 3.005 | 2.735 | 2.885 | 3.005 | 1.22 | 2.86 | -1.64
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 22 | 2.879 | 2.5 | 3 | 2.754 | 2.904 | 2.949 | 2.754 | 2.904 | 2.949 | 1.25 | 2.879 | -1.629
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 23 | 2.92 | 2.5 | 3 | 2.795 | 2.945 | 3.065 | 2.795 | 2.945 | 3.065 | 1.27 | 2.92 | -1.65
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 23 | 2.939 | 2.5 | 3 | 2.814 | 2.964 | 3.009 | 2.814 | 2.964 | 3.009 | 0.7 | 2.939 | -2.239
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 24 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.855 | 3.005 | 3.125 | 2.855 | 3.005 | 3.125 | 1.31 | 2.98 | -1.67
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 24 | 2.999 | 2.5 | 3 | 2.874 | 3.024 | 3.069 | 2.874 | 3.024 | 3.069 | 1.2 | 2.999 | -1.799
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 25 | 3.04 | 2.5 | 3 | 2.915 | 3.065 | 3.185 | 2.915 | 3.065 | 3.185 | 1.08 | 3.04 | -1.96
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 25 | 3.059 | 2.5 | 3 | 2.934 | 3.084 | 3.129 | 2.934 | 3.084 | 3.129 | 1.1 | 3.059 | -1.959
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 26 | 3.1 | 2.5 | 3 | 2.975 | 3.125 | 3.245 | 2.975 | 3.125 | 3.245 | 0.93 | 3.1 | -2.17
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 26 | 3.119 | 2.5 | 3 | 2.994 | 3.144 | 3.189 | 2.994 | 3.144 | 3.189 | 1.5 | 3.119 | -1.619
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 27 | 3.16 | 2.5 | 3 | 3.035 | 3.185 | 3.305 | 3.035 | 3.185 | 3.305 | 1.19 | 3.16 | -1.97
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 27 | 3.17 | 2.5 | 3 | 3.045 | 3.195 | 3.24 | 3.045 | 3.195 | 3.24 | 1.33 | 3.17 | -1.84
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 28 | 3.185 | 2.5 | 3 | 3.06 | 3.21 | 3.33 | 3.06 | 3.21 | 3.33 | 1.37 | 3.185 | -1.815
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 28 | 3.16 | 2.5 | 3 | 3.035 | 3.185 | 3.23 | 3.035 | 3.185 | 3.23 | 1.35 | 3.16 | -1.81
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 29 | 3.14 | 2.5 | 3 | 3.015 | 3.165 | 3.285 | 3.015 | 3.165 | 3.285 | 1.5 | 3.14 | -1.64
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 29 | 3.089 | 2.5 | 3 | 2.964 | 3.114 | 3.159 | 2.964 | 3.114 | 3.159 | 1.34 | 3.089 | -1.749
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 30 | 3.06 | 2.5 | 3 | 2.935 | 3.085 | 3.205 | 2.935 | 3.085 | 3.205 | 1.19 | 3.06 | -1.87
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 30 | 3.009 | 2.5 | 3 | 2.884 | 3.034 | 3.079 | 2.884 | 3.034 | 3.079 | 1.2 | 3.009 | -1.809
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 31 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.855 | 3.005 | 3.125 | 2.855 | 3.005 | 3.125 | 1.1 | 2.98 | -1.88
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 31 | 2.929 | 2.5 | 3 | 2.804 | 2.954 | 2.999 | 2.804 | 2.954 | 2.999 | 1.1 | 2.929 | -1.829
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 32 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.775 | 2.925 | 3.045 | 2.775 | 2.925 | 3.045 | 1.27 | 2.9 | -1.63
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 32 | 2.849 | 2.5 | 3 | 2.724 | 2.874 | 2.919 | 2.724 | 2.874 | 2.919 | 1.08 | 2.849 | -1.769
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 33 | 2.82 | 2.5 | 3 | 2.695 | 2.845 | 2.965 | 2.695 | 2.845 | 2.965 | 2.04 | 2.82 | -0.78
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 33 | 2.769 | 2.5 | 3 | 2.644 | 2.794 | 2.839 | 2.644 | 2.794 | 2.839 | 1.12 | 2.769 | -1.649
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 34 | 2.74 | 2.5 | 3 | 2.615 | 2.765 | 2.885 | 2.615 | 2.765 | 2.885 | 1.5 | 2.74 | -1.24
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 34 | 2.689 | 2.5 | 3 | 2.564 | 2.714 | 2.759 | 2.564 | 2.714 | 2.759 | 1.06 | 2.689 | -1.629
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 37 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.475 | 2.625 | 2.745 | 2.475 | 2.625 | 2.745 | 1.93 | 2.6 | -0.67
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 37 | 2.652 | 2.5 | 3 | 2.527 | 2.677 | 2.722 | 2.527 | 2.677 | 2.722 | 1.99 | 2.652 | -0.662
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 38 | 2.656 | 2.5 | 3 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 1.84 | 2.656 | -0.816
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 38 | 2.712 | 2.5 | 3 | 2.587 | 2.737 | 2.782 | 2.587 | 2.737 | 2.782 | 1.92 | 2.712 | -0.792
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 39 | 2.716 | 2.5 | 3 | 2.591 | 2.741 | 2.861 | 2.591 | 2.741 | 2.861 | 1.76 | 2.716 | -0.956
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 39 | 2.772 | 2.5 | 3 | 2.647 | 2.797 | 2.842 | 2.647 | 2.797 | 2.842 | 1.7 | 2.772 | -1.072
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 40 | 2.776 | 2.5 | 3 | 2.651 | 2.801 | 2.921 | 2.651 | 2.801 | 2.921 | 1.4 | 2.776 | -1.376
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 40 | 2.832 | 2.5 | 3 | 2.707 | 2.857 | 2.902 | 2.707 | 2.857 | 2.902 | 1.76 | 2.832 | -1.072
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 41 | 2.836 | 2.5 | 3 | 2.711 | 2.861 | 2.981 | 2.711 | 2.861 | 2.981 | 1.39 | 2.836 | -1.446
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 41 | 2.892 | 2.5 | 3 | 2.767 | 2.917 | 2.962 | 2.767 | 2.917 | 2.962 | 1.65 | 2.892 | -1.242
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 42 | 2.896 | 2.5 | 3 | 2.771 | 2.921 | 3.041 | 2.771 | 2.921 | 3.041 | 1.81 | 2.896 | -1.086
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 42 | 2.952 | 2.5 | 3 | 2.827 | 2.977 | 3.022 | 2.827 | 2.977 | 3.022 | 2.27 | 2.952 | -0.682
LOTEAMENTO: | Parque Empresarial Condor | [6 empty] | Esquerdo Ponto 1: GREIDE | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida das Indústrias, nº1395,1485,1511-POA/RS | [6 empty] | Esquerdo Ponto 1: Esquerdo; Direito Ponto 1: Direito | Terreno | Projeto
Logradouro | Largura | Passeio(E) | Passeio(D) | Estaca | Cota | Decliv | Decliv | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Cota | Cota | Diferença
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 43 | 2.956 | 2.5 | 3 | 2.831 | 2.981 | 3.101 | 2.831 | 2.981 | 3.101 | 1.9 | 2.956 | -1.056
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 43 | 3.004 | 2.5 | 3 | 2.879 | 3.029 | 3.074 | 2.879 | 3.029 | 3.074 | 1.84 | 3.004 | -1.164
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 44 | 2.986 | 2.5 | 3 | 2.861 | 3.011 | 3.131 | 2.861 | 3.011 | 3.131 | 1.93 | 2.986 | -1.056
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 44 | 3.004 | 2.5 | 3 | 2.879 | 3.029 | 3.074 | 2.879 | 3.029 | 3.074 | 1.92 | 3.004 | -1.084
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 45 | 2.956 | 2.5 | 3 | 2.831 | 2.981 | 3.101 | 2.831 | 2.981 | 3.101 | 2.05 | 2.956 | -0.906
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 45 | 2.952 | 2.5 | 3 | 2.827 | 2.977 | 3.022 | 2.827 | 2.977 | 3.022 | 1.82 | 2.952 | -1.132
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 46 | 2.896 | 2.5 | 3 | 2.771 | 2.921 | 3.041 | 2.771 | 2.921 | 3.041 | 1.97 | 2.896 | -0.926
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 46 | 2.892 | 2.5 | 3 | 2.767 | 2.917 | 2.962 | 2.767 | 2.917 | 2.962 | 1.74 | 2.892 | -1.152
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 47 | 2.836 | 2.5 | 3 | 2.711 | 2.861 | 2.981 | 2.711 | 2.861 | 2.981 | 2.01 | 2.836 | -0.826
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 47 | 2.832 | 2.5 | 3 | 2.707 | 2.857 | 2.902 | 2.707 | 2.857 | 2.902 | 1.7 | 2.832 | -1.132
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 48 | 2.776 | 2.5 | 3 | 2.651 | 2.801 | 2.921 | 2.651 | 2.801 | 2.921 | 1.94 | 2.776 | -0.836
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 48 | 2.772 | 2.5 | 3 | 2.647 | 2.797 | 2.842 | 2.647 | 2.797 | 2.842 | 1.8 | 2.772 | -0.972
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 49 | 2.716 | 2.5 | 3 | 2.591 | 2.741 | 2.861 | 2.591 | 2.741 | 2.861 | 1.7 | 2.716 | -1.016
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 49 | 2.712 | 2.5 | 3 | 2.587 | 2.737 | 2.782 | 2.587 | 2.737 | 2.782 | 1.75 | 2.712 | -0.962
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 50 | 2.656 | 2.5 | 3 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 2.23 | 2.656 | -0.426
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 2.652 | 2.5 | 3 | 2.527 | 2.677 | 2.722 | 2.527 | 2.677 | 2.722 | 1.74 | 2.652 | -0.912
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 52 | 2.566 | 2.5 | 3 | 2.441 | 2.591 | 2.711 | 2.441 | 2.591 | 2.711 | 2.03 | 2.566 | -0.536
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 52 | 2.619 | 2.5 | 3 | 2.494 | 2.644 | 2.689 | 2.494 | 2.644 | 2.689 | 1.64 | 2.619 | -0.979
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 54 | 2.656 | 2.5 | 3 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 2.531 | 2.681 | 2.801 | 1.37 | 2.656 | -1.286
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 54 | 2.706 | 2.5 | 3 | 2.581 | 2.731 | 2.776 | 2.581 | 2.731 | 2.776 | 2.08 | 2.706 | -0.626
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 55 | 2.716 | 2.5 | 3 | 2.591 | 2.741 | 2.861 | 2.591 | 2.741 | 2.861 | 1.5 | 2.716 | -1.216
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 55 | 2.796 | 2.5 | 3 | 1.88 | 1.88 | 1.925 | 1.88 | 1.88 | 1.925 | 2.43 | 2.796 | -0.366
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 56 | 2.776 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.61 | 2.776 | -1.166
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 56 | 2.856 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.865 | 2.26 | 2.856 | -0.596
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 57 | 2.836 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.65 | 2.836 | -1.186
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 57 | 2.916 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.865 | 2.4 | 2.916 | -0.516
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 58 | 2.896 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 2.11 | 2.896 | -0.786
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 58 | 2.976 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.865 | 2.3 | 2.976 | -0.676
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 59 | 2.956 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.61 | 2.956 | -1.346
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 59 | 3.036 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.865 | 2.34 | 3.036 | -0.696
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 60 | 3.016 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.71 | 3.016 | -1.306
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 60 | 3.066 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.865 | 2.43 | 3.066 | -0.636
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 61 | 3.045 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 2.02 | 3.045 | -1.025
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 61 | 3.036 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.865 | 2.39 | 3.036 | -0.646
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 62 | 3.011 | 2.5 | 3 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 2.05 | 3.011 | -0.961
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 62 | 2.976 | 2.5 | 3 | 2.851 | 3.001 | 3.046 | 2.851 | 3.001 | 3.046 | 2.21 | 2.976 | -0.766
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 63 | 2.946 | 2.5 | 3 | 2.821 | 2.971 | 3.091 | 2.821 | 2.971 | 3.091 | 2 | 2.946 | -0.946
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 63 | 2.916 | 2.5 | 3 | 2.791 | 2.941 | 2.986 | 2.791 | 2.941 | 2.986 | 2.17 | 2.916 | -0.746
LOTEAMENTO: | Parque Empresarial Condor | [6 empty] | Esquerdo Ponto 1: GREIDE | EIXO (-)ATERRO (+)CORTE
ENDEREÇO: | Avenida das Indústrias, nº1395,1485,1511-POA/RS | [6 empty] | Esquerdo Ponto 1: Esquerdo; Direito Ponto 1: Direito | Terreno | Projeto
Logradouro | Largura | Passeio(E) | Passeio(D) | Estaca | Cota | Decliv | Decliv | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Ponto 1 | Ponto 2 | Ponto 3 | Cota | Cota | Diferença
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 64 | 2.882 | 2.5 | 3 | 2.757 | 2.907 | 3.027 | 2.757 | 2.907 | 3.027 | 1.94 | 2.882 | -0.942
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 64 | 2.856 | 2.5 | 3 | 2.731 | 2.881 | 2.926 | 2.731 | 2.881 | 2.926 | 2.01 | 2.856 | -0.846
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 65 | 2.817 | 2.5 | 3 | 2.692 | 2.842 | 2.962 | 2.692 | 2.842 | 2.962 | 1.81 | 2.817 | -1.007
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 65 | 2.796 | 2.5 | 3 | 2.671 | 2.821 | 2.866 | 2.671 | 2.821 | 2.866 | 2.02 | 2.796 | -0.776
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 66 | 2.752 | 2.5 | 3 | 2.627 | 2.777 | 2.897 | 2.627 | 2.777 | 2.897 | 1.82 | 2.752 | -0.932
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 66 | 2.736 | 2.5 | 3 | 2.611 | 2.761 | 2.806 | 2.611 | 2.761 | 2.806 | 1.91 | 2.736 | -0.826
(OESTE) | 10 | 4 | 1.5 | 67 | 2.687 | 2.5 | 3 | 2.562 | 2.712 | 2.832 | 2.562 | 2.712 | 2.832 | 1.68 | 2.687 | -1.007
(LESTE) | 10 | 1.5 | 4 | 67 | 2.676 | 2.5 | 3 | 2.551 | 2.701 | 2.746 | 2.551 | 2.701 | 2.746 | 1.87 | 2.676 | -0.806