ÍNDICE DE PLANTAS

PIZA 001.0D-01 P..........(Planta geral do sistema)...................................................................01

ETE 944.HM-02 P.........(Layout Geral)...................................................................................02

ETE 944.HM-03 P..........(Perfil Hidráulico).............................................................................03

ETE 944.HM-04 P..........(Layout de desarenação, reatores UASB e leitos de secagem).........04

ETE 944.HM-05 P..........(Tubulações de alimentação dos digestores, lodo e lixiviado).........05

ETE 944.HM-06 P..........(Tubulações do efluente, by-pass, bio gás e drenagem pluvial).......06

ETE 944.HM-07 P..........(Desarenação, plantas e cortes).........................................................07

ETE 944.HM-08 P..........(Reatores UASB, planta níveis 4,00m e 8,80m)...............................08

ETE 944.HM-09 P..........(Reator UASB, plantas níveis 7,60m e 8,95m).................................09

ETE 944.HM-10 P..........(Reator UASB, cortes AA e BB e Det. Laje Tipo ).......................10

# ETE 944.HM-11 P..........(Reator UASB, vista 1 e detalhes)....................................................11

ETE 944.HM-12 P..........(Reator UASB, detalhes das campanulas)........................................12

ETE 944.HM-13 P..........(Câmara de Manobras).....................................................................13

ETE 944.HM-14 P..........(Leitos de secagem, planta e cortes de uma unidade).......................14

ETE 944.HM-15 P..........(Elevatória de lixiviado dos leitos de secagem)...............................15

ETE 944.HM-16 P..........(Lagoas de estabilização, layout geral).............................................16

ETE 944.HM-17 P..........(Canal de alimentação lagoas facultativas, planta baixa e cortes)....17

ETE 944.HM-18 P..........(Estruturas intercomunicadoras e de saída das lagoas)....................18

ETE 944.HM-19 P.........(Banhado construído, layout geral)....................................................19

ETE 944.HM-20 P.........(Layout dos canais de entrada e saída dos banhados)........................20

ETE 944.HM-21 P.........(Canais de alimentação/saída,vertedores e diques dos banhados).....21

ETE 944.HM-22 P.........(Ala de bueiro na entrada dos banhados,vertedores e trapiches).......22

ETE 944.HM-23 P..........(Lagoas de estabilização e banhados construídos, cortes)................23

ETE 944.HM-24 P..........(Laboratório, planta baixa, cortes e fachadas)..................................24