## Praça
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - DMAE
PROJETO ARROIO CAVALHADA
PARQUE: AV. CAVALHADA |  |  |  |  | Data-base
Orçamento Discriminado |  |  |  |  | Agosto/2003
Item | Descição | Un | Qtde | Preço | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | Instalação da obra | vb | 1 | 3529.368 | 3529.368
2 | Administração do canteiro | mês | 8 | 360 | 2880
3 | Limpeza do terreno | m2 | 77136 | 1.25 | 96420
4 | Locação da obra | m2 | 77136 | 1.34 | 103362.24
5 | Placa da obra | un | 1 | 546 | 546
6 | Remoção de Árvore (0 - 3) | m3 | 97 | 10.12 | 981.64
TOTAL ITEM A |  |  |  |  | 207719.248
B | PARQUE
1 | Trabalhos em terra
1.1 | Escavação manual | m3 | 710 | 14.14 | 10039.4
1.2 | Escavação mecânica | m3 | 14196 | 5.23 | 74245.08
1.3 | Reenchimento com material local | m3 | 23660 | 4.47 | 105760.2
1.4 | Espalhamento de bota fora no local | m³ | 14196 | 0.65 | 9227.4
Sub-total 1 |  |  |  |  | 199272.08
2 | Obras Civís
2.1 | Alvenaria em Pedra de Grês c/ Arg Ci/ Ar | m2 | 875 | 67.32 | 58905
2.2 | Concreto Magro fck = 9 Mpa | m³ | 12 | 188 | 2256
2.3 | Concreto Armado fck = 22 Mpa (preparo, lançamento e cura) | m³ | 198 | 280.58 | 55554.84
2.4 | Formas de compensado resinado, inclusive escoramentos | m² | 223 | 17.06 | 3804.38
2.5 | Armadura CA-50/60, dobrada e instalada | kg | 11760 | 4.32 | 50803.2
2.6 | Tubo Galvanizado, 2" , e = 3 mm | m | 40 | 52.63 | 2105.2
2.7 | Tubo Galvanizado, 1.1/4" , e = 3 mm | m | 75 | 31.2 | 2340
2.8 | Cantoneira Metálica, 3 x 3 cm | m | 95 | 8.52 | 809.4
2.9 | Guarda-Corpo para Ciclovia | m | 640 | 165 | 105600
Sub-total 2 |  |  |  |  | 282178.02
3 | Pavimentação
3.1 | Piso Grama Taludes do Dique | m² | 19490 | 8.9 | 173461
3.2 | Piso de Grama Catarina | m² | 22289 | 8.9 | 198372.1
3.3 | Piso de Saibro | m² | 32783 | 1.81 | 59337.23
3.4 | Piso de Basalto | m² | 1568 | 48.18 | 75546.24
3.5 | Piso de Laje de Grês | m² | 1789 | 20.7 | 37032.3
3.6 | Piso Acimentado Kourodur | m² | 4585 | 62.3 | 285645.5
3.7 | Piso de Paralelepípedo | m² | 2789 | 12.41 | 34611.49
3.8 | Meio-Fio de Concreto Magro Molddado "In Loco" | m | 4181 | 16.42 | 68652.02
3.9 | Meio-Fio de Granito | m | 524.98 | 4.69 | 2462.1562
Sub-total 3 |  |  |  |  | 935120.0362
4 | Fechamento e Proteção
4.1 | Tela Metálica H = 5,50 m | m | 966 | 226.66 | 218953.56
4.2 | Tela Metálica H = 1,00 m | m | 980 | 19.03 | 18649.4
4.3 | Tela Galvanizada, malha de 4 cm, Arame de 2,75 mm, H = 0,80 m | m | 73 | 25.83 | 1885.59
Sub-total 4 |  |  |  |  | 239488.55
5 | Equipamentos
5.1 | Recanto Infantil
5.1.1 | - Balanço Infantil | un | 6 | 670 | 4020
5.1.2 | - Balanço Juvenil | un | 3 | 570 | 1710
5.1.3 | - Escrregador Simples | un | 3 | 578 | 1734
5.1.4 | - Caixa de Areia (Diâm 2,50 m) | un | 3 | 1096.53 | 3289.59
5.1.5 | - Caixa de Areia (Diâm 4,00 m) | un | 3 | 1560.17 | 4680.51
5.1.6 | - Barra Balanço | un | 3 | 710 | 2130
5.1.7 | - Estrutura | un | 3 | 487 | 1461
5.1.8 | - Gaiola | un | 3 | 687 | 2061
5.1.9 | - Gangora c/ 03 Pranchas | un | 3 | 424 | 1272
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - DMAE
PROJETO ARROIO CAVALHADA
PARQUE: AV. CAVALHADA |  |  |  |  | Data-base
Orçamento Discriminado |  |  |  |  | Agosto/2003
Item | Descição | Un | Qtde | Preço | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
5.2 | Módulo de Ginástica
5.2.1 | - Espaldar | un | 2 | 438 | 876
5.2.2 | - Barra p/ Alongamento | un | 5 | 356 | 1780
5.2.3 | - Prancha p/ Abdominais | un | 6 | 483 | 2898
5.2.4 | - Barras Paralelas em Metal | un | 2 | 318 | 636
5.2.5 | - Barras Horizontais | un | 4 | 318 | 1272
5.3 | Módulo p/ Jogos de Mesa
5.3.1 | - Mesa c/ Banco p/ Jogo Dama/Xadrex | un | 8 | 535 | 4280
5.4 | Equipamentos Diversos
5.4.1 | - Bancos c/ Encosto | un | 236 | 311 | 73396
5.4.2 | - Bebedouro | un | 2 | 478.79 | 957.58
5.4.3 | - Lixeiras | un | 186 | 78 | 14508
5.5 | Cancha de Bocha | 4 | 4 | 9233.31 | 36933.24
Sub-total 5 |  |  |  |  | 159894.92
6 | Vegetação
6.1 | Floríferas
6.1.1 | - Pata de Vaca | un | 83 | 30.27 | 2512.41
6.1.2 | - Ingá Feijão | un | 45 | 30.27 | 1362.15
6.1.3 | - Ipê Roxo | un | 45 | 37.47 | 1686.15
6.1.4 | - Quaresmeira | un | 30 | 41.07 | 1232.1
6.1.5 | - Corticeira do Banhado | un | 28 | 37.47 | 1049.16
6.1.6 | - Chuva de Ouro | un | 34 | 37.47 | 1273.98
6.1.7 | - Ipê Amarelo | un | 35 | 37.47 | 1311.45
6.1.8 | - Jacarandá | un | 52 | 30.27 | 1574.04
6.1.9 | - Peroba | un | 45 | 37.47 | 1686.15
6.1.10 | - Ccarobão | un | 43 | 30.27 | 1301.61
6.1.11 | - Guabiroba | un | 28 | 30.27 | 847.56
6.1.12 | - Cabreúva | un | 37 | 32.67 | 1208.79
6.1.13 | - Guabiju | un | 28 | 30.27 | 847.56
6.1.14 | - Louro Branco | un | 32 | 37.47 | 1199.04
6.2 | Frutíferas
6.2.1 | - Amoreira | un | 7 | 32.67 | 228.69
6.2.2 | - Araça | un | 2 | 30.27 | 60.54
6.2.3 | - Pitanga | un | 13 | 30.27 | 393.51
6.2.4 | - Capororoca | un | 25 | 30.27 | 756.75
6.2.5 | - Jaboticabeira | un | 19 | 32.67 | 620.73
6.2.6 | - Guaçatunga | un | 114 | 37.47 | 4271.58
6.2.7 | - Ingá Macaco | un | 16 | 37.47 | 599.52
6.2.8 | - Chal Chal | un | 120 | 30.27 | 3632.4
6.3 | Grande Porte
6.3.1 | - Pau Ferro | un | 37 | 30.27 | 1119.99
6.3.2 | - Canafístula | un | 11 | 32.67 | 359.37
6.3.3 | - Jerivá | un | 22 | 77.07 | 1695.54
6.3.4 | - Paineira | un | 2 | 32.67 | 65.34
6.3.5 | - Timbauva | un | 7 | 32.67 | 228.69
6.3.6 | - Cedro | un | 5 | 32.67 | 163.35
6.3.7 | - Cortceira-da-Serra | un | 15 | 37.47 | 562.05
Sub-total 6 |  |  |  |  | 33850.2
7 | Unidades de Apoio
7.1 | Sanitários | m² | 84 | 1578 | 132552
7.2 | Capatazia | m² | 15 | 789 | 11835
Sub-total 7 |  |  |  |  | 144387
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - DMAE
PROJETO ARROIO CAVALHADA
PARQUE: AV. CAVALHADA |  |  |  |  | Data-base
Orçamento Discriminado |  |  |  |  | Agosto/2003
Item | Descição | Un | Qtde | Preço | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
8 | Materiais e Equipamentos Elétricos
8.1 | - Rede Aérea de Distribuição de Energia
8.1.1 | TRANSFORMADOR 75kVA-15kV-220/127V | pç | 2 | 3900 | 7800
8.1.2 | CHAVE FUSÍVEL BASE C-300A -15kV-5H | pç | 9 | 100 | 900
8.1.3 | PARA-RAIOS POLIMÉRICO 12kV-10kA | pç | 6 | 141 | 846
8.1.4 | POSTE CONCRETO 12m-4kN | pç | 40 | 690 | 27600
8.1.5 | POSTE CONCRETO 12m-10kN | pç | 5 | 1380 | 6900
8.1.6 | ESTRUTURAS BT ( AS-22 COM ISOLADOR E CINTA DE AÇO) E
| CABO BT MULTIPLEX CA 1x(3#70mm2+1x70) | m | 1600 | 13.2 | 21120
8.1.7 | ESTRUTURAS MT ( REDE COMPACTA) COM CABO XLPE
| SEMI-ISOLADO CA #1/0AWG - 15kV | m | 910 | 22 | 20020
8.1.8 | DESMONTAGEM REDE EXISTENTE | vb | 1 | 4000 | 4000
8.1.9 | MONTAGEM | vb | 2510 | 8.25 | 20707.5
8.2 | - Iluminação do Parque
8.2.1 | LUMINÁRIA FECHADA EM PONTA DE BRAÇO COM LAMPADA
SON 250W-220V+REATOR+IGNITOR+CAPACITOR, MONTADA E
| LIGADA COM RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADO | pç | 3 | 420 | 1260
8.2.2 | CONJUNTO DE 04 LUMINÁRIAS FECHADA COM LAMPADA
VAPOR METALICO 250W-220V+REATOR+IGNITOR+CAPACITOR
| LIGADA E MONTADA EM PONTA DE POSTE DE 10m | pç | 23 | 1828 | 42044
8.2.3 | LUMINÁRIA ORNAMENTAL TIPO GLOBO FECHADA COM
LAMPADA VAPOR METALICO 250W-220V+REATOR+IGNITOR+
| CAPACITOR LIGADA E MONTADA EM PONTA DE POSTE DE 4m | pç | 128 | 440 | 56320
8.2.4 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO IP PA-10 ENGASTADO | pç | 23 | 517 | 11891
8.2.5 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO IP PA-4 ENGASTADO | pç | 128 | 146 | 18688
8.2.6 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO IP PA-8S ENGASTADO | pç | 3 | 414 | 1242
8.2.7 | COMANDO SIMPLES EM CAIXA 320x190x140mm COM 01 CHAVE
| CONTATORA E FUSÍVEIS DIAZED CONFORME PROJETO | pç | 7 | 945 | 6615
8.2.8 | COMANDO DUPLO EM CAIXA 320x190x140mm COM 01 CHAVE
| CONTATORA E FUSÍVEIS DIAZED CONFORME PROJETO | pç | 2 | 1742 | 3484
8.2.9 | BASE FUSÍVEL NOS POSTES | pç | 354 | 26.58 | 9409.32
8.2.10 | CABO DUPLAST 2#2,5mm2 -750V | m | 1000 | 1.2 | 1200
8.2.11 | CABO #25mm2 - 0,6/1k | m | 11400 | 3.07 | 34998
8.2.12 | ATERRAMENTOS, FIXAÇÕES, CONECTORES | vb | 1 | 500 | 500
8.2.13 | BASE DE CONCRETO PARA POSTE 10m | pç | 23 | 333 | 7659
8.2.14 | BASE DE CONCRETO PARA POSTE 4m | pç | 128 | 121 | 15488
8.2.15 | CAIXA DE ALVENARIA 0,40X0,40X0,50m TAMPA CONCRETO | pç | 174 | 150 | 26100
8.2.16 | CANALIZAÇÃO EM DUTO PVC RÍGIDO 75mm | m | 2934 | 10 | 29340
8.2.17 | CANALIZAÇÃO EM DUTO GALVANIZADO 75mm | m | 264 | 53 | 13992
8.2.18 | MONTAGEM | vb | 1 | 30000 | 30000
Sub-total 8 |  |  |  |  | 420123.82
TOTAL ITEM B |  |  |  |  | 2414314.6262
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2622033.8742