SUMÁRIO

SUMÁRIO

1- Apresentação									03

2- Especificações Técnicas							05

2.1- Introdução									06

2.2- Serviços										10

2.3- Sinalização									17

2.4- Considerações Finais								21

3- Relação de Equipamento							22

4- Relação de Pessoal Técnico							24

5- Cronograma									26

6- Orçamento										28

7- Tabela de Preços`								33

APRESENTAÇÃO

1- Apresentação

E.P.T. - Engenharia e Pesquisas Técnológicas S.A., vem apresentar à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Obras e Viação, as Especificações Técnicas e orçamentos da obra da AV. Bento Gonçalves - corredor exclusivo para ônibus.

Porto Alegre, 03 de março de 1999.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas para a implantação de obras viárias na Av. Bento Gonçalves, Porto Alegre - RS, com vistas a implantação de faixa exclusiva para ônibus.

1- Introdução

A presente “Especificações Técnicas”, estatue as condições de implantação das obras viárias na Av. Bento Gonçalves, na cidade de Porto Alegre, com vistas a implantação de faixa exclusiva para ônibus, bem como reforço estrutural do pavimento de trechos de ruas no entorno do corredor de ônibus.

O trecho da faixa exclusiva para ônibus se desenvolve desde a rua Marista (final do corredor exclusivo hoje existente) até a Estrada João de Oliveira Remião, atingindo um comprimento de aproximadamente    4.440,00 m.

As ruas ao entorno do corredor de ônibus se desenvolvem:

- Rua Antônio Maranguelo, no trecho entre a rua Osvaldo Pereira de Freitas, e a divisa com o loteamento Jardim Guanabara, aproximadamente 100,00 m;

- Rua Nove de Junho, no trecho entre a Av. Bento Gonçalves e Rua Saldanha da Gama.,em aproximadamente 60,00 m;

- Rua Saldanha da Gama, no trecho entre a rua Santa Maria e a rua Santo Alfredo, em aproximadamente 150,00 m ;

- Rua Saldanha da Gama ,no trecho entre a rua Nove de Junho e a rua São Guilherme, em aproximadamente 150,00 m.

Na elaboração deste projeto, a Av. Bento Gonçalves foi dividida em dois trechos a saber:

1º Trecho - segmento da avenida que vai desde a rua Marista até a avenida Antônio de Carvalho, com um comprimento aproximado de 2.120,00 m.

2º Trecho - segmento da avenida que vai desde a avenida Antônio de Carvalho até a Estrada João de Oliveira Remião, com um comprimento de aproximadamente 2.320,00 m.

O .1º trecho, atualmente é constituído de 2(duas) pistas separadas por um canteiro central. Cada pista possui 10,50 m de largura e são divididas em 3(três) faixas de rolamento de 3,50 m de largura cada uma. Para este trecho, o projeto prevê a implantação de uma faixa de rolamento exclusiva para ônibus, em cada lado do canteiro central, que ficará com a largura de 2,00 m, e 2(duas) faixas de rolamento em cada pista, destinadas à circulação dos demais    veículos .

Nos segmentos das estações de embarque e desembarque de passageiros, e nos segmentos de aceleração e desaceleração da faixa exclusiva de transporte coletivo, a pavimentação será de placas de concreto.

No restante das pistas, o pavimento será reforçado com concreto betuminoso usinado à quente.

O 2º trecho atualmente é constituído de 2(duas) pistas com 2(duas) faixas de rolamento cada uma.

As pistas possuem uma largura de 7,00 m cada uma, separadas por um canteiro central de aproximadamente 16,00 m de largura média.

O projeto prevê a implantação de um corredor exclusivo para ônibus, no canteiro central, com duas faixas de rolamento de 3,50 m de largura cada uma e separadas por canteiros de 1,0 m de largura, das faixas laterais, em número de três em cada pista destinadas aos veículos particulares. Todo o trecho do corredor exclusivo de ônibus, receberá uma pavimentação em placas de concreto.

As demais faixas de rolamento, serão pavimentadas em concreto betuminoso usinado à quente.

Para as ruas no entorno da avenida, em alguns trechos, foram previstas algumas correções na estrutura do pavimento existente, bem como capeamento de CBUQ (camada de reforço), de acordo com o projeto geotécnico.

Estes trechos são:

- Rua Antônio Maranguelo - previsão de pavimentação com 27 cm de brita graduada e 6 cm de CBUQ.

- Rua Saldanha da Gama - no trecho entre as ruas Santa Maria e Santo Alfredo o projeto prevê o lançamento de uma camada de regularização com Binder, espessura média de 3,0 cm e um capeamento com 8,0 cm de CBUQ, faixas I e II na espessura de 4,0 cm cada uma.

- Rua Saldanha da Gama - No trecho entre as ruas Nove de Junho e São Guilherme, foi projetado o mesmo capeamento, porém, sem a regularização inicial.

A obra será definida pelas seguintes etapas de serviços.

a-    Serviços Iniciais

- Instalação do Canteiro

- Sinalização de obras

b-    Terraplenagem

- Demolição dos passeios existentes

- Escavação mecânica

- Escavação com retroescavadeira

- Transporte de Material escavado distância de 2 km

- Transporte por km excedente

- Reaterro de passeios e valas com material local

- Reaterro de passeios e valas com material importado

- Escavação manual de valas em terra

c- Drenagem

- Escoramento tipo A

- Escoramento tipo B

- Escoramento tipo C

- Lastro de concreto para tubos de concreto Ø    0,80 m

- Lastro de pedra amarroada

- Lastro de brita

- Fornecimento e assentamento de tubo Ø 0,30 m de concreto simples C2 - P.B.

- Fornecimento e assentamento de tubo de concreto pré-moldado Ø1,00m tipo CA-2 MF

- Fornecimento e assentamento de tubo de concreto pré-moldado Ø 1,50m tipo CA-2 MF

- Execução de poço de visita tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00

- Execução de P.V. tipo C 1,00 x 1,30 x 1,50 m

- Execução de P.V. tipo C    1,00 x 1,80 x 2,00 m

- Metro adicional de P.V. tipo C 1,00 x 1,30 m

- Metro adicional de P.V. 1,00 x 1,80 m

- Execução de galeria de concreto armado

d-    Pavimentação

- Capina e limpeza do terreno

- Remoção de meios-fios

- Preparo e compactação do subleito

- Reforço do subleito com areia

- Execução de Base de Brita Graduada

- Execução de Base de Concreto Magro

- Fresagem de CBUQ espessura de 0,08 m

- Preparo de superfície de Brita Graduada

- Execução de imprimação asfáltica

- Execução de CBUQ - faixa I

- Execução de pintura de ligação

- Execução de concreto Betuminoso Usinado à Quente C.B.U.Q. faixa II

- Execução de pavimento de placa de concreto

- Execução de meio-fio de concreto pré-moldado 0,15 x 0,30 m

- Reposição de meio-fio de concreto de 0,15 x 0,30 m

- Execução de meio-fio de concreto pré-moldado 0,15 x 0,45 m

- Execução de passeio de concreto espessura de 0,08 m

- Execução de passeio de laje de grês

- Execução de passeio de basalto regular

- Execução de passeio de basalto irregular

- Realinhamento de meio-fio

e-    Serviços Complementares

- Retirada de árvore

- Remanejamento de posteação de rede elétrica

2 -    Serviços

Todos os serviços a realizar na obra apresentam características corriqueiras no desenvolvimento de obras viárias.

As especificações para estes serviços encontram-se amplamente difundidas no caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Quando não existir a especificação no Caderno de Porto Alegre será indicado a especificação adotada. Em caso de inexistência, ou necessidade de alguma alteração, complementação ou serviço particular, será criada a nova especificação.

A execução dos serviços obedecerá, rigorosamente, ao que consta nestas especificações, ficando estabecido que os preços unitários a serem propostos pelos licitantes deverão incluir, necessariamente, o custo relativo ao Controle Tecnológico de rotina a ser executado e o transporte com carga e descarga até o canteiro de obras de todos os materiais e produtos industrializados a serem empregados na execução da obra. Incluirão ainda, a guarda dos mesmos até a aplicação, bem como os deslocamentos necessários dentro do canteiro.

2.1-    Instalação do Canteiro

2.1.1-    Generalidades

Instalações necessárias para permitir o atendimento da logística da obra.

2.1.2-    Execução

O canteiro de obras será dotado de galpões necessários para atender as exigências da obra, inclusive as de higiene dos operários. Deverão existir pátios    que permitam o estacionamento dos equipamentos, propiciando    a execução das tarefas de consertos e providências de manutenção dos mesmos. Os espaços    físicos para a disposição de materiais - tubos, tijolos, cimento, areia, brita, deverão ser perfeitamente definidos. A empreiteira colocará a disposição da Fiscalização uma sala de 20,00 m2 , provida de luz, instalações sanitárias e mobiliário mínimo.

2.1.3-    Pagamento

O canteiro de obras será pago após a conclusão, de acordo com os valores propostos.

2.2-    Sinalização de obras

2.2.1-    Generalidades

A Empreiteira, antes de qualquer atividade na obra apresentará projeto de sinalização de alerta    e complementar, tanto no que se refere ao bloqueio das pistas para permitir a execução dos serviços como na proteção de pedestres e operários. O projeto será preliminarmente aprovado pela fiscalização,e atenderá as exigências do Código Nacional de Trânsito.

2.2.2-    Execução

As placas de sinalização e cavaletes serão executadas nas dimensões e formatos preconizados na Lei anteriormente citada. As proteções provisórias serão executadas em chapa Madeirit altura de 1,10 m. As plataformas para travessias de pedestres deverão atender as necessidades de segurança dos mesmos.

2.2.3-    Pagamento

O custo da sinalização de obra deverá ter seu valor diluído nos diversos serviços que compõem a obra.

2.3-    Demolição dos passeios existentes

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras viárias, página 120.

2.4-    Escavação Mecânica

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 15.

2.5-    Escavação com retroescavadeira

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargo do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 16.

2.6-    Transporte do material escavado distância de 2km

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 22.

2.7-    Transporte por km excedente

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 22.

2.8-    Reaterro de passeios e valas com material local

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 10.

2.9-    Reaterro de passeios e valas com material importado

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume    4, Esgotos Pluviais, página 16.

2.10- Escavação manual de valas em terra

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 13.

2.11-    Escoramento tipo A

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 19.

2.12-    Escoramento tipo B

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 19.

2.13-    Escoramento tipo C

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 19.

2.14-    Lastro de concreto magro para tubo de concreto

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 57

2.15-    Lastro de pedra amarroada

2.15.1-    Generalidades

Lastro de pedra amarroada para melhorar a estabilidade do subleito nos locais onde este apresentar baixo poder de suporte.

2.15.2-    Materiais

Será usado pedra amarroada, diâmetro máximo de 0,15 m.

2.15.3-    Serviços

O subleito que apresentar baixo poder de suporte    deverá    ser reforçado antes da aplicação do lastro de concreto magro, através da utilização da pedra amarroada. A espessura a utilizar será função das condições do subleito e será anteriormente definida pela fiscalização.

2.15.4-    Pagamento

O pagamento será efetuado em função do volume de pedra amarroada efetivamente utilizado.

2.16-    Lastro de brita

2.16.1-    Generalidades

Lastro de brita para melhorar a estabilidade do subleito nos locais onde este apresentar baixo poder de suporte.

2.16.2-    Materiais

Será usado brita, diâmetro máximo de 2,54 cm.

2.16.3-    Serviços

O subleito que apresentar baixo poder de suporte deverá ser reforçado antes da aplicação do lastro de concreto, através da utilização de brita. A espessura a utilizar será função das condições do subleito e será anteriormente definida pela fiscalização.

2.16.4-    Pagamento

O pagamento será efetuado em função do volume de brita efetivamente utilizado.

2.17-    Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples Ø 0,30m C2 - P.B.

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do município de Porto Alegre,volume 4, Esgotos Pluviais, página 16.

2.18-    Fornecimento e assentamento de tubo de concreto pré-moldado diâmetro 1,00 m tipo CA - 2 - MF

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do município de Porto Alegre,volume 4, Esgotos Pluviais, página 20.

2.19-    Fornecimento e assentamento de tubo de concreto pré-moldado diâmetro 1,50 m tipo CA-2 MF.

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre,volume 4, Esgotos Pluviais,página 20.

2.20- Execução de poço de visita tipo A 0,80 x 0,80 x 1,00

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre,volume 4, Esgotos Pluviais,página 21.

2.21-    Execução de P.V. tipo C 1,00 x 1,30 x 1,50 m.

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 21.

2.22-    Execução de P.V. tipo C 1,0 x 1,80 x 2,00 m.

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 21.

2.23-    Metro adicional de P.V.    1,0 x 1,30 m

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 21.

2.24-    Metro adicional de P.V. tipo C 1,0 x 1,80 m

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 4, Esgotos Pluviais, página 21.

2.25- Execução de galeria de concreto armado

Este serviço será executado de acordo com as especificações contidas no “Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem”do DNER - Departamento Nacional de Estradas de rodagem.

2.26- Capina e limpeza do terreno

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre,volume 2, Obras Viárias, página 07.

2.27-    Remoção de meios-fios

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 32.

2.28-    Preparo e compactação do subleito

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 17.

2.29-    Reforço do subleito com areia

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 35.

2.30-    Execução de base de brita graduada

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 62.

2.31-    Execução de base de concreto magro

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 57.

2.32-    Fresagem de C.B.U.Q.

2.32.1-    Generalidades

Execução de fresagem nos revestimentos, binder e CBUQ que sofrerão intervenção conforme projeto.

2.32.2-    Equipamentos

Para a execução da fresagem é necessário a utilização de máquinas fresadoras auto-carregáveis e caminhões tombadeiras.

2.32.3-    Execução

A fresagen será executada conforme determinação    de projeto atingindo a seguinte espessura:

- Na camada de revestimento de CBUQ    - 0,08m

Dadas as condições e exigências de projeto deverá existir rigor na definição das espessuras e na qualidade de superfície após a fresagem.

2.32.4-    Pagamento

O pagamento será realizado em função    de superfície fresada considerando-se o tipo de material a espessura a ser fresada.

2.33-    Execução de imprimação asfáltica

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 67.

2.34-    Execução de pintura de ligação

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 65.

2.35-    Execução de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 87.

2.36-    Execução de pavimento de placa de concreto

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 95.

2.37-    Execução de meio-fio de concreto pré-moldado dimensões    0,15 x 0,30 m

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 26.

2.38-    Reposição de meio-fio de concreto pré-moldado dimensões    0,15 x 0,30 m

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 26.

2.39-    Execução de meio-fio de concreto pré-moldado dimensões de    0,15 x 0,45m

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 26.

2.40-    Execução de passeio de concreto espessura de 0,80 m

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 122.

2.41-    Execução de passeio de laje de grês

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 123.

2.42-    Execução de passeio de basalto regular

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 126.

2.43-    Execução de passeio de basalto irregular

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 126.

2.44- Realinhamento de meio-fio

Estes serviços serão executados conforme Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, volume 2, Obras Viárias, página 26.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relação de Equipamentos Mínimos Necessários

Para a realização da obra propomos a    mobilização dos seguintes equipamentos:

- Tratores de esteira c/ lâmina frontal

- Motoniveladora c/ escarificador

- Pá carregadeira

- Escavadeira ou retro-escavadeira

- Caminhão munck

- Caminhão basculante

- Caminhão caixa

- Caminhão betoneira

- Caminhão distribuidor de material betuminoso

- Caminhão tanque distribuidor de água equipado com barra e bomba regulável

- Equipamento pulvimisturador ou grade de discos

- Rolos pé de carneiro, liso vibratório, pneumáticos e auto-propelidos

- Vassoura mecânica

- Compressor de ar comprimido

- Perfuratrízes

- Marteletes

- Mangueiras

- Placas vibratórias

- Acabadora automotríz equipada c/ parafuso sem fim

- Vibradores de imersão

EQUIPE TÉCNICA

Relação de Pessoal Técnico necessário.

Para a realização da obra propomos a mobilização da seguinte equipe técnica:

- Engenheiro Coordenador. Profissional com experiência, responsável pela coordenação de todos os serviços e pelos contatos com os diversos órgãos.

- Engenheiro Residente. Profissional com experiência em obra rodoviária urbana, conduzirá todos os serviços de campo. Face ao volume e complexidade dos serviços, deverá permanecer em tempo integral no canteiro de obras.

- Topógrafo. Profissional com experiência em locação e medição de serviços, permanecerá em tempo integral na obra.

- Laboratorista. Desenvolvendo suas atividades no laboratório ou no canteiro, executará todos os ensaios necessários.

- Encarregado de Canteiro. Responsável pelas definições de trabalho nas frentes de serviços.

CRONOGRAMA

ORÇAMENTO

TABELA DE PREÇOS