## NIV
STO Topografia e Serviços Ltda. |  |  | Local: Beco dos Tabajaras - POA |  |  | Serviço: Nivelamento
P L A N I L H A D E N I V E L A M E N T O |  |  |  |  | Data: Abril/02
ESTACA | INTERM. | RÉ | VANTE | ALT.INST. | COTA | OBS.
NIVELAMENTO DO EIXO
RN1 |  | 1.369 |  | 159.462 | 158.093
| 0+000 |  | 0.612 |  | 158.85
| 0+003,2 |  | 0.483 |  | 158.979
| 0+003,25 |  | 0.42 |  | 159.042
| 0+010 |  | 0.651 |  | 158.811
| 0+020 |  | 1.636 |  | 157.826
| 0+030 |  | 1.891 |  | 157.571
| 0+040 |  | 1.832 |  | 157.63
| 0+050 |  | 1.265 |  | 158.197
| AUX |  | 0.372 |  | 159.09
|  | 2.61 |  | 161.7
| 0+060 |  | 2.247 |  | 159.453
| 0+070 |  | 1.239 |  | 160.461
|  | 1.247 |  | 161.708
| 0+080 |  | 0.807 |  | 160.901
| 0+090 |  | 1.093 |  | 160.615
| 0+100 |  | 1.447 |  | 160.261
| 0+110 |  | 1.546 |  | 160.162
| 0+120 |  | 1.481 |  | 160.227
| 0+130 |  | 1.383 |  | 160.325
|  | 0.461 |  | 160.786
| 0+140 |  | 0.612 |  | 160.174
| 0+150 |  | 1.208 |  | 159.578
| 0+160 |  | 1.718 |  | 159.068
| 0+170 |  | 2.144 |  | 158.642
| 0+180 |  | 2.287 |  | 158.499
RN2 |  |  | 1.727 |  | 159.059
RN2 |  | 2.282 |  | 161.341 | 159.059
| AUX310 |  | 2.849 |  | 158.492
| 0+180 |  | 2.844 |  | 158.497
| 0+170 |  | 2.699 |  | 158.642
| 0+160 |  | 2.274 |  | 159.067
| 0+150 |  | 1.768 |  | 159.573
| 0+140 |  | 1.17 |  | 160.171
| 0+130 |  | 1.018 |  | 160.323
| 0+120 |  | 1.115 |  | 160.226
| 0+110 |  | 1.179 |  | 160.162
| 0+100 |  | 1.079 |  | 160.262
|  | 1.189 |  | 161.451
| 0+090 |  | 0.835 |  | 160.616
| 0+080 |  | 0.551 |  | 160.9
| 0+070 |  | 0.99 |  | 160.461
| 0+060 |  | 1.999 |  | 159.452
| 0+050 |  | 3.253 |  | 158.198
|  | 1.52 |  | 159.718
| 0+040 |  | 2.088 |  | 157.63
AUX2 |  |  | 2.269 |  | 157.449
| 0+030 |  | 2.147 |  | 157.571
| 0+020 |  | 1.892 |  | 157.826
| 0+010 |  | 0.907 |  | 158.811
| 0+000 |  | 0.868 |  | 158.85
RN1 |  |  | 1.626 |  | 158.092
|  | 2.441 |  | 160.533
AUX1 |  |  | 0.282 |  | 160.251

## NS
STO Topografia e Serviços Ltda. |  |  | Local: Beco dos Tabajaras - POA |  |  | Serviço: Nivelamento
P L A N I L H A D E N I V E L A M E N T O |  |  |  |  | Data: Abril/02
ESTACA | INTERM. | RÉ | VANTE | ALT.INST. | COTA | OBS.
NIVELAMENTO DO EIXO
0+000 | 0 | 2.608 |  | 161.458 | 158.85
| 3 |  | 2.393 |  | 159.065 | Pé do meio-fio
| 3.05 |  | 2.329 |  | 159.129
| 5.4 |  | 1.27 |  | 160.188
| 6.6 |  | 0.35 |  | 161.108
| -3 |  | 2.867 |  | 158.591
| -3.05 |  | 2.73 |  | 158.728
| -4.8 |  | 2.755 |  | 158.703
| -6.5 |  | 2.76 |  | 158.698
0+000 | EIXO | 2.608 |  | 161.458 | 158.85
ANEXO | 5 |  | 2.053 |  | 159.405 | Eixo
| 10 |  | 1.336 |  | 160.122 | Eixo
| 15 |  | 0.451 |  | 161.007 | Eixo
0+000 | EIXO | 1.017 |  | 159.867 | 158.85
ANEXO | -5 |  | 1.445 |  | 158.422 | Eixo
| -10 |  | 1.82 |  | 158.047 | Eixo
| -15 |  | 2.205 |  | 157.662 | Eixo
| -20 |  | 2.59 |  | 157.277 | Eixo
0+000 | 0 | 2.993 |  | 161.843 | 158.85
0+010 | 0 |  | 1.721 |  | 160.122
SEÇÃO | 2.1 |  | 1.802 |  | 160.041 | Pé do meio-fio
ANEXO | 2.15 |  | 1.706 |  | 160.137 | Crista
LD TABAJARAS | 2.9 |  | 1.813 |  | 160.03
| 4.3 |  | 1.885 |  | 159.958
| 6.3 |  | 2.918 |  | 158.925
| 9.2 |  | 3.435 |  | 158.408
| -2.1 |  | 1.673 |  | 160.17 | Pé do meio-fio
| -2.15 |  | 1.6 |  | 160.243 | Crista
| -4.2 |  | 0.859 |  | 160.984
0+000 | 0 | 1.1 |  | 159.95 | 158.85
0-010 | 0 |  | 1.903 |  | 158.047
SEÇÃO | 2.25 |  | 1.944 |  | 158.006
ANEXO | 2.3 |  | 1.903 |  | 158.047
LE | 4.1 |  | 1.815 |  | 158.135
| 6.7 |  | 1.633 |  | 158.317
| -2.25 |  | 1.998 |  | 157.952
| -2.3 |  | 1.868 |  | 158.082
| -2.4 |  | 2.01 |  | 157.94
| -3.2 |  | 2.02 |  | 157.93
0+010 | 0 | 2.062 |  | 160.873 | 158.811
| 1.3 |  | 1.734 |  | 159.139
| 2.9 |  | 1.32 |  | 159.553
| 3.9 |  | 0.842 |  | 160.031
| 6.4 |  | 0.534 |  | 160.339
| 8.4 |  | 0.16 |  | 160.713
| -4.2 |  | 2.234 |  | 158.639
| -6.2 |  | 1.876 |  | 158.997
| -8.4 |  | 1.96 |  | 158.913
0+005 | 0 |  | 2.053 |  | 158.82 | Soleira da garagem
0+020 | 0 | 2.535 |  | 160.361 | 157.826
| 2.5 |  | 2.35 |  | 158.011
| 4.2 |  | 1.81 |  | 158.551
| 7 |  | 0.575 |  | 159.786
| 8 |  | 0.048 |  | 160.313
| -4.3 |  | 2.668 |  | 157.693
| -5.9 |  | 2.65 |  | 157.711
| -7.7 |  | 2.896 |  | 157.465
0+030 | 0 | 1.397 |  | 158.968 | 157.571
| 3.9 |  | 1.448 |  | 157.52
| 7 |  | 1.422 |  | 157.546 | Casa
| -3.1 |  | 1.49 |  | 157.478
| -4.2 |  | 1.549 |  | 157.419 | Cerca
| -6.4 |  | 1.573 |  | 157.395
| -8.8 |  | 1.745 |  | 157.223
| -11.3 |  | 2.228 |  | 156.74
0+040 | 0 | 1.337 |  | 158.967 | 157.63
| 3.1 |  | 1.594 |  | 157.373
| 3.5 |  | 1.44 |  | 157.527 | Casa
| -2.3 |  | 1.618 |  | 157.349
| -2.6 |  | 1.735 |  | 157.232
| -4.5 |  | 3.384 |  | 155.583
| -6.4 |  | 3.644 |  | 155.323
| -8.2 |  | 2.365 |  | 156.602
| -10.2 |  | 2.32 |  | 156.647
158.967
0+034 |  |  | 0.718 |  | 158.249 | Soleira
0+041,2 |  |  | 1.504 |  | 157.463 | Soleira
0+044 |  |  | 1.328 |  | 157.639 | Soleira
0+050 | 0 | 4.608 |  | 162.805 | 158.197
| 2.1 |  | 4.373 |  | 158.432
| 3.5 |  | 2.683 |  | 160.122
| 4.9 |  | 0.818 |  | 161.987
| 7.4 |  | 0.57 |  | 162.235
0+050 | 0 | 1.874 |  | 160.071 | 158.197
| -2.5 |  | 1.902 |  | 158.169
| -3 |  | 2.045 |  | 158.026
| -3.6 |  | 1.92 |  | 158.151
| -4.6 |  | 2.587 |  | 157.484
| -5.5 |  | 2.682 |  | 157.389
| -7.4 |  | 2.922 |  | 157.149
0+060 | 0 | 3.612 |  | 163.065 | 159.453
| 3.4 |  | 3.32 |  | 159.745
| 3.8 |  | 1.005 |  | 162.06
| 5.5 |  | 0.667 |  | 162.398
| 7.2 |  | 0.352 |  | 162.713
0+060 | 0 | 0.868 |  | 160.321 | 159.453
| -2.4 |  | 1.078 |  | 159.243
| -3.8 |  | 1.31 |  | 159.011
| -4.9 |  | 1.107 |  | 159.214 | Cerca
| -5.1 |  | 1.21 |  | 159.111
| -5.4 |  | 2.468 |  | 157.853
| -6.1 |  | 2.315 |  | 158.006
| -6.7 |  | 3.22 |  | 157.101
| -10.2 |  | 3.512 |  | 156.809
0+070 | 0 | 2.342 |  | 162.803 | 160.461
| 1.6 |  | 1.98 |  | 160.823
| 2.7 |  | 1.613 |  | 161.19
| 5 |  | 1.246 |  | 161.557
| 9.2 |  | 0.96 |  | 161.843 | Casa
0+070 | 0 | 1.055 |  | 161.516 | 160.461
| -1.8 |  | 1.12 |  | 160.396
| -3.4 |  | 1.025 |  | 160.491
| -4.2 |  | 1.095 |  | 160.421 | Cerca
| -4.5 |  | 1.8 |  | 159.716
| -5.1 |  | 3.34 |  | 158.176
0+071,7 |  |  | 0.878 |  | 160.638 | Soleira
0+080 | 0 | 1.31 |  | 162.211 | 160.901
| 2 |  | 1.033 |  | 161.178
| 3.3 |  | 0.776 |  | 161.435
| 4 |  | 0.45 |  | 161.761 | Muro
| -2 |  | 1.512 |  | 160.699
| -3.8 |  | 1.445 |  | 160.766
| -4.9 |  | 2.16 |  | 160.051
| -6.8 |  | 2.78 |  | 159.431
0+075,4 |  |  | 0.158 |  | 162.053 | Soleira
0+081 |  |  | 1.607 |  | 160.604 | Soleira
0+086,7 |  |  | 1.58 |  | 160.631 | Soleira
0+090 | 0 | 2.355 |  | 162.97 | 160.615
| 1.8 |  | 2.15 |  | 160.82
| 2.3 |  | 1.094 |  | 161.876
| 4 |  | 0.82 |  | 162.15
| 4.6 |  | 0.524 |  | 162.446 | Muro
| 4.65 |  | 0.168 |  | 162.802 | Soleira
| -2.4 |  | 2.555 |  | 160.415
| -3.8 |  | 2.585 |  | 160.385 | Casa
0+090,5 |  |  | 2.62 |  | 160.35 | Soleira
0+092,2 |  |  | 2.646 |  | 160.324 | Soleira
0+100 | 0 | 3.697 |  | 163.958 | 160.261
| 2.4 |  | 3.457 |  | 160.501
| 2.8 |  | 2.652 |  | 161.306
| 7.1 |  | 0.812 |  | 163.146
| 10 |  | 0.476 |  | 163.482 | Casa
0+100 | 0 | 1.426 |  | 161.687 | 160.261
| -2.7 |  | 1.525 |  | 160.162
| -4.4 |  | 1.51 |  | 160.177 | Muro
| -5 |  | 2.295 |  | 159.392
0+110 | 0 | 1.529 |  | 161.691 | 160.162
| 2 |  | 1.471 |  | 160.22
| 3.7 |  | 0.42 |  | 161.271
| 3.9 |  | 0.725 |  | 160.966
| 7.3 |  | 0.53 |  | 161.161 | Casa
| -2.2 |  | 1.68 |  | 160.011
| -4 |  | 1.62 |  | 160.071 | Muro
| -4.2 |  | 1.546 |  | 160.145
| -4.3 |  | 2.664 |  | 159.027
| -7.6 |  | 3.73 |  | 157.961
161.691
0+112 |  |  | 1.43 |  | 160.261 | Soleira
0+114,5 |  |  | 0.855 |  | 160.836 | Soleira
0+120 | 0 | 1.078 |  | 161.305 | 160.227
| 3.2 |  | 1.018 |  | 160.287
| 5.4 |  | 0.492 |  | 160.813 | Soleira
| -1.4 |  | 1.128 |  | 160.177
| -2 |  | 1.005 |  | 160.3
| -3 |  | 1.48 |  | 159.825
| -4.4 |  | 2.46 |  | 158.845 | Cerca
| -4.6 |  | 3.212 |  | 158.093
| -9.8 |  | 4.484 |  | 156.821
0+130 | 0 | 1.283 |  | 161.608 | 160.325
| 2.2 |  | 1.204 |  | 160.404
| 4.5 |  | 1.048 |  | 160.56 | Muro
| -1.7 |  | 1.287 |  | 160.321
| -2.2 |  | 1.03 |  | 160.578
| -2.6 |  | 1.032 |  | 160.576
| -4.4 |  | 2.252 |  | 159.356
| -5.6 |  | 3.31 |  | 158.298
| -7.2 |  | 3.668 |  | 157.94
0+140 | 0 | 1.545 |  | 161.719 | 160.174
| 1.3 |  | 1.435 |  | 160.284
| 2.3 |  | 0.984 |  | 160.735
| 4 |  | 0.695 |  | 161.024
| 4.3 |  | 0.234 |  | 161.485
| -2.4 |  | 1.676 |  | 160.043
| -5.2 |  | 2.308 |  | 159.411
| -6.1 |  | 3.142 |  | 158.577
| -7.1 |  | 4.66 |  | 157.059 | Casa
0+142,7 |  |  | 2.148 |  | 159.571 | Soleira
0+142,2 |  |  | 1.462 |  | 160.257 | Soleira
0+150 | 0 | 2.995 |  | 162.573 | 159.578
| 2.3 |  | 2.578 |  | 159.995
| 3.2 |  | 1.585 |  | 160.988
| 4.5 |  | 0.72 |  | 161.853
| 5.2 |  | 0.178 |  | 162.395
0+150 | 0 | 1.235 |  | 160.813 | 159.578
| -3.1 |  | 1.42 |  | 159.393
| -4.4 |  | 1.425 |  | 159.388 | Cerca
| -7.8 |  | 1.794 |  | 159.019
0+160 | 0 | 3.584 |  | 162.652 | 159.068
| 1.9 |  | 3.577 |  | 159.075
| 4.4 |  | 2.154 |  | 160.498
| 6.1 |  | 0.94 |  | 161.712
| 8 |  | 0.428 |  | 162.224 | Soleira garagem
0+160 | 0 | 1.712 |  | 160.78 | 159.068
| -2.3 |  | 1.81 |  | 158.97
| -4.1 |  | 1.95 |  | 158.83 | Muro
| -4.15 |  | 1.927 |  | 158.853 | Soleira
| -6.5 |  | 2.805 |  | 157.975
0+161 |  |  | 1.993 |  | 158.787 | Soleira
0+167,60 |  |  | 2.176 |  | 158.604 | Soleira
0+170 | 0 | 2.691 |  | 161.333 | 158.642
| 2.9 |  | 2.615 |  | 158.718
| 4.1 |  | 2.517 |  | 158.816
| 5.1 |  | 2.128 |  | 159.205
| 7.7 |  | 1.597 |  | 159.736
| 8.9 |  | 0.487 |  | 160.846
0+170 | 0 | 1.492 |  | 160.134 | 158.642
| -3.7 |  | 1.515 |  | 158.619 | Muro
| -3.8 |  | 2.212 |  | 157.922
| -5.2 |  | 2.61 |  | 157.524
| -9.1 |  | 3.517 |  | 156.617
0+171,20 |  |  | 1.51 |  | 158.624 | Soleira
0+180 | 0 | 2.602 |  | 161.101 | 158.499
| 3.1 |  | 2.34 |  | 158.761
| 4.3 |  | 2.09 |  | 159.011
| 5.6 |  | 1.85 |  | 159.251
| 5.7 |  | 0.808 |  | 160.293
| 6.2 |  | 0.568 |  | 160.533
0+180 | 0 | 1.476 |  | 159.975 | 158.499
| -2.1 |  | 1.6 |  | 158.375
| -3.7 |  | 1.548 |  | 158.427
| -4 |  | 2.255 |  | 157.72
| -9.1 |  | 3.44 |  | 156.535

## TRANP
STO Topografia e Serviços Ltda. |  |  | Local: Beco dos Tabajaras - POA |  |  | Serviço: Nivelamento
P L A N I L H A D E N I V E L A M E N T O |  |  |  |  | Data: Abril/02
ESTACA | INTERM. | RÉ | VANTE | ALT.INST. | COTA | OBS.
NIVELAMENTO TRANSPORTE DE COTAS
BECO DOS TABAJARAS E RUA PLANALTO
RN 07 |  | 0.077 |  | 108.998 | 108.921
| AUX |  | 2.745 |  | 106.253
|  | 0.159 |  | 106.412
| AUX |  | 3.106 |  | 103.306
|  | 0.624 |  | 103.93
PINO 62 |  |  | 1.698 |  | 102.232
| PONTO |  | Y | X | Z
| 1 |  | 1670343.759 | 181854.198 | 102.232 | PINO62
| 2 |  | 1670411.828 | 181696.91 | 0 | PINO63
| 3 |  | 1670411.8403 | 181696.8817 | 89.423 | PINO63
| 4 |  | 1670539.3666 | 181515.8405 | 81.229 | AUX
| 5 |  | 1670489.0432 | 181760.6014 | 103.552 | AUX
| 6 |  | 1670421.6594 | 181963.2307 | 134.824 | AUX
| 7 |  | 1670475.5956 | 182044.535 | 149.689 | AUX
| 8 |  | 1670504.5024 | 182155.0701 | 158.88 | AUX
| 9 |  | 1670500.2409 | 182165.212 | 160.248 | AUX1TABAJARA
| 10 |  | 1670557.7385 | 182148.6841 | 160.785 | AUX94TABAJARA
| 11 |  | 1670520.3894 | 182176.6374 | 158.093 | RN1TABAJARA
| 12 |  | 1670539.126 | 181420.4019 | 76.007 | AUX
| 13 |  | 1670869.7549 | 181312.9117 | 133.25 | AUXPLANALTO
| 14 |  | 1670891.6042 | 181233.3698 | 128.093 | AUX1PLANALTO