## Plan3
OBRA: | RUA 7103 | [5 empty] | IPH | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR = 5 anos | [5 empty] | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| 9 | 10 | 12 | 0.0864 | 0.086 | 37.217 | 37.163 | 0.0045 | 5 | 14.2678 | 0.10132 | 0.3 | 0.071167 | 243.0121 | 3.6484 | 2.0066 | 0.099669 | 36.217 | 35.363 | 0.070685 | 0.058712 | 1.08 | 99.4632 | 5 | 1 | 1.8
| 10 | 11 | 50 | 0.36 | 0.936 | 37.163 | 36.91 | 0.00506 | 5.0997 | 154.5481 | 0.37984 | 0.4 | 0.00726 | 167.1583 | 1.4117 | 1.5952 | 0.52241 | 35.163 | 34.8 | 0.12566 | 0.92456 | 1.12 | 98.9901 | 5.0997 | 2 | 2.11
| 11 | 12 | 7 | 0.0504 | 0.987 | 36.91 | 36.855 | 0.0078571 | 5.6221 | 159.0265 | 0.33817 | 0.4 | 0.014286 | 234.4826 | 1.9802 | 2.1188 | 0.055062 | 34.8 | 34.7 | 0.12566 | 0.6782 | 0.88 | 96.5954 | 5.6221 | 2.11 | 2.155
| 12 | 13 | 33 | 0.2376 | 1.22 | 36.855 | 36.549 | 0.0092727 | 5.6771 | 196.0703 | 0.48922 | 0.6 | 0.0030303 | 318.4046 | 1.1951 | 1.2548 | 0.43831 | 34.5 | 34.4
| 13 | 14 | 8 | 0.0576 | 1.28 | 36.549 | 36.474 | 0.009375 | 6.1154 | 201.6693 | 0.37905 | 0.6 | 0.0125 | 646.6828 | 2.4272 | 2.136 | 0.062423 | 34.4 | 34.3
| 14 | 15 | 35 | 0.252 | 1.53 | 36.474 | 36.174 | 0.0085714 | 6.1779 | 240.3877 | 0.53393 | 0.6 | 0.0028571 | 309.1735 | 1.1604 | 1.2765 | 0.45699 | 34.3 | 34.2
| 15 | 16 | 12 | 0.0864 | 1.62 | 36.174 | 36.167 | 0.00058333 | 6.6349 | 249.4741 | 0.50443 | 0.6 | 0.0041667 | 373.3625 | 1.4014 | 1.4995 | 0.13338 | 34.2 | 34.15
| 16 | 17 | 35 | 0.252 | 1.872 | 36.167 | 36.534 | -0.010486 | 6.7682 | 286.6283 | 0.52859 | 0.6 | 0.0042857 | 378.6587 | 1.4212 | 1.606 | 0.36322 | 34.15 | 34
| 17 | 18 | 24 | 0.173 | 2.045 | 36.534 | 36.844 | -0.012917 | 7.1315 | 308.3227 | 0.54613 | 0.6 | 0.0041667 | 373.3625 | 1.4014 | 1.4995 | 0.26676 | 34 | 33.9
| 18 | 19 | 10 | 0.072 | 2.11 | 36.844 | 36.959 | -0.0115 | 7.3982 | 314.6032 | 0.46697 | 0.6 | 0.01 | 578.4107 | 2.171 | 2.1927 | 0.07601 | 33.9 | 33.8
| 19 | 20 | 30 | 0.216 | 2.33 | 36.959 | 37.182 | -0.0074333 | 7.4742 | 346.3167 | 0.55128 | 0.6 | 0.005 | 408.9981 | 1.5351 | 1.7193 | 0.29081 | 33.8 | 33.65
| 20 | 21 | 40 | 0.288 | 2.621 | 37.182 | 36.811 | 0.009275 | 7.7651 | 384.9669 | 0.57359 | 0.6 | 0.005 | 408.9981 | 1.5351 | 1.7347 | 0.38432 | 33.65 | 33.45
| 21 | pve | 5 | 0.036 | 2.657 | 36.811 | 36.882 | -0.0142 | 8.1494 | 384.2868 | 0.55395 | 0.6 | 0.006 | 448.035 | 1.6816 | 1.8834 | 0.044246 | 33.45 | 33.42
verificação | pve | pve1 | 14 | 0 | 2.657 | 36.882 | 36.5 | 0.027286 | 8.1936 | 383.6137 | 0.51777 | 0.6 | 0.0085714 | 535.5042 | 2.0099 | 2.1707 | 0.10749 | 33.42 | 33.3
| 1 | 2 | 7 | 0.0504 | 0.05 | 35.625 | 35.568 | 0.0081429 | 5 | 8.2952 | 0.15945 | 0.3 | 0.0021429 | 42.1683 | 0.63309 | 0.40454 | 0.28839 | 34.325 | 34.31
| 2 | 3 | 36 | 0.2592 | 0.31 | 35.568 | 35.361 | 0.00575 | 5.2884 | 50.7301 | 0.27424 | 0.3 | 0.0044444 | 60.7293 | 0.91175 | 0.99381 | 0.60374 | 34.31 | 34.15
| 3 | 4 | 6 | 0.0432 | 0.353 | 35.361 | 35.36 | 0.00016667 | 5.8921 | 56.1782 | 0.20611 | 0.3 | 0.025 | 144.0322 | 2.1624 | 2.011 | 0.049726 | 34.15 | 34
| 4 | 5 | 48 | 0.346 | 0.698 | 35.36 | 35.536 | -0.0036667 | 5.9419 | 110.8337 | 0.37211 | 0.4 | 0.0041667 | 126.6351 | 1.0694 | 1.1978 | 0.66791 | 33.9 | 33.7
| 5 | 6 | 12 | 0.0864 | 0.785 | 35.536 | 35.632 | -0.008 | 6.6098 | 121.0186 | 0.33771 | 0.4 | 0.0083333 | 179.089 | 1.5124 | 1.6183 | 0.12359 | 33.7 | 33.6
| 8 | 7 | 45 | 0.324 | 0.324 | 37.282 | 36.599 | 0.015178 | 5 | 53.7531 | 0.22261 | 0.3 | 0.015178 | 112.2261 | 1.6849 | 1.6512 | 0.45422 | 36.282 | 35.599
| 7 | 6 | 46 | 0.3312 | 0.655 | 36.599 | 35.632 | 0.021022 | 5.4542 | 106.3584 | 0.2705 | 0.3 | 0.021022 | 132.076 | 1.9829 | 2.201 | 0.34832 | 35.599 | 34.632
| 6 | 6b | 12 | 0.11 | 0.765 | 35.632 | 34.962 | 0.055833 | 6.49 | 118.5514 | 0.24782 | 0.6 | 0.041667 | 1180.6758 | 4.4315 | 4.6974 | 0.042577 | 33.6 | 33.1
| 6b | pve | 16 | 0.1152 | 0.88 | 34.962 | 34.103 | 0.053688 | 6.5326 | 136.1199 | 0.27802 | 0.6 | 0.02975 | 997.6536 | 3.7445 | 2.4602 | 0.10839 | 33.1 | 32.624
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | SET/2000
[6 empty] | RUA 7103 - NÚCLEO ESPERANÇA TRECHO: A PARTIR DO PI 98 - AV. MARTINICA ATÉ A ESTRADA JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA | [11 empty] | Revisão:
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 01/01