## Sarjeta7103
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DA SARJETA
RUA 7103
VERT. | VERT. | L | ÁREA (há) | ÁREA (há) | ÁREA (há) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | VAZÃO | VDN | VAZÃO | VAZÃO | VAZÃO | EFICIENCIA | OBS. |  | TC
A | B | (m) | TRECHO | TOTAL | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | CANAL (l/s) | (m/s) | SARJ. | CAPTA | PASSA
est12 | est13 | 20 | 0.144 |  | 0.144 | 37.3 | 37.2 | 0.005 | 5 | 23.8903 | 64.4132 | 0.045255 | 22.6274 | 0 | 0 | 0 |  | 1º BL | 23.8903
pv9 | pv10 | 12 | 0.0864 |  | 0.2304 | 37.217 | 37.163 | 0.0045 | 5 | 38.2244 | 243.0121 | 3.6484 | 21.4663 | 37.0777 | 1.1467 | 97 |  |  | 38.2244
pv10 | pv11 | 50 | 0.36 |  | 0.5904 | 37.163 | 36.91 | 0.00506 | 5.69 | 94.8292 | 167.1583 | 1.4117 | 22.7628 | 77.7599 | 17.0693 | 82 |  |  | 94.8292
pv11 | pv12 | 7 | 0.05 |  | 0.6404 | 36.91 | 36.855 | 0.0078571 | 5.69 | 102.8601 | 234.4826 | 1.9802 | 28.365 | 81.2595 | 21.6006 | 79 |  |  | 102.8601
pv12 | pv13 | 33 | 0.2376 |  | 0.878 | 36.855 | 36.549 | 0.0092727 | 5.69 | 141.0231 | 318.4046 | 1.1951 | 30.8144 | 98.7162 | 42.3069 | 70
pv13 | pv14 | 8 | 0.0576 |  | 0.9356 | 36.549 | 36.474 | 0.009375 | 5.69 | 150.2747 | 646.6828 | 2.4272 | 30.9839 | 102.1868 | 48.0879 | 68
pv14 | pv15 | 35 | 0.252 |  | 1.1876 | 36.474 | 36.174 | 0.0085714 | 6.1368 | 186.9328 | 309.1735 | 1.1604 | 29.6262 | 121.5063 | 65.4265 | 65
pv15 | pv16 | 12 | 0.0864 |  | 1.274 | 36.174 | 36.167 | 0.00058333 | 5 | 211.3625 | 373.3625 | 1.4014 | 14.3108 | 137.3856 | 73.9769 | 65
pv16 | pv17 | 35 | 0.252 |  | 1.526 | 36.167 | 36.534 | -0.010486 | 5 | 253.1705 | 378.6587 | 1.4212 | 36.4856 | 111.395 | 141.7755 | 44
pv17 | pv18 | 24 | 0.1728 |  | 1.6988 | 36.534 | 36.844 | -0.012917 | 5.4 | 276.5487 | 373.3625 | 1.4014 | 30.3579 | 121.6814 | 154.8673 | 44
pv18 | pv19 | 10 | 0.072 |  | 1.7708 | 36.844 | 36.959 | -0.0115 | 5.6693 | 284.6941 | 578.4107 | 2.171 | 30.3579 | 125.2654 | 159.4287 | 44
pv19 | pv20 | 30 | 0.216 |  | 1.9868 | 36.959 | 37.182 | -0.0074333 | 5.7391 | 318.4003 | 408.9981 | 1.5351 | 30.3579 | 140.0961 | 178.3042 | 44
pv20 | pv21 | 40 | 0.288 |  | 2.2748 | 37.182 | 36.811 | 0.009275 | 6.0352 | 359.695 | 408.9981 | 1.5351 | 30.3579 | 158.2658 | 201.4292 | 44
est 0 | est 1 | 20 | 0.144 |  | 0.144 | 35.8 | 35.689 | 0.00555 | 5 | 23.8903 | 67.8635 | 0.047679 | 23.8395 | 0 | 0 | 0 |  | 1º BL
pv1 | pv2 | 7 | 0.0504 |  | 0.1944 | 35.625 | 35.568 | 0.0081429 | 5 | 32.2519 | 42.1683 | 0.63309 | 28.8761 | 31.6068 | 0.64504 | 98
pv2 | pv3 | 36 | 0.2592 |  | 0.4536 | 35.568 | 35.361 | 0.00575 | 5.51 | 73.4644 | 60.7293 | 0.91175 | 24.2652 | 66.8526 | 6.6118 | 91
pv3 | pv4 | 6 | 0.0432 |  | 0.4968 | 35.361 | 35.36 | 0.0024 | 6.1681 | 78.0894 | 310.1913 | 2.6196 | 15.6767 | 67.9377 | 10.1516 | 87
pv4 | pv5 | 48 | 0.3456 |  | 0.8424 | 35.36 | 35.536 | 0.0055 | 6.2022 | 132.2118 | 126.6351 | 1.0694 | 23.7318 | 95.1925 | 37.0193 | 72
pv5 | pv6 | 12 | 0.0864 |  | 0.9288 | 35.536 | 35.632 | 0.0046 | 6.9079 | 141.3652 | 179.089 | 1.5124 | 21.7035 | 98.9556 | 42.4095 | 70
est 12 | est 11 | 20 | 0.144 |  | 0.144 | 37.231 | 37.222 | 0.00045 | 5 | 23.8903 | 19.3239 | 0.013576 | 6.7882 | 0 | 0 | 0 |  | 1º BL
pv8 | pv7 | 45 | 0.324 |  | 0.468 | 37.282 | 36.599 | 0.015178 | 5 | 77.6434 | 112.2261 | 1.6849 | 39.4234 | 46.586 | 31.0573 | 60
pv7 | pv6 | 46 | 0.3312 |  | 0.7992 | 36.599 | 35.632 | 0.021022 | 5.59 | 128.9587 | 132.076 | 1.9829 | 46.3964 | 51.5835 | 77.3752 | 40
[7 empty] | CAPACIDADE HIDRÁULICA DAS SARJETAS | [10 empty] | Data: SET/2000
[7 empty] | RUA 7103 - NÚCLEO ESPERANÇA TRECHO: A PARTIR DO PI 98 - AV. MARTINICA ATÉ A ESTRADA JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA | [10 empty] | Revisão:
Visto:
Pag.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS