## Plan3
OBRA: | J1 | [5 empty] | IPH | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR = 5 anos | [5 empty] | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| DEP | PVE | 5 | 0 | 0.3 | 41.8 | 41.717 | 0.0166 | 5 | 49.7714 | 0.17296 | 0.3 | 0.02 | 128.83 | 1.93 | 1.61 | 0.05 | 40.5 | 40.4 | 0.070685 | 0.38633 | 1.08 | 99.4632 | 5 | 1.3 | 1.317
| PVE | PVE1 | 55 | 0 | 0.58 | 41.717 | 40.875 | 0.015309 | 5.05 | 95.99 | 0.28066 | 0.3 | 0.014091 | 108.1332 | 1.6234 | 1.4124 | 0.64902 | 40.4 | 39.625 | 0.070685 | 0.8877 | 1.12 | 99.2252 | 5.05 | 1.317 | 1.25
[20 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.88 | 133.1828 | 0 | 0 | 0
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | SET/2000
[6 empty] | ACESSO "J1" - VILA CABRIÚVA TRECHO: A PARTIR DA RUA 7112 ATÉ 60 METROS ALÉM | [11 empty] | Revisão:
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 01/01