## Sarjeta Av. A
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DA SARJETA
Avenida A |  | 1º TRECHO
LOCAL | PV | PV | L | ÁREA (ha) | ÁREA | AREA | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | QSARG | VDN | VAZÃO | VAZÃO | EFICIENCIA | CHUVA | OBS | TC
| MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | (há) | TOTAL | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (l/s) | (m/s) | CAPTA | PASSA
| EST 18 | EST 17 | 20 |  | 0.14 | 0.14 | 17.7 | 17.63 | 0.0035 | 5 | 23.23 | 18.9315 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 1ºBL | 5
| PV16 | PV15 | 56 |  | 0.3 | 0.3 | 17.7 | 17.512 | 0.0034 | 5 | 49.77 | 18.5411 | 0.82 | 33.845 | 15.927 | 68 | 99.46 |  | 5
| PV15 | PV14 | 12 |  | 0.06 | 0.36 | 17.512 | 17.4 | 0.0093 | 6.14 | 56.65 | 30.9149 | 1.25 | 32.292 | 24.36 | 57 | 94.34 |  | 6.14
| PV14 | PV14B | 56 |  | 0.36 | 0.72 | 17.4 | 16.865 | 0.0096 | 6.3 | 112.5 | 31.2776 | 1.53 | 41.625 | 70.875 | 37 | 93.68 |  | 6.3
| PV14B | PV13 | 14 |  | 0.1 | 0.82 | 16.865 | 16.734 | 0.0094 | 6.3 | 128.13 | 30.9543 | 1.97 | 43.563 | 84.563 | 34 | 93.68
| PV13 | PV12 | 60 |  | 0.51 | 1.33 | 16.734 | 16.214 | 0.0087 | 6.42 | 206.74 | 29.7904 | 1.66 | 66.155 | 140.58 | 32 | 93.19
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DA SARJETA
Avenida A |  | 2º TRECHO
LOCAL | PV | PV | L | ÁREA (ha) | ÁREA | AREA | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | QSARG | VDN | VAZÃO | VAZÃO | EFICIENCIA | CHUVA | OBS
| MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | (há) | TOTAL | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (l/s) | (m/s) | CAPTA | PASSA
| EST3 | EST2 | 20 |  | 0.14 | 0.14 | 15.59 | 15.49 | 0.005 | 5 | 23.23 | 22.6274 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 1ºBL
| EST7 | EST6 | 20 |  | 0.14 | 0.14 | 16.079 | 15.975 | 0.0052 | 5 | 23.23 | 23.0755 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 1ºBL
* | PV6 | PV5 | 50 |  | 0.31 | 0.31 | 15.454 | 15.739 | -0.0057 | 5 | 51.43 | 24.15 | 1.18 | 32.915 | 18.515 | 64 | 99.46
| PV7 | PV5 | 50 |  | 0.49 | 0.49 | 16.079 | 15.739 | 0.0068 | 5 | 81.29 | 26.3879 | 1.37 | 36.582 | 44.711 | 45 | 99.46
* DECLIVIDADE NEGATIVA
[7 empty] | CAPACIDADE HIDRÁULICA DAS SARJETAS | [10 empty] | Data: SET/2000
[7 empty] | AVENIDA "A" - LOTEAMENTO FLOR DA RESTINGA TRECHO: A PARTIR DA AV. JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA ATÉ 360 m ALÉM | [10 empty] | Revisão:
Visto:
Pag.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS