## Plan1
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 1 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 0 | [7 empty] | 2.235
| 2.372 | 1 | 8.37 | 2.434 | 5.4 | 2.664 | 5.4 | 2.514 | 2.5 | 2.41 | 2.379 | -0.031 | -2.5 | 5.25 | 2.2477 | 5.25 | 2.3977 | 9.25 | 2.516
|  | 2 | 8.25 | 2.453 | 5.25 | 2.6132 | 5.25 | 2.4632 | 2.5 | 2.65 | 2.332 | -0.318 | -2.5 | 5.25 | 2.2008 | 5.25 | 2.3508 | 9.25 | 2.471
|  | 3 | 8.1 | 2.409 | 5.25 | 2.5353 | 5.25 | 2.3853 | 2.5 | 2.604 | 2.254 | -0.35 | -2.5 | 5.25 | 2.1227 | 5.25 | 2.2727 | 9.25 | 2.393
|  | 4 | 8.1 | 2.483 | 5.25 | 2.533 | 5.25 | 2.383 | 2.5 | 2.205 | 2.202 | -0.003 | -2.5 | 5.25 | 2.0707 | 5.25 | 2.2207 | 9.25 | 2.341
|  | 5 | 8.1 | 2.518 | 5.25 | 2.5152 | 5.25 | 2.3653 | 2.5 | 2.628 | 2.234 | -0.394 | -2.5 | 5.25 | 2.1027 | 5.25 | 2.2527 | 9.25 | 2.372
|  | 6 | 8.1 | 2.442 | 5.25 | 2.5272 | 5.25 | 2.3773 | 2.5 | 2.637 | 2.246 | -0.391 | -2.5 | 5.25 | 2.1147 | 5.25 | 2.2647 | 9.25 | 2.385
|  | 7 | 8.2 | 2.445 | 5.25 | 2.4733 | 5.25 | 2.3232 | 2.5 | 2.446 | 2.192 | -0.254 | -2.5 | 5.25 | 2.0608 | 5.25 | 2.2107 | 9.25 | 2.331
|  | 8 | 8.2 | 2.397 | 5.25 | 2.3872 | 5.25 | 2.2372 | 2.5 | 2.385 | 2.106 | -0.279 | -2.5 | 5.25 | 1.9748 | 5.25 | 2.1248 | 9.25 | 2.245
|  | 9 | 8.2 | 2.407 | 5.25 | 2.3742 | 5.25 | 2.2243 | 2.5 | 2.284 | 2.093 | -0.191 | -2.5 | 5.25 | 1.9618 | 5.25 | 2.1117 | 9.25 | 2.232
|  | 10 | 8.1 | 2.382 | 5.25 | 2.4463 | 5.25 | 2.2963 | 2.5 | 2.083 | 2.165 | 0.082 | -2.5 | 5.25 | 2.0337 | 5.25 | 2.1837 | 9.25 | 2.304
|  | 11 | 8.25 | 2.401 | 5.25 | 2.5572 | 5.25 | 2.4072 | 2.5 | 2.442 | 2.276 | -0.166 | -2.5 | 5.25 | 2.1448 | 5.25 | 2.2948 | 9.25 | 2.415
|  | 12 | 8.1 | 2.439 | 5.25 | 2.6673 | 5.25 | 2.5173 | 2.5 | 2.476 | 2.386 | -0.09 | -2.5 | 5.25 | 2.2548 | 5.25 | 2.4047 | 9.25 | 2.525
|  | 13 | 10.56 | 2.327 | 5.25 | 2.4645 | 7.3 | 2.3145 | -2.5 | 2.615 | 2.497 | -0.118 | -2.5 | 5.25 | 2.3657 | 5.25 | 2.5158 | 9.25 | 2.635
|  | 14 | 8.4 | 2.692 | 5.25 | 2.757 | 5.25 | 2.607 | - | 2.801 | 2.607 | -0.194 | - | 5.25 | 2.607 | 5.25 | 2.757 | 9.25 | 2.877
|  | 15 | 8.25 | 2.771 | 5.25 | 2.719 | 5.25 | 2.569 | -2.5 | 3.101 | 2.707 | -0.394 | 2.5 | 5.25 | 2.831 | 5.25 | 2.981 | 9.25 | 3.101
|  | 16 | 8.51 | 2.881 | 5.82 | 2.803 | 5.82 | 2.653 | -2.5 | 2.64 | 2.735 | 0.095 | 2.5 | 5.51 | 2.813 | 5.51 | 2.963 | 9.22 | 3.074
|  | 17 | 10.2 | 2.728 | 7.146 | 2.667 | 7.146 | 2.517 | -2.5 | 2.63 | 2.68 | 0.05 | -2.5 | 6.13 | 2.506
|  | 18 |  |  |  |  | 7.62 | 2.274 | -2.5 | 2.596 | 2.462 | -0.134 | -2.5 | 7.52 | 2.177
|  | 19 |  |  |  |  | 6.83 | 1.88 | -2.5 | 1.988 | 2.038 | 0.05 | -2.5 | 7.55 | 1.935
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 3 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 0 | [7 empty] | 6.405 | 6.446 | 0.041
|  | 1 |  |  |  |  | 5.2 | 6.323 | 2.5 | 5.946 | 5.995 | 0.049 | -2.5 | 4.3 | 5.754
|  | 2 |  |  |  |  | 4.66 | 4.659 | 2.5 | 4.549 | 4.589 | 0.04 | -2.5 | 4.17 | 4.38
|  | 3 |  |  |  |  | 3.19 | 3.029 | 2.5 | 3.3 | 2.95 | -0.35 | -2.5 | 3.41 | 2.885 | 3.41 | 3.035 | 7.41 | 3.167
|  | 4 | 9.3 | 2.601 | 7.66 | 2.625 | 7.66 | 2.475 | 2.5 | 2.678 | 2.32 | -0.358 | -2.5 | 4.57 | 2.174 | 4.57 | 2.324 | 8.57 | 2.444
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 4 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 0 |  |  |  |  | 3.57 | 1.977 |  | 1.862 | 1.942 | 0.08 |  | 4.1 | 2.069
|  | 1 |  |  |  |  | 2.13 | 2.126 |  | 2.095 | 2.18 | 0.085 |  | 3.27 | 2.173
|  | 2 | 5.7 | 3.082 | 3.7 | 3.022 | 3.7 | 2.872 |  | 2.703 | 2.78 | 0.077 |  | 5 | 2.655 | 5 | 2.805
|  | 3 | 5.7 | 3.224 | 3.7 | 3.164 | 3.7 | 3.014 |  | 3.019 | 2.937 | -0.082 |  | 7.5 | 2.749 | 7.5 | 2.899 | 9.5 | 2.96
|  | 4 | 7.05 | 3.106 | 5.05 | 3.045 | 5.05 | 2.895 |  | 2.783 | 2.871 | 0.088 |  | 10.74 | 2.817 | 10.74 | 2.967 | 12.24 | 3.012
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 6 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.896 |  | 1.888 | 1.938 | 0.05 |  | 3.134 | 1.937
|  | 2 | 5.002 | 2.173 | 3.502 | 2.129 | 3.502 | 1.979 |  | 1.909 | 1.96 | 0.051 |  | 3.504 | 2 | 3.504 | 2.152
|  | 3 | 5.001 | 2.59 | 3.504 | 2.545 | 3.504 | 2.396 |  | 2.434 | 2.431 | -0.003 |  | 3.504 | 2.466 | 3.504 | 2.616
|  | 4 | 5.192 | 3.251 |  |  | 4.5 | 2.79 |  | 3.47 | 2.902 | -0.568 |  | 4.5 | 2.79
|  | 5 | 6.592 | 4.654 |  |  | 4.5 | 3.256 |  | 4.021 | 3.372 | -0.649 |  | 3.5 | 3.285
|  | 6 |  |  |  |  | 4.5 | 3.728 |  | 3.239 | 3.84 | 0.601 |  | 4.5 | 3.728
|  | 7 |  |  |  |  | 4.5 | 4.174 |  | 3.242 | 4.286 | 1.044 |  | 4.5 | 4.174
|  | 8 |  |  |  |  | 4.5 | 4.618 |  | 3.31 | 4.73 | 1.42 |  | 4.5 | 4.618
|  | 9 | 5.38 | 2.995 |  |  | 4 | 5.076 |  | 4.154 | 5.176 | 1.022 |  | 4 | 5.076
|  | 10 | 5.2 | 6.499 |  |  | 3.5 | 5.773 |  | 5.727 | 5.685 | -0.042 |  | 4 | 5.585
|  | 11 |  |  |  |  | 2.6 | 6.202 |  | 6.224 | 6.137 | -0.087 |  | 4.5 | 6.024
|  | 12 |  |  |  |  | 1.7 | 6.268 |  | 6.451 | 6.193 | -0.258 |  | 2.75 | 6.124
|  | 13 |  |  |  |  | 1.6 | 6.164 |  | 6.45 | 6.128 | -0.322 |  | 2.75 | 6.059
|  | 14 |  |  |  |  | 2 | 6.147 |  | 6.384 | 6.064 | -0.32 |  | 2.75 | 5.995
|  | 15 |  |  |  |  | 2 | 6.084 |  | 6.434 | 6.032 | -0.402 |  | 2.75 | 5.963
|  | 16 |  |  |  |  | 2.2 | 6.212 |  | 6.274 | 6.167 | -0.107 |  | 2.75 | 6.098
|  | 17 |  |  |  |  | 2 | 6.176 |  | 6.283 | 6.176 | -0.107 |  | 2.75 | 6.107
|  | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 6.17 |  | 6.182 | 6.159 | -0.023 |  | 2.75 | 6.09
|  | 19 |  |  |  |  | 2 | 6.143 |  | 6.114 | 6.142 | 0.028 |  | 2.75 | 6.073
|  | 20 |  |  |  |  | 2 | 6.125 |  | 6.235 | 6.125 | -0.11 |  | 2.75 | 6.056
|  | 21 |  |  |  |  | 1.8 | 6.125 |  | 6.234 | 6.108 | -0.126 |  | 2.75 | 6.039
|  | 22 |  |  |  |  | 2.6 | 6.137 |  | 6.363 | 6.091 | -0.272 |  | 2.36 | 6.032
|  | 23 |  |  |  |  | 2.5 | 6.066 |  | 6.385 | 6.074 | -0.311 |  | 1.86 | 6.027
|  | 24 |  |  |  |  | 2.5 | 6.099 |  | 6.342 | 6.057 | -0.285 |  | 1.35 | 6.023
|  | 24+8,214 |  |  |  |  | 2.3 | 6.108 |  | 6.244 | 6.05 | -0.194 |  | 1 | 6.025
|  | 25 | [7 empty] | 6.363 | 6.363 | 0
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 7 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 1 |  |  |  |  | 1.44 | 1.819 |  | 1.819 | 1.868 | 0.049 |  | 5.4 | 1.7
|  | 2 | 3.53 | 2.187 | 1.75 | 2.134 | 1.75 | 1.984 |  | 1.901 | 1.962 | 0.061 |  | 5.54 | 1.949
|  | 3 | 8.6 | 2.712 | 3.03 | 2.544 | 3.03 | 2.394 |  | 2.542 | 2.47 | -0.072 |  | 3.02 | 2.949
|  | 4 |  |  |  |  | 1.03 | 2.559 |  | 2.601 | 2.575 | -0.026 |  | 0.39 | 2.565 | 0.39 | 2.715 | 3.86 | 2.82
|  | 5 | 1.75 | 2.736 | 1.25 | 2.727 | 1.25 | 2.577 |  | 2.734 | 2.609 | -0.125 |  | 2.25 | 2.552 | 2.25 | 2.702 | 5.75 | 2.807
|  | 6 | 4.76 | 2.852 | 4.06 | 2.84 | 4.06 | 2.69 |  | 2.511 | 2.612 | 0.101 |  | 1.76 | 2.546
|  | 7 |  |  |  |  | 5.21 | 3.294 |  | 3.457 | 3.264 | -0.193 |  | 6.77 | 3.038
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 8 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 1 |  |  |  |  | 6.83 | 1.86 |  | 1.697 | 1.747 | 0.05
|  | 2 | 8.35 | 2.182 | 7.35 | 2.152 | 7.35 | 2.002 |  | 2.035 | 1.947 | -0.089
|  | 3 |  |  | 16.29 | 2.52 | 10.14 | 2.653 |  | 2.532 | 2.565 | 0.033 |  | 0 | 2.565 | 0 | 2.715 | 4 | 2.835
|  | 4 |  |  |  |  | 5.25 | 2.622 |  | 2.79 | 2.497 | -0.293 |  | 0 | 2.497 | 0 | 2.647 | 4 | 2.767
|  | 5 |  |  |  |  | 5.25 | 2.547 |  | 2.644 | 2.411 | -0.233 |  | 0 | 2.411 | 0 | 2.561 | 4 | 2.681
|  | 5+18,997 |  |  |  |  | 5.25 | 2.525 |  | 2.753 | 2.394 | -0.359 |  | 0 | 2.394 | 0 | 2.544 | 4 | 2.664
NOTAS DE SERVIÇO - PORTUÁRIA
OBS. |  | ESTACA | LADO ESQUERDO | [6 empty] | EIXO 9 |  |  |  | LADO DIREITO
PONTO A |  |  | LIMITE PASSEIO |  | MF SUPERIOR |  | BORDO INFERIOR |  | DECLIVIDADE | CT | CP | CV | DECLIVIDADE | BORDO INFERIOR |  | MF SUPERIOR |  | LIMITE PASSEIO
DIST. | COTA |  | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA | [5 empty] | DIST. | COTA | DIST. | COTA | DIST. | COTA
|  | 0 | [7 empty] | 2.235
|  | 1 |  |  |  |  | 2.86 | 2.416 |  | 2.404 | 2.536 | 0.132 |  | 4.82 | 2.389
|  | 2 |  |  |  |  | 4.7 | 2.518 |  | 2.522 | 2.689 | 0.167 |  | 4.67 | 2.805
|  | 3* | 5.25 | 2.514 | 0.15 | 2.805 | 0.15 | 2.655 |  | 2.48 | 2.651 | 0.171 |  | 4.5 | 2.538
|  | 4* | 5.25 | 2.437 | 0.15 | 2.703 | 0.15 | 2.553 |  | 2.504 | 2.549 | 0.045 |  | 4.45 | 2.438 | 4.45 | 2.588 | 7.95 | 2.693
|  | 5 |  |  |  |  | 5.25 | 2.484 |  | 2.499 | 2.61 | 0.111 |  | 5.25 | 2.479 | 5.25 | 2.629 | 10 | 2.772
|  | 6 |  |  |  |  | 5.25 | 2.543 |  | 2.544 | 2.674 | 0.13 |  | 5.25 | 2.543 | 5.25 | 2.693 | 8.75 | 2.798
|  | 7 |  |  |  |  | 5.25 | 2.456 |  | 2.456 | 2.588 | 0.132 |  | 5.25 | 2.457 | 5.25 | 2.607 | 8.75 | 2.712
|  | 8 |  |  |  |  | 5.25 | 2.424 |  | 2.497 | 2.531 | 0.034 |  | 5.25 | 2.4 | 5.25 | 2.55 | 8.75 | 2.655
|  | 9 |  |  |  |  | 5.25 | 2.454 |  | 2.401 | 2.532 | 0.131 |  | 5.25 | 2.401 | 5.25 | 2.551 | 8.75 | 2.656
[7 empty] | 5.25 | 2.468 |  | 2.399 | 2.563 | 0.164 |  | 5.25 | 2.432 | 5.25 | 2.582 | 8.75 | 2.687
* Canteiro Central: vide desenho da seção