## Plan3
OBRA: | RUA MIRIM | [5 empty] | 8º DISME |  |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR = 5 anos | [5 empty] | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| PVE | 1 | 30 | 40.04 | 40.04 | 47.82 | 47.82 | 0.0108 | 12 | 6276.6707 | 1.5 | 0.01 | 6659.0096 | 3.999 | 4.5188 | 0.11065 | 43.3 | 43 | #VALUE! | 0.94258 | 1.08 | 75.4925 | 12 | 4.52 | 4.82
| 1 | 2 | 20 | 0.037 | 40.07 | 47.496 | 46.772 | 0.060333 | 12.1106 | 6255.8966 | 1.5 | 0.005 | 6078.8163 | 3.6505 | 4.1251 | 0.048484 | 42.94 | 42.84 | #VALUE! | 1.0291 | 1.12 | 75.2203 | 12.1106 | 4.556 | 3.932
| 2 | 3 | 5 | 0.124 | 40.2 | 46.772 | 46.411 | 0.0722 | 12.1591 | 6264.1452 | 1.5 | 0.01 | 6659.0096 | 3.999 | 4.5188 | 0.018441 | 42.78 | 42.73 | #VALUE! | 0.9407 | 0.88 | 75.1018 | 12.1591 | 3.992 | 3.681
| 3 | 4 | 15 | 0.124 | 40.324 | 46.411 | 45.175 | 0.0824 | 12.1776 | 6278.3019 | 1.5 | 0.0086667 | 6199.2006 | 3.7228 | 4.2068 | 0.059428 | 42.73 | 42.6
| 4 | 5 | 20 | 0.124 | 40.44 | 45.175 | 44.1 | 0.05375 | 12.237 | 6281.931 | 1.5 | 0.01 | 6659.0096 | 3.999 | 4.5188 | 0.073765 | 42.6 | 42.4
| 5 | 6 | 20 | 0.248 | 40.696 | 44.1 | 43.675 | 0.02125 | 12.237 | 6319.7037 | 1.5 | 0.01 | 6659.0096 | 3.999 | 4.5188 | 0.073765 | 41.4 | 41.2
| 6 | 7 | 50 | 0.3 | 40.99 | 43.675 | 42.45 | 0.0245 | 12.3108 | 6346.1414 | 1.5 | 0.012 | 7294.5796 | 4.3806 | 4.9063 | 0.16985 | 41.2 | 40.6
| 7 | 7a | 20 | 0.2 | 41.19 | 42.45 | 41.979 | 0.02355 | 12.4806 | 6336.7362 | 1.5 | 0.0125 | 7444.9991 | 4.471 | 5.0075 | 0.066567 | 40.6 | 40.35
| 7a | 8 | 30 | 0.44 | 41.63 | 41.979 | 41.271 | 0.0236 | 12.4806 | 6401.0249 | 1.5 | 0.012 | 7294.5796 | 4.3806 | 4.5997 | 0.1087 | 40 | 39.64
| 8 | 9 | 15 | 0.26 | 41.89 | 41.271 | 41.023 | 0.016533 | 12.5893 | 6414.002 | 1.5 | 0.0093333 | 6433.2145 | 3.8634 | 4.3656 | 0.057266 | 39.1 | 38.96
| 9 | 10 | 42 | 0.75 | 42.64 | 41.023 | 41 | 0.00054762 | 12.6466 | 6509.7347 | 1.5 | 0.0097619 | 6579.2582 | 3.9511 | 4.5042 | 0.15541 | 38.96 | 38.55
| 10 | pve1 | 15 | 0 | 42.64 | 41 | 41 | 0 | 12.802 | 6473.8738 | 1.5 | 0.01 | 6659.0096 | 3.999 | 4.5588 | 0.054839 | 38.55 | 38.4
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | Data: | SET/2000
[6 empty] | RUA MIRIM TRECHO: A PARTIR DA RUA DR. ALBERTO BARBOSA À RUA JUNCAL | [10 empty] | Revisão:
Visto:
[17 empty] | Pag.: | 01/01