## Plan3
OBRA: | RUA "T" | [5 empty] | 8º DISME | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR = 5 anos | [5 empty] | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| 1 | 2 | 16 | 0.096 | 0.096 | 44.994 | 44.053 | 0.058813 | 5 | 24.2769 | 0.12817 | 0.3 | 0.058813 | 220.9146 | 3.3167 | 2.1558 | 0.1237 | 43.994 | 43.053 | 0.070685 | 0.10989 | 1.08 | 99.4632 | 5 | 1 | 1
| 2 | 3 | 16 | 0.096 | 0.192 | 44.053 | 43.342 | 0.044437 | 5.1237 | 48.2636 | 0.1748 | 0.3 | 0.044437 | 192.0279 | 2.883 | 2.3929 | 0.11144 | 43.053 | 42.342 | 0.070685 | 0.25134 | 1.12 | 98.8768 | 5.1237 | 1 | 1
| 3 | 4 | 13 | 0.078 | 0.27 | 43.342 | 42.73 | 0.047077 | 5.2351 | 67.507 | 0.1961 | 0.3 | 0.047077 | 197.6486 | 2.9674 | 2.7033 | 0.08015 | 42.342 | 41.73 | 0.070685 | 0.34155 | 0.88 | 98.3555 | 5.2351 | 1 | 1
| 4 | 5 | 37 | 0.222 | 0.492 | 42.73 | 41.035 | 0.045811 | 5.3153 | 122.5405 | 0.24649 | 0.3 | 0.045811 | 194.9726 | 2.9272 | 3.1028 | 0.19874 | 41.73 | 40.035
| 5 | 6 | 32 | 0.151 | 0.643 | 41.035 | 39.807 | 0.038375 | 5.514 | 158.6391 | 0.28072 | 0.3 | 0.038375 | 178.4489 | 2.6791 | 3.0274 | 0.17617 | 40.035 | 38.807
| 6 | 7 | 13 | 0.06 | 0.703 | 39.807 | 39.35 | 0.035154 | 5.6902 | 172.004 | 0.29416 | 0.3 | 0.035154 | 170.7954 | 2.5642 | 2.8976 | 0.074776 | 38.807 | 38.35
| 7 | 8 | 47 | 0.28 | 0.98 | 39.35 | 37.702 | 0.035064 | 5.765 | 238.9369 | 0.33684 | 0.4 | 0.032936 | 356.0378 | 3.0067 | 3.2473 | 0.24123 | 38.25 | 36.702
| 8 | 9 | 50 | 0.3 | 1.28 | 37.702 | 36.505 | 0.02394 | 6.0062 | 308.5885 | 0.38914 | 0.4 | 0.02544 | 312.9091 | 2.6425 | 3.0125 | 0.27663 | 36.702 | 35.43
| 9 | PVE | 50 | 0.24 | 1.52 | 36.505 | 35.942 | 0.01126 | 6.2828 | 361.8047 | 0.54573 | 0.6 | 0.00576 | 438.9828 | 1.6477 | 1.8454 | 0.45158 | 35.23 | 34.942
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | SET/2000
[6 empty] | RUA "T" - VILA PINTO - BAIRRO BOM JESUS TRECHO: DA RUA F (CEEE) ATÉ A RUA JOAQUIM PORTO VILLANOVA | [11 empty] | Revisão:
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 01/01