## VALORES
Qh/Qd | Vh/Vd
0 | 0
0.01 | 0.321
0.02 | 0.396
0.03 | 0.447
0.04 | 0.487
0.05 | 0.521
0.06 | 0.55
0.07 | 0.575
0.08 | 0.599
0.09 | 0.62
0.1 | 0.639
0.11 | 0.657
0.12 | 0.674
0.13 | 0.69
0.14 | 0.705
0.15 | 0.719
0.16 | 0.732
0.17 | 0.745
0.18 | 0.757
0.19 | 0.769
0.2 | 0.78
0.21 | 0.791
0.22 | 0.802
0.23 | 0.812
0.24 | 0.821
0.25 | 0.831
0.26 | 0.84
0.27 | 0.849
0.28 | 0.857
0.29 | 0.866
0.3 | 0.874
0.31 | 0.881
0.32 | 0.889
0.33 | 0.897
0.34 | 0.904
0.35 | 0.911
0.36 | 0.918
0.37 | 0.924
0.38 | 0.931
0.39 | 0.937
0.4 | 0.944
0.41 | 0.95
0.42 | 0.956
0.43 | 0.962
0.44 | 0.967
0.45 | 0.973
0.46 | 0.979
0.47 | 0.984
0.48 | 0.989
0.49 | 0.994
0.5 | 1
0.51 | 1.004
0.52 | 1.009
0.53 | 1.014
0.54 | 1.019
0.55 | 1.023
0.56 | 1.028
0.57 | 1.032
0.58 | 1.036
0.59 | 1.041
0.6 | 1.045
0.61 | 1.049
0.62 | 1.053
0.63 | 1.057
0.64 | 1.06
0.65 | 1.064
0.66 | 1.068
0.67 | 1.071
0.68 | 1.075
0.69 | 1.078
0.7 | 1.081
0.71 | 1.085
0.72 | 1.088
0.73 | 1.091
0.74 | 1.094
0.75 | 1.097
0.76 | 1.1
0.77 | 1.103
0.78 | 1.105
0.79 | 1.108
0.8 | 1.111
0.81 | 1.113
0.82 | 1.115
0.83 | 1.118
0.84 | 1.12
0.85 | 1.122
0.86 | 1.124
0.87 | 1.126
0.88 | 1.128
0.89 | 1.13
0.9 | 1.131
0.91 | 1.133
0.92 | 1.134
0.93 | 1.136
0.94 | 1.137
0.95 | 1.138
0.96 | 1.139
0.97 | 1.139
0.98 | 1.14

## ESCAV.BL
| L |  |  | L TOTAL | PROF | LARG | VOL.ESCAV. | VOL.TUBO | VOL.REATERRO
PV1 | 15.23 | 2.22 |  | 17.45 | 0.8 | 1 | 13.96 | 2.2685 | 11.6915
PV2 | 15.3 | 2.22 |  | 17.52 | 1 | 1 | 17.52 | 2.2776 | 15.2424
PV3 | 14.96 | 2.39 |  | 17.35 | 1.1 | 1 | 19.085 | 2.2555 | 16.8295
PV4 | 14.72 | 2.39 |  | 17.11 | 1.15 | 1 | 19.6765 | 2.2243 | 17.4522
PV5 | 17.12 | 8.79 |  | 25.91 | 0.9 | 1 | 23.319 | 3.3683 | 19.9507
PV6 | 15.86 | 1.92 |  | 17.78 | 0.7 | 1 | 12.446 | 2.3114 | 10.1346
PV7 | 14.31 | 1.98 |  | 16.29 | 0.8 | 1 | 13.032 | 2.1177 | 10.9143
PV8 | 6.37 | 5.67 | 8.11 | 20.15 | 0.8 | 1 | 16.12 | 2.6195 | 13.5005
PV9 | 3.77 |  |  | 3.77 | 1.3 | 1 | 4.901 | 0.4901 | 4.4109
PV10 | 2.68 | 2.09 |  | 4.77 | 1.2 | 1 | 5.724 | 0.6201 | 5.1039
PV11 | 3.02 | 2.3 | 15.18 | 20.5 | 0.7 | 1 | 14.35 | 2.665 | 11.685
PV13 | 2.5 | 15.21 |  | 17.71 | 0.95 | 1 | 16.8245 | 2.3023 | 14.5222
PV14 | 2.87 | 2.86 |  | 5.73 | 0.95 | 1 | 5.4435 | 0.7449 | 4.6986
PV15 | 12.98 | 3.38 | 1.98 | 18.34 | 1 | 1 | 18.34 | 2.3842 | 15.9558
PV16 | 3.02 | 2.77 |  | 5.79 | 0.95 | 1 | 5.5005 | 0.7527 | 4.7478
[7 empty] | 206.242 |  | 176.8399

## PLUVIAL_FREDERICO
OBRA: | AVENIDA NILÓPOLIS | [5 empty] | POA - 8 DISMAE | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR= | 5 |  | K= | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO | [6 empty] | K= | 76.92
| ENTRADA |  |  |  | SAÍDA | ENTRADA |  | SAÍDA | [9 empty] | ENTRADA
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B |  |  | PROF.ESCAV | DN | LARG.ESCAV | L | VOL | VOL.TUBO | REATERRO | ÁREA SEÇÃO
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| PVE | CI 2 | 17 | 0.3 | 0.3 | 20.328 | 20.436 | -0.0063529 | 5 | 76.0608 | 0.24076 | 0.4 | 0.02 | 294.5052 | 2.3436 | 1.9686 | 0.14392 | 19.328 | 18.988 | 0.12566 | 0.26 | 0.84 | 152 | 5 | 1 | 1.448 | PVE | CI 2 | 1.224 | 0.4 | 1 | 17 | 20.808 | 2.1363 | 18.6717 | 0.12566 | Ø 0,40
AV.
NILÓPOLIS | PV1 | CI 1 | 16 | 0.1 | 0.1 | 20.465 | 20.641 | -0.011 | 5 | 25.3536 | 0.15946 | 0.4 | 0.02 | 294.5052 | 2.3436 | 1.453 | 0.18352 | 19.465 | 19.145 | 0.12566 | 0.09 | 0.62 | 152 | 5 | 1 | 1.496 | PV1 | CI 1 | 1.248 | 0.4 | 1.2 | 16 | 23.9616 | 2.0106 | 21.951
[27 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 44.7696 | 4.1469 | 40.6227
OBS:Entrada de dados em vermelho
Postos: | H1
CURITIBA
POA - 8 DISMAE
POA - AEROPORTO
POA - IPH
POA - REDENÇÃO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | JUN/01
[6 empty] | RUA FREDERICO MENTZ TRECHO: ENTRE RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA E GRACIANO CAMOZZATO | [11 empty] | Revisão: | LF
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 01/01