## VALORES (hidden)
Qh/Qd | Vh/Vd
0 | 0
0.01 | 0.321
0.02 | 0.396
0.03 | 0.447
0.04 | 0.487
0.05 | 0.521
0.06 | 0.55
0.07 | 0.575
0.08 | 0.599
0.09 | 0.62
0.1 | 0.639
0.11 | 0.657
0.12 | 0.674
0.13 | 0.69
0.14 | 0.705
0.15 | 0.719
0.16 | 0.732
0.17 | 0.745
0.18 | 0.757
0.19 | 0.769
0.2 | 0.78
0.21 | 0.791
0.22 | 0.802
0.23 | 0.812
0.24 | 0.821
0.25 | 0.831
0.26 | 0.84
0.27 | 0.849
0.28 | 0.857
0.29 | 0.866
0.3 | 0.874
0.31 | 0.881
0.32 | 0.889
0.33 | 0.897
0.34 | 0.904
0.35 | 0.911
0.36 | 0.918
0.37 | 0.924
0.38 | 0.931
0.39 | 0.937
0.4 | 0.944
0.41 | 0.95
0.42 | 0.956
0.43 | 0.962
0.44 | 0.967
0.45 | 0.973
0.46 | 0.979
0.47 | 0.984
0.48 | 0.989
0.49 | 0.994
0.5 | 1
0.51 | 1.004
0.52 | 1.009
0.53 | 1.014
0.54 | 1.019
0.55 | 1.023
0.56 | 1.028
0.57 | 1.032
0.58 | 1.036
0.59 | 1.041
0.6 | 1.045
0.61 | 1.049
0.62 | 1.053
0.63 | 1.057
0.64 | 1.06
0.65 | 1.064
0.66 | 1.068
0.67 | 1.071
0.68 | 1.075
0.69 | 1.078
0.7 | 1.081
0.71 | 1.085
0.72 | 1.088
0.73 | 1.091
0.74 | 1.094
0.75 | 1.097
0.76 | 1.1
0.77 | 1.103
0.78 | 1.105
0.79 | 1.108
0.8 | 1.111
0.81 | 1.113
0.82 | 1.115
0.83 | 1.118
0.84 | 1.12
0.85 | 1.122
0.86 | 1.124
0.87 | 1.126
0.88 | 1.128
0.89 | 1.13
0.9 | 1.131
0.91 | 1.133
0.92 | 1.134
0.93 | 1.136
0.94 | 1.137
0.95 | 1.138
0.96 | 1.139
0.97 | 1.139
0.98 | 1.14

## ESCAV.BL (hidden)
| L |  |  | L TOTAL | PROF | LARG | VOL.ESCAV. | VOL.TUBO | VOL.REATERRO
PV1 | 15.23 | 2.22 |  | 17.45 | 0.8 | 1 | 13.96 | 2.2685 | 11.6915
PV2 | 15.3 | 2.22 |  | 17.52 | 1 | 1 | 17.52 | 2.2776 | 15.2424
PV3 | 14.96 | 2.39 |  | 17.35 | 1.1 | 1 | 19.085 | 2.2555 | 16.8295
PV4 | 14.72 | 2.39 |  | 17.11 | 1.15 | 1 | 19.6765 | 2.2243 | 17.4522
PV5 | 17.12 | 8.79 |  | 25.91 | 0.9 | 1 | 23.319 | 3.3683 | 19.9507
PV6 | 15.86 | 1.92 |  | 17.78 | 0.7 | 1 | 12.446 | 2.3114 | 10.1346
PV7 | 14.31 | 1.98 |  | 16.29 | 0.8 | 1 | 13.032 | 2.1177 | 10.9143
PV8 | 6.37 | 5.67 | 8.11 | 20.15 | 0.8 | 1 | 16.12 | 2.6195 | 13.5005
PV9 | 3.77 |  |  | 3.77 | 1.3 | 1 | 4.901 | 0.4901 | 4.4109
PV10 | 2.68 | 2.09 |  | 4.77 | 1.2 | 1 | 5.724 | 0.6201 | 5.1039
PV11 | 3.02 | 2.3 | 15.18 | 20.5 | 0.7 | 1 | 14.35 | 2.665 | 11.685
PV13 | 2.5 | 15.21 |  | 17.71 | 0.95 | 1 | 16.8245 | 2.3023 | 14.5222
PV14 | 2.87 | 2.86 |  | 5.73 | 0.95 | 1 | 5.4435 | 0.7449 | 4.6986
PV15 | 12.98 | 3.38 | 1.98 | 18.34 | 1 | 1 | 18.34 | 2.3842 | 15.9558
PV16 | 3.02 | 2.77 |  | 5.79 | 0.95 | 1 | 5.5005 | 0.7527 | 4.7478
[7 empty] | 206.242 |  | 176.8399

## PLUVIAL_FREDERICO
OBRA: | RUA FREDERICO MENTZ | [5 empty] | POA - AEROPORTO | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR= | 5 |  | K= | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO | [6 empty] | K= | 76.92
| ENTRADA |  |  |  | SAÍDA | ENTRADA |  | SAÍDA | [9 empty] | ENTRADA
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B |  |  | PROF.ESCAV | DN | LARG.ESCAV | L | VOL | VOL.TUBO | REATERRO | ÁREA SEÇÃO
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
RUA FREDERICO MENTZ | 1 | 2 | 30 | 0.3 | 0.3 | 2.15 | 2.24 | -0.003 | 5 | 58.0464 | 0.31049 | 0.4 | 0.003 | 114.0614 | 0.90768 | 0.91131 | 0.54866 | 1.356 | 1.266 | 0.12566 | 0.51 | 1.004 | 116 | 5 | 0.794 | 0.974 | 1 | 2 | 0.884 | 0.4 | 1 | 30 | 26.52 | 3.7699 | 22.7501 | 0.12566 | Ø 0,40
| 2 | 3 | 40 | 0.4 | 0.7 | 2.24 | 2.207 | 0.000825 | 5.5487 | 130.7712 | 0.42104 | 0.5 | 0.003 | 206.807 | 1.0533 | 1.1133 | 0.59882 | 1.166 | 1.046 | 0.19635 | 0.63 | 1.057 | 112 | 5.5487 | 1.074 | 1.161 | 2 | 3 | 1.1175 | 0.5 | 1.2 | 40 | 53.64 | 7.854 | 45.786 | 0.19635 | Ø 0,50
| 3 | 4 | 40 | 0.4 | 1.1 | 2.207 | 2.021 | 0.00465 | 6.1475 | 199.9932 | 0.49376 | 0.6 | 0.003 | 336.291 | 1.1894 | 1.2382 | 0.53843 | 0.946 | 0.826 | 0.28274 | 0.59 | 1.041 | 109 | 6.1475 | 1.261 | 1.195 | 3 | 4 | 1.228 | 0.6 | 1.3 | 40 | 63.856 | 11.3097 | 52.5463 | 0.28274 | Ø 0,60
| 4 | PVE1 | 30 | 0.9 | 2 | 2.021 | 1.836 | 0.0061667 | 6.6859 | 353.616 | 0.61141 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.4322 | 0.34911 | 0.626 | 0.536 | 0.50265 | 0.49 | 0.994 | 106 | 6.6859 | 1.395 | 1.3 | 4 | PVE1 | 1.3475 | 0.8 | 1.6 | 30 | 64.68 | 15.0796 | 49.6004 | 0.50265 | Ø 0,80
| 5 | 4 | 40 | 0.8 | 0.8 | 1.912 | 2.021 | -0.002725 | 5 | 154.7904 | 0.44852 | 0.5 | 0.003 | 206.807 | 1.0533 | 1.1554 | 0.57698 | 1.046 | 0.926 | 0.19635 | 0.75 | 1.097 | 116 | 5 | 0.866 | 1.095 | 5 | 4 | 0.9805 | 0.5 | 1.2 | 40 | 47.064 | 7.854 | 39.21
[27 empty] | 0 | 0
| 6 | 7 | 35 | 0.35 | 0.35 | 2.07 | 2.008 | 0.0017714 | 5 | 67.7208 | 0.32897 | 0.4 | 0.003 | 114.0614 | 0.90768 | 0.9449 | 0.61735 | 1.4 | 1.295 | 0.12566 | 0.59 | 1.041 | 116 | 5 | 0.67 | 0.713 | 6 | 7 | 0.6915 | 0.4 | 1 | 35 | 24.2025 | 4.3982 | 19.8043
| 7 | 8 | 35 | 0.3 | 0.65 | 2.008 | 1.881 | 0.0036286 | 5.6174 | 121.4304 | 0.4095 | 0.5 | 0.003 | 206.807 | 1.0533 | 1.0965 | 0.53202 | 1.195 | 1.09 | 0.19635 | 0.59 | 1.041 | 112 | 5.6174 | 0.813 | 0.791 | 7 | 8 | 0.802 | 0.5 | 1.2 | 35 | 33.684 | 6.8722 | 26.8118
| 8 | 9 | 19 | 0.095 | 0.745 | 1.881 | 1.976 | -0.005 | 6.1494 | 135.4499 | 0.42663 | 0.5 | 0.003 | 206.807 | 1.0533 | 1.1207 | 0.28257 | 1.09 | 1.033 | 0.19635 | 0.65 | 1.064 | 109 | 6.1494 | 0.791 | 0.943 | 8 | 9 | 0.867 | 0.5 | 1.2 | 19 | 19.7676 | 3.7306 | 16.037
| 9 | 10 | 17 | 2.235 | 2.98 | 1.976 | 2.125 | -0.0087647 | 6.4319 | 531.8585 | 0.71253 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.572 | 0.18024 | 0.733 | 0.682 | 0.50265 | 0.73 | 1.091 | 107 | 6.4319 | 1.243 | 1.443 | 9 | 10 | 1.343 | 0.8 | 1.6 | 17 | 36.5296 | 8.5451 | 27.9845
| 10 | 10A | 24 | 0.2 | 3.18 | 2.125 | 2.125 | 0 | 6.6122 | 567.5537 | 0.71751 | 0.8 | 0.0032917 | 758.6344 | 1.5093 | 1.6557 | 0.24159 | 0.682 | 0.603 | 0.50265 | 0.75 | 1.097 | 107 | 6.6122 | 1.443 | 1.522 | 10 | 10A |  |  |  | 24
| 10A | 10B | 7 | 0 | 3.18 | 2.125 | 2.05 | 0.010714 | 6.6122 | 567.5537 | 0.71205 | 0.8 | 0.0034286 | 774.25 | 1.5403 | 1.6805 | 0.069423 | 0.603 | 0.579 | 0.50265 | 0.73 | 1.091 | 107 | 6.6122 | 1.522 | 1.471 | 10A | 10B | 1.4965 | 0.8 | 1.6 | 7 | 16.7608 | 3.5186 | 13.2422
| 11 | 12 | 40 | 0.6 | 0.6 | 2.215 | 2.298 | -0.002075 | 5 | 116.0928 | 0.40266 | 0.5 | 0.003 | 206.807 | 1.0533 | 1.0828 | 0.61571 | 1.486 | 1.366 | 0.19635 | 0.56 | 1.028 | 116 | 5 | 0.729 | 0.932 | 11 | 12 | 0.8305 | 0.5 | 1.2 | 40 | 39.864 | 7.854 | 32.01
| 12 | 13 | 40 | 0.4 | 1 | 2.298 | 2.138 | 0.004 | 5.6157 | 186.816 | 0.4813 | 0.6 | 0.003 | 336.291 | 1.1894 | 1.2227 | 0.54524 | 1.266 | 1.146 | 0.28274 | 0.56 | 1.028 | 112 | 5.6157 | 1.032 | 0.992 | 12 | 13 | 1.012 | 0.6 | 1.3 | 40 | 52.624 | 11.3097 | 41.3143
| 13 | 14 | 18 | 0.18 | 1.18 | 2.138 | 2.047 | 0.0050556 | 6.1609 | 214.5382 | 0.50693 | 0.6 | 0.003 | 336.291 | 1.1894 | 1.2608 | 0.23795 | 1.146 | 1.092 | 0.28274 | 0.64 | 1.06 | 109 | 6.1609 | 0.992 | 0.955 | 13 | 14 | 0.9735 | 0.6 | 1.3 | 18 | 22.7799 | 5.0894 | 17.6905
| 14 | 15 | 14 | 0.07 | 1.25 | 2.047 | 1.976 | 0.0050714 | 6.3989 | 225.18 | 0.51621 | 0.6 | 0.003 | 336.291 | 1.1894 | 1.2738 | 0.18317 | 1.092 | 1.05 | 0.28274 | 0.67 | 1.071 | 108 | 6.3989 | 0.955 | 0.926 | 14 | 15 | 0.9405 | 0.6 | 1.3 | 14 | 17.1171 | 3.9584 | 13.1587
| 15 | 9 | 24 | 0.24 | 1.49 | 1.976 | 1.976 | 0 | 6.5821 | 265.9292 | 0.54944 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.3313 | 0.30045 | 0.85 | 0.778 | 0.50265 | 0.37 | 0.924 | 107 | 6.5821 | 1.126 | 1.198 | 15 | 9 | 1.162 | 0.8 | 1.6 | 24 | 44.6208 | 12.0637 | 32.5571
| 16 | 10 | 12 | 0.06 | 0.06 | 2.127 | 2.125 | 0.00016667 | 5 | 11.6093 | 0.1698 | 0.3 | 0.003 | 52.9625 | 0.74927 | 0.60092 | 0.33282 | 1.527 | 1.491 | 0.070685 | 0.22 | 0.802 | 116 | 5 | 0.6 | 0.634 | 16 | 10 | 0.617 | 0.3 | 1 | 12 | 7.404 | 0.84823 | 6.5558
[33 empty] | 571.1143 | 114.0555 | 457.0588
OBS:Entrada de dados em vermelho
Postos: | H1
CURITIBA
POA - 8 DISMAE
POA - AEROPORTO
POA - IPH
POA - REDENÇÃO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | JUN/01
[6 empty] | RUA FREDERICO MENTZ TRECHO: ENTRE RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA E GRACIANO CAMOZZATO | [11 empty] | Revisão: | LF
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 10