LEVANTAMENTO DE MATERIAL

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

PLATAFORMA

1.1. ESGOTO PLUVIAL

1.1.1. Tubos de ferro fundido Ø150mm ..........................................................                  35m

1.1.2. Joelhos 90º de ferro fundido Ø150mm .................................................                  6 un.

1.1.3. Tubos de concreto armado Ø300mm....................................................                  86m

1.1.4. Caixas de alvenaria 600x600mm c/ grelha............................................                  6 un.

1.1.5. Caixas sifonadas Ø150x150mm............................................................                  3 un.

1.1.6. Tubos PVC Ø50mm...............................................................................                  15m

1.2. ÁGUA

1.2.1.  Tubos PVC classe 15 soldáveis Ø25mm ( ¾’’ )....................................                   50m

1.2.2. Conexões PVC classe 15 soldáveis:

Joelhos 90º Ø25mm..............................................................................   3 pç

Joelhos 45º Ø25mm..............................................................................   1 pç

Tê Ø25x25mm.......................................................................................   2 pç

Joelho 90º soldável x rosca Ø ¾’’..........................................................

1.2.3. Registros de pressão brutos Ø ¾’’.........................................................  3 un.

Porto Alegre, 09 de Agosto de 2000.

Proprietário: ____________________________________

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Projeto: ________________________________________

Eng. Civil Marcos A. Filippon - CREA/RS 41.763

Execução:______________________________________