## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT
REFORMULAÇÃO TECNOLÓGICA E OPERACIONAL DOS CORREDORES NORTE E NORDESTE
RESUMO GLOBAL DO PREÇO ESTIMADO
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PREÇO R$
| MOBILIZAÇÒES |  |  |  | 20120
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE |  |  |  | 176392.55
| PRÉDIO ADMINISTRIVO OPERACIONAL |  |  |  | 177416.88
| PRÉDIO OPERACIONAL PARA ATENDER AS EMPRESAS |  |  |  | 130972.53
| PLATAFORMA DA AV. ASSIS BRASIL - ACESSO 5 |  |  |  | 77488.32
| PLATAFORMA DA AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ACESSO 1 |  |  |  | 61364.89
| PLATAFORMA DA AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ACESSO 2 |  |  |  | 303093.34
| PLATAFORMA PRINCIPAL |  |  |  | 2449416.35
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 359314
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 52476.2
| COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 13035.73
| TOTAL |  |  |  | 3821090.79
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | MOBILIZAÇÒES
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
1 | MOBILIZAÇÕES
01.01 | Colocação de Placas de Identificação da Obra Padrão SMOV 2,00 x 4,00 m |  | Unidade | 2 | 520 | 1040
01.02 | Colocação de Placas de Identificação da Obra Padrão BNDES 2,00 x 4,00 m |  | Unidade | 2 | 520 | 1040
01.03 | Colocação de Placas da Logomarca do Porjeto Corredor Norte Nordeste / SMT |  | Unidade | 2 | 520 | 1040
01.04 | Tapumes, sinalização do canteiro de obras e barraco de obra |  | Verba | 1 | 17000 | 17000
| TOTAL |  |  |  |  | 20120
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
2. | PRÉDIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE
02.01 | SERVIÇOS GERAIS
02.01.01 | Locação da obra |  | m2 | 170 | 1.19 | 202.3
02.01.02 | Escavação manual de valas em terra até 1,50m prof. |  | m3 | 25 | 17.15 | 428.75
02.01.03 | Reenchimento de valas com material local |  | m3 | 12 | 4.31 | 51.72
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 682.77
02.02 | FUNDAÇÕES
02.02.01 | Estacas escavadas D = 40 cm |  | m | 195 | 19.2 | 3744
02.01.02 | Estacas escavadas D = 50 cm |  | m | 30 | 31.25 | 937.5
02.01.03 | Armação e colocação de ferragem nas estacas |  | Kg | 3061 | 2.93 | 8968.73
02.01.04 | Preparo e lançamento concreto 15 Mpa p/ as estacas |  | m3 | 32 | 161.3 | 5161.6
02.02.05 | Forma madeira compensada e=12mm |  | m2 | 170 | 9.77 | 1660.9
02.02.06 | Armação e colocação de ferragem |  | Kg | 694 | 2.93 | 2033.42
02.02.07 | Preparo e lançamento concreto p/ vigas de fundação |  | m3 | 17 | 169.67 | 2884.39
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 25390.54
02.03 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | Formas de madeira compensada p/ pilares |  | m2 | 53 | 24.42 | 1294.26
02.03.02 | Formas de madeira compensada p/ vigas |  | m2 | 230 | 24.63 | 5664.9
02.03.03 | Formas de madeira compensada p/ lajes |  | m2 | 305 | 16.95 | 5169.75
02.03.04 | Armação e colocação de ferragens |  | Kg | 4126 | 2.93 | 12089.18
02.03.05 | Preparo e lançamento concreto p/ pilares, vigas e lajes |  | m3 | 59 | 169.27 | 9986.93
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 34205.02
02.04 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES
02.04.01 | De tijolo furado 15cm assente arg. Cal |  | m2 | 220 | 20.26 | 4457.2
02.04.02 | De tijolo furado 25cm assente arg. Cal |  | m2 | 180 | 28.07 | 5052.6
02.04.03 | Divisórias sanitárias |  | m2 | 30 | 68.7 | 2061
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 11570.8
02.05 | IMPERMEABILIZAÇÕES
02.05.01 | Impermeabilização de vigas de fundação sob alvenaria |  | m2 | 35 | 8.79 | 307.65
02.05.02 | Impermeabilização de laje da cobertura |  | m2 | 160 | 21.03 | 3364.8
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3672.45
02.06 | COBERTURAS
02.06.01 | Cobertura em policarbonato |  | m2 | 26 | 255 | 6630
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 6630
02.07 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
02.07.01 | Contrapiso desempenado e nivelado com argamassa de cim. areia |  | m2 | 160 | 8.26 | 1321.6
02.07.02 | Piso de basalto regular polido 41 x 41 |  | m2 | 260 | 48.18 | 12526.8
02.07.03 | Piso cerâmico Portobelo ref. Laser 30 x 30 cor gêlo |  | m2 | 43 | 25.35 | 1090.05
02.07.04 | Rodapé em basalto serrado polido |  | m | 140 | 18.66 | 2612.4
02.07.05 | Soleira em basalto serrado |  | m | 32 | 34.08 | 1090.56
02.07.06 | Degraus em basalto serrado |  | m | 25 | 29.73 | 743.25
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 19384.66
02.08 | REVESTIMENTOS
02.08.01 | Chapisco de cimento e areia |  | m2 | 1030 | 2.35 | 2420.5
02.08.02 | Emboço com argamassa cimento, cal e areia fina 1:2:8 |  | m2 | 720 | 7.8 | 5616
02.08.03 | Reboco com argamassa cal, areia fina 1:4 e cimento |  | m2 | 720 | 7.44 | 5356.8
02.08.04 | Revestimento cerâmico 20 x 20cm cor neve, linha arquiteto, rej, 5mm cor cinza |  | m2 | 200 | 33.4 | 6680
02.08.05 | Revestimento cerâmico 10 x 10cm Portobelo linha arquiteto |  | m2 | 110 | 37.6 | 4136
02.08.06 | Peitoril em granito e=30mm L=45cm |  | m | 13.2 | 25.84 | 341.08
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 24550.38
02.09 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
02.09.01 | Porta de madeira tipo PM1 com duas folhas de abrir 1,60 x 2,10 |  | un | 1 | 183.6 | 183.6
02.09.02 | Porta de madeira tipo PM2 com uma folha de abrir 80 x 2,10 |  | un | 3 | 123.8 | 371.4
02.09.03 | Porta de madeira tipo PM3 com uma folha de abrir 70 x 2,10 |  | un | 3 | 121.47 | 364.41
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 919.41
02.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS
02.10.01 | PA 4 - 90 x 2,20 - Porta de 1 folha de abrir com veneziana |  | un | 2 | 590 | 1180
02.10.02 | PA 5 - 1,60 x 2,20 - Porta de 2 folhas de abrir com veneziana |  | un | 1 | 1035 | 1035
02.10.03 | JA 4 - 3,20 x 1,85 - Janela fixa, maxim-ar e c/ espera para ar cond. |  | un | 1 | 835 | 835
02.10.04 | JA 5 - 5,60 x 1,85 - Janela fixa, maxim-ar e c/ espera para ar cond. |  | un | 1 | 1460 | 1460
02.10.05 | JA 6 - 70 x 70 - Janela maxim-ar |  | un | 10 | 70 | 700
02.10.06 | JA 7 - 4,00 x 1,85 - Janela fixa e maxim-ar |  | un | 1 | 1045 | 1045
02.10.07 | JA 8 - 2,10 x 1,20 - Janela maxim-ar |  | un | 1 | 355 | 355
02.10.08 | JA 9 - 4,80 x 1,20 - Janela fixa, maxim-ar e c/ espera para ar cond. |  | un | 4 | 815 | 3260
02.10.09 | JA 10 - 12,00 x 2,00 - Janela fixa, maxim-ar e c/ espera para ar cond. |  | un | 1 | 3385 | 3385
02.10.10 | JA 11 - 70 x 1,30 - Janela maxim-ar |  | un | 1 | 130 | 130
02.10.11 | JA 12 - 1,30 x 1,30 - Janela maxim-ar |  | un | 1 | 240 | 240
02.10.12 | Peitoril tubular d = 80mm |  | m | 4.2 | 52 | 218.4
02.10.13 | Peitoril escada |  | m | 15 | 52 | 780
02.10.14 | Apoio para deficiente físico nos banheiros |  | m | 2 | 68 | 136
02.10.15 | Grade metálica de enrolar tipo tijolinho |  | m2 | 55 | 140 | 7700
02.10.16 | Marquise metálica em aço escovado |  | m2 | 32 | 270 | 8640
02.10.17 | Armário p/ Shaft |  | m2 | 4.3 | 93 | 399.9
02.10.18 | Marcos metálicos das portas de madeira |  | m | 36.6 | 8 | 292.8
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 31792.1
02.11 | PINTURAS
02.11.01 | Fundo selador para paredes e laje |  | m2 | 720 | 2.3 | 1656
02.11.02 | Massa corrida em paredes |  | m2 | 417 | 6.14 | 2560.38
02.11.03 | Pintura de látex acrílico fosco branco |  | m2 | 303 | 4.09 | 1239.27
02.11.04 | Pintura de látex acrílico semi-brilho marfim, cinza azulado e vermelho |  | m2 | 417 | 5.05 | 2105.85
02.11.05 | Pintura das esquadrias de alumínio em preto |  | m2 | 176 | 10.26 | 1805.76
02.11.06 | Pintura peitoris e marcos metálicos |  | m2 | 105 | 9.43 | 990.15
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 10357.41
02.12 | FERRAGENS
02.12.01 | Fechadura de cilindro das portas de madeira |  | un | 7 | 102 | 714
02.12.02 | Dobradiças das portas de madeira |  | un | 24 | 10 | 240
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 954
02.13 | VIDROS
02.13.01 | Vidro liso laminado |  | m2 | 76 | 33 | 2508
02.13.02 | Vidro fantasia pontilhado |  | m2 | 5 | 22 | 110
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2618
02.14 | COMPLEMENTAÇÕES NOS SANITÁRIOS
02.14.01 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 375 x 52,5cm |  | un | 1 | 415 | 415
02.14.02 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 215 x 52,5cm |  | un | 1 | 240 | 240
02.14.03 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 145 x 52,5cm |  | un | 2 | 160 | 320
02.14.04 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 170 x 60,5cm |  | un | 1 | 215 | 215
02.14.05 | Papeleira de plástico |  | un | 9 | 15.76 | 141.84
02.14.06 | Toalheiro de plástico |  | un | 4 | 17.99 | 71.96
02.14.07 | Saboneteira líquida de plástico |  | un | 9 | 18.3 | 164.7
02.14.08 | Cesto de arame médio |  | un | 9 | 6.3 | 56.7
02.14.09 | Espelho de cristal |  | un | 9 | 55.04 | 495.36
02.14.10 | Cabides de ferro esmaltado |  | un | 9 | 16.05 | 144.45
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2265.01
02.15 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
02.15.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 700 | 700
02.15.02 | Limpeza final |  | vb | 1 | 700 | 700
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1400
| TOTAL |  |  |  |  | 176392.55
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PRÉDIO ADMINISTRIVO OPERACIONAL
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
3. | PRÉDIO ADMINISTRIVO OPERACIONAL
03.01 | SERVIÇOS GERAIS
03.01.01 | Locação da obra |  | m2 | 195 | 1.19 | 232.05
03.01.02 | Escavação manual de valas em terra até 1,50m prof. |  | m3 | 16 | 17.15 | 274.4
03.01.03 | Reenchimento de valas com material local |  | m3 | 7 | 4.31 | 30.17
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 536.62
03.02 | FUNDAÇÕES
03.02.01 | Estacas escavadas D= 30 cm |  | m | 264 | 11 | 2904
03.02.02 | Armação e colocação de ferragem nas estacas |  | Kg | 1280 | 2.93 | 3750.4
03.02.03 | Preparo e lançamento concreto 15 Mpa p/ as estacas |  | m3 | 19 | 161.3 | 3064.7
03.02.04 | Forma madeira compensada e=12mm |  | m2 | 110 | 9.77 | 1074.7
03.02.05 | Armação e colocação de ferragem |  | Kg | 570 | 2.93 | 1670.1
03.02.06 | Preparo e lançamento concreto p/ vigas de fundação |  | m3 | 11 | 169.67 | 1866.37
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 14330.27
03.03 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
03.03.01 | Formas de madeira compensada p/ pilares |  | m2 | 52 | 24.42 | 1269.84
03.03.02 | Formas de madeira compensada p/ vigas |  | m2 | 103 | 24.63 | 2536.89
03.03.03 | Formas de madeira compensada p/ lajes |  | m2 | 80 | 16.95 | 1356
03.03.04 | Armação e colocação de ferragens |  | kg | 1483 | 2.93 | 4345.19
03.03.05 | Preparo e lançamento concreto p/ pilares, vigas e lajes |  | m3 | 21 | 169.27 | 3554.67
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 13062.59
03.04 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES
03.04.01 | De tijolo maciço 25cm assente arg. Cal |  | m2 | 104 | 42.6 | 4430.4
03.04.02 | De tijolo furado 15cm assente arg. Cal |  | m2 | 28 | 20.26 | 567.28
03.04.03 | De tijolo furado 25cm assente arg. Cal |  | m2 | 192 | 28.07 | 5389.44
03.04.04 | Divisórias sanitárias |  | m2 | 27 | 68.7 | 1854.9
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 12242.02
03.05 | IMPERMEABILIZAÇÕES
03.05.01 | Impermeabilização de vigas de fundação sob alvenaria |  | m2 | 25 | 8.79 | 219.75
03.05.02 | Impermeabilização de laje da cobertura |  | m2 | 37 | 21.03 | 778.11
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 997.86
03.06 | COBERTURAS
03.06.01 | Vigas em arco de aço galvanizado |  | m | 42 | 159 | 6678
| Cobertura sanduiche UPK 25/1025 calandra e=0,65 mm inferior e superior |  | m | 364 | 31.41 | 11433.24
| Arremates de borda lateral, rufos, espaçadores, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 1165 | 1165
| Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 195 | 6.26 | 1220.7
| Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 2000 | 0.22 | 440
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 20936.94
03.07 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
03.07.01 | Piso de cimento reguado |  | m2 | 59 | 11.34 | 669.06
03.07.02 | Piso cerâmico Portobelo ref. Laser 30 x 30 cor gêlo |  | m2 | 59 | 25.35 | 1495.65
03.07.03 | Piso de pedra de granito serrado natural 20 x 20 - cor cinza |  | m2 | 75 | 75.62 | 5671.5
03.07.04 | Piso de pedra de granito apicoado 20 x 20 - cor vermelho |  | m2 | 75 | 132.62 | 9946.5
03.07.05 | Piso de basalto natural serrado 41 x 41 - cor cinza |  | m2 | 150 | 34.19 | 5128.5
03.07.06 | Meio fio de concreto H= 30 cm |  | m | 370 | 15.14 | 5601.8
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 28513.01
03.08 | REVESTIMENTOS
03.08.01 | Chapisco de cimento e areia |  | m2 | 560 | 2.35 | 1316
03.08.02 | Emboço com argamassa cimento, cal e areia fina 1:2:8 |  | m2 | 247 | 7.8 | 1926.6
03.08.03 | Reboco com argamassa cal, areia fina 1:4 e cimento |  | m2 | 247 | 7.44 | 1837.68
03.08.04 | Revestimento cerâmico 20 x 20cm cor neve, linha arquiteto, rej, 5mm cor cinza |  | m2 | 55 | 33.4 | 1837
03.08.05 | Revestimento cerâmico 10 x 10cm Portobelo linha arquiteto diversas cores |  | m2 | 258 | 37.6 | 9700.8
03.08.06 | Forro de PVC |  | m2 | 37 | 22.1 | 817.7
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 17435.78
03.09 | ESQUADRIAS METÁLICAS
03.09.01 | PA 6 - 80 x 2,40 - Porta de 1 folha de abrir com veneziana |  | un | 3 | 565 | 1695
03.09.02 | PA 7 - 1,40 x 2,40 - Porta de 1 folha de abrir com veneziana |  | un | 3 | 990 | 2970
03.09.03 | PA 8 - 90 x 2,40 - Porta de 1 folha de abrir com lambri |  | un | 1 | 640 | 640
03.09.04 | PA 12 - 2,80 x 2,40 - Porta fixa e 2 folhas de abrir com veneziana |  | un | 1 | 1975 | 1975
03.09.05 | JA 13 - 65 x 60 - Janela maxim-ar |  | un | 12 | 55 | 660
03.09.06 | JA 14 - 3,00 x 60 - Janela basculante |  | un | 2 | 355 | 710
03.09.07 | JA 15 - 1,80 x 60 - Janela basculante |  | un | 1 | 215 | 215
03.09.08 | JA 16 - 3,00 x 60 - Janela veneziana fixa |  | un | 2 | 540 | 1080
03.09.09 | JA 20 - 4,75 x 35 - Janela veneziana fixa |  | un | 4 | 495 | 1980
03.09.10 | Tela otis anti-inseto malha 1 1/2"x 1 1/2" |  | m2 | 5 | 135 | 675
03.09.11 | Painél em chapa de aço galvanizado |  | un | 1 | 1300 | 1300
03.09.12 | Gradil metálico h=1,60m |  | m | 152 | 104 | 15808
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 29708
03.10 | PINTURAS
03.10.01 | Fundo selador para paredes |  | m2 | 339 | 2.3 | 779.7
03.10.02 | Massa corrida |  | m2 | 247 | 6.14 | 1516.58
03.10.03 | Pintura de látex acrílico fosco branco |  | m2 | 92 | 4.09 | 376.28
03.10.04 | Pintura de látex acrílico semi-brilho azul claro, azul escuro e amarelo ocre |  | m2 | 247 | 5.05 | 1247.35
03.10.05 | Pintura das esquadrias de alumínio em preto |  | m2 | 93 | 10.26 | 954.18
03.10.06 | Pintura gradil metálico e tela otis |  | m2 | 494 | 9.43 | 4658.42
03.10.07 | Pintura meio fio |  | m2 | 148 | 5.12 | 757.76
03.10.08 | Pintura Defensa de concreto |  | m2 | 289 | 5.12 | 1479.68
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 11769.95
03.11 | VIDROS
03.11.01 | Vidro aramado |  | m2 | 1.5 | 71 | 106.5
03.11.02 | Vidro fantasia pontilhado |  | m2 | 10 | 22 | 220
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 326.5
03.12 | COMPLEMENTAÇÒES NOS SANITÁRIOS
03.12.01 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 165 x 55cm |  | un | 2 | 190 | 380
03.12.02 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 125 x 60cm |  | un | 1 | 160 | 160
03.12.03 | Saboneteira de louça |  | un | 4 | 13.89 | 55.56
03.12.04 | Papeleira de plástico |  | un | 4 | 15.76 | 63.04
03.12.05 | Toalheiro de plástico |  | un | 2 | 17.99 | 35.98
03.12.06 | Saboneteira líquida de plástico |  | un | 4 | 18.3 | 73.2
03.12.07 | Cesto de arame médio |  | un | 4 | 6.3 | 25.2
03.12.08 | Espelho de cristal |  | un | 4 | 55.04 | 220.16
03.12.09 | Cabides de ferro esmaltado |  | un | 4 | 16.05 | 64.2
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1077.34
03.13 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
03.13.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 700 | 700
03.13.02 | Limpeza final |  | vb | 1 | 700 | 700
03.13.03 | Defensa de concreto pré-moldado |  | m3 | 45.6 | 550 | 25080
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 26480
| TOTAL |  |  |  |  | 177416.88
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PRÉDIO OPERACIONAL PARA ATENDER AS EMPRESAS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
4. | PRÉDIO OPERACIONAL PARA ATENDER AS EMPRESAS
04.01 | SERVIÇOS GERAIS
04.01.01 | Locação da obra |  | m2 | 140 | 1.19 | 166.6
04.01.02 | Escavação manual de valas em terra até 1,50m prof. |  | m3 | 10 | 17.15 | 171.5
04.01.03 | Reenchimento de valas com material local |  | m3 | 4 | 4.31 | 17.24
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 355.34
04.02 | FUNDAÇÕES
04.02.01 | Estacas escavadas D= 30 cm |  | m | 168 | 11 | 1848
04.02.02 | Armação e colocação de ferragem nas estacas |  | Kg | 811 | 2.93 | 2376.23
04.02.03 | Preparo e lançamento concreto 15 Mpa p/ as estacas |  | m3 | 12 | 161.3 | 1935.6
02.02.04 | Forma madeira compensada e=12mm |  | m2 | 70 | 9.77 | 683.9
02.02.05 | Armação e colocação de ferragem |  | Kg | 387 | 2.93 | 1133.91
04.02.06 | Preparo e lançamento concreto p/ vigas de fundação |  | m3 | 7 | 169.67 | 1187.69
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9165.33
04.03 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
04.03.01 | Formas de madeira compensada p/ pilares |  | m2 | 34 | 24.42 | 830.28
04.03.02 | Formas de madeira compensada p/ vigas |  | m2 | 74 | 24.63 | 1822.62
04.03.03 | Formas de madeira compensada p/ lajes |  | m2 | 54 | 16.95 | 915.3
04.03.04 | Armação e colocação de ferragens |  | Kg | 1016 | 2.93 | 2976.88
04.03.05 | Preparo e lançamento concreto p/ pilares, vigas e lajes |  | m3 | 14.5 | 169.27 | 2454.41
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8999.49
04.04 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES
04.04.01 | De tijolo furado 25cm assente arg. Cal |  | m2 | 192 | 28.07 | 5389.44
04.04.02 | Divisórias sanitárias |  | m2 | 28 | 68.7 | 1923.6
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 7313.04
04.05 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.05.01 | Impermeabilização de vigas de fundação sob alvenaria |  | m2 | 40 | 8.79 | 351.6
04.05.02 | Impermeabilização de laje da cobertura |  | m2 | 22 | 21.03 | 462.66
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 814.26
04.06 | COBERTURAS
04.06.01 | Vigas em arco de aço galvanizado |  | m | 54 | 159 | 8586
04.06.02 | Cobertura sanduiche UPK 25/1025 calandra e=0,65 mm inferior e superior |  | m | 252 | 31.41 | 7915.32
04.06.03 | Arremates de borda lateral, rufos, espaçadores, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 890 | 890
04.06.04 | Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 135 | 6.26 | 845.1
04.06.05 | Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 1400 | 0.22 | 308
04.06.04 | Capeamento metálico |  | m | 23 | 16.34 | 375.82
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 18920.24
04.07 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
04.07.01 | Piso cerâmico Portobelo ref. Laser 30 x 30 cor gêlo |  | m2 | 86 | 25.35 | 2180.1
04.07.02 | Piso de pedra de granito serrado natural 20 x 20 - cor cinza |  | m2 | 50 | 75.62 | 3781
04.07.03 | Piso de pedra de granito apicoado 20 x 20 - cor vermelho |  | m2 | 50 | 132.62 | 6631
04.07.04 | Piso em basalto natural serrado 41 x 41 - cor cinza |  | m2 | 100 | 34.19 | 3419
04.07.05 | Soleira em basalto serrado polido - cor cinza claro |  | m | 6.7 | 34.08 | 228.33
04.07.06 | Meio fio H = 30 cm |  | m | 228 | 15.14 | 3451.92
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 19691.35
04.08 | REVESTIMENTOS
04.08.01 | Chapisco de cimento e areia |  | m2 | 322 | 2.35 | 756.7
04.08.02 | Emboço com argamassa cimento, cal e areia fina 1:2:8 |  | m2 | 164 | 7.8 | 1279.2
04.08.03 | Reboco com argamassa cal, areia fina 1:4 e cimento |  | m2 | 164 | 7.44 | 1220.16
04.08.04 | Revestimento cerâmico 20 x 20cm cor neve, linha arquiteto, rej, 5mm cor cinza |  | m2 | 88 | 33.4 | 2939.2
04.08.05 | Revestimento cerâmico 10 x 10cm Portobelo linha arquiteto diversas cores |  | m2 | 70 | 37.6 | 2632
04.08.06 | Forro de PVC |  | m2 | 29 | 22.1 | 640.9
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9468.16
04.09 | ESQUADRIAS METÁLICAS
04.09.01 | PA 6 - 80 x 2,40 - Porta de 1 folha de abrir com veneziana |  | un | 2 | 565 | 1130
04.09.02 | PA 9 - 2,80 x 2,40 - Esquadria fixa |  | un | 1 | 1970 | 1970
04.09.03 | PA 10 - 3,75 x 2,40 - Porta fixa e 2 folhas de abrir |  | un | 2 | 2640 | 5280
04.09.04 | PA 11 - 3,25 x 2,40 - Porta fixa e 1 folha de abrir |  | un | 1 | 2295 | 2295
04.09.05 | JA 6 - 70 x 70 - Janela maxim-ar |  | un | 8 | 70 | 560
04.09.06 | JA 17 - 2,80 x 70 - Janela basculante |  | un | 2 | 390 | 780
04.09.07 | JA 18 - 3,75 x 70 - Janela basculante |  | un | 2 | 520 | 1040
04.09.08 | JA 19 - 3,75 x 35 - Janela veneziana fixa |  | un | 4 | 390 | 1560
04.09.09 | Painél em chapa de aço galvanizado |  | un | 2 | 1300 | 2600
04.09.10 | Gradil metálico h=1,60m |  | m | 100 | 104 | 10400
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 27615
04.10 | PINTURAS
04.10.01 | Fundo selador para paredes e lajes |  | m2 | 220 | 2.3 | 506
04.10.02 | Massa corrida em paredes |  | m2 | 164 | 6.14 | 1006.96
04.10.03 | Pintura de látex acrílico fosco branco |  | m2 | 56 | 4.09 | 229.04
04.10.04 | Pintura de látex acrílico semi-brilho azul claro, azul escuro e amarelo ocre |  | m2 | 164 | 5.05 | 828.2
04.10.05 | Pintura das esquadrias de alumínio em preto |  | m2 | 115 | 10.26 | 1179.9
04.10.06 | Pintura gradil metálico |  | m2 | 320 | 9.43 | 3017.6
04.10.07 | Pintura meio fio |  | m2 | 92 | 5.12 | 471.04
04.10.08 | Pintura defensa de concreto |  | m2 | 190 | 5.12 | 972.8
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8211.54
04.11 | VIDROS
04.11.01 | Vidro liso |  | m2 | 43 | 33 | 1419
04.11.02 | Vidro fantasia pontilhado |  | m2 | 4 | 22 | 88
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1507
04.12 | COMPLEMENTAÇÕES NOS SANITÁRIOS
04.12.01 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 175 x 55cm |  | un | 2 | 205 | 410
04.12.02 | Bancada e espelho em granito cinza andorinha c/ mão francesa 92,5 x 60cm |  | un | 1 | 120 | 120
04.12.03 | Papeleira de plástico |  | un | 4 | 15.76 | 63.04
04.12.04 | Toalheiro de plástico |  | un | 2 | 17.99 | 35.98
04.12.05 | Saboneteira líquida de plástico |  | un | 4 | 18.3 | 73.2
04.12.06 | Cesto de arame médio |  | un | 4 | 6.3 | 25.2
04.12.07 | Espelho de cristal |  | un | 4 | 55.04 | 220.16
04.12.08 | Cabides de ferro esmaltado |  | un | 4 | 16.05 | 64.2
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1011.78
04.13 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
04.13.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 700 | 700
04.13.02 | Limpeza final |  | vb | 1 | 700 | 700
04.13.03 | Defensa de concreto pré-moldado |  | m3 | 30 | 550 | 16500
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 17900
| TOTAL |  |  |  |  | 130972.53
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PLATAFORMA DA AV. ASSIS BRASIL - ACESSO 5
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
5. | PLATAFORMA DA AV. ASSIS BRASIL - ACESSO 5
05.01 | FUNDAÇÕES
05.01.01 | Nivelamento terreno para receber pavimentação |  | m2 | 352 | 2.5 | 880
05.01.02 | Escavação manual de valas em terra até 1,50m prof. |  | m3 | 22.68 | 17.15 | 388.96
05.01.03 | Reenchimento de valas com material local |  | m3 | 4.79 | 4.31 | 20.64
05.01.04 | Forma madeira compensada e=12mm |  | m2 | 47.25 | 9.77 | 461.63
05.01.05 | Armação e colocação de ferragem |  | Kg | 1050 | 2.93 | 3076.5
05.01.06 | Preparo e lançamento concreto p/ vigas de fundação |  | m3 | 18.69 | 169.27 | 3163.65
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 7991.38
05.02 | COBERTURAS
05.02.01 | Estrutura com tubo de aço galvanizado 100mm e 150mm e perfis de ferro 75x40x20mm |  | m2 | 112 | 67 | 7504
05.02.02 | Cobertura em chapas de policarbonato e= 6mm |  | m2 | 50 | 255 | 12750
05.02.03 | Cobertura sanduiche UPK 25/1025 calandra e=0,65 mm inferior e superior |  | m2 | 158 | 31.69 | 5007.02
05.02.04 | Arremates de borda lateral, rufos, espaçadores, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 1068 | 1068
05.02.05 | Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 90 | 6.26 | 563.4
05.02.06 | Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 1160 | 0.22 | 255.2
05.02.07 | Cobertura simples c/ telha metálica tipo UPK 35 do Perkron pintadas |  | pç | 42 | 73.24 | 3076.08
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 30223.7
05.03 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
05.03.01 | Piso de placas de concreto moldadas in loco |  | m2 | 352 | 23.6 | 8307.2
05.03.02 | Meio fio H = 30 cm |  | m2 | 82 | 15.14 | 1241.48
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9548.68
05.04 | PINTURAS
05.04.01 | Pintura defensa de concreto |  | m2 | 171 | 5.12 | 875.52
05.04.02 | Pintura estrutura em aço galvanizado |  | m2 | 98 | 9.43 | 924.14
05.04.03 | Pintura meio fio |  | m2 | 33 | 5.12 | 168.96
05.04.04 | Pintura gradil metálico |  | m2 | 288 | 9.43 | 2715.84
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 4684.46
05.05 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
05.05.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 300 | 300
05.05.02 | Colocação grelha coletor pluvial |  | m2 | 5.7 | 93 | 530.1
05.05.03 | Defensa de concreto pré-moldado |  | m3 | 27 | 550 | 14850
05.05.04 | Gradil metálico h=1,60m |  | m | 90 | 104 | 9360
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 25040.1
| TOTAL |  |  |  |  | 77488.32
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PLATAFORMA DA AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ACESSO 1
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
6. | PLATAFORMA DA AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ACESSO 1
06.01 | FUNDÇÕES
06.01.01 | Nivelamento terreno para receber pavimentação |  | m2 | 370 | 2.5 | 925
06.01.02 | Escavação manual de valas em terra até 1,50m prof. |  | m3 | 24.84 | 17.15 | 426
06.01.03 | Reenchimento de valas com material local |  | m3 | 5.25 | 4.31 | 22.62
06.01.04 | Forma madeira compensada e=12mm |  | m2 | 51.75 | 9.77 | 505.59
06.01.05 | Armação e colocação de ferragem |  | Kg | 1150 | 2.93 | 3369.5
06.01.06 | Preparo e lançamento concreto p/ vigas de fundação |  | m3 | 20.47 | 169.27 | 3464.95
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8713.66
06.02 | COBERTURAS
06.02.01 | Estrutura com tubo de aço galvanizado 100mm e 150mm e perfis de ferro 75x40x20mm |  | m | 124 | 67 | 8308
06.02.02 | Cobertura em chapas de policarbonato e= 6mm |  | m2 | 50 | 255 | 12750
06.02.03 | Cobertura sanduiche UPK 25/1025 calandra e=0,65 mm inferior e superior |  | m | 158 | 31.69 | 5007.02
06.02.04 | Arremates de borda lateral, rufos, espaçadores, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 974 | 974
06.02.05 | Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 90 | 6.26 | 563.4
06.02.06 | Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 1240 | 0.22 | 272.8
06.02.07 | Cobertura simples c/ telha metálica tipo UPK 35 do Perkron pintadas |  | pç | 23 | 73.24 | 1684.52
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 29559.74
06.03 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
06.03.01 | Piso em basalto natural serrado 41 x 41 - cor cinza |  | m2 | 370 | 34.19 | 12650.3
06.03.02 | Meio fio H = 30 cm |  | m2 | 26 | 15.14 | 393.64
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 13043.94
06.04 | PINTURAS
06.04.01 | Pintura defensa de concreto |  | m2 | 50 | 5.12 | 256
06.04.02 | Pintura estrutura em aço galvasnizado |  | m2 | 108 | 9.43 | 1018.44
06.04.03 | Pintura meio fio |  | m2 | 11 | 5.12 | 56.32
06.04.04 | Pintura gradil metálico |  | m2 | 83 | 9.43 | 782.69
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2113.45
06.05 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
06.05.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 300 | 300
06.05.02 | Colocação grelha coletor pluvial |  | m2 | 5.7 | 93 | 530.1
06.05.03 | Defensa de concreto |  | m3 | 8 | 550 | 4400
06.05.04 | Gradil metálico h=1,60m |  | m | 26 | 104 | 2704
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 7934.1
| TOTAL |  |  |  |  | 61364.89
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PLATAFORMA DA AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ACESSO 2
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
7. | PLATAFORMA DA AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ACESSO 2
07.01 | FUNDAÇÕES
07.01.01 | Nivelamento terreno para receber pavimentação |  | m2 | 776 | 2.5 | 1940
07.01.02 | Escavação manual de valas em terra até 1,50m prof. |  | m3 | 48.6 | 17.15 | 833.49
07.01.03 | Reenchimento de valas com material local |  | m3 | 10.26 | 4.31 | 44.22
07.01.04 | Forma madeira compensada e=12mm |  | m2 | 101.25 | 9.77 | 989.21
07.01.05 | Armação e colocação de ferragem |  | Kg | 2250 | 2.93 | 6592.5
07.01.06 | Preparo e lançamento concreto p/ vigas de fundação |  | m3 | 40.05 | 169.27 | 6779.26
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 17178.68
07.02 | COBERTURAS
07.02.01 | Estrutura com tubo de aço galvanizado 100mm e 150mm e perfis de ferro 75x40x20mm |  | m2 | 445 | 59 | 26255
07.02.02 | Cobertura sanduiche c/ telha metálica tipo UPK 25/1025 calandra e= 0,65mm inf. sup. |  | m | 756 | 31.69 | 23957.64
07.02.03 | Cobertura sanduiche c/ telha metálica tipo UPK 25/1025 e= 0,65mm inf. sup. |  | m | 1214 | 23.48 | 28504.72
07.02.04 | Espaçador para telha UPK 25/1025 |  | pç | 1290 | 12.47 | 16086.3
07.02.05 | Arremates de borda lateral, rufos, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 2660 | 2660
07.02.06 | Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 975 | 6.26 | 6103.5
07.02.07 | Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 10800 | 0.22 | 2376
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 105943.16
07.03 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
07.03.01 | Piso de pedra de granito serrado natural 20 x 20 - cor cinza |  | m2 | 81 | 75.62 | 6125.22
07.03.02 | Piso de pedra de granito apicoado 20 x 20 - cor vermelho |  | m2 | 81 | 132.62 | 10742.22
07.03.03 | Piso em basalto natural serrado 41 x 41 - cor cinza |  | m2 | 538 | 34.19 | 18394.22
07.03.04 | Piso borracha plurigoma amarelo esp. 7mm - Larg. 50 cm (A-15 SPLUS) |  | m2 | 75 | 150 | 11250
07.03.05 | Meio fio H = 45cm |  | m | 740 | 22.7 | 16798
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 63309.66
07.04 | PINTURAS
07.04.01 | Pintura estrutura em aço galvasnizado |  | m2 | 340 | 9.43 | 3206.2
07.04.02 | Pintura gradil metálico |  | m2 | 1152 | 9.43 | 10863.36
07.04.03 | Pintura meio fio |  | m2 | 370 | 5.12 | 1894.4
07.04.04 | Pintura defensa de concreto |  | m2 | 684 | 5.12 | 3502.08
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 19466.04
07.05 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
07.05.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 300 | 300
07.05.02 | Colocação grelha coletor pluvial |  | m2 | 0.6 | 93 | 55.8
07.05.03 | Colocação gradil metálico h= 160 cm |  | m | 360 | 104 | 37440
07.05.04 | Defensa de concreto |  | m3 | 108 | 550 | 59400
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 97195.8
| TOTAL |  |  |  |  | 303093.34
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | PLATAFORMA PRINCIPAL
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
8. | PLATAFORMA PRINCIPAL
08.01 | SERVIÇOS GERAIS
08.01.01 | Nivelamento terreno para receber pavimentação |  | m2 | 5730 | 2.5 | 14325
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 14325
08.02 | FUNDAÇÕES
08.02.01 | Estacas escavadas D= 30 cm |  | m | 300 | 11 | 3300
08.02.02 | Estacas escavadas D= 40 cm |  | m | 360 | 19.2 | 6912
08.02.03 | Estacas escavadas D= 50 cm |  | m | 150 | 31.25 | 4687.5
08.02.04 | Estacas escavadas D= 60 cm |  | m | 120 | 43.3 | 5196
08.02.05 | Estacas escavadas D= 70 cm |  | m | 60 | 45 | 2700
08.02.06 | Estacas escavadas D= 80 cm |  | m | 90 | 77 | 6930
08.02.07 | Estacas escavadas D= 90 cm |  | m | 60 | 97.5 | 5850
08.02.08 | Estacas escavadas D= 100 cm |  | m | 150 | 118 | 17700
08.02.09 | Estacas escavadas D= 110 cm |  | m | 240 | 143.1 | 34344
08.02.10 | Armação e colocação de ferragem nas estacas |  | Kg | 30438 | 2.93 | 89183.34
08.02.11 | Preparo e lançamento concreto 15 Mpa p/ as estacas |  | m3 | 630 | 161.3 | 101619
08.02.12 | Formas madeira compensada e= 12mm p/ blocos |  | m2 | 490 | 9.77 | 4787.3
08.02.13 | Armação e colocação de ferragem nos blocos |  | Kg | 13165 | 2.93 | 38573.45
08.02.14 | Preparo e lançamento concreto p/ os blocos |  | m3 | 346.5 | 169.97 | 58894.6
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 380677.19
08.03 | COBERTURA DA PLATAFORMA
08.03.01 | Estrutura metálica pintada c/ mão de obra de montagem e colocação das telhas |  | Kg | 309406 | 3.08 | 952970.48
08.03.02 | Cobertura em policarbonato alveolar Lexan Thermoclear azul escuro |  | m2 | 2655 | 83 | 220365
08.03.03 | Cúpula em polibcarbonato compacto Lexan cristal |  | m2 | 70 | 264 | 18480
08.03.04 | Oitão em policarbonato compacto Lexan diversas cores |  | m2 | 395 | 284 | 112180
08.03.05 | Cobertura sanduiche c/ telha metálica tipo UPK 25/1025 calandra e= 0,65mm inf. sup. |  | m | 6230 | 31.41 | 195684.3
08.03.06 | Espaçador para telha UPK 25/1025 |  | pç | 580 | 12.47 | 7232.6
08.03.07 | Arremates de borda lateral, rufos, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 3930 | 3930
08.03.08 | Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 3210 | 6.26 | 20094.6
08.03.09 | Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 35300 | 0.22 | 7766
08.03.10 | Calha metálica |  | m | 425 | 32.73 | 13910.25
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1552613.23
08.04 | COBERTURA ESPACIAL
08.04.01 | Cobertura sanduiche c/ telha metálica tipo UPK 25/1025 e= 0,65mm inf. sup. |  | m | 3160 | 23.27 | 73533.2
08.04.02 | Painel de alumínio composto - tipo Alucobond |  | m2 | 20 | 300 | 6000
08.04.03 | Fechamento lateral com telha metálica tipo PKZIP-50/445 e=0,65 mm |  | m | 780 | 19.33 | 15077.4
08.04.04 | Rufo chapéu para fechamento telha PKZIP |  | un | 60 | 69.55 | 4173
08.04.05 | Rufo de topo para fechamento telha PKZIP |  | un | 60 | 127.6 | 7656
08.04.06 | Rufo pingadeira para fechamento telha PKZIP |  | un | 60 | 46.4 | 2784
08.04.03 | Cobertura em policarbonato compacto Lexan cristal |  | m2 | 91.4 | 264 | 24129.6
08.04.04 | Espaçador para telha UPK 25/1025 |  | pç | 930 | 12.47 | 11597.1
08.04.05 | Cumeeira perfil inf. Sup. UCPK 25 |  | pç | 84 | 21.59 | 1813.56
08.04.06 | Arremates de borda lateral, rufos, fechamento de onda inferior e fita vedarosca |  | vb | 1 | 6250 | 6250
08.04.07 | Parafusos TR 7/8 e TR 3/4 |  | pç | 17400 | 0.22 | 3828
08.04.08 | Isolamento térmico com lã de vidro e=50mm |  | m2 | 1575 | 6.26 | 9859.5
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 166701.36
08.05 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
08.05.01 | Piso de pedra de granito serrado natural 20 x 20 - cor cinza |  | m2 | 532 | 75.62 | 40229.84
08.05.02 | Piso de pedra de granito apicoado 20 x 20 - cor vermelho |  | m2 | 532 | 132.62 | 70553.84
08.05.03 | Piso em basalto natural serrado 41 x 41 - cor cinza |  | m2 | 4317 | 34.19 | 147598.23
08.05.04 | Piso borracha plurigoma amarelo esp. 7mm - Larg. 50 cm (A-15 SPLUS) |  | m2 | 270 | 150 | 40500
08.05.05 | Meio fio H = 45 cm |  | m | 550 | 22.7 | 12485
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 311366.91
08.06 | REVESTIMENTOS
08.06.01 | Revestimento cerâmico 10 x 10cm Portobelo linha arquiteto diversas cores |  | m2 | 80 | 37.6 | 3008
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3008
08.07 | PINTURAS
08.07.01 | Pintura plataforma de embarque |  | m2 | 48 | 5.12 | 245.76
08.07.02 | Pintura meio fio |  | m2 | 220 | 5.12 | 1126.4
08.07.03 | Pintura gradil metálico |  | m2 | 250 | 9.43 | 2357.5
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3729.66
08.08 | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA
08.08.01 | Arremates finais |  | vb | 1 | 700 | 700
08.08.02 | Perfil metálico tipo cantoneira na plataforma de embarque |  | m | 54 | 105 | 5670
08.08.03 | Colocação gradil metálico h= 1,10 cm |  | m | 125 | 85 | 10625
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 16995
| TOTAL |  |  |  |  | 2449416.35
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09.01 | PRANCHA DE/EL/PE - 902
09.01.01 | Para raio Franklin |  | pç | 16 | 25 | 400
09.01.02 | Bucha redução 2" x 3/4" |  | pç | 16 | 9 | 144
09.01.03 | Balizador aéreo |  | pç | 13 | 49 | 637
09.01.04 | Braçadeira D 2" |  | pç | 32 | 1 | 32
09.01.05 | Relé fotoelétrico |  | pç | 13 | 11 | 143
09.01.06 | Base para relé |  | pç | 13 | 5.4 | 70.2
09.01.07 | Braçadeira e chapa metalica p/fixação mastro |  | pç | 13 | 38 | 494
09.01.08 | Eletr. Galv. a fogo 2" |  | pç | 16 | 85 | 1360
09.01.09 | Chapa de aço p/fixar a estrutura à malha de terra |  | pç | 16 | 67 | 1072
09.01.10 | Terminal aéreo 3/8" H 600mm |  | pç | 30 | 32 | 960
09.01.11 | Haste de 3/4" x 2400mm |  | pç | 47 | 10.5 | 493.5
09.01.12 | Cabo cobre nú 50mm² |  | m | 2150 | 3.5 | 7525
09.01.13 | Pontos de solda esotérmica |  | pç | 150 | 30 | 4500
09.01.14 | Parafuso sext. 3/8" x 30mm |  | pç | 200 | 0.08 | 16
09.01.15 | Porca 3/8" |  | pç | 200 | 0.04 | 8
09.01.16 | Arruela 3/8" |  | pç | 200 | 0.03 | 6
09.01.17 | Poste curvo 9m galv. |  | pç | 14 | 225 | 3150
09.01.18 | Poste reto 12m galv. |  | pç | 3 | 395 | 1185
09.01.19 | Luminária Pública (tipo 6) |  | pç | 20 | 359 | 7180
09.01.20 | Lâmp. V.sódio 250w |  | pç | 20 | 37 | 740
09.01.21 | Reator V.sódio 250w |  | pç | 20 | 39.9 | 798
09.01.22 | Base + relé fotoelétrico |  | pç | 20 | 16.4 | 328
09.01.23 | Braço de 2,50m |  | pç | 6 | 29.9 | 179.4
09.01.24 | Núcleo tubular |  | pç | 3 | 37 | 111
09.01.25 | Kanalex 2" |  | pç | 5 | 3.94 | 19.7
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 31551.8
09.02 | PRANCHA DE/EL/PE - 903
09.02.01 | CD-F quadro sobrepor |  | pç | 1 | 280 | 280
09.02.02 | Disjntor 3 x 150A |  | pç | 1 | 280 | 280
09.02.03 | Disjntor 3 x 25A |  | pç | 12 | 41 | 492
09.02.04 | Disjntor 3 x 20A |  | pç | 14 | 41 | 574
09.02.05 | Disjntor 2 x 20A |  | pç | 2 | 30.5 | 61
09.02.06 | Disjntor 1 x 20A |  | pç | 2 | 4.8 | 9.6
09.02.07 | Barramento e acessórios |  | vb | 1 | 500 | 500
09.02.08 | Luminária 2 x 32w (tipo 10) |  | pç | 133 | 68 | 9044
09.02.09 | Lamp.Fluor. 32w S84 |  | pç | 266 | 8.4 | 2234.4
09.02.10 | Reator 2x 32w eletronico 127v |  | pç | 133 | 12 | 1596
09.02.11 | Luminária V.met. 400w (tipo 9) |  | pç | 50 | 259 | 12950
09.02.12 | Lamp.V.met. 400w |  | pç | 50 | 58 | 2900
09.02.13 | Reator V-met. 220v /ig |  | pç | 50 | 72 | 3600
09.02.14 | Luminária V-met. 150w (tipo3) |  | pç | 44 | 49 | 2156
09.02.15 | Lampada V-met 150w |  | pç | 44 | 64 | 2816
09.02.16 | Reator V-met 150w 220v/ig |  | pç | 44 | 42 | 1848
09.02.17 | Eletrocalha 150 x 100 |  | pç | 288 | 24.34 | 7009.92
09.02.18 | Tala |  | pç | 576 | 10.5 | 6048
09.02.19 | Emenda T 150 x 100 |  | pç | 2 | 8.7 | 17.4
09.02.20 | Emenda L 150 x 100 |  | pç | 4 | 7.4 | 29.6
09.02.21 | Alças |  | pç | 288 | 1.2 | 345.6
09.02.22 | Vergalhão 1/4" |  | m | 300 | 0.7 | 210
09.02.23 | Gancho x balancin P/1/4" |  | pç | 280 | 3.8 | 1064
09.02.24 | Perfilado 38 x 38 |  | pç | 140 | 12.68 | 1775.2
09.02.25 | Emenda I |  | pç | 120 | 1.1 | 132
09.02.26 | Emenda T |  | pç | 6 | 0.86 | 5.16
09.02.27 | Gancho p/perfilado |  | pç | 420 | 1.1 | 462
09.02.28 | Gancho p/luminárias |  | pç | 293 | 0.9 | 263.7
09.02.29 | Vergalhão 1/4" |  | m | 400 | 0.7 | 280
09.02.30 | Gancho + balancin 1/4" |  | pç | 400 | 3.8 | 1520
09.02.31 | Eletr. Galv. 1" |  | pç | 95 | 10.04 | 953.8
09.02.32 | Braçadeira D 1" |  | pç | 135 | 0.28 | 37.8
09.02.33 | Vergalhão 1/4" |  | m | 135 | 0.7 | 94.5
09.02.34 | Gancho x balancim 1/4" |  | pç | 135 | 3.8 | 513
09.02.35 | Cabo 1KV 10 mm² |  | m | 11310 | 1.29 | 14589.9
09.02.36 | Cabo 1KV 6 mm² |  | m | 17400 | 0.63 | 10962
09.02.37 | Cabo 1 KV 4mm² |  | m | 3300 | 0.4 | 1320
09.02.38 | Verba p/parafusos e acessórios |  | vb | 1 | 3200 | 3200
09.02.39 | Luminária V. met. 250W (tipo 12) |  | pç | 32 | 259 | 8288
09.02.40 | Lamp. V. met. 250W |  | pç | 32 | 58 | 1856
09.02.41 | Reator V. met. 250W 220V /ig |  | pç | 32 | 72 | 2304
09.02.42 | Disjuntor 3 x 16A |  | pç | 2 | 31 | 62
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 104684.58
09.03 | PRANCHA DE/EL/PE - 905
09.03.01 | Condulete E 1" |  | pç | 22 | 4.48 | 98.56
09.03.02 | Bucha redução 1 x 3/4" |  | pç | 22 | 2.3 | 50.6
09.03.03 | Condulete C 1" |  | pç | 4 | 4.48 | 17.92
09.03.04 | Bucha redução |  | pç | 8 | 2.3 | 18.4
09.03.05 | Perfilado 38 x 38 c/tampa |  | pç | 58 | 16.1 | 933.8
09.03.06 | Emenda I |  | pç | 50 | 1.1 | 55
09.03.07 | Emenda T |  | pç | 2 | 0.86 | 1.72
09.03.08 | Emenda L |  | pç | 2 | 0.82 | 1.64
09.03.09 | Saída lateral p/eletr. 3/4" |  | pç | 22 | 1 | 22
09.03.10 | Suporte p/perfilado |  | pç | 160 | 0.8 | 128
09.03.11 | Vergalhão de 1/4" |  | m | 160 | 0.7 | 112
09.03.12 | Gancho + balancin |  | pç | 160 | 3.8 | 608
09.03.13 | Eletr.galvaniz. 3/4" |  | pç | 44 | 6.87 | 302.28
09.03.14 | Braçadeira D 3/4" |  | pç | 66 | 0.19 | 12.54
09.03.15 | Vergalhão de 1/4" |  | m | 66 | 0.7 | 46.2
09.03.16 | Gancho + balancin |  | pç | 66 | 3.8 | 250.8
09.03.17 | Verba p/acessórios |  | vb | 1 | 130 | 130
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2789.46
09.04 | PRANCHA DE/EL/PE - 906
09.04.01 | CD Lojas 12L embutir |  | pç | 5 | 53 | 265
09.04.02 | Disj.3 x 32A |  | pç | 5 | 41 | 205
09.04.03 | Disj. 2 x 20A |  | pç | 10 | 30.5 | 305
09.04.04 | Disj. 1 x 16A |  | pç | 5 | 4.8 | 24
09.04.05 | CD- Administração 32L embutir |  | pç | 1 | 82 | 82
09.04.06 | Disj. 3 x 100A |  | pç | 1 | 75 | 75
09.04.07 | Disj. 2 x 25A |  | pç | 6 | 41 | 246
09.04.08 | Disj. 1 x 20A |  | pç | 6 | 4.8 | 28.8
09.04.09 | Disj. 1 x 16A |  | pç | 3 | 4.8 | 14.4
09.04.10 | CD - Bilheteria 32L embutir |  | pç | 1 | 82 | 82
09.04.11 | Disj. 3 x 175A |  | pç | 1 | 280 | 280
09.04.12 | Disj 3 x 100A |  | pç | 1 | 75 | 75
09.04.13 | Disj. 3 x 50A |  | pç | 5 | 41 | 205
09.04.14 | Disj.2 x 25A |  | pç | 2 | 30.5 | 61
09.04.15 | Disj. 1 x 20A |  | pç | 3 | 4.8 | 14.4
09.04.16 | Disj. 1 x 16A |  | pç | 2 | 4.8 | 9.6
09.04.17 | Luminária sobrepor 2 x 32w (tipo s) |  | pç | 51 | 68 | 3468
09.04.18 | Lâmp. Fluor. 32w |  | pç | 102 | 8.4 | 856.8
09.04.19 | Reator 2 x 32w/127v |  | pç | 51 | 12 | 612
09.04.20 | Luminária emergência (tipo 8) |  | pç | 8 | 121 | 968
09.04.21 | Luminária tipo arandela (tipo 4) |  | pç | 3 | 82 | 246
09.04.22 | Lâmp.inc. 100w |  | pç | 3 | 1.1 | 3.3
09.04.23 | Luminária sobrepor V.met. 400w (tipo9) |  | pç | 1 | 259 | 259
09.04.24 | Reator V.met. 400w |  | pç | 1 | 58 | 58
09.04.25 | Lâmp. V.met. 400w |  | pç | 1 | 72 | 72
09.04.26 | Inter.hotel |  | pç | 2 | 3.2 | 6.4
09.04.27 | Inter.duplo |  | pç | 6 | 4.6 | 27.6
09.04.28 | Inter.siml |  | pç | 9 | 2.6 | 23.4
09.04.29 | Inter. + tomada |  | pç | 2 | 4.76 | 9.52
09.04.30 | Tomada 3P 4 x 4 |  | pç | 6 | 4.58 | 27.48
09.04.31 | Tomada 3P 4 x 2 |  | pç | 5 | 4.58 | 22.9
09.04.32 | Tomada univ. 4 x 2 |  | pç | 31 | 2.7 | 83.7
09.04.33 | Caixa ferro 4 x 2 |  | pç | 56 | 0.35 | 19.6
09.04.34 | Caica ferro 4 x 4 |  | pç | 12 | 0.55 | 6.6
09.04.35 | Caixa ferro 4 x 4 oct. |  | pç | 66 | 0.5 | 33
09.04.36 | Luminária tipo platon |  | pç | 3 | 8 | 24
09.04.37 | Base |  | pç | 3 | 4.3 | 12.9
09.04.38 | Lâmpada 100w inc. |  | pç | 3 | 1.1 | 3.3
09.04.39 | Eletroduto PVC 2" |  | pç | 1 | 8.12 | 8.12
09.04.40 | Perfilado 38 x 38 |  | pç | 1 | 12.68 | 12.68
09.04.41 | Caixa de ferro 5 x 5 |  | pç | 1 | 2.5 | 2.5
09.04.42 | Eletroduto PVC 1" |  | pç | 10 | 3.47 | 34.7
09.04.43 | Curva PVC 1" |  | pç | 4 | 0.69 | 2.76
09.04.44 | Luva PVC 1' |  | pç | 18 | 0.36 | 6.48
09.04.45 | Eletroduto PVC 3/4" |  | pç | 12 | 2.3 | 27.6
09.04.46 | Curva PVC 3/4" |  | pç | 60 | 0.47 | 28.2
09.04.47 | Luva PVC 3/4" |  | pç | 248 | 0.32 | 79.36
09.04.48 | Cabo 750v 4mm² |  | m | 150 | 0.49 | 73.5
09.04.49 | Cabo 750v 2,5mm² |  | m | 1652 | 0.35 | 578.2
09.04.50 | Bucha alum. 3/4" |  | pç | 350 | 0.1 | 35
09.04.51 | Arruela alum. 3/4" |  | pç | 350 | 0.09 | 31.5
09.04.52 | Verba acessórios - VB |  | vb | 1 | 450 | 450
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 10186.3
09.05 | PRANCHA DE/EL/PE - 907
09.05.01 | CD E 2 - 6 lugares de embutir |  | pç | 1 | 12 | 12
09.05.02 | Disj. 2 x 25A |  | pç | 1 | 30.5 | 30.5
09.05.03 | Disj. 1 x 20A |  | pç | 2 | 4.8 | 9.6
09.05.04 | CD E 1 - 12 lugares de embutir |  | pç | 1 | 21 | 21
09.05.05 | Disj. 3 x 32A |  | pç | 1 | 41 | 41
09.05.06 | Disj. 2 x 25A |  | pç | 1 | 30.5 | 30.5
09.05.07 | Disj. 1 x 20A |  | pç | 5 | 4.8 | 24
09.05.08 | Caixa ferro 200 x 200 |  | pç | 1 | 4.5 | 4.5
09.05.09 | Eletr. PVC 1.1/2" |  | pç | 5 | 5.99 | 29.95
09.05.10 | Cabo 35mm² |  | m | 53 | 3.06 | 162.18
09.05.11 | Cabo 16mm² |  | m | 14 | 1.6 | 22.4
09.05.12 | Caixa 4 x 4 |  | pç | 11 | 0.55 | 6.05
09.05.13 | Tomada 2P + T c/univ. |  | pç | 19 | 4.58 | 87.02
09.05.14 | Tomada 2P + P (pinos chatos) |  | pç | 19 | 4.58 | 87.02
09.05.15 | Tomada AJ4s |  | pç | 38 | 13.8 | 524.4
09.05.16 | Caixa aluminio 4 x 4 |  | pç | 59 | 3.6 | 212.4
09.05.17 | Tampa 4 x 4 c/1 furo |  | pç | 40 | 1.8 | 72
09.05.18 | Tampa 4 x 4 c/2 furos |  | pç | 19 | 1.8 | 34.2
09.05.19 | Tomada telebrás 4 x 2 |  | pç | 10 | 4.9 | 49
09.05.20 | Tomada universal 4 x 2 |  | pç | 5 | 2.7 | 13.5
09.05.21 | Tomada 3P 4 x 4 |  | pç | 2 | 4.58 | 9.16
09.05.22 | Caixa ferro 4 x 2 |  | pç | 15 | 0.35 | 5.25
09.05.23 | Eletroduto PVC 1" |  | pç | 142 | 3.47 | 492.74
09.05.24 | Curva PVC 1" |  | pç | 20 | 0.69 | 13.8
09.05.25 | Luva PVC 1" |  | pç | 180 | 0.36 | 64.8
09.05.26 | Bucha + arruela 1" |  | pç | 250 | 0.26 | 65
09.05.27 | Cabo 750v 10mm² |  | m | 190 | 1.29 | 245.1
09.05.28 | Cabo 750v 6mm² |  | m | 80 | 0.63 | 50.4
09.05.29 | Cabo 750v 4mm² |  | m | 180 | 0.49 | 88.2
09.05.30 | Cabo 750v 2,5mm² |  | m | 590 | 0.35 | 206.5
09.05.31 | Fio FI60 |  | m | 130 | 0.2 | 26
09.05.32 | Cabo UTP cat. 5 (4 lugares) |  | m | 600 | 0.56 | 336
09.05.33 | Verba p/acessórios |  | vb | 1 | 150 | 150
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3226.17
09.06 | PRANCHA DE/EL/PE - 908
09.06.01 | CD-E quadro sobrepor |  | pç | 1 | 69 | 69
09.06.02 | Disj. 3 x 63 A + DR |  | pç | 1 | 87 | 87
09.06.03 | Disj.2 x 20 A |  | pç | 5 | 30.5 | 152.5
09.06.04 | Disj. 1 x 32 A |  | pç | 2 | 4.8 | 9.6
09.06.05 | Disj. 1 x 20 A |  | pç | 3 | 4.8 | 14.4
09.06.06 | Disj. 1 x 16 A |  | pç | 3 | 4.8 | 14.4
09.06.07 | Barramento e acessórios - Vb |  | vb | 1 | 500 | 500
09.06.08 | Luminária de sobrepor 2 x 32A |  | pç | 14 | 68 | 952
09.06.09 | Lâmp. Fluor. 32w |  | pç | 28 | 8.4 | 235.2
09.06.10 | Reator 2 x 32w |  | pç | 14 | 12 | 168
09.06.11 | Arandela c/lâmp. 100w |  | pç | 12 | 28 | 336
09.06.12 | Caixa ferro 4 x 2 |  | pç | 16 | 0.35 | 5.6
09.06.13 | Inter. Triplo |  | pç | 1 | 7.26 | 7.26
09.06.14 | Inter.simples |  | pç | 1 | 4.6 | 4.6
09.06.15 | Inter. S + tom. |  | pç | 2 | 4.76 | 9.52
09.06.16 | Caixa aluminio 4 x 2 |  | pç | 4 | 1.8 | 7.2
09.06.17 | Tomada 3P |  | pç | 4 | 4.58 | 18.32
09.06.18 | Tampa p/cx piso |  | pç | 4 | 105 | 420
09.06.19 | Caixa 4 x 4 |  | pç | 10 | 0.55 | 5.5
09.06.20 | Tomada RJ 45 |  | pç | 16 | 13.8 | 220.8
09.06.21 | Caixa ferro 3 x 3 |  | pç | 12 | 0.35 | 4.2
09.06.22 | Caixa ferro 4 x 4 oct. |  | pç | 14 | 0.5 | 7
09.06.23 | Tomada universal |  | pç | 3 | 2.7 | 8.1
09.06.24 | Eletroduto pvc 3/4" |  | pç | 80 | 2.3 | 184
09.06.25 | Curva PVC 3/4" |  | pç | 30 | 0.47 | 14.1
09.06.26 | Luva PVC 3/4" |  | pç | 140 | 0.32 | 44.8
09.06.27 | Bucha + arruela 3/4" |  | pç | 150 | 0.19 | 28.5
09.06.28 | Tomada 2P + T c/univ. |  | pç | 7 | 4.58 | 32.06
09.06.29 | Tampa RI |  | pç | 1 | 67 | 67
09.06.30 | Caixa CRT 3 |  | pç | 1 | 46 | 46
09.06.32 | Kanalex 100 |  | m | 10 | 5.85 | 58.5
09.06.33 | Kanalex 40 |  | m | 15 | 2.2 | 33
09.06.34 | Cabo 1kv 95mm² |  | m | 40 | 10.95 | 438
09.06.35 | Cabo 1kv 35mm² |  | m | 15 | 3.06 | 45.9
09.06.36 | Cabo 750v 6mm² |  | m | 50 | 0.63 | 31.5
09.06.37 | Cabo 750v 2,5mm² |  | m | 800 | 0.35 | 280
09.06.38 | Acessórios e fixação - vb |  | vb | 1 | 200 | 200
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 4759.56
09.07 | PRANCHA DE/EL/PE - 909
09.07.01 | CD - H Quadro sobrepor ( x ) |  | pç | 1 | 69 | 69
09.07.02 | Disj. 3x50A + DR 30 mA |  | pç | 1 | 87 | 87
09.07.03 | Disj. 1x32 A |  | pç | 2 | 5.8 | 11.6
09.07.04 | Disj. 1x20 A |  | pç | 7 | 4.8 | 33.6
09.07.05 | Disj. 1x16A |  | pç | 4 | 4.8 | 19.2
09.07.06 | Barramento e Acessórios |  | vb | 1 | 500 | 500
09.07.07 | Luminária sobrepor 2x32W |  | pç | 16 | 68 | 1088
09.07.08 | Lamp. Fluor. 32w |  | pç | 32 | 8.4 | 268.8
09.07.09 | Reator 2x32W/127V |  | pç | 16 | 12 | 192
09.07.10 | Luminária tipo arandela |  | pç | 11 | 28 | 308
09.07.11 | Lamp. Inc. 100 W |  | pç | 11 | 1.1 | 12.1
09.07.12 | Caixa ferro 4x2 |  | pç | 17 | 0.35 | 5.95
09.07.13 | Caixa ferro 3x2 |  | pç | 13 | 0.35 | 4.55
09.07.14 | Caixa ferro 4x4 oct |  | pç | 18 | 0.5 | 9
09.07.15 | Int. Simples |  | pç | 2 | 2.6 | 5.2
09.07.16 | Int. S + tom |  | pç | 3 | 4.2 | 12.6
09.07.17 | Luminária Emergência 55 W |  | pç | 2 | 287 | 574
09.07.18 | Luminária blindada |  | pç | 2 | 28 | 56
09.07.19 | Lamp. 100 W |  | pç | 2 | 1.1 | 2.2
09.07.20 | Eletr. PVC 3/4" |  | pç | 60 | 2.3 | 138
09.07.21 | Curva PVC 3/4" |  | pç | 40 | 0.47 | 18.8
09.07.22 | Luva PVC 3/4" |  | pç | 140 | 0.32 | 44.8
09.07.23 | Bucha + Arruela 3/4" |  | pç | 100 | 0.19 | 19
09.07.24 | Caixa ferro 4x4 |  | pç | 10 | 0.55 | 5.5
09.07.25 | Tampa R1 |  | pç | 5 | 67 | 335
09.07.26 | Int. Duplo |  | pç | 4 | 4.6 | 18.4
09.07.27 | Cabo 6mm² |  | m | 70 | 0.63 | 44.1
09.07.28 | Cabo 2,5mm² |  | m | 860 | 0.35 | 301
09.07.29 | Cabo 1 KV 2,5mm² |  | m | 100 | 0.38 | 38
09.07.30 | Kaualéx 100 |  | m | 60 | 5.85 | 351
09.07.31 | Kaualéx 50 |  | m | 30 | 3.59 | 107.7
09.07.32 | Kaualéx 40 |  | m | 30 | 2.2 | 66
09.07.33 | Caixa CRT 6 |  | pç | 1 | 140 | 140
09.07.34 | Eletr. PVC 1" |  | pç | 6 | 3.47 | 20.82
09.07.35 | Curva PVC 1" |  | pç | 2 | 0.69 | 1.38
09.07.36 | Luva PVC 1" |  | pç | 10 | 0.36 | 3.6
09.07.37 | Cabo 12/20 kv 35mm² |  | m | 40 | 10.4 | 416
09.07.38 | Kanalex 100 |  | m | 420 | 5.85 | 2457
09.07.39 | Kanalex 50 |  | m | 20 | 3.59 | 71.8
09.07.40 | Cabo 1 kv 300mm² |  | m | 170 | 35 | 5950
09.07.41 | Cabo 1 kv 240mm² |  | m | 170 | 27.92 | 4746.4
09.07.42 | Cabo 1 kv 185mm² |  | m | 500 | 21.88 | 10940
09.07.43 | Cabo 1 kv 120mm² |  | m | 90 | 14.18 | 1276.2
09.07.44 | Cabo 1 kv 95mm² |  | m | 300 | 10.98 | 3294
09.07.45 | Cabo 1 kv 35mm² |  | m | 40 | 3.06 | 122.4
09.07.46 | Cabo 1 kv 16mm² |  | m | 150 | 1.6 | 240
09.07.47 | Cabo 1 kv 10mm² |  | m | 150 | 1.2 | 180
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 34605.7
09.08 | PRANCHA DE/EL/PE - 910
09.08.01 | CD B quadro sobrepor ( ) |  | pç | 1 | 95 | 95
09.08.02 | Disj. 3 x 250A reg. 210A |  | pç | 1 | 482 | 482
09.08.03 | Disj. 3 x 63A |  | pç | 3 | 48 | 144
09.08.04 | Disj. 3 x 20A |  | pç | 2 | 41 | 82
09.08.05 | Disj. 3 x 16A |  | pç | 1 | 41 | 41
09.08.06 | Disj. 2 x 20A |  | pç | 2 | 30.5 | 61
09.08.07 | Disj. 2 x 16A |  | pç | 3 | 30.5 | 91.5
09.08.08 | Disj. 1 x 20A |  | pç | 3 | 4.8 | 14.4
09.08.09 | Disj. 1 x 16A |  | pç | 4 | 4.8 | 19.2
09.08.10 | Barramento e acessórios - Vb |  | vb | 1 | 500 | 500
09.08.11 | Cabos 35mm² |  | m | 360 | 3.06 | 1101.6
09.08.12 | Cabos 25mm² |  | m | 170 | 2.77 | 470.9
09.08.13 | Cabos 16mm² |  | m | 10 | 1.6 | 16
09.08.14 | Cabo 10mm² |  | m | 240 | 1.2 | 288
09.08.15 | Cabo 6mm² |  | m | 650 | 0.63 | 409.5
09.08.16 | Cabo 4mm² |  | m | 730 | 0.49 | 357.7
09.08.17 | Cabo 2,5mm² |  | m | 2000 | 0.35 | 700
09.08.18 | Inter. Simples |  | pç | 4 | 2.6 | 10.4
09.08.19 | Inter. S + tom. |  | pç | 3 | 4.76 | 14.28
09.08.20 | Cabo FE 40-1 |  | pç | 350 | 1.3 | 455
09.08.21 | Caixa CRT nº 4 |  | pç | 1 | 52 | 52
09.08.22 | Caixa ferro 38 x 32 x 17cm |  | pç | 4 | 61 | 244
09.08.23 | Luminária 2 x 16w (tipo1) |  | pç | 3 | 43 | 129
09.08.24 | Lâmp. Fluor. 16w s 8w |  | pç | 6 | 7.2 | 43.2
09.08.25 | Reator 2 x 6w |  | pç | 3 | 10.5 | 31.5
09.08.26 | Refletor 70w (tipo 2) |  | pç | 18 | 44 | 792
09.08.27 | Lâmp. V.met. 70w |  | pç | 18 | 47 | 846
09.08.28 | Reator v.met. 70w |  | pç | 18 | 39 | 702
09.08.29 | Refletor 150w (tipo3) |  | pç | 24 | 51 | 1224
09.08.30 | Lâmp. V.met. 150w |  | pç | 24 | 52 | 1248
09.08.31 | Reator v.met. 150w |  | pç | 24 | 43 | 1032
09.08.32 | Luminária tipo arandela plástica |  | pç | 32 | 28 | 896
09.08.33 | Lâmp. Inc. 60w |  | pç | 32 | 1 | 32
09.08.34 | Luminária c/grelha 2 x 26w (tipo s) |  | pç | 4 | 61 | 244
09.08.35 | Lâmp. PL 26w |  | pç | 8 | 14 | 112
09.08.36 | Reator PL 26w |  | pç | 8 | 13.5 | 108
09.08.37 | Luminária sobrepor (tipo6) |  | pç | 3 | 326 | 978
09.08.38 | Lâmp.inc. 100w |  | pç | 3 | 1.1 | 3.3
09.08.39 | Eletrocalha 100 x 50mm |  | pç | 40 | 27 | 1080
09.08.40 | Tala |  | pç | 80 | 8.7 | 696
09.08.41 | Emenda L |  | pç | 27 | 9.2 | 248.4
09.08.42 | Emenda T |  | pç | 3 | 10.3 | 30.9
09.08.43 | Alça |  | pç | 40 | 1 | 40
09.08.44 | Vergalhão 1/4" |  | m | 40 | 0.7 | 28
09.08.45 | Gancho + balancin |  | pç | 40 | 3.8 | 152
09.08.46 | Perfilado 38 x 38 c/tampa |  | pç | 45 | 16.1 | 724.5
09.08.47 | Emenda I |  | pç | 45 | 1.1 | 49.5
09.08.48 | Emenda L |  | pç | 38 | 0.82 | 31.16
09.08.49 | Emenda T |  | pç | 3 | 0.86 | 2.58
09.08.50 | Gancho p/perfilado |  | pç | 135 | 1.4 | 189
09.08.51 | Vergalhão 1/4" |  | m | 135 | 0.7 | 94.5
09.08.52 | Gancho + balancin |  | pç | 135 | 3.8 | 513
09.08.53 | Eletr. Galv. 1" |  | pç | 30 | 10.04 | 301.2
09.08.54 | Braçadeira D 1" |  | pç | 45 | 0.28 | 12.6
09.08.55 | Vergalhão 1/4" |  | m | 45 | 0.7 | 31.5
09.08.56 | Gancho + balancin |  | pç | 45 | 3.8 | 171
09.08.57 | Eletr.galv. 3/4" |  | pç | 7 | 6.87 | 48.09
09.08.58 | Braçadeira D 3/4" |  | pç | 14 | 0.19 | 2.66
09.08.59 | Condulete C 1" |  | pç | 86 | 4.48 | 385.28
09.08.60 | Condulete T 1" |  | pç | 20 | 4.75 | 95
09.08.61 | Condulete LB 1" |  | pç | 4 | 4.48 | 17.92
09.08.62 | Condulete LR 1" |  | pç | 4 | 4.48 | 17.92
09.08.63 | Condulete E 1" |  | pç | 1 | 4.48 | 4.48
09.08.64 | Condulete LL 1" |  | pç | 2 | 4.48 | 8.96
09.08.65 | Condulete E 3/4" |  | pç | 7 | 2.84 | 19.88
09.08.66 | Verba acessórios |  | vb | 1 | 850 | 850
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 19916.51
09.09 | PRANCHA DE/EL/PE - 912
09.09.01 | CD A quadro sobrepor ( ) |  | pç | 1 | 210 | 210
09.09.02 | Disj. 3 x 160A reg. 130A |  | pç | 1 | 342 | 342
09.09.03 | Disj. 3 x 63A |  | pç | 2 | 48 | 96
09.09.04 | Disj. 3 x 20A |  | pç | 1 | 41 | 41
09.09.05 | Disj. 3 x 16A |  | pç | 1 | 41 | 41
09.09.06 | Disj. 2 x 16A |  | pç | 4 | 30.5 | 122
09.09.07 | Disj. 1 x 20A |  | pç | 2 | 4.8 | 9.6
09.09.08 | Disj. 1 x 16A |  | pç | 3 | 4.8 | 14.4
09.09.09 | Luminária 2 x 16w (tipo 1) |  | pç | 3 | 39 | 117
09.09.10 | Lâmp. 16w s 8" |  | pç | 6 | 7.4 | 44.4
09.09.11 | Reator 2 x 16w |  | pç | 3 | 10.5 | 31.5
09.09.12 | Projetor 70w v.met. (tipo 2) |  | pç | 12 | 43 | 516
09.09.13 | Lâmp. V.met. 70w |  | pç | 12 | 47 | 564
09.09.14 | Reator v.met. 70w |  | pç | 12 | 43.5 | 522
09.09.15 | Projetor 150w v.met. (tipo3) |  | pç | 15 | 64 | 960
09.09.16 | Lâmp.v.met.150w |  | pç | 15 | 62 | 930
09.09.17 | Reator v.met. 150w |  | pç | 15 | 48 | 720
09.09.18 | Arandela plástica (tipo4) |  | pç | 23 | 27 | 621
09.09.19 | Lâmp.inc.60w |  | pç | 23 | 1 | 23
09.09.20 | Luminária PL 2 x 26w c/grelha (tipo5) |  | pç | 2 | 71 | 142
09.09.21 | Lâmp. PL 26w |  | pç | 4 | 8.2 | 32.8
09.09.22 | Reator PL 26w |  | pç | 4 | 10.5 | 42
09.09.23 | Luminária sobrepor (tipo6) |  | pç | 2 | 69 | 138
09.09.24 | Lâmp.inc. 100w |  | pç | 2 | 1.1 | 2.2
09.09.25 | Caixa met. 38 x 32 x 17cm |  | pç | 8 | 61 | 488
09.09.26 | Caixa CRT 5 |  | pç | 1 | 128 | 128
09.09.27 | Perfilado 76 x 38 |  | pç | 11 | 27 | 297
09.09.28 | Gancho duplo |  | pç | 33 | 2.8 | 92.4
09.09.29 | Vergalhão 1/4" |  | m | 33 | 0.7 | 23.1
09.09.30 | Gancho + balancin |  | pç | 33 | 3.8 | 125.4
09.09.31 | Perfilado 38 x 38 |  | pç | 24 | 16.1 | 386.4
09.09.32 | Gancho p/perfilado |  | pç | 72 | 1.4 | 100.8
09.09.33 | Vergalhão 1/4" |  | m | 72 | 0.7 | 50.4
09.09.34 | Gancho + balancin |  | pç | 72 | 3.8 | 273.6
09.09.35 | Emenda I 76 x 38 |  | pç | 10 | 2.2 | 22
09.09.36 | Emenda L 76 x 38 |  | pç | 15 | 2.4 | 36
09.09.37 | Emenda I 38 x 38 |  | pç | 15 | 1.1 | 16.5
09.09.38 | Emenda L 38 x 38 |  | pç | 24 | 0.82 | 19.68
09.09.39 | Eletr.galv. 1" |  | pç | 26 | 10.04 | 261.04
09.09.40 | Braçadeira D 1" |  | pç | 39 | 0.28 | 10.92
09.09.41 | Vergalhão 1/4" |  | m | 39 | 0.7 | 27.3
09.09.42 | Gancho + balancin |  | pç | 39 | 3.8 | 148.2
09.09.43 | Eletr.galv.3/4" |  | pç | 7 | 6.87 | 48.09
09.09.44 | Condulete T 1" |  | pç | 15 | 4.75 | 71.25
09.09.45 | Condulete C 1" |  | pç | 59 | 4.48 | 264.32
09.09.46 | Condulete LR 1" |  | pç | 6 | 4.48 | 26.88
09.09.47 | Condulete LL 1" |  | pç | 2 | 4.48 | 8.96
09.09.48 | Condulete E 1" |  | pç | 1 | 4.48 | 4.48
09.09.49 | Condulete T 3/4" |  | pç | 1 | 3.35 | 3.35
09.09.50 | Condulete E 3/4" |  | pç | 5 | 2.84 | 14.2
09.09.51 | Inter. Simples p/condulete |  | pç | 3 | 2.6 | 7.8
09.09.52 | Tomada + inter. S p/condulete |  | pç | 2 | 4.76 | 9.52
09.09.53 | Eletr.PVC 2" |  | pç | 3 | 8.12 | 24.36
09.09.54 | Cabo 25mm² |  | m | 270 | 2.77 | 747.9
09.09.55 | Cabo 16mm² |  | m | 20 | 1.6 | 32
09.09.56 | Cabo 4mm² |  | m | 1100 | 0.49 | 539
09.09.57 | Cabo 2,5mm² |  | m | 1070 | 0.35 | 374.5
09.09.58 | Verba p/acessórios |  | vb | 1 | 500 | 500
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 11465.25
09.10 | PRANCHA DE/EL/PE - 913
09.10.01 | Luminária tub. 2 x 16w (tipo 1) |  | pç | 1 | 71 | 71
09.10.02 | Lâmp. 16w S8" |  | pç | 2 | 7.2 | 14.4
09.10.03 | Reator 2 x 16w |  | pç | 1 | 10.5 | 10.5
09.10.04 | Luminária tub. 32w |  | pç | 7 | 68 | 476
09.10.05 | Lâmp. Fluor 32w |  | pç | 7 | 8.4 | 58.8
09.10.06 | Reator 1 x 32w |  | pç | 7 | 12 | 84
09.10.07 | Projetor v.met 70w |  | pç | 3 | 44 | 132
09.10.08 | Lâmp. V.met. 70w |  | pç | 3 | 62 | 186
09.10.09 | Reator v.met. 70w |  | pç | 3 | 58 | 174
09.10.10 | Eletr. Galv. 1" |  | pç | 1 | 10.04 | 10.04
09.10.11 | Curva galv. 1" |  | pç | 1 | 1.26 | 1.26
09.10.12 | Curva galv.1" |  | pç | 2 | 1.26 | 2.52
09.10.13 | Cabo 1kv 2,5mm² |  | m | 150 | 0.38 | 57
09.10.14 | Cabo 1,5mm² |  | m | 10 | 0.17 | 1.7
09.10.15 | Base + relé fotoelétrico |  | cj | 1 | 14.5 | 14.5
09.10.16 | Caixa ferro 150 x 100 |  | pç | 1 | 4.2 | 4.2
09.10.17 | Verba p/acessórios |  | vb | 1 | 80 | 80
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1377.92
09.11 | PRANCHA DE/EL/PE - 914
09.11.01 | Estrutura N2 completa |  | pç | 1 | 130 | 130
09.11.02 | Para raio 15kv 5 kA |  | pç | 3 | 102 | 306
09.11.03 | Chave fusivel 300A |  | pç | 3 | 121 | 363
09.11.04 | Elos 15k |  | pç | 3 | 5 | 15
09.11.05 | Terminal contratil 12/20 |  | pç | 4 | 140 | 560
09.11.06 | Eletr.galv.à fogo 4" |  | pç | 1 | 127 | 127
09.11.07 | Cabo EPR 12/20 35mm² |  | m | 150 | 10.4 | 1560
09.11.08 | Cintas galv. |  | pç | 6 | 6.2 | 37.2
09.11.09 | Braçadeira D 4" |  | pç | 3 | 1.8 | 5.4
09.11.10 | Kanalex 100 |  | m | 40 | 5.85 | 234
09.11.11 | Painel med. Tipo 1M5 Moeller Eletric |  | pç | 1 | 5000 | 5000
09.11.12 | Chave seccionadora 630A/15kv tipo GE 1k Moeller Eletr |  | pç | 1 | 15000 | 15000
09.11.13 | Tampa ferro xadrez 800 x 800 |  | pç | 1 | 97 | 97
09.11.14 | Eletr.galv. .1.1/2" |  | pç | 4 | 24 | 96
09.11.15 | Curva galv. 1.1/2" |  | pç | 4 | 16 | 64
09.11.16 | Luva galv. 1.1/2" |  | pç | 10 | 4.2 | 42
09.11.17 | Caixa med. AT 850 x 1200 x 400 |  | pç | 1 | 495 | 495
09.11.18 | Terminal termocontratil int. |  | pç | 4 | 140 | 560
09.11.19 | Trafo 300kva / 15kv 220/127v |  | pç | 1 | 4900 | 4900
09.11.20 | Cabo 1kv 300mm² |  | m | 180 | 35 | 6300
09.11.21 | Cabo 1kv 95mm² |  | m | 30 | 10.98 | 329.4
09.11.22 | Eletr.PVC 2" |  | pç | 3 | 8.12 | 24.36
09.11.23 | Cabo cobre nú 25mm² |  | m | 30 | 1.61 | 48.3
09.11.24 | Conector 25mm² YA |  | pç | 20 | 0.4 | 8
09.11.25 | Conector 95mm² YA |  | pç | 2 | 0.76 | 1.52
09.11.26 | Armação de ferro cant. 2"x2"x¼"c/2,20x3,70 c/porta de duas folhas centrais 1,60x2,20 |  | pç | 1 | 680 | 680
09.11.27 | Luminária tipo tartaruga |  | pç | 1 | 28 | 28
09.11.28 | Lâmp. 60w |  | pç | 1 | 1 | 1
09.11.29 | Condulete E 3/4" |  | pç | 1 | 2.84 | 2.84
09.11.30 | Tampa p/cond. C/tom. E inter.S |  | pç | 1 | 5.72 | 5.72
09.11.31 | Eletr.galv. 3/4" |  | pç | 2 | 6.87 | 13.74
09.11.32 | Condulete LR 3/4" |  | pç | 2 | 3 | 6
09.11.33 | Cabo 2,5mm² |  | m | 50 | 0.35 | 17.5
09.11.34 | Braçadeira D 3/4" |  | pç | 10 | 0.19 | 1.9
09.11.35 | Luminária de emergência (tipo 7) |  | pç | 1 | 258 | 258
09.11.36 | Conector YA 300mm² |  | pç | 40 | 4.2 | 168
09.11.37 | Porta ferro c/veneziana 1,60 x 2,20 |  | pç | 1 | 620 | 620
09.11.38 | Janela ferro c/veneziana 1,40 x 2,40 |  | pç | 1 | 460 | 460
09.11.39 | Tapete de borracha 0,60 x 0,60 |  | pç | 2 | 48 | 96
09.11.40 | Eletr. PVC 3/4" |  | pç | 4 | 2.3 | 9.2
09.11.41 | Curva PVC 3/4" |  | pç | 2 | 0.47 | 0.94
09.11.42 | Luva PVC 3/4" |  | pç | 6 | 0.32 | 1.92
09.11.43 | Extintor 6 kg |  | pç | 1 | 162 | 162
09.11.44 | Placa advertência |  | m | 2 | 5.8 | 11.6
09.11.45 | Cabo cobre nú 50mm² |  | pç | 20 | 3.22 | 64.4
09.11.46 | Haste terra 3/4" x 2400 |  | pç | 10 | 14 | 140
09.11.47 | Verba p/acessórios |  | vb | 1 | 1050 | 1050
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 40101.94
09.12 | QGBT
09.12.01 | Quadros ( ) |  | pç | 1 | 280 | 280
09.12.02 | Disj. 3 x 800A 65 kAAmperímetro |  | pç | 2 | 2750 | 5500
0 | Voltímetro |  | pç | 3 | 64 | 192
09.12.04 | Comut. P/volt |  | pç | 1 | 32.5 | 32.5
09.12.05 | TC |  | pç | 3 | 49 | 147
09.12.06 | TP |  | pç | 1 | 52 | 52
09.12.07 | Disj. 3 x 250A |  | pç | 1 | 482 | 482
09.12.08 | Disj. 3 x 200A |  | pç | 1 | 397 | 397
09.12.09 | Disj. 3 x 175A |  | pç | 1 | 280 | 280
09.12.10 | Disj. 3 x 160A |  | pç | 1 | 280 | 280
09.12.11 | Disj. 3 x 150A |  | pç | 1 | 280 | 280
09.12.12 | Disj. 3 x 63A |  | pç | 1 | 110 | 110
09.12.13 | Disj. 3 x 50A |  | pç | 1 | 110 | 110
09.12.14 | Disj. 3 x 100A |  | pç | 1 | 110 | 110
09.12.15 | Disj. 3 x 32A |  | pç | 1 | 110 | 110
09.12.16 | Disj. 2 x 25A |  | pç | 1 | 87 | 87
09.12.17 | Barramento e acessórios
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8449.5
09.13 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA
09.13.01 | Mão de obra total das instalações elétricas |  | vb | 1 | 86199.31 | 86199.31
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 86199.31
| TOTAL |  |  |  |  | 359314
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.01 | TUBOS PVC CLASSE 8 (TIPO ESGOTO)
10.01.01 | D = 150mm |  | m | 380 | 9.9 | 3762
10.01.02 | D = 100mm |  | m | 288 | 3.45 | 993.6
10.01.03 | D = 75mm |  | m | 96 | 2.85 | 273.6
10.01.04 | D = 50mm |  | m | 230 | 2.05 | 471.5
10.01.05 | D = 40mm |  | m | 108 | 1.25 | 135
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 5635.7
10.02 | CONEXÕES PVC CLASSE 8 (TIPO ESGOTO)
10.02.01 | Joelho 90º de 100mm |  | pç | 22 | 2.2 | 48.4
10.02.02 | Joelho 90º de 75mm |  | pç | 4 | 1.47 | 5.88
10.02.03 | Joelho 90º de 50mm |  | pç | 8 | 0.9 | 7.2
10.02.04 | Joelho 90º de 40mm |  | pç | 30 | 0.42 | 12.6
10.02.05 | Joelho 45º de 50mm |  | pç | 4 | 0.62 | 2.48
10.02.06 | Joelho 45º de 40mm |  | pç | 6 | 0.52 | 3.12
10.02.07 | Tê Sanitário 100x100mm |  | pç | 9 | 8.9 | 80.1
10.02.08 | Junção 45º 100x100mm |  | pç | 12 | 6.5 | 78
10.02.09 | Junção 45º 100x50mm |  | pç | 10 | 3.2 | 32
10.02.10 | Junção 45º 75x50mm |  | pç | 4 | 2.9 | 11.6
10.02.11 | Junção 45º 50x50mm |  | pç | 3 | 2 | 6
10.02.12 | Curva 90º curta 90mm |  | pç | 2 | 3.8 | 7.6
10.02.13 | Curva 90º curta 100mm |  | pç | 4 | 4.2 | 16.8
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 311.78
10.03 | CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE ALVENARIA
10.03.01 | Caixa sufonada 150mm c/ grelha |  | un | 5 | 7.7 | 38.5
10.03.02 | Ralo seco 100mm |  | un | 4 | 12 | 48
10.03.03 | Caixa de inspeção em alvenaria 600x600mm |  | un | 10 | 350 | 3500
10.03.04 | Fossa séptica retangular p/100 pessoas |  | un | 1 | 880 | 880
10.03.05 | Fossa séptica retangular p/20 pessoas |  | un | 2 | 290 | 580
10.03.06 | Sifão de metal cromado p/ mictório 50mm |  | un | 6 | 8.9 | 53.4
10.03.07 | Redução exêntrica 100x50mm |  | un | 2 | 2.2 | 4.4
10.03.08 | Redução exêntrica 50x40mm |  | un | 2 | 1.4 | 2.8
10.03.09 | Ralo sifonado cilíndrico 100x40mm |  | un | 1 | 38 | 38
10.03.10 | Tubo de ferro fundido 150mm |  | m | 35 | 96.7 | 3384.5
10.03.11 | Joelho 90º de ferro fundido 150mm |  | un | 6 | 57 | 342
10.03.12 | Tubo de concreto armado 300mm |  | m | 86 | 9.6 | 825.6
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9697.2
10.04 | TUBOS PVC CLASSE 15 SOLDÁVEIS
10.04.01 | D = 75mm (2 1/2") |  | m | 54 | 7.2 | 388.8
10.04.02 | D = 60mm (2 ") |  | m | 144 | 5.8 | 835.2
10.04.03 | D = 50mm (1 1/2") |  | m | 72 | 3.38 | 243.36
10.04.04 | D = 32mm (1") |  | m | 54 | 2.1 | 113.4
10.04.05 | D = 25mm (3/4") |  | m | 338 | 0.92 | 310.96
10.04.06 | D = 20mm (1/2") |  | m | 320 | 0.71 | 227.2
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2118.92
10.05 | CONEXÕESPVC CLASSE 15 SOLDÁVEIS
10.05.01 | Joelho 90º 60mm |  | pç | 6 | 1.47 | 8.82
10.05.02 | Joelho 90º 50mm |  | pç | 8 | 1.37 | 10.96
10.05.03 | Joelho 90º 32mm |  | pç | 15 | 0.47 | 7.05
10.05.04 | Joelho 90º 25mm |  | pç | 30 | 0.19 | 5.7
10.05.05 | Joelho 90º 20mm |  | pç | 7 | 1 | 7
10.05.06 | Joelho 90º soldavel x rosca 25mm x 1/2" |  | pç | 28 | 1.5 | 42
10.05.07 | Tê 60 x 60mm |  | pç | 3 | 7.35 | 22.05
10.05.08 | Tê redutor 60 x 25mm |  | pç | 2 | 5.5 | 11
10.05.09 | Tê redutor 50 x 25mm |  | pç | 3 | 9.3 | 27.9
10.05.10 | Tê 32 x 32mm |  | pç | 2 | 3.2 | 6.4
10.05.11 | Tê redutor 32 x 25mm |  | pç | 3 | 1.44 | 4.32
10.05.12 | Tê 25 x 25mm |  | pç | 16 | 1.8 | 28.8
10.05.13 | Tê redutor 25 x 20mm |  | pç | 8 | 1.2 | 9.6
10.05.14 | Tê redutor soldavel x rosca 25mm x 1/2" |  | pç | 14 | 2.47 | 34.58
10.05.15 | Bucha de redução 60 x 50mm |  | pç | 1 | 1.35 | 1.35
10.05.16 | Bucha de redução 50 x 32mm |  | pç | 1 | 0.7 | 0.7
10.05.17 | Bucha de redução 50 x 25mm |  | pç | 1 | 0.5 | 0.5
10.05.18 | Bucha de redução 32 x 25mm |  | pç | 3 | 0.19 | 0.57
10.05.19 | Bucha de redução 25 x 20mm |  | pç | 2 | 0.15 | 0.3
10.05.20 | Plug com rosca 1/2" |  | pç | 45 | 1.8 | 81
10.05.21 | Adaptador para registro 50mm |  | pç | 4 | 2.8 | 11.2
10.05.22 | Adaptador para registro 32mm |  | pç | 8 | 2.1 | 16.8
10.05.23 | Adaptador para registro 25mm |  | pç | 20 | 1.9 | 38
10.05.24 | Adaptador para registro 20mm |  | pç | 7 | 1.7 | 11.9
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 388.5
10.06 | REGISTROS
10.06.01 | Registro de gaveta bruto 3/4" |  | un | 10 | 15.1 | 151
10.06.02 | Registro de gaveta com canopla 3/4" |  | un | 4 | 17.6 | 70.4
10.06.03 | Registro de pressão com canopla 3/4" |  | un | 5 | 19.8 | 99
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 320.4
10.07 | LIGAÇÕES
10.07.01 | Ligação flexível cromada 1/2" para caixa de descarga |  | pç | 17 | 1.3 | 22.1
10.07.02 | Ligação flexível cromada 1/2" para lavatório |  | pç | 17 | 1.3 | 22.1
10.07.03 | Ligação flexível cromada 1/2" para mictório |  | pç | 2 | 1.3 | 2.6
10.07.04 | Ligação flexível cromada 1/2" para bebedouro |  | pç | 3 | 1.3 | 3.9
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 50.7
10.08 | METAIS SANITÁRIOS
10.08.01 | Torneira para lavatório 1/2" |  | un | 17 | 16 | 272
10.08.02 | Torneira para tanque 1/2" |  | un | 1 | 16 | 16
10.08.03 | Torneira para limpeza 1/2" |  | un | 1 | 16 | 16
10.08.04 | Torneira - de - bóia 1" |  | un | 1 | 25 | 25
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 329
10.09 | APARELHOS SANITÁRIOS
10.09.01 | Vasos sanitários |  | un | 17 | 90 | 1530
10.09.02 | Lavatórios |  | un | 17 | 120 | 2040
10.09.03 | Mictórios individuais |  | un | 2 | 730 | 1460
10.09.04 | Pias (cubas) |  | un | 1 | 620 | 620
10.09.05 | Tanques |  | un | 1 | 460 | 460
10.09.06 | Bebedouros elétricos |  | un | 3 | 880 | 2640
10.09.07 | Válvula de descarga com registro |  | un | 17 | 190 | 3230
10.09.08 | Tubo de descarga |  | un | 17 | 32 | 544
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 12524
10.10 | RESERVATÓRIOS
10.10.01 | Reservatório cônico em aço inoxidável para 3000l |  | pç | 1 | 3300 | 3300
10.10.02 | Reservatório cilíndrico em aço inoxidável para 3000l |  | pç | 1 | 3300 | 3300
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 6600
10.11 | MÃO DE OBRA HIDRO-SANITÁRIAS
10.11.01 | Mão de obra total das instalações hidro-sanitárias |  | vb | 1 | 14500 | 14500
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 14500
| TOTAL |  |  |  |  | 52476.2
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS
CORREDOR: ASSIS BRASIL/SERTÓRIO
TERMINAL TRIÂNGULO
PROJETO: | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | TOTAL R$
11. | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
11.01 | SERVIÇOS GERAIS
11.01.01 | Plantio de grama |  | m2 | 393 | 8.52 | 3348.36
11.01.02 | Plantio de palmeiras |  | un | 14 | 23.34 | 326.76
11.01.03 | Plantio de folhagens nas floreiras |  | m2 | 180 | 11.54 | 2077.2
11.01.04 | Bancos de concreto |  | un | 34 | 89.72 | 3050.48
11.01.05 | Bebedouro de concreto |  | un | 6 | 415.28 | 2491.68
11.01.06 | Lixeira |  | un | 27 | 23.75 | 641.25
11.01.07 | Arremates finais |  | vb | 1 | 1100 | 1100
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 13035.73
| TOTAL |  |  |  |  | 13035.73