## BOCAS RUA A (01)
OBRA: | RUA A | [14 empty] | R E D E D E Á G UA P L U V IA L | [12 empty] | 01/01
POSTO: | AEROPORTO | [11 empty] | COEF RUGO: |  | 0.013 | PLANILHA DE POSICIONAMENTO DAS BOCAS DE LOBO
| VÉRTICE | [9 empty] | DISTÂNCIAS |  | ÁREA |  | COTA DO EIXO |  | DECLIVIDADES |  | TEMPOS |  | VAZÕES |  | SARJETA |  |  | BOCAS DE LOBO
LOCAL | MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | PARC | ACUM | CONTR. | COF | MONT | JUS | LONG | TRANS | Tc | Tr | TRECHO | ACUMUL. | 0,8.QSARJ | VAZÃ0 | VELOC | EFIC | CAPT. | Qcapt | Qpassa
| TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST |  |  | ( m ) | ( m ) | ( há ) | C |  |  | ( % ) | ( % ) | ( min.) | ( anos) | ( l / s ) | ( l / s ) | ( l / s ) | ( l / s ) | ( m / s ) | ( % ) | S / N | (m3/s) | (m3/s)
0 | PV | 1 | 00 | + | 63 | PV | 2 | 00 | + | 55 | 8 | 8 | 0.028 | 0.6 | 45.1795 | 45.1475 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 5.3977 | 5.3977 | 16.3632 | 20.454 | 0.10227 | 100 | 0 |  | 5.3977
0 | PV | 2 | 00 | + | 55 | PV | 3 | 00 | + | 50 | 5 | 13 | 0.0175 | 0.6 | 45.1475 | 45.095 | 1.05 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 8.7713 | 26.5115 | 33.1393 | 0.1657 | 100 | 0 |  | 8.7713
0 | PV | 3 | 00 | + | 50 | PV | 4 | 00 | + | 45 | 5 | 18 | 0.0175 | 0.6 | 45.095 | 45.03 | 1.3 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 12.1448 | 29.4992 | 36.8741 | 0.18437 | 100 | 0 |  | 12.1448
0 | PV | 4 | 00 | + | 45 | PV | 5 | 00 | + | 40 | 5 | 23 | 0.0175 | 0.6 | 45.03 | 44.965 | 1.3 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 15.5184 | 29.4992 | 36.8741 | 0.18437 | 100 | 0 |  | 15.5184
REDISTRIBUIÇÃO | PV | 5 | 00 | + | 40 | PV | 6 | 00 | + | 35 | 5 | 28 | 0.0175 | 0.6 | 44.965 | 44.9 | 1.3 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 18.892 | 29.4992 | 36.8741 | 0.18437 | 100 | S | 18.892 | 0
0 | PV | 6 | 00 | + | 35 | PV | 7 | 00 | + | 30 | 5 | 5 | 0.0175 | 0.6 | 44.9 | 44.835 | 1.3 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 3.3736 | 29.4992 | 36.8741 | 0.18437 | 100 | 0 |  | 3.3736
0 | PV | 7 | 00 | + | 30 | PV | 8 | 00 | + | 20 | 10 | 15 | 0.035 | 0.6 | 44.835 | 44.5425 | 2.925 | 2.5 | 5 | 5 | 6.7471 | 10.1207 | 44.2489 | 55.3111 | 0.27656 | 100 | 0 |  | 10.1207
0 | PV | 8 | 00 | + | 20 | PV | 9 | 00 | + | 15 | 5 | 20 | 0.0175 | 0.6 | 44.5425 | 44.2744 | 5.3625 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 13.4943 | 59.9132 | 74.8916 | 0.37446 | 100 | 0 |  | 13.4943
0 | PV | 9 | 00 | + | 15 | PV | 10 | 00 | + | 10 | 5 | 25 | 0.0175 | 0.6 | 44.2744 | 43.925 | 6.9875 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 16.8678 | 68.3912 | 85.489 | 0.42744 | 100 | 0 |  | 16.8678
ESQUINA | PV | 10 | 00 | + | 10 | PV | 11 | 00 | + | 7 | 3 | 28 | 0.0105 | 0.6 | 43.925 | 43.6938 | 7.7073 | 2.5 | 5 | 5 | 2.0241 | 18.892 | 71.8276 | 89.7845 | 0.44892 | 100 | S | 18.892 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | PV | 11 | 00 | + | 63 | PV | 12 | 00 | + | 65 | 2 | 2 | 0.007 | 0.6 | 45.1795 | 45.1775 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | 1.3494 | 1.3494 | 8.1816 | 10.227 | 0.051135 | 100 | 0 |  | 1.3494
0 | PV | 12 | 00 | + | 65 | PV | 13 | 00 | + | 70 | 5 | 7 | 0.0175 | 0.6 | 45.1775 | 45.155 | 0.45 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 4.723 | 17.3558 | 21.6948 | 0.10847 | 100 | 0 |  | 4.723
APROV. PV MUD. DIREÇÃO | PV | 13 | 00 | + | 70 | PV | 14 | 00 | + | 80 | 10 | 17 | 0.035 | 0.6 | 45.155 | 45.085 | 0.7 | 2.5 | 5 | 5 | 6.7471 | 11.4701 | 21.6465 | 27.0582 | 0.13529 | 100 | S | 11.4701 | 0
0 | PV | 14 | 00 | + | 80 | PV | 15 | 00 | + | 85 | 5 | 5 | 0.0175 | 0.6 | 45.085 | 45.0556 | 0.5875 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 3.3736 | 19.8309 | 24.7887 | 0.12394 | 100 | 0 |  | 3.3736
0 | PV | 15 | 00 | + | 85 | PV | 16 | 00 | + | 91 | 6 | 11 | 0.021 | 0.6 | 45.0556 | 45.0352 | 0.34 | 2.5 | 5 | 5 | 4.0483 | 7.4218 | 15.0862 | 18.8577 | 0.094288 | 100 | 0 |  | 7.4218
0 | PV | 16 | 00 | + | 91 | PV | 17 | 00 | + | 93 | 2 | 13 | 0.007 | 0.6 | 45.0352 | 45.032 | 0.16 | 2.5 | 5 | 5 | 1.3494 | 8.7713 | 10.349 | 12.9363 | 0.064681 | 100 | 0 |  | 8.7713
PONTO BAIXO DE GREIDE | PV | 17 | 00 | + | 93 | PV | 18 | 00 | + | 95 | 2 | 15 | 0.007 | 0.6 | 45.032 | 45.0306 | 0.07 | 2.5 | 5 | 5 | 1.3494 | 10.1207 | 6.8452 | 8.5565 | 0.042783 | 100 | S | 10.1207 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | PV | 18 | 00 | + | 121 | PV | 19 | 00 | + | 120 | 1 | 1 | 0.0035 | 0.6 | 45.4506 | 45.075 | 37.5625 | 2.5 | 5 | 5 | 0.67471 | 0.67471 | 158.5683 | 198.2104 | 0.99105 | 100 | 0 |  | 0.67471
INICIO DA GALERIA | PV | 19 | 00 | + | 120 | PV | 20 | 00 | + | 115 | 5 | 6 | 0.0175 | 0.6 | 45.075 | 45.065 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 4.0483 | 11.5706 | 14.4632 | 0.072316 | 100 | S | 4.0483 | 0
0 | PV | 20 | 00 | + | 115 | PV | 21 | 00 | + | 110 | 5 | 5 | 0.0175 | 0.6 | 45.065 | 45.055 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 3.3736 | 3.3736 | 11.5706 | 14.4632 | 0.072316 | 100 | 0 |  | 3.3736
0 | PV | 21 | 00 | + | 110 | PV | 22 | 00 | + | 108 | 2 | 7 | 0.007 | 0.6 | 45.055 | 45.051 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 1.3494 | 4.723 | 11.5706 | 14.4632 | 0.072316 | 100 | 0 |  | 4.723
0 | PV | 22 | 00 | + | 108 | PV | 23 | 00 | + | 105 | 3 | 10 | 0.0105 | 0.6 | 45.051 | 45.045 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.0241 | 6.7471 | 11.5706 | 14.4632 | 0.072316 | 100 | 0 |  | 6.7471
0 | PV | 23 | 00 | + | 105 | PV | 24 | 00 | + | 102 | 3 | 13 | 0.0105 | 0.6 | 45.045 | 45.039 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.0241 | 8.7713 | 11.5706 | 14.4632 | 0.072316 | 100 | 0 |  | 8.7713
PONTO BAIXO DE GREIDE | PV | 24 | 00 | + | 102 | PV | 25 | 00 | + | 95 | 7 | 20 | 0.0245 | 0.6 | 45.039 | 45.0306 | 0.11964 | 2.5 | 5 | 5 | 4.723 | 13.4943 | 8.9492 | 11.1865 | 0.055932 | 100 | S | 13.4943 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## GALERIAS RUA A (01)
OBRA: | RUA A | [15 empty] | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [11 empty] | 01/01
TEMP. REC.: | 5 | ANOS | [9 empty] | POSTO : | AEROPORTO |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
| VÉRTICE | [10 empty] | ÁREA ( ha ) |  | COF | TEMPOS |  |  | DECLIVIDADES |  | VAZÕES |  | VELOCIDADE |  | TAMPA ( m ) |  | FUNDO ( m )
LOCAL | MONTANTE |  |  |  |  | JUSANTE |  |  |  |  | L ( m ) | TRECHO | ACUM. | C | Tc | TP | DN | CANAL | RUA | PROJETO | CANAL | VDN | VN | MONT | JUS | MONTANTE |  | JUSANTE
| TIPO |  | EST |  |  | TIPO |  | EST | [6 empty] | ( min.) | (min.) | ( m ) | ( m / m ) | ( m / m ) | ( l / s ) | ( l / s ) | (m / s) | (m / s) | COTA | COTA | COTA | H | COTA | H
0 | PV | 1 | 0 | + | 125 | PV | 2 | 0 | + | 115 | 14 | 0.266 | 0.266 | 0.6 | 5 | 0.21 | 0.3 | 0.0065 | 0.010071 | 51.2782 | 77.9663 | 0.72544 | 1.103 | 45.206 | 45.015 | 43.63 | 1.576 | 43.539 | 1.476
0 | PV | 2 | 0 | + | 115 | PV | 3 | 0 | + | 095 | 20 | 0 | 0.266 | 0.6 | 5.21 | 0.3 | 0.3 | 0.0065 | 0.0017188 | 50.7089 | 77.9663 | 0.71738 | 1.103 | 45.015 | 44.9806 | 43.539 | 1.476 | 43.409 | 1.5716
0 | PV | 3 | 0 | + | 095 | PV | 4 | 0 | + | 080 | 15 | 0.15345 | 0.41945 | 0.6 | 5.51 | 0.23 | 0.3 | 0.0065 | -0.003625 | 78.7175 | 77.9663 | 1.1136 | 1.103 | 44.9806 | 45.035 | 43.409 | 1.5716 | 43.3115 | 1.7235
0 | PV | 4 | 0 | + | 080 | PV | 5 | 0 | + | 044 | 36 | 0 | 0.41945 | 0.6 | 5.74 | 0.54 | 0.3 | 0.0065 | 0.0018889 | 77.7925 | 77.9663 | 1.1005 | 1.103 | 45.035 | 44.967 | 43.3115 | 1.7235 | 43.0775 | 1.8895
0 | PV | 5 | 0 | + | 044 | PV | 6 | 0 | + | 035 | 9 | 0.2987 | 0.71815 | 0.6 | 6.28 | 0.08 | 0.3 | 0.0209 | 0.013 | 129.631 | 139.8052 | 1.8339 | 1.9778 | 44.967 | 44.85 | 43.0775 | 1.8895 | 42.8894 | 1.9606
0 | PV | 6 | 0 | + | 035 | PV | 7 | 0 | + | 007 | 28 | 0 | 0.71815 | 0.6 | 6.36 | 0.24 | 0.3 | 0.0209 | 0.043079 | 129.1217 | 139.8052 | 1.8267 | 1.9778 | 44.85 | 43.6438 | 42.8894 | 1.9606 | 42.3042 | 1.3396
RUA ADOLFO SILVA | PV | 7 | 0 | + | 007 | PV | 8 | 0 | + | 001 | 6 | 0.16275 | 0.8809 | 0.6 | 6.6 | 0.05 | 0.3 | 0.0261 | 0.00433 | 156.5424 | 156.2321 | 2.2146 | 2.2102 | 43.6438 | 43.6178 | 42.3042 | 1.3396 | 42.1476 | 1.4702
0 | PV | 8 | 0 | + | 001 | EXIST |  | 0 | + | 001 | 1 | 2.4106 | 3.2915 | 0.6 | 6.65 | 0.01 | 0.5 | 0.024 | 0 | 583.5039 | 584.9954 | 2.9718 | 2.9793 | 43.6178 | 43.6178 | 41.9476 | 1.6702 | 41.9236 | 1.6942
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## QUANTIVO - RUA A (01)
PLANILHA DE CÁLCULO PARA QUANTITATIVO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - VOLUMES ; ESCORAMENTOS - | [36 empty] | 01/01 | PLANILHA DE CÁLCULO PARA QUANTITATIVO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS - | [29 empty] | 01/01 | PLANILHA DE CÁLCULO PARA QUANTITATIVO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAIXAS - | [48 empty] | 01/01
POÇO |  |  |  |  | DIAMETO |  | VALETA | [17 empty] | PV | CAIXA CAPTAÇÃO |  | LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS DE CAPTAÇÃO COM TUBO | [5 empty] | LIG. DE DRENAGEM |  | RET. |  | POÇO |  |  |  |  | TUBO DIÂMETRO 0,30 |  |  | TUBO DIÂMETRO 0,40 |  |  | TUBO DIÂMETRO 0,50 |  |  | TUBO DIÂMETRO 0,60 |  |  | TUBO DIÂMETRO 0,80 |  | TUBO DIÂMETRO 1,00 |  | TUBO DIÂMETRO 1,20 |  | TUBO DIÂMETRO 1,50 |  | TUBO DIÂMETRO 1,80 |  | TUBO DIÂMETRO 2,00 |  | TUBO DIÂMETRO 2,20 |  | POÇO | [6 empty] | PV TIPO - A |  | PV TIPO - B |  | PV TIPO - C |  | PV TIPO - C |  | PV TIPO - C |  | PV | CAIXA CAPTAÇÃO |  | BOCAS PARA BUEIROS DE | [10 empty] | CAIXA COLETORA DE SARJETA
DE |  |  |  |  | INT | EXT | PROFUNDIDADE |  |  | LARG | ROCHA | VOL | LASTRO | LASTRO | FUND. | RADIE | CAPEAMTO | VOLUME | VOLUME | DISTÂNCIA |  |  |  |  | TAMPA | BOCA DE-LOBO |  | DE ø | 0.3 | 0.37 | RADIE DE | VOLUME DE | VOLUME DE | A REDE PRINCIPAL |  | DE | ESCOR. | DE |  |  |  |  | SIMPLES | ARMADO | CAPEADO | SIMPLES | ARMADO | CAPEADO | SIMPLES | ARMADO | CAPEADO | SIMPLES | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | ARMADO | CAPEADO | DE |  |  |  |  | ø | h | Ø |  | Ø |  | Ø |  | Ø |  | Ø |  | TAMPA | BOCA DE-LOBO |  | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | COM GRELHA DE CONCRETO
MONTANTE |  |  |  |  | ø | øE | MONT | JUS | MÉDIA | VALA | LODO | AREIA | BRITA | C. MAGRO | EST. | C. ARMADO | C. MAGR. | ESCAV. | REAT. | CALÇADA | ARMADO | ARMADO | CAPEADO | CAPEAR | FERRO | GRELHA DE FERRO |  |  |  |  | C. ARMADO | ESCAVAÇÃO | REATERRO | COM CCS |  | TUBOS |  | MONTANTE |  |  |  |  | C2-P.B. | CA2-M.F. | C2-PB. | C2-P.B. | CA2-M.F. | C2-PB. | C2-P.B. | CA2-M.F. | C2-PB. | C2-P.B. | CA2-M.F. | C2-PB. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | CA2-M.F. | MONTANTE | [6 empty] | 0,50< |  | 0,80< |  | 1,00< |  | 1,20< |  | 1,50< |  | FERRO | GRELHA DE FERRO |  | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | TIPO CCS
PV-CL-CQ |  | ESTACA |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | MOLE | (m3) | (m3) | (m3) | ? | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m) | (m) | (m) | (m) | H RECO | ( ud ) | SIMPLES | DUPLA | C2-P.B. | CA2-M.F. | CAPEADA | (m3) | (m3) | (m3) | QUANT | TIPO | ø | (m2) | PV-CL-CQ |  | ESTACA |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | PV-CL-CQ |  | ESTACA |  |  |  | (m) | <=1 | >1 | <=1 | >1 | <=1,5 | >1,5 | <=1,5 | >1,5 | <=1,5 | >1,5 | ( ud ) | SIMPL. | DUPLA | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | ( ud ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PV | 1 | 0 | + | 125 | 0.3 | 0.37 | 1.576 | 1.476 | 1.526 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2276 | 17.7231 | 0 | 14 | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 1 | 0 | + | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 1 | 0 | + | 125 | 0.3 | 1.576 | 1 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 2 | 0 | + | 115 | 0.3 | 0.37 | 1.476 | 1.5716 | 1.5238 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7626 | 26.1114 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 0.402 | 5.334 | 4.5019 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 2 | 0 | + | 115 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 2 | 0 | + | 115 | 0.3 | 1.476 | 1 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 3 | 0 | + | 095 | 0.3 | 0.37 | 1.5716 | 1.7235 | 1.6476 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5761 | 21.4622 | 5 | 10 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 0.402 | 5.334 | 4.5019 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 3 | 0 | + | 095 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 3 | 0 | + | 095 | 0.3 | 1.5716 | 1 | 0.57163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 4 | 0 | + | 080 | 0.3 | 0.37 | 1.7235 | 1.8895 | 1.8065 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8646 | 55.4939 | 21 | 15 | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 0.402 | 5.334 | 4.5019 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 4 | 0 | + | 080 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 4 | 0 | + | 080 | 0.3 | 1.7235 | 1 | 0.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 5 | 0 | + | 044 | 0.3 | 0.37 | 1.8895 | 1.9606 | 1.925 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5929 | 14.6257 | -27 | 36 | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 5 | 0 | + | 044 | -27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 5 | 0 | + | 044 | 0.3 | 1.8895 | 1 | 0.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 6 | 0 | + | 035 | 0.3 | 0.37 | 1.9606 | 1.3396 | 1.6501 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9163 | 39.4053 | 19 | 9 | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 0.402 | 5.334 | 4.5019 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 6 | 0 | + | 035 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 6 | 0 | + | 035 | 0.3 | 1.9606 | 1 | 0.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 7 | 0 | + | 007 | 0.3 | 0.37 | 1.3396 | 1.4702 | 1.4049 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9204 | 7.7737 | -22 | 28 | 28 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 0.402 | 5.334 | 4.5019 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 7 | 0 | + | 007 | -22 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 7 | 0 | + | 007 | 0.3 | 1.3396 | 1 | 0.33958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 8 | 0 | + | 001 | 0.5 | 0.6 | 1.6702 | 1.6942 | 1.6822 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0186 | 1.736 | -5 | 6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PV | 8 | 0 | + | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV | 8 | 0 | + | 001 | 0.5 | 1.6702 | 0 | 0 | 1 | 0.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## QUNNTIDADES RUA A (01)
RESUMO |  |  |  |  | data base: dez/2001
QUADRO DE QUANTIDADES
Código Tabela SMOV | Descrição | Especificação | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Total
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
125 | Fornec e assent tubo C2 30 cm P B | 6.3.6/7 | m | 6 | 0 | 0
| Fornec e assent tubo CA2 30 cm M F | 6.3.6/7 | m | 122 | 0 | 0
| Fornec e assent tubo CA2 50 cm M F | 6.3.6/8 | m | 6 | 0 | 0
| Fornec e assent tubo CA2 30 cm M F ENVELOPADO | 0 | m | 20 | 0 | 0
90 | Esc mec vala c/ retro profundidade até 2,5 m | 6.3.2 | m3 | 220.8791 | 0 | 0
103 | Reenchimento de valas com material local | 6.3.5 | m3 | 184.3313 | 0 | 0
156 | Poço de visita tipo A 0,80 x 0,60 x 1,00 completo | 6.3.8 | unid | 7 | 0 | 0
157 | Metro adicional de P.V. tipo A 0,80 x 0,60 | 6.3.8 | m | 4.5368 | 0 | 0
158 | Poço de visita tipo B 1,00 x 1,00 x 1,00 completo | 6.3.8 | unid | 1 | 0 | 0
159 | Metro adicional de P.V. tipo B 1,00 x 1,00 | 6.3.8 | m | 0.6702 | 0 | 0
172 | Boca de lobo simples com fornec e coloc dos artefatos | 6.3.9 | unid | 10 | 0 | 0
- | Remoção de galerias | - | m | 43 | 0 | 0
TRECHO : | RUA A |  |  |  | TOTAL | 0