## 1-Dados da rêde
REDE DE ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
Obra : | Projeto Executivo Viário Ruas de Porto Alegre |  |  |  |  | Obra : | Projeto Executivo Viário Ruas de Porto Alegre
Frente de Serviço : |  | Av. Wenceslau Escobar |  |  |  | Frente de Serviço : |  |  | Av. Wenceslau Escobar
ENTRADA DE DADOS | [5 empty] | POÇOS DE VISITA
|  | PROFUNDIDADE | PROFUNDIDADE | EXTENSÃO | [5 empty] | PV TIPO |  |  | PV TIPO
| TRECHO | MONTANTE | JUZANTE | DO TRECHO | DN | PROF. |  | DN |  |  |  |  | Metro adicional
|  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | [5 empty] | A | B | C | A | B | C
|  | 0.979 | 0.943 | 30 | 300 | 0.979 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.943 | 0.815 | 30 | 300 | 0.943 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.815 | 0.921 | 14 | 300 | 0.815 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.921 | 0.995 | 30 | 300 | 0.921 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.095 | 0.58 | 30 | 400 | 1.095 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0
|  | 0.58 | 1.019 | 30 | 400 | 0.58 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.019 | 0.968 | 30 | 400 | 1.019 |  | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0
|  | 1.068 | 1.096 | 16 | 500 | 1.068 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.096 | 1.056 | 40 | 500 | 1.096 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.056 | 1.074 | 38 | 500 | 1.056 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.074 | 0.974 | 11 | 500 | 1.074 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.974 | 1.045 | 30 | 500 | 0.974 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.045 | 1.049 | 30 | 500 | 1.045 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.049 | 1.143 | 30 | 500 | 1.049 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.243 | 1.27 | 30 | 600 | 1.243 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.27 | 1.156 | 30 | 600 | 1.27 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.156 | 1.314 | 37 | 600 | 1.156 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.314 | 1.506 | 24 | 600 | 1.314 |  | 600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.802 | 1.096 | 30 | 300 | 0.802 |  | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.296 | 1.169 | 12 | 500 | 1.296 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.169 | 1.062 | 39 | 500 | 1.169 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.062 | 1.064 | 42 | 500 | 1.062 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.064 | 1.017 | 35 | 500 | 1.064 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.017 | 0.992 | 11 | 500 | 1.017 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.992 | 1.083 | 35 | 500 | 0.992 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.083 | 1.189 | 35 | 500 | 1.083 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.189 | 1.093 | 34 | 500 | 1.189 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.093 | 1.046 | 11 | 500 | 1.093 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.046 | 1.013 | 40 | 500 | 1.046 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.013 | 1.05 | 12 | 500 | 1.013 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.05 | 1.098 | 30 | 500 | 1.05 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.098 | 1.222 | 30 | 500 | 1.098 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.222 | 1.341 | 4 | 500 | 1.222 |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 910 | [5 empty] | 8 | 25 | 0 | 0.114 | 0 | 0

## 2-Parâmetros (hidden)
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE QUANTIDADES
ESCAVAÇÃO EM AREIA
ESCAVAÇÃO EM MAT. 1ª CAT. |  | 100
ESCAVAÇÃO EM MAT. 2ª CAT. | %
ESCAVAÇÃO EM ROCHA À FRIO
ESCAVAÇÃO EM ROCHA À FOGO

## 2-Cálculo Quant. Rêde
ÁREA DO TUBO | [9 empty] | PROF. | ESCORAMENTO |  | LARGURA DA VALA | [9 empty] | ESCAVAÇÃO ( m³ ) | [5 empty] | ALTURA | REENCHIM. | TRANSP. | REENCHIM. | ASSENTAMENTO
TRECHO | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | TOTAL | MÉDIA | DESCONT. | CONT. | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | TOTAL | ESCAV. | SOLO | [5 empty] | ZONA 1 | ZONA 1 | MAT. ESCAV. | ZONA 2 | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | TOTAL
| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | m² | ( m ) | ( m² ) | ( m² ) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > 6 | ( m ) | ( m³ ) | ( m³ ) | ( m³ ) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | m
[11 empty] | 77.28 | 0 | [9 empty] | 995.31 | 995.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 562.79 | 721 | 274.31 | 134 | 90 | 565 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910
0 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.96 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.07 | 16 | 9.92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | PV TIPO A | 8 | un
0 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.07 | 16 | 7.49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Metro adicional | 0.114 | m
0 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.86 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10.83 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.57 | 7 | 3.83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | PV TIPO B | 25 | un
0 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.07 | 16 | 9.65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Metro adicional | 0 | m
0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 17.23 | 21 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | PV TIPO C | 0 | un
0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 17.23 | 21 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Metro adicional | 0 | m
0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 17.23 | 21 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | BOCA DE LOBO | 41 | un
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.28 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.65 | 12 | 5.28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.14 | 32 | 10.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.28 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 22.93 | 30 | 10.28 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Ligação boca lobo
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.63 | 8 | 3.22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Tubos DN 300 = | 41 | x | 2 | 82 | m
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.1 | 24 | 7.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.1 | 24 | 8.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Travessias estações
0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 48.75 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 26.61 | 35 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 47.19 | 47.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 26.61 | 35 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Tubos DN 300 = | 0 | m
0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 59.16 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 32.83 | 43 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 1.41 | 77.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 43.99 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 21.29 | 28 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Envelopamento
0 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 25.38 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.07 | 16 | 9.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.76 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.24 | 9 | 5.76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Tubos DN 300 | 0.5 | 0.7 | 0.07 |  | 0 | m³
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.29 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 23.54 | 31 | 12.29 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.52 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 25.35 | 33 | 11.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Tubos DN 400 | 0.6 | 0.8 | 0.13 |  | 0 | m³
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 21.12 | 28 | 8.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.63 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Tubos DN 500 | 0.7 | 0.9 | 0.19 | 45 | 20 | m³
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.05 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 21.12 | 28 | 8.05 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 21.12 | 28 | 11.55 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Tubos DN 600 | 0.8 | 1 | 0.29 |  | 0 | m³
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.76 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 20.52 | 27 | 11.76 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.63 | 8 | 3.66 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Tubos DN 800 | 1 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | m³
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.14 | 32 | 8.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.24 | 9 | 3.36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Tubos DN 1000 | 1.2 | 1.4 | 0.79 |  | 0 | m³
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.1 | 24 | 8.1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 18.1 | 24 | 10.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.41 | 3 | 2.12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 20 | m³
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0