## Pavimentação
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 623 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+5.00 | 5 | 1.972 | C | 5 | 1.8715 | 2 | 3.5 | 1.8415 | 3.5 | -0.3 | 1.6915 | 1.794 | 1.702 | 0.092 | C | 3.5 | 0.3 | 1.7125 | 3.5 | 1.8625 | 2 | 5.1 | 1.8945 | 5.1 | 1.934 | C
0+10 | 5 | 1.955 | C | 5 | 1.872 | 2 | 3.5 | 1.842 | 3.5 | -0.62886 | 1.692 | 1.845 | 1.714 | 0.131 | C | 3.5 | -0.62886 | 1.692 | 3.5 | 1.842 | 2 | 5 | 1.872 | 5 | 2.012 | C
1 | 5 | 2.038 | C | 5 | 1.8665 | 2 | 3.5 | 1.8365 | 3.5 | -2.5 | 1.6865 | 1.876 | 1.774 | 0.102 | C | 3.5 | -2.5 | 1.6865 | 3.5 | 1.8365 | 2 | 5.1 | 1.8685 | 5.1 | 1.995 | C
1+10 | 5 | 2.02 | C | 5 | 1.9265 | 2 | 3.5 | 1.8965 | 3.5 | -2.5 | 1.7465 | 1.928 | 1.834 | 0.094 | C | 3.5 | -2.5 | 1.7465 | 3.5 | 1.8965 | 2 | 5.1 | 1.9285 | 5.1 | 2.015 | C
2 | 5 | 2.035 | C | 5 | 1.9855 | 2 | 3.5 | 1.9555 | 3.5 | -2.5 | 1.8055 | 1.941 | 1.893 | 0.048 | C | 3.5 | -2.5 | 1.8055 | 3.5 | 1.8055 | -1.8868 | 4.454 | 1.7875 | 4.454 | 1.7875 | A
2+10 | 5 | 2.132 | C | 5 | 2.0455 | 2 | 3.5 | 2.0155 | 3.5 | -2.5 | 1.8655 | 1.962 | 1.953 | 0.009 | C | 3.5 | -2.5 | 1.8655 | 3.5 | 2.0155 | 2 | 5.07 | 2.0469 | 5.07 | 2.268 | C
3 | [8 empty] | 8.737 | 0.54904 | 2.061 | 2.021 | 2.013 | 0.008 | C | 3.5 | -2.5 | 1.9255 | 3.5 | 2.0755 | 2 | 4.95 | 2.1045 | 4.95 | 2.281 | C

## Terraplenagem
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 623 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+5.00 | 5 | 1.972 | C | 5 | 1.8715 | 2 | 3.75 | 1.8465 | 3.75 | -0.3 | 1.4507 | 1.794 | 1.462 | 0.332 | C | 3.75 | 0.3 | 1.4732 | 3.75 | 1.8675 | 2 | 5.1 | 1.8945 | 5.1 | 1.934 | C
0+10 | 5 | 1.955 | C | 5 | 1.872 | 2 | 3.75 | 1.847 | 3.75 | -0.62886 | 1.4504 | 1.845 | 1.474 | 0.371 | C | 3.75 | -0.62886 | 1.4504 | 3.75 | 1.847 | 2 | 5 | 1.872 | 5 | 2.012 | C
1 | 5 | 2.038 | C | 5 | 1.8665 | 2 | 3.75 | 1.8415 | 3.75 | -2.5 | 1.4403 | 1.876 | 1.534 | 0.342 | C | 3.75 | -2.5 | 1.4403 | 3.75 | 1.8415 | 2 | 5.1 | 1.8685 | 5.1 | 1.995 | C
1+10 | 5 | 2.02 | C | 5 | 1.9265 | 2 | 3.75 | 1.9015 | 3.75 | -2.5 | 1.5003 | 1.928 | 1.594 | 0.334 | C | 3.75 | -2.5 | 1.5003 | 3.75 | 1.902 | 2 | 5.1 | 1.9285 | 5.1 | 2.015 | C
2 | 5 | 2.035 | A | 5 | 1.9855 | 2 | 3.75 | 1.9605 | 3.75 | -2.5 | 1.5593 | 1.941 | 1.653 | 0.288 | C | 3.75 | -2.5 | 1.5593 | 3.5 | 1.5655 | -1.8868 | 4.454 | 1.5475 | 4.454 | 1.7875 | A
2+10 | 5 | 2.132 | C | 5 | 2.0455 | 2 | 3.75 | 2.0205 | 3.75 | -2.5 | 1.6193 | 1.962 | 1.713 | 0.249 | C | 3.75 | -2.5 | 1.6193 | 3.75 | 2.0205 | 2 | 5.07 | 2.0469 | 5.07 | 2.268 | C
3 | [6 empty] | 8.737 | 2.061 | 8.737 | 0.54904 | 1.821 | 2.021 | 1.773 | 0.248 | C | 3.75 | -2.5 | 1.6792 | 3.75 | 2.0805 | 2 | 4.95 | 2.1045 | 4.95 | 2.281 | C
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Só para preencher
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 623 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | EIXO | [7 empty] | PASSEIO ESQUERDO | [5 empty] | PASSEIO DIREITO
| COTAS |  | DIST. AO MEIO-FIO |  | DY - PAVIMENTAÇÃO |  | DY - TERRAPLENAGEM |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET
| TERRENO | GREIDE | ESQ. | DIREITA | ESQ. | DIR. | ESQ. | DIR. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST.
0+5.00 | 1.794 | 1.702 | 3.5 | 3.5 | -0.0105 | 0.0105 | 0.39575 | 0.39425 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.1005 | 0 | 0.15 |  | 1.6 | 0.032 | 0.0395 | 0
0+10 | 1.845 | 1.714 | 3.5 | 3.5 | -0.02201 | -0.02201 | 0.39657 | 0.39657 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.08302 | 0 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.14002 | 0
1 | 1.876 | 1.774 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.1715 | 0 | 0.15 |  | 1.6 | 0.032 | 0.1265 | 0
1+10 | 1.928 | 1.834 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0935 | 0 | 0.15 |  | 1.6 | 0.032 | 0.0865 | 0
2 | 1.941 | 1.893 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | -0.018 | 0 | 0
2+10 | 1.962 | 1.953 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0865 | 0 | 0.15 |  | 1.57 | 0.0314 | 0.2211 | 0
3 | 2.021 | 2.013 | 8.737 | 3.5 | 0.04797 | -0.0875 |  | 0.40125 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 |  | 1.45 | 0.029 | 0.1765 | 0