## Pavimentação
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 624 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+10 | 5.512 | 1.725 | A | 5.512 | 1.725 | 1.4702 | 3.5 | 1.6954 | 3.5 | 1.47 | 1.6954 | 1.742 | 1.644 | 0.098 | C | 3.5 | -2.5 | 1.5565 | 3.5 | 1.7065 | 2 | 4.65 | 1.7295 | 4.65 | 1.884 | C
1 | 5 | 1.838 | C | 5 | 1.789 | 2 | 3.5 | 1.759 | 3.5 | -1.1711 | 1.609 | 1.808 | 1.65 | 0.158 | C | 3.5 | -2.5 | 1.5625 | 3.5 | 1.7125 | 2 | 4.65 | 1.7355 | 4.65 | 1.86 | C
1+10 | 5 | 1.831 | C | 5 | 1.7725 | 2 | 3.5 | 1.7425 | 3.5 | -2.5 | 1.5925 | 1.782 | 1.68 | 0.102 | C | 3.5 | -2.5 | 1.5925 | 3.5 | 1.7425 | 2 | 4.65 | 1.7655 | 4.65 | 1.936 | C
2 | 5 | 1.91 | C | 5 | 1.8025 | 2 | 3.5 | 1.7725 | 3.5 | -2.5 | 1.6225 | 1.807 | 1.71 | 0.097 | C | 3.5 | -2.5 | 1.6225 | 3.5 | 1.7725 | 2 | 5 | 1.8025 | 5 | 1.944 | C
2+10 | 5 | 1.878 | C | 5 | 1.8325 | 2 | 3.5 | 1.8025 | 3.5 | -2.5 | 1.6525 | 1.887 | 1.74 | 0.147 | C | 3.5 | -2.5 | 1.6525 | 3.5 | 1.8025 | 2 | 5 | 1.8325 | 5 | 1.847 | C
3 | 5 | 1.919 | C | 5 | 1.8625 | 2 | 3.5 | 1.8325 | 3.5 | -2.5 | 1.6825 | 1.881 | 1.77 | 0.111 | C | 3.5 | -2.5 | 1.6825 | 3.5 | 1.8325 | 2 | 5 | 1.8625 | 5 | 1.856 | A
3+10 | 5 | 1.6925 | A | 5 | 1.6925 | -1.3327 | 3.5 | 1.7125 | 3.5 | -2.5 | 1.7125 | 1.865 | 1.8 | 0.065 | C | 3.5 | -2.5 | 1.7125 | 3.5 | 1.8625 | 2 | 5 | 1.8925 | 5 | 1.841 | A
4 | 4.95 | 1.94 | C | 4.95 | 1.9215 | 2 | 3.5 | 1.8925 | 3.5 | -2.5 | 1.7425 | 1.852 | 1.83 | 0.022 | C | 3.5 | -2.5 | 1.7425 | 3.5 | 1.8925 | 2 | 5 | 1.9225 | 5 | 1.949 | C
4+10 | 4.88 | 1.993 | C | 4.88 | 1.9501 | 2 | 3.5 | 1.9225 | 3.5 | -2.5 | 1.7725 | 1.886 | 1.86 | 0.026 | C | 3.5 | -2.5 | 1.7725 | 3.5 | 1.9225 | 2 | 5 | 1.9525 | 5 | 1.983 | C
5 | 4.83 | 2.065 | C | 4.83 | 1.9791 | 2 | 3.5 | 1.9525 | 3.5 | -2.5 | 1.8025 | 1.938 | 1.89 | 0.048 | C | 3.5 | -2.5 | 1.8025 | 3.5 | 1.9525 | 2 | 5 | 1.9825 | 5 | 2.067 | C
5+10 | 4.95 | 2.12 | C | 4.95 | 2.0115 | 2 | 3.5 | 1.9825 | 3.5 | -2.5 | 1.8325 | 1.984 | 1.92 | 0.064 | C | 3.5 | -2.5 | 1.8325 | 3.5 | 1.9825 | 2 | 4.6 | 2.0045 | 4.6 | 2.125 | C

## Terraplenagem
NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA 624 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | LADO ESQUERDO | [10 empty] | EIXO |  |  |  | LADO DIREITO
| OFF-SET |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | COTAS |  |  |  | PLATAFORMA |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | OFF-SET
| DIST. | COTA | TIPO | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | SE (%) | COTA | TERRENO | GREIDE | DIF. | TIPO | DIST. | SE (%) | COTA | DIST. | COTA | INC (%) | DIST. | COTA | DIST. | COTA | TIPO
0+10 | 5.512 | 1.725 | A | 5.512 | 1.485 | 1.4702 | 3.5 | 1.4554 | 3.5 | 1.47 | 1.4554 | 1.742 | 1.404 | 0.338 | C | 3.75 | -2.5 | 1.3102 | 3.75 | 1.7115 | 2 | 4.65 | 1.7295 | 4.65 | 1.884 | C
1 | 5 | 1.838 | C | 5 | 1.789 | 2 | 3.75 | 1.764 | 3.75 | -1.1711 | 1.3661 | 1.808 | 1.41 | 0.398 | C | 3.75 | -2.5 | 1.3162 | 3.75 | 1.7175 | 2 | 4.65 | 1.7355 | 4.65 | 1.86 | C
1+10 | 5 | 1.831 | C | 5 | 1.7725 | 2 | 3.75 | 1.7475 | 3.75 | -2.5 | 1.3462 | 1.782 | 1.44 | 0.342 | C | 3.75 | -2.5 | 1.3462 | 3.75 | 1.7475 | 2 | 4.65 | 1.7655 | 4.65 | 1.936 | C
2 | 5 | 1.91 | C | 5 | 1.8025 | 2 | 3.75 | 1.7775 | 3.75 | -2.5 | 1.3762 | 1.807 | 1.47 | 0.337 | C | 3.75 | -2.5 | 1.3762 | 3.75 | 1.7775 | 2 | 5 | 1.8025 | 5 | 1.944 | C
2+10 | 5 | 1.878 | C | 5 | 1.8325 | 2 | 3.75 | 1.8075 | 3.75 | -2.5 | 1.4062 | 1.887 | 1.5 | 0.387 | C | 3.75 | -2.5 | 1.4062 | 3.75 | 1.8075 | 2 | 5 | 1.8325 | 5 | 1.847 | C
3 | 5 | 1.919 | C | 5 | 1.8625 | 2 | 3.75 | 1.8375 | 3.75 | -2.5 | 1.4363 | 1.881 | 1.53 | 0.351 | C | 3.75 | -2.5 | 1.4363 | 3.75 | 1.8375 | 2 | 5 | 1.8625 | 5 | 1.856 | A
3+10 | 5 | 1.6925 | A | 5 | 1.453 | -1.3327 | 3.5 | 1.4725 | 3.5 | -2.5 | 1.4725 | 1.865 | 1.56 | 0.305 | C | 3.75 | -2.5 | 1.4663 | 3.75 | 1.8675 | 2 | 5 | 1.8925 | 5 | 1.841 | A
4 | 4.95 | 1.94 | C | 4.95 | 1.9215 | 2 | 3.75 | 1.8975 | 3.75 | -2.5 | 1.4963 | 1.852 | 1.59 | 0.262 | C | 3.75 | -2.5 | 1.4963 | 3.75 | 1.8975 | 2 | 5 | 1.9225 | 5 | 1.949 | C
4+10 | 4.88 | 1.993 | C | 4.88 | 1.9501 | 2 | 3.75 | 1.9275 | 3.75 | -2.5 | 1.5263 | 1.886 | 1.62 | 0.266 | C | 3.75 | -2.5 | 1.5263 | 3.75 | 1.9275 | 2 | 5 | 1.9525 | 5 | 1.983 | C
5 | 4.83 | 2.065 | C | 4.83 | 1.9791 | 2 | 3.75 | 1.9575 | 3.75 | -2.5 | 1.5562 | 1.938 | 1.65 | 0.288 | C | 3.75 | -2.5 | 1.5562 | 3.75 | 1.9575 | 2 | 5 | 1.9825 | 5 | 2.067 | C
5+10 | 4.95 | 2.12 | C | 4.95 | 2.0115 | 2 | 3.75 | 1.9875 | 3.75 | -2.5 | 1.5862 | 1.984 | 1.68 | 0.304 | C | 3.75 | -2.5 | 1.5862 | 3.75 | 1.9875 | 2 | 4.6 | 2.0045 | 4.6 | 2.125 | C

## Só para preencher
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA 624 - LOTEAMENTO PAMPA
ESTACA | EIXO | [7 empty] | PASSEIO ESQUERDO | [5 empty] | PASSEIO DIREITO
| COTAS |  | DIST. AO MEIO-FIO |  | DY - PAVIMENTAÇÃO |  | DY - TERRAPLENAGEM |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET |  | MEIO-FIO | DIST. | DIST. | D Y | OFF-SET
| TERRENO | GREIDE | ESQ. | DIREITA | ESQ. | DIR. | ESQ. | DIR. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST. |  | INICIAL |  |  | D Y | DIST.
0+10 | 1.742 | 1.644 | 3.5 | 3.5 | 0.05145 | -0.0875 |  | 0.40125 | 0 |  | 2.012 | 0.02958 |  |  | 0.15 |  | 1.15 | 0.023 | 0.1545
1 | 1.808 | 1.65 | 3.5 | 3.5 | -0.04099 | -0.0875 | 0.39793 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.04899 |  | 0.15 |  | 1.15 | 0.023 | 0.1245
1+10 | 1.782 | 1.68 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0585 |  | 0.15 |  | 1.15 | 0.023 | 0.1705
2 | 1.807 | 1.71 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.1075 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.1415
2+10 | 1.887 | 1.74 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0455 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0145
3 | 1.881 | 1.77 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0565 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | -0.0065
3+10 | 1.865 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 |  | 0.40125 |  |  | 1.5 | -0.01999 |  |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | -0.0515
4 | 1.852 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.45 | 0.029 | 0.0185 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0265
4+10 | 1.886 | 1.86 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.38 | 0.0276 | 0.0429 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0305
5 | 1.938 | 1.89 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.33 | 0.0266 | 0.0859 |  | 0.15 |  | 1.5 | 0.03 | 0.0845
5+10 | 1.984 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | -0.0875 | -0.0875 | 0.40125 | 0.40125 | 0.15 |  | 1.45 | 0.029 | 0.1085 |  | 0.15 |  | 1.1 | 0.022 | 0.1205